## cz. 1
Zał nr 1 OPZ do zapytania TZ.2724.91.2018, cz.1
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | MPK | Finansowanie | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
1 | 1 | probówki 50 mL | Probówki o objętości 50 ml, wymiary 114 x 28 mm, stożkowe, wykonane z polipropylenu, skalowane, z polem do opisu, dołączona zakrętka z polietylenu dużej gęstości (HDPE), probówki pakowane do worków, wytrzymałość na wirowanie powyżej 15000 x g, sterylne (zgodnie z DIN EN ISO 11137), niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml), niecytotoksyczne (zgodnie z DIN EN ISO 10993). Produkt wzorcowy: Sarstedt, nr kat. 62.547.274. | 25 szt. | 25 | 13.8809 | Pellino
1 | 2 | probówki 15 mL | Probówki o objętości 15 ml, wymiary 120 x 17 mm, stożkowe, wykonane z polipropylenu, skalowane, z polem do opisu, dołączona zakrętka z polietylenu dużej gęstości (HDPE), probówki pakowane do worków, wytrzymałość na wirowanie powyżej 15000 x g, sterylne (zgodnie z DIN EN ISO 11137), niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml), niecytotoksyczne (zgodnie z DIN EN ISO 10993). Produkt wzorcowy: Sarstedt, nr kat. 62.554.016 | 50 szt. | 10 | 13.8809 | Pellino
1 | 3 | jednorazowe plastikowe końcówki do pipet o pojemności 2,5uL z filtrem | Końcówki 0,1-2,5µL; odpowiednie do pipet Eppendorf Research Plus; posiadające filtr hydrofobowy zapewniający ochronę przed aerozolami; sterylne (walidacja zgodnie z normą ISO 11135), wolne od: DNAz/RNAz (DNAzy <5x10-7 U/µL; RNAzy<11x10-7 Kunitz units/µL ), wolne od DNA (DNA ludzkie <5,0 fg/µL; DNA bakteryjne <0,2 fg/µL), wolne od ATP (ATP<1x10-12mmol/µL), niepirogenne/wolne od endotoksyn (pirogeny<0,002 EU/mL), wolne od inhibitorów PCR, parametry potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; wysoce transparentny materiał umożliwiający wizualną kontrolę pipetowania, opakowania 96 szt. końcówek w pudełkach pakowanych indywidualnie do worków zapewniających sterylność, tacki z kodem barwnym. Produkt wzorcowy: Sarstedt, nr kat. 70.1130.212 | 96 szt. | 5 | 13.8809 | Pellino
1 | 4 | jednorazowe plastikowe końcówki do pipet o pojemności 10uL, z filtrem | Końcówki 2,5-10µL; odpowiednie do pipet Eppendorf Research Plus; posiadające filtr hydrofobowy zapewniający ochronę przed aerozolami; sterylne (walidacja zgodnie z normą ISO 11135), wolne od: DNAz/RNAz (DNAzy <5x10-7 U/µL; RNAzy<11x10-7 Kunitz units/µL ), wolne od DNA (DNA ludzkie <5,0 fg/µL; DNA bakteryjne <0,2 fg/µL), wolne od ATP (ATP<1x10-12mmol/µL), niepirogenne/wolne od endotoksyn (pirogeny<0,002 EU/mL), wolne od inhibitorów PCR, parametry potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; wysoce transparentny materiał umożliwiający wizualną kontrolę pipetowania, pierścienie kalibracyjne pozwalające na wizualną kontrolę pipetowania (2µL, i 10µL) ; opakowania 96 szt. końcówek w pudełkach pakowanych indywidualnie do worków zapewniających sterylność, tacki z kodem barwnym. Produkt wzorcowy: Sarstedt, nr kat. 70.1130.210 | 96 szt. | 20 | 13.8809 | Pellino
1 | 5 | jednorazowe plastikowe końcówki do pipet o pojemności 100uL, z filtrem | Końcówki 2-100µL; odpowiednie do pipet Eppendorf Research Plus; posiadające filtr hydrofobowy zapewniający ochronę przed aerozolami; sterylne (walidacja zgodnie z normą ISO 11135), wolne od: DNAz/RNAz (DNAzy <5x10-7 U/µL; RNAzy<11x10-7 Kunitz units/µL ), wolne od DNA (DNA ludzkie <5,0 fg/µL; DNA bakteryjne <0,2 fg/µL), wolne od ATP (ATP<1x10-12mmol/µL), niepirogenne/wolne od endotoksyn (pirogeny<0,002 EU/mL), wolne od inhibitorów PCR, parametry potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; wysoce transparentny materiał umożliwiający wizualną kontrolę pipetowania, pierścienie kalibracyjne pozwalające na wizualną kontrolę pipetowania (10µL; 50µL i 100µL); opakowanie 96 szt. końcówek w pudełkach pakowanych indywidualnie do worków zapewniających sterylność, tacki z kodem barwnym. Produkt wzorcowy: Sarstedt, nr kat. 70.760.212 | 96 szt. | 20 | 13.8809 | Pellino
1 | 6 | jednorazowe plastikowe końcówki do pipet o pojemności 1250uL, z filtrem | Końcówki 50-1250µL; odpowiednie do pipet Eppendorf Research Plus; posiadające filtr hydrofobowy zapewniający ochronę przed aerozolami; sterylne (walidacja zgodnie z normą ISO 11135), wolne od: DNAz/RNAz (DNAzy <5x10-7U/µL; RNAzy<11x10-7Kunitz units/µL ), wolne od DNA (DNA ludzkie <5,0 fg/µL; DNA bakteryjne <0,2 fg/µL), wolne od ATP (ATP<1x10-12mmol/µL), niepirogenne/wolne od endotoksyn (pirogeny<0,002 EU/mL), wolne od inhibitorów PCR, parametry potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; długość końcówki 103 mm, wysoce transparentny materiał umożliwiający wizualną kontrolę pipetowania, pierścienie kalibracyjne pozwalające na wizualną kontrolę pipetowania (200µL, 500µL, 1000µL); opakowanie 96 szt. końcówekw pudełkach pakowanych indywidualnie do worków zapewniających sterylność, tacki z kodem barwnym. Produkt wzorcowy: Sarstedt, nr kat. 70.1186.210 | 96 szt. | 30 | 13.8809 | Pellino
| Suma | [6 empty] | 0 | 0
| Termin dostawy (Maksymalnie 10 dni roboczych) | [6 empty] | ……………………………. dni roboczych
| okres ważnosci oferty | [6 empty] | ………………………… dni

## cz. 2
Zał nr 1 OPZ do zapytania TZ.2724.91.2018, cz.2
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | MPK | Finansowanie | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
2 | 1 | 3p-hpRNA | 5 'trójfosforanowe RNA o strukturze spinki do włosów; wytworzone w wyniku transkrypcji in vitro sekwencji z wirusa grypy A (H1N1), jednoniciowego ujemnego RNA wirusa; zawiera niezwiązany koniec trójfosforanu 5 'i fragment podwójnej nici; nie aktywuje TLR3 i MDA-5. Produkt wzorcowy: Invivogen, nr kat. tlrl-hprna | 25 µg | 1 | 13.8809 | Pellino
| Suma | [6 empty] | 0 | 0
| Termin dostawy (Maksymalnie 10 dni roboczych) | [6 empty] | ……………………………. dni roboczych
| okres ważnosci oferty | [6 empty] | ………………………… dni