## cz. 1
Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | TZ.2724.99.2018
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | MPK | Wartość netto wyrażona w PLN (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Wartość brutto wyrażona w PLN (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
1. | ZAMKNIĘTY SYSTEM PRÓŻNIOWY DO POBIERANIA KRWI | Probówki PET z aktywatorem krzepnięcia o pojemności 10 ml, sterylne, jednorazowego użytku. Standardowy rozmiar probówek : 16x 100. Produkt: BD Life Sciences, nr kat.:367896. | 100 szt. | 5 | BBMRI.PL | 13.8901
2 |  | Igły motylkowe z adapterem w rozmiarze 0,8mm, sterylne, jednorazowego użytku. Igły motylkowe z adapterem: długość igły 19 mm, długość wężyka 170-190 mm. Produkt: BD Life Sciences, nr kat.: 367282 | 50 szt. | 8 | BBMRI.PL | 13.8901
SUMA
Technika pobierania – system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji. Wysoka jakość systemu potwierdzona certyfikatem ISO 9001. System posiada deklarację zgodności CE umieszczoną na każdym pojedynczym elemencie systemu. Materiał, z którego wykonane są poszczególne elementy systemu – plastik lub szkło Możliwość powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość „dobrania” krwi przy kolejnym przekłuciu. System łatwy do utylizacji i bezpieczny dla środowiska naturalnego – ISO 14001 zgodności ze środowiskiem naturalnym Wszystkie elementy systemu, aby zapewnić jego kompatybilność, muszą pochodzić od jednego producenta lub wymagane jest oświadczenie producentów ,że gwarantują wzajemną prawidłową współpracę elementów pochodzących od innych producentów. Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewniać, aby proces pobierania materiału biologicznego był w 100% bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał biologiczny i osób pobierających. Bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenie przed kontaktem z krwią i efektem aerozolowym – korek wykonany ze specjalnej mieszanki gumy z wyraźnym wklęśnięciem umieszczony głęboko w plastikowej osłonie Wszystkie elementy , które wymagają określenia daty ważności muszą posiadać oznaczenie numeru serii i daty ważności na opakowaniu jednostkowym lub na indywidualnej etykiecie Wszystkie elementy systemu , przy których prawidłowym użyciu dochodzi do kontaktu z krwią pacjenta lub może wystąpić przepływ wsteczny musza posiadać oznaczenie sterylności na opakowaniu jednostkowym lub na indywidualnej etykiecie. Probówki pakowane w ten sposób, że opakowania umożliwiają przechowywanie ich w pozycji pionowej lub rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że nie pogorszy ono funkcjonalności produktu.
Termin ważności dla igieł i probówek nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.