SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Termostat blokowy

(nazwa aparatu)

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Termostat precyzyjnie termostatujący probówki 1.5ml (min. 24 sztuki) |  |
| 2 | Zakres kontroli temperatury -5 - 99 stopni C |  |
| 3 | Możliwość wymiany bloku grzejnego na blok grzejny dla probówek 2ml lub 0.5ml lub dla płytek mikrotitracyjnych |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 8 tygodni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |