SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Wytrząsarka o ruchu okrężno-drgającym (typu Vortex)

(nazwa aparatu)

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Ruch okrężno-drgający |  |
| 2 | Platforma na pojedynczą probówkę 0.5-50ml |  |
| 3 | Praca ciągła i uruchamiana przez dociśnięcie |  |
| 4 | Zakres obrotów przynajmniej 0-2700 obr/min |  |
| 5 | Możliwość manualnej regulacji prędkości |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 8 tygodni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |