SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Wytrząsarka o ruchu koziołkującym

(nazwa aparatu)

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Ruch koziołkujący 360 stopni |  |
| 2 | Dla probówek o objętości od 0.5 do 50ml |  |
| 3 | Prędkość od 5 do 30 obrotów/min |  |
| 4 | Możliwość wymiany platform na probówki różnej wielkości. |  |
| 5 |  |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 8 tygodni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |