- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ I)

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-8-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System liczenia kolonii z ekranem do zaznaczania | 3 | 38000000-5 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

| OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- |
| Wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny, pokazujący zliczenie w zakresie minimum 0-999, średnie, datę, minimum 20 zliczeń wyświetlanych jednocześnie | Tak |
| Zapis wyników na karcie SD (port karty SD plus karta) | Tak |
| Lupa powiększająca na statywie - powiększenie min. 2x, szkło powiększające o wymiarach minimum 140 x 100mm | Tak |
| Podświetlenie miejsca na płytki: typu LED, dolne i boczne | Tak |
| Regulowana czułość sensora zliczania | Tak |
| Zasilanie 230V / 50Hz | Tak |
| Wymiary zewnętrzne nie większe niż 300 x 400 x 200 mm | Tak |
| Masa nie większa niż 5 kg | Tak |
| Interfejs RS232 do wydruku, interfejs USB do komunikacji z komputerem | Tak |
| Możliwość opcjonalnego podłączenia, za pomocą przewodu, pisaka do zliczania zewnętrznego (wymagany w dostawie) | Tak |
| Średnica otworu na szalkę min. 120mm | Tak |
| Zasilanie 230V / 50-60Hz, zużycie prądu nie większe niż 14 VA | Tak |
| Wymagane wyposażenie: adapter do płytek 120/90mm, wodoodporny pisak, szkło powiększające | Tak |
| Wykonawca świadczy autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, gwarancja nie krótsza niż 3 lata | Tak |

- Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” – dotyczy … (nazwa sprzętu)….................... | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy – ( o ile występują) *:

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuję, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I- Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ II)

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-8-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automat napełniający do płytek Petriego ze sterylizatorem płynów | 1 | 38000000-5 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

Elementy zestawu i wymagane parametry:

Automat do napełniania płytek

|  | W pełni automatyczny system napełniający do płytek Petriego | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | System musi zapewniać sterylny rozlew płynów na szalki | Tak |
|  | System musi być przystosowany do rozlewu na plastikowe szalki Petriego przeznaczone do systemów automatycznych | Tak |
|  | Płyn musi być dozowany za pomocą pompy perystaltycznej | Tak |
|  | Komora w której odbywa się rozlew wyposażona w lampę bakteriobójczą UV | Tak |
|  | Konstrukcja ma zapewniać równomierne rozprowadzanie pożywki po szalce Jeśli system wymaga stosowania wymiennych wylewek do wylewania podłoża na płytki należy dostarczyć 3 dodatkowe wylewki wraz z urządzeniem. | Tak |
| 7. | Łatwa wymiana wężyków silikonowych w pompie perystaltycznej. Wymagana dostawa 15 m węża w pakiecie startowym do urządzenia | Tak |
| 8. | Zakres dozowania w zakresie nie gorszymi niż 1 – 99 ml | Tak |
| 9. | Dokładność dozowania nie gorsza niż 1% (dla dawki 15 ml) | Tak |
| 10. | Wydajność nie gorsza niż 500 ml/min | Tak |
| 11. | Szybkość napełniania płytek nie mniejsza niż 800 płytek / godzinę (przy dawce 15ml/płytkę) | Tak |
| 12. | Pompa perystaltyczna zintegrowana z urządzeniem | Tak |
| 13. | Zestaw adaptacyjny do napełniania płytek Petriego Ø 60 mm | Tak |
| 14. | Karuzela na minimum 200 płytek Petriego Ø 60 mm | Tak |
| 15. | Zestaw adaptacyjny do napełniania płytek Petriego Ø 90 mm , | Tak |
| 16. | Karuzela na minimum 200 płytek Petriego Ø 90 mm | Tak |
| 17. | Zestaw do podłączenia do drukarki atramentowej z modułem mocującym i kablem przyłączeniowym | Tak |

Stołowy sterylizator podłoży mikrobiologicznych i płynów

| 18. | sterownik mikroprocesorowy, | Tak |
| --- | --- | --- |
| 19. | urządzenie przeznaczone do ustawiania na stole | Tak |
| 20. | wymiary komory sterylizacyjnej (Ø x wys.) nie mniejsze niż 250 x 200 mm, | Tak |
| 21. | Możliwość sterylizacji minimum8 l podłoża; | Tak |
| 22. | wewnętrzny pojemnik (kuweta) z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, | Tak |
| 23. | Systemy nagrzewania i szybkiego chłodzenia przygotowywanego medium, | Tak |
| 24. | otwór w pokrywie do wprowadzania dodatków (krew, antybiotyki itp.), | Tak |
| 25. | port podłączeniowy do rozlewu podłoża, | Tak |
| 26. | system sterylizujący połączenia w każdym cyklu pracy | Tak |
| 27. | możliwość rozlewu z wykorzystaniem nadciśnienia w komorze | Tak |
| 28. | Wbudowany kompresor (sprężarka powietrza) | Tak |
| 29. | możliwość rozlewu za pomocą zaworu zaciskowego | Tak |
| 30. | możliwość rozlewu przy pomocy pompy perystaltycznej | Tak |
| 31. | Urządzenie wyposażone w odpowiedni demineralizator i zmiękczacz wody | Tak |
| 32. | Konduktometr do kontroli złoża demineralizatora | Tak |
| 33. | możliwość wykorzystywania urządzenia jako podręcznego autoklawu pionowego. | Tak |
| 34. | Dodatkowa kuweta ze stali nierdzewnej szt. 1 | Tak |
| 35. | Drukarka do rejestracji temperatury, ciśnienia i czasu, fazy procesu oraz komunikatów szt. 1 | Tak |

Wielofunkcyjna, perystaltyczna pompa dozująca,

| 36. | automatyczne dozowanie – powtarzanie zaprogramowanej objętości, | Tak |
| --- | --- | --- |
| 37. | sterowanie mikroprocesorowe | Tak |
| 38. | prędkość przepływu: 0,6 ml/min – 5 l/min. | Tak |
| 39. | objętość dozowanej próbki w zakresie 0,1ml do 9999 ml | Tak |
| 40. | możliwość stosowania węży o różnych średnicach od 1 mm do 8 mm | Tak |
| 41 | końcówki ze stali nierdzewnej (z kołnierzem): zasysająca i dozująca | Tak |

Drukarka do nadruków na szalkach Petriego

| 42. | Możliwość druku z boku szalki | Tak |
| --- | --- | --- |
| 43. | ilość drukowanych wierszy: od 1 do 4 | Tak |
| 44. | wysokość druku nie gorsze niż: od 2 mm do 8,5 mm | Tak |
| 45. | automatyczne drukowanie daty, dat przydatności do użycia, godziny, kodu zmiany, automatyczne numerowanie. | Tak |
| 46. | Regulowana wysokość znaków: od minimum 5 pkt do minimum 24pkt (2mm do 8 mm) | Tak |
| 47. | prędkość druku maksymalnie do 4,4 m/s | Tak |
| 48. | kody kreskowe: z przeplotem 2/5, kod 39, EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE + kody dwuwymiarowe - Datamatrix | Tak |
| 49. | automatyczne włączanie i wyłączanie drukarki oraz automatyczne czyszczenie dyszy | Tak |
| 50. | biblioteka napisów (do 100 komunikatów) | Tak |
| 51. | rozdzielczość druku minimum 71 dpi (2,8 pkt / mm) | Tak |
| 52. | duży podświetlany wyświetlacz | Tak |
| 53. | Możliwość podłączenia urządzenia z Automatem do napełniania płytek | Tak |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Panel sterowania wbudowany w urządzenie | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
|  | Możliwość regulacji wszystkich parametrów operacyjnych urządzeń | Tak |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |
|  | Możliwość rejestracji i archiwizacji danych dla procesu sterylizacji podłoży. | Tak |
|  | Komunikacja z LIMS nie jest wymagana | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” – dotyczy … (nazwa sprzętu)….................... | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy – ( o ile występują) *:

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuję, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I- Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

- (miejscowość i data)

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ III)

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-8-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do posiewu spiralnego | 2 | 38000000-5 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

Elementy zestawu i wymagane parametry

| 1. | Aparat wykonujący posiewy spiralne badanej próbki, zgodnie z założonym algorytmem. | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pamięć zawierająca przynajmniej 20 programów posiewów | Tak |
| 3. | Posiew nie wymagający rozcieńczania próby | Tak |
| 4. | Możliwość posiewu na płytki Petriego 100 i 150 mm | Tak |
| 5. | Ekran dotykowy minimum 5,5 ” | Tak |
| 6. | Końcówki jednorazowe, sterylne w kształcie strzykawek | Tak |
| 7. | Strzykawka sterylna, jednorazowa | Tak |
| 8. | Maksymalna objętość strzykawki przynajmniej 100 l | Tak |
| 9. | Maksymalny skok strzykawki nie większy niż 50 l/ sek | Tak |
| 10. | Minimalny skok strzykawki nie większy niż 0,1 l/sek. | Tak |
| 11. | Możliwość podłączenia aparatu do wagi zewnętrznej | Tak |
| 12. | Możliwość podłączenia aparatu do drukarki | Tak |
| 13. | Możliwość podłączenia aparatu do czytnika kodów kreskowych | Tak |
| 14. | Odtwarzalność: margines błędu mniejszy niż 1% | Tak |
| 15. | Czas całego cyklu maksimum 30 sek. | Tak |
| 16. | Autotest programowalny | Tak |
| 17. | Gniazdo zewnętrznej wagi: port szeregowy RS232 | Tak |
| 18. | Gniazdo drukarki: port szeregowy | Tak |
| 19. | Możliwość aktualizacji przez USB pendrive/eternet | Tak |
| 20. | Porty dostępu typu USB – przynajmniej 2 szt. | Tak |
| 21. | Rozmiary nie większe niż: szer. x wys. x gł. (cm) 60 x 50 x 50 | Tak |
| 22. | Gwarancja: 24 miesiące | Tak |
| 23. | Autoryzowany serwis w Polsce | Tak |
| 24. | Urządzenie dostarczone z akcesoriami: | Tak |
| 25. | Statyw metalowy na sterylne kubeczki na próbkę | Tak |
| 26. | Podajnik do kubeczków | Tak |
| 27. | Podajnik do strzykawek | Tak |
| 28. | Zestaw jednorazowych strzykawek , sterylnych – 2000 szt | Tak |
| 29. | Zestaw jednorazowych kubeczków na próbę , sterylnych – 2000 szt | Tak |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Sonda temperaturowa PT 100 | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroprocesorowy kontroler czasu i temperatury | Tak |
|  | Timer | Tak |
|  | Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 10 programów | Tak |
|  | Kontrola zaniku napięcia | Tak |
|  | Komunikacja z LIMS nie jest wymagana. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” – dotyczy … (nazwa sprzętu)….................... | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  – ( o ile występują) *:

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuję, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I- Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ IV)

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-8-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora do hipoksji | 1 | 38000000-5 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

Elementy zestawu i wymagane parametry

- Główne funkcje urządzenia

|  | Komora wyposażona w dwa porty z rękawami posiadającymi system uszczelniania rąk podczas pracy i pozwalającymi na bezpieczną pracę gołymi dłońmi w komorze przy utrzymaniu ścisłych parametrów atmosfery | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość utrzymania poziomu tlenu w zakresie, co najmniej od 0.1% do 20% z dokładnością nie mniejszą niż 0.1% | Tak |
|  | Cały układ (komora wraz ze śluzą) mieszczący się w wymiarach: 150 x 80 cm (szer. x gł.) | Tak |
|  | Szyba frontowa wykonana z transparentnego polimeru, zapewniająca zachowanie najwyższej szczelności | Tak |
|  | Szyba frontowa łatwo demontowalna zapewniając pełen dostęp do komory roboczej | Tak |
|  | Śluza podawcza (otwierana od frontu) o wymiarach, co najmniej: (szer. x głęb. x wys.) 30 x 30 x 30 cm, objętość nie mniejsza niż 10l | Tak |
|  | Śluza wyposażona w stabilną platformę podawczą | Tak |
|  | Możliwość dostępu do komory poprzez niezależny od śluzy port, umożliwiający transfer pojedynczej płytki |  |
|  | Śluza wyposażona w system automatycznego otwierania z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem | Tak |
|  | Automatyczny system regulacji wilgotności wewnątrz komory chroniący przed kondensacją pary wodnej | Tak |
|  | Czujnik stężenia tlenu w komorze | Tak |
|  | Czujnik stężenia CO2 w komorze | Tak |
|  | Zakres kontroli stężenia CO2 w granicach, co najmniej od 0 do 15%, z dokładnością nie gorszą niż 0,1% | Tak |
|  | Co najmniej jedno gniazdo elektryczne (230V, 50Hz) zamontowane w komorze roboczej | Tak |
|  | Oświetlenie komory | Tak |
|  | Stacja wyposażona w system włączników nożnych pozwalający na: - uruchomienie oświetlenia w komorze roboczej - usunięcie powietrza z rękawów przed otwarciem otworów manipulacyjnych | Tak |
|  | Wewnętrzny inkubator, w którym możliwe jest utrzymanie temperatury od min. 5°C powyżej temperatury otoczenia do przynajmniej +42°C oraz warunków podwyższonej wilgotności do przynajmniej 80% RH | Tak |
|  | Stelaż stalowy, poziomowany o odpowiedniej nośności | Tak |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Panel kontrolny umożliwiający kontrolę parametrów komory (temperatura, wilgotność, ciśnienie, zawartość tlenu oraz CO2) | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł kontrolujący skład atmosfery z możliwością: monitoringu i zapisu parametrów w pamięci urządzenia. | Tak |
|  | Kontrola dostępu do ustawień komory | Tak |
|  | Komunikacja z LIMS nie jest wymagana. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” – dotyczy … (nazwa sprzętu)….................... | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  – ( o ile występują) *:

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuję, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I- Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny .