UWAGA: Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osoby upoważnione do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A ( Część 1)

###### FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę  wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-57-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………………..……… (reprezentowany przez): ………………………………………………….. KRS …………………… NIP ………………….. REGON

NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres mailowy |  |

- JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz wszystkimi Załącznikami do niej i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,

- Zobowiązuję(emy) się wykonać całe zamówienie zgodnie z treścią: SIWZ,  umowy, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami,

- wartość mojej (naszej) oferty za pełną realizację zamówienia, na które składam ofertę obejmuje w szczególności wszelkie wymagania i koszty określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- CENA OFERTY – część 1

UWAGA 1:

Wykonawca zobowiązany jest do obliczania cen brutto (PLN) za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia (tj. za zaoferowane urządzenia) bazując na cenach jednostkowych netto (PLN), z dokładnością maksimum do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy (również przedmiotu objętego Prawem opcji), wyliczonych na podstawie programu finansowo-księgowego Wykonawcy do wystawiania faktur, przy czym podane kwoty winny być wyliczane w ścisłym odniesieniu do stosowanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT (nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej)

UWAGA 2:

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej – (Wykonawca zagraniczny), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, należy wpisać, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT UE, oraz podać numer VAT UE.

Oferowana cena oferty stanowiąca sumę Ceny podstawowej ogółem za podstawowy przedmiot zamówienia (nie objęty Prawem Opcji) oraz Ceny Prawo opcji ogółem za przedmiot zamówienia objęty Prawem opcji, winna być wpisana tylko w kwocie netto (bez należnego podatku od towarów i usług VAT). W związku z powyższym należy wykreślić a sformułowanie:  „z należnym podatkiem od towarów i usług VAT”. Odpowiednio również należy zmodyfikować:

- Tabelę nr 1 poniżej – poprzez zmianę w kolumnie  „Cena jednostkowa brutto PLN” oraz „Cena brutto PLN (3x4)”  na „Cena jednostkowa netto PLN” oraz „Cena netto PLN (3x4)”

CENA OFERTY = Cena podstawowa ogółem + Cena Prawo opcji ogółem (Tabela 1) (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)

.................PLN (słownie PLN: ........................................................................................ )

Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze …………………………… W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Na CENĘ OFERTY  dla Części 1 składają się następujące Ceny:

    - CENA PODSTAWOWA OGÓŁEM (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) Łączna cena za oferowane urządzenia/elementy wysposażenia wchodzące w skład Zintegrowanego systemu do prowadzenia procesów hodowlanych stanowiące podstawowy przedmiot zamówienia (nie objęty Prawem opcji), wynosi:

………………… PLN (słownie PLN: ……………………………..…………………………………………..)

    - CENA PRAWO OPCJI OGÓŁEM (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) Łączna cena za oferowane urządzenia wchodzące w skład Zintegrowanego systemu do prowadzenia procesów hodowlanych stanowiące przedmiot zamówienia objęty Prawem opcji, określony przez Wykonawcę w Tabeli nr 1 poniżej  wynosi:

………………… PLN (słownie PLN: ……………………………..…………………………………………..)

Tabela 1 - Urządzenia wchodzące w skład Zintegrowanego systemu do prowadzenia procesów hodowlanych – stanowiące przedmiot zamówienia objęty Prawem opcji) - Wypełnia Wykonawca w oparciu o Tabelę 1 Załącznika nr 2.2 – Część B (Część 1)

| Lp | Nazwa urządzenia (objętego Prawem opcji) | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Cena brutto (PLN) (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Urządzenie 1:……..… |  |  |  |
| 2 | Urządzenie 2:………… |  |  |  |
| 3 | Urządzenie 3:……….. |  |  |  |
| CENA PRAWO OPCJI OGÓŁEM: |  |  |  |  |

- OŚWIADCZAMY, ŻE:

- dokonałem(liśmy) / nie dokonałem(liśmy) wizji lokalnej

- niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni,

- oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam(y) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy wraz ze wszystkimi zmianami przedstawiony w Załączniku nr 8a do SIWZ,

- udzielam(y) gwarancji na dostarczony sprzęt: ……. miesięcy na każdy element wyposażenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag”,

- Gwarantuję (emy) dostępność części zamiennych - w przypadku ich wydawania przez producenta - przez okres co najmniej: 10 (słownie: dziesięciu) lat od dnia zawarcia Umowy,

- oświadczam(y), iż termin wykonania zamówienia publicznego (bez Prawa opcji) - określony w Dziale IV SIWZ oraz w § 7 Załącznika nr 8a do SIWZ – Wzorze umowy) - wynosi maksymalnie do 8 tygodni od daty złożenia każdorazowo danego zamówienia dostawczego, z zastrzeżeniem, iż realizacja ostatniego zamówienia dostawczego nastąpi najpóźniej do 20.10.2015r.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa opcji zgodnie z zapisami pkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 7 Załącznika nr 8a do SIWZ - Wzoru umowy.

Termin realizacji zamówienia publicznego objętego Prawem opcji wynosi maksymalnie:

Dla Urządzenia 1 ………………….. -  …… tygodni

Dla Urządzenia 2 ………………….. -  …… tygodni

Dla Urządzenia 3 ………………….. -  …… tygodni

od daty złożenia każdorazowo danego Zlecenia Prawa opcji, , z zastrzeżeniem, iż realizacja  ostatniego Zlecenia Prawa opcji nastąpi najpóźniej do 10.12.2015r.

Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przewidziany na: produkcję, dostawę, wykonanie usług, przeprowadzenie procedury odbioru, przeprowadzenie pierwszego instruktażu personelu Zamawiającego, czas testowania sprzętu, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.

- oświadczam(y), iż potwierdzamy warunki płatności opisane w Załączniku nr 8a  do SIWZ – Wzorze umowy, tj. płatność w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się:

  - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazać Zamawiającemu  prawidłowo wypełniony Załącznik nr 8 do Umowy (kalkulację cenową przedmiotu umowy wraz z przedmiotem umowy objętym Prawem opcji), wypełniony maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy (zgodnie ze złożoną ofertą), na podstawie programu finansowo-księgowego do wystawiania faktur. Mam(y) świadomość, że zarówno przekroczenie terminu, jak również nieprawidłowe wypełnienie Załącznika nr 8 do Umowy (kalkulacji cenowej przedmiotu umowy wraz z przedmiotem umowy objętym Prawem opcji), o których mowa powyżej, zostaną przez Zamawiającego potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie i Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp zatrzyma Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp - nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej,

  - zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - zabezpieczyć umowę zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- oświadczam(y), że wadium zostało wniesione w formie ……………………….…..…… w kwocie: .................................,

- oświadczam(y), że w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń: nr ……………………………. w sytuacji gdy zaistnieje przesłanka do zatrzymania wadium określona w Dziale VIII pkt. 11 lub 12 SIWZ wskażemy podmiot, który na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykonana żądanie Zamawiającego wynikające ze złożonej gwarancji lub poręczeń. Ponadto zobowiązujemy się do poniesienia wszelkich kosztów z tytułu wykonania gwarancji lub poręczeń i oświadczam(y), że nie będziemy z tego tytułu wnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych,

- nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu ………………………………………………………..

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te dostarczę(ymy) na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, jednak nie później niż przed dniem dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia,

- wraz z dostawą oferowanego przedmiotu zamówienia dostarczę(ymy) Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności CE wydaną przez producenta,

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

UWAGA: Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osoby upoważnione do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A ( Część 2)

###### FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę  wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-57-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………………..……… (reprezentowany przez): ………………………………………………….. KRS …………………… NIP ………………….. REGON

NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres mailowy |  |

- JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz wszystkimi Załącznikami do niej i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,

- Zobowiązuję(emy) się wykonać całe zamówienie zgodnie z treścią: SIWZ,  umowy, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami,

- wartość mojej (naszej) oferty za pełną realizację zamówienia, na które składam ofertę obejmuje w szczególności wszelkie wymagania i koszty określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- CENA OFERTY – część 2

UWAGA 1:

Wykonawca zobowiązany jest do obliczania cen brutto (PLN) za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia (tj. za zaoferowane urządzenia) bazując na cenach jednostkowych netto (PLN), z dokładnością maksimum do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy (również przedmiotu objętego Prawem opcji), wyliczonych na podstawie programu finansowo-księgowego Wykonawcy do wystawiania faktur, przy czym podane kwoty winny być wyliczane w ścisłym odniesieniu do stosowanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT (nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej)

UWAGA 2:

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej – (Wykonawca zagraniczny), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, należy wpisać, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT UE, oraz podać numer VAT UE.

Oferowana  cena oferty winna być wpisana tylko w kwocie netto (bez należnego podatku od towarów i usług VAT).

W związku z powyższym należy wykreślić sformułowanie: „z należnym podatkiem od towarów i usług VAT”. Odpowiednio również należy zmodyfikować :

- w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisać „Cena netto (PLN)”

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) ......................... PLN (słownie:........................................................................................................... PLN)

Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze …………………………… W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inkubatory z wytrząsaniem - duże | 1 |  |
| 2 | Inkubatory z wytrząsaniem - średnie | 1 |  |
| 3 | Wytrząsarki platformowe | 1 |  |
| 4 | Inkubatory z wytrząsaniem - małe | 1 |  |
| RAZEM CENA OFERTY |  |  |  |

- OŚWIADCZAMY, ŻE:

- dokonałem(liśmy) / nie dokonałem(liśmy) wizji lokalnej

- niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni,

- oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam(y) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy wraz ze wszystkimi zmianami przedstawiony w Załączniku nr 8b do SIWZ,

- udzielam(y) gwarancji na dostarczony sprzęt: ……. miesięcy na każdy element wyposażenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag”,

- Gwarantuję (emy) dostępność części zamiennych - w przypadku ich wydawania przez producenta - przez okres co najmniej: 10 (słownie: dziesięciu) lat od dnia zawarcia Umowy,

- oświadczam(y), iż termin wykonania zamówienia publicznego -  określony w Dziale IV SIWZ oraz w § 7 Załącznika nr 8b do SIWZ – Wzorze umowy) wynosi maksymalnie do 8 tygodni od daty złożenia każdorazowo danego zamówienia dostawczego, z zastrzeżeniem, iż realizacja ostatniego zamówienia dostawczego nastąpi najpóźniej do 20.10.2015r.

- oświadczam(y), iż potwierdzamy warunki płatności opisane w Załączniku nr 8b do SIWZ – Wzorze umowy, tj. płatność w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się:

- w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazać Zamawiającemu  prawidłowo wypełniony Załącznik  nr 7 do Umowy (kalkulację cenową przedmiotu umowy), wypełniony maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy (zgodnie ze złożoną ofertą), na podstawie programu finansowo-księgowego do wystawiania faktur. Mam(y) świadomość, że zarówno przekroczenie terminu, jak również nieprawidłowe wypełnienie Załącznika nr 7do Umowy (kalkulacji cenowej przedmiotu umowy), o których mowa powyżej, zostaną przez Zamawiającego potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie i Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp zatrzyma Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp - nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej,

  - zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - zabezpieczyć umowę zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ.

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- oświadczam(y), że wadium zostało wniesione w formie ……………………….…..…… w kwocie: .................................,

- oświadczam(y), że w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń: nr ……………………………. w sytuacji gdy zaistnieje przesłanka do zatrzymania wadium określona w Dziale VIII pkt. 11 lub 12 SIWZ wskażemy podmiot, który na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykonana żądanie Zamawiającego wynikające ze złożonej gwarancji lub poręczeń. Ponadto zobowiązujemy się do poniesienia wszelkich kosztów z tytułu wykonania gwarancji lub poręczeń i oświadczam(y), że nie będziemy z tego tytułu wnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych,

- nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu ………………………………………………………..

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te dostarczę(ymy) na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, jednak nie później niż przed dniem dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia,

- wraz z dostawą oferowanego przedmiotu zamówienia dostarczę(ymy) Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności CE wydaną przez producenta,

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania9:

| Lp | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ 1)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-57-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [zestaw] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany system do prowadzenia procesów hodowlanych | 1 |

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że:

Czas realizacji zamówienia podstawowego przedmiotu zamówienia – nie objętego Prawem opcji (zgodny z Działem IV SIWZ) dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  …………………………………………

oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Czas realizacji zamówienia objętego Prawem opcji - Urządzenie 1 - ………………….. (zgodny z Formularzem Oferty) dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu17:  ……………………………………………

oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.:17 …….…………….………………..

Czas realizacji zamówienia objętego Prawem opcji - Urządzenie 2 - ………………….. (zgodny z Formularzem Oferty) dzieli się na:18

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  …………………………………………………

oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: 18 …….…………….……………

Czas realizacji zamówienia objętego Prawem opcji - Urządzenie 3 - ………………….. (zgodny z Formularzem Oferty) dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:19  …………………………………………

oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.:19 …….…………….………………..

Wykonawca, oświadcza, że w skład Zintegrowanego systemu do prowadzenia procesów hodowlanych wchodzą następujące urządzenia i elementy wyposażenia wyszczególnione w Tabeli 1 poniżej:

Uwaga – instrukcja wypełnienia tabeli:

- Wypełnia Wykonawca w oparciu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz o funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w Tabeli 2 poniżej

- Wykonawca wypełnia niniejszą tabelę stosownie do liczby zaoferowanych urządzeń (wypełniając określoną liczbę wierszy)

- Nazwy urządzeń (kolumna 2), Ilości  (kolumna 4) oraz określenie przedmiotu zamówienia: Podstawowy przedmiot zamówienia / Prawo opcji (kolumna 3), muszą być tożsame z nazwami urządzeń wyszczególnionymi  w Tabeli 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Część A (Część 1).

- Wykonawca wypełnia kolumnę 8 - Nr katalogowy (jeżeli istnieje). W przeciwnym wypadku – wpisuje „brak”

-  w kolumnie 10 „Funkcjonalność - potwierdzenie spełnienia wymaganych funkcjonalności, parametrów/funkcji” – Wykonawca winien podać nr funkcjonalności określonych (od nr 1 do nr 19)  w Tabeli 2 poniżej niniejszego załącznika. W przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. Brak wskazania funkcjonalności spowoduje odrzucenie oferty

- w kolumnach 11-14 Wykonawca wpisuje wymagane dane

Tabela 1 – Urządzenia wchodzące w skład Zintegrowanego systemu do prowadzenia procesów hodowlanych

| Lp. | Nazwa urządzenia (proszę podać) | Określenie przedmiotu zamówienia: - Podstawowy przedmiot zamówienia - Prawo opcji (proszę podać, wskazać) | Ilość | Typ | Producent | Model | Nr katalogowy | Elementy wyposażenia powiązane z urządzeniem, np. naczynia hodowlane, objętość, materiał (proszę podać, wskazać) | Funkcjonalność - potwierdzenie spełnienia wymaganych funkcjonalności, parametrów/ funkcji) | Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga | Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: | Rodzaje gazów technicznych i płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia | Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany Zintegrowany system do prowadzenia procesów hodowlanych jest kompletny i fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy oraz posiada niżej wymienione funkcjonalności, wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

Tabela 2

| # Obligatoryjne (wymagane - minimalne) funkcjonalności, parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych funkcjonalności parametrów / funkcji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, które wymagają systemu SCADA, są kontrolowane i sterowane tym samym oprogramowaniem z jednakowym interfejsem. Oprogramowanie zapewnia możliwość zbierania danych w czasie rzeczywistym, wizualizację procesów w formie graficznej, w tym wizualizację w czasie rzeczywistym, kontrolę procesów poprzez jednostkę sterującą i komputer, eksport danych procesowych. Oprogramowanie pozwala na połączenie wszystkich urządzeń kontrolowanych systemem SCADA w system monitorowany centralnie również ze zdalnego terminala. | TAK |
| 2. | Wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe | TAK |
| 3. | Zestaw urządzeń spełniający następujące wymagania funkcjonalne hodowli (wszystkie hodowle opisane w jednym z punktów od A do G są prowadzone w tym samym momencie, wszystkie objętości należy rozumieć jako objętości robocze): - Wymagania funkcjonalne I - Prowadzenie hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające, w tym ssaczych, macierzystych, roślinnych, owadzich, w 2 jednorazowych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla jednego naczynia nie mniejszej niż 15l lecz nie większej niż 25l przy czym pożywka hodowlana mieszana jest w naczyniu ruchem kołyskowym, a hodowla prowadzona jest w obu naczyniach przy dokładnie tych samych parametrach. W czasie hodowli istnieje możliwość kontroli pH i temperatury oraz stężenia O2, kontroli przepływu wszystkich gazów. - Wymagania funkcjonalne II - Prowadzenie hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające, w tym ssaczych, macierzystych, roślinnych, owadzich, w 3 jednorazowych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla jednego naczynia nie mniejszej niż 15l lecz nie większej niż 25l, a dla pozostałych 2 naczyń nie mniejszej niż 5l przy czym pożywka hodowlana mieszana jest w każdym naczyniu ruchem kołyskowym, a hodowla prowadzona jest we wszystkich naczyniach przy dokładnie tych samych parametrach (kołysania i temperatury). W czasie hodowli istnieje możliwość kontroli pH i temperatury oraz stężenia O2 i przepływu wszystkich gazów dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych. - Wymagania funkcjonalne III - Prowadzenie hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające, w tym ssaczych, macierzystych, roślinnych, owadzich, w 4 jednorazowych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla jednego naczynia nie mniejszej niż 5l lecz nie większej niż 10l, przy czym pożywka hodowlana mieszana jest w każdym naczyniu ruchem kołyskowym, a hodowla prowadzona jest we wszystkich naczyniach przy dokładnie tych samych parametrach (kołysania i temperatury). W czasie hodowli istnieje możliwość kontroli pH i temperatury oraz stężenia O2 i przepływu wszystkich gazów dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych. - Wymagania funkcjonalne IV - Prowadzenie jednocześnie 4 hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające w maksymalnej objętości roboczej dla każdego naczynia jednorazowego wynoszącej 5l z kontrolą parametrów pH i temperatury oraz stężenia O2 dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych. - Wymagania funkcjonalne V - Hodowla komórek wrażliwych na siły ścinające, prowadzona z mieszaniem ruchem kołyskowym, w 2 jednorazowych kwalifikowanych naczyniach hodowlanych o objętości nie mniejszej niż 5l każde oraz w jednym naczyniu jednorazowym o objętości nie mniejszej niż 20l z kontrolą parametrów pH i temperatury oraz stężenia O2 dla minimum dwóch naczyń jednorazowych, jednocześnie hodowla komórek ssaczych z mieszaniem ruchem wirowym w naczyniu jednorazowym o objętości roboczej nie mniejszej niż 0,5l, hodowla komórek ssaczych z mieszaniem ruchem wirowym w naczyniu jednorazowym o objętości roboczej nie większej niż 2l , hodowla bakterii z mieszaniem ruchem wirowym w 2 szklanych naczyniach hodowlanych o objętości roboczej dla każdego naczynia nie mniejszej niż 0,5l, hodowla bakterii z mieszaniem ruchem wirowym w 2 szklanych naczyniach hodowlanym o objętości roboczej dla każdego naczynia nie mniejszej niż 4l oraz (Prawo opcji – Urządzenie 1) - hodowla bakterii z mieszaniem ruchem wirowym w stalowym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości roboczej nie mniejszej niż 15l lecz nie większej niż 20l, oraz (Prawo opcji – Urządzenie 2) - hodowla komórek ssaczych z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości roboczej nie mniejszej niż 40l lecz nie większej niż 50l. - Wymagania funkcjonalne VI - Hodowla komórek wrażliwych na siły ścinające, prowadzona z mieszaniem ruchem kołyskowym, w 4 jednorazowych kwalifikowanych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla każdego naczynia nie mniejszej niż 5l z kontrolą parametrów pH i temperatury oraz stężenia O2 dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych, hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w naczyniu jednorazowym o objętości roboczej nie mniejszej niż 0,5l, hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o objętości roboczej nie większej niż 2l, hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w 4 szklanych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 4l lecz nie większej niż 6l (opcjonalnie w jednym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 10l i nie większej niż 12l) oraz (Prawo opcji – Urządzenie 1) - hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w stalowym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 5l lecz nie większej niż 20L, (Prawo opcji – Urządzenie 2) - hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości roboczej nie mniejszej niż 45l. - Wymagania funkcjonalne VII - Hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w dwóch naczyniach szklanych o objętości nie mniejszej niż 0,5l, hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w szklanym naczyniu hodowlanym o objętości nie większej niż 2l, (Prawo opcji Urządzenie 2) - hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o objętości nie mniejszej niż 12l, hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w szklanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 0,5l lecz nie większej niż 6l, hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w szklanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 1,5l lecz nie większej niż 12l. | TAK |
| 4. | Szklane naczynia hodowlane są sterylizowane wraz z pożywką w środku naczynia w autoklawie (systec VX-150) o maksymalnej wysokości komory 750mm i średnicy 500mm. | TAK |
| 5. | Naczynia jednorazowe są zrobione z materiału, który zapobiega przyleganiu do ściany naczynia komórek oraz białka. Każde naczynie jednorazowego użytku posiada certyfikat dopuszczający do użycia w UE i certyfikaty materiałowe oraz może posiadać dokument potwierdzający kwalifikowalność dla przemysłu farmaceutycznego. | TAK |
| 6. | Każde jednorazowe naczynie hodowlane do hodowli prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym posiada możliwość zamontowania czujnika temperatury, czujnika pH, pO2. | TAK |
| 7. | Każde jednorazowe naczynie hodowlane do hodowli prowadzonej z mieszaniem ruchem kołyskowym posiada możliwość zamontowania w sposób sterylny co najmniej jednego czujnika pH i jednego czujnika pO2. | TAK |
| 8. | Jednorazowe naczynia hodowlane do prowadzenia hodowli z mieszaniem ruchem wirowym w objętości większej niż 10 l posiadają mieszadło na dnie naczynia. | TAK |
| 9. | Naczynia szklane są zrobione ze szkła nie gorszego niż szkło borokrzemowe. | TAK |
| 10. | W skład zestawu do hodowli wchodzi zestaw umożliwiający ultrafiltrację, mikrofiltrację i diafiltrację, w sposób ciągły z pomiarem zawartości soli (przewodności) w retentacie. Zestaw ten umożliwia pracę zgodnie z wymogami GMP. Martwa objętość zestawu wynosi nie więcej niż 200 ml, a powierzchnia robocza membran mieści się w zakresie 0,1 - 0,5m2. W skład zestawu wchodzi dodatkowy zbiornik recyrkulacyjny. | TAK |
| 11. | Dostarczony system do hodowli umożliwia podłączenie naczyń jednorazowych do zestawu do ultrafiltracji, mikrofiltracji i diafiltracji. | TAK |
| 12. | Sterylizacja szklanych naczyń hodowlanych wraz z pożywką możliwa w autoklawach przelotowych Sytec DX-150 2D o wymiarach: średnica 500 mm, głębokość 750 mm. | TAK |
| 13. | Pojęciem Biofermentor stalowy (Prawo opcji – Urządzenie 1) określa się stalowe naczynie hodowlane, stelaż podtrzymujący i jednostkę sterującą. Biofermentor stalowy napełniony pożywką hodowlaną do maksymalnej objętości roboczej nie może przekraczać wagi 500kg/m2. Biofermentor stalowy jest wyposażony w system umożliwiający samodzielną zmianę jego lokalizacji przez eksperymentatora. W czasie hodowli jednostka sterująca stalowym naczyniem hodowlanym kontroluje temperaturę, stężenie tlenu, pH, zmętnienie, obecność piany oraz ciśnienie (zawór bezpieczeństwa). Kontrola temperatury w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 150oC z dokładnością min. 0.1 oC, praca biofermentora w zakresie temperatur min: +10oC powyżej temperatury wody chłodzącej do 90oC (sterylizacja zbiornika - temperatura do 130 oC), kontrola pO2 w zakresie minimum 0 – 600 nA z dokładnością min. 0.1 nA. Biofermentor stalowy posiada generator pary do sterylizacji o wydajności nie mniejszej niż 12 kg/godz, który umożliwia sterylizację zbiornika, systemu napowietrzania i gazów wylotowych. System sterylizacji bioreaktora stalowego umożliwia ustawienie czasu sterylizacji i temperatury oraz monitorowanie procesu sterylizacji. | TAK |
| 14. | W skład całego zestawu do hodowli wchodzi nie więcej niż 8 jednostek sterujących bioreaktorami (w tym 2 objęte Prawem opcji). Każda z 7 jednostek sterujących pozwala na sterowanie i monitorowanie w tym samym czasie hodowli prowadzonych w 2 naczyniach hodowlanych. | TAK |
| 15. | Wszystkie naczynia szklane do hodowli prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym posiadają porty do podawania co najmniej gazów takich jak powietrze, CO2, N2 i O2. | TAK |
| 16. | Wszystkie naczynia szklane do hodowli prowadzonej zmieszaniem ruchem wirowym przygotowane są do podawania za pomocą pompy co najmniej kwasu, zasady i substratu. | TAK |
| 17. | W skład systemu wchodzi dodatkowe urządzenie – jednostka sterująco-kontrolna (Prawo opcji – Urządzenie 3) umożliwiająca przygotowanie dużej objętości pożywki hodowlanej i buforów, tj. nie mniejszej niż 50l, w jednorazowym naczyniu wraz ze zbiornikiem do przechowywania o pojemności min. 50l. Urządzenie zapewnia sterowanie parametrami pH, temperatury, mieszania i sterylnej filtracji (z testerem integralności filtrów), systemem dozowania substancji sypkich, kontrolowania wagi wraz z systemem do sterylnego łączenia i rozdzielania węży termoplastycznych. Kontrola wszystkich urządzeń i procesu odbywa się za pomocą urządzenia jednostki sterująco-kontrolnej o powierzchni łatwo zmywalnej, bez potrzeby zakupu dodatkowego wyposażenia komputerowego. Urządzenia muszą być skonstruowane/spełniać wymogi pracy dla przemysłu farmaceutycznego. | TAK |
| 18. | W skład systemu wchodzi zestaw materiałów zużywalnych do 5 procesów składający się z: naczyń hodowlanych jednorazowych - bioreaktorów, kaset do układów zatężania, worków do przygotowywania buforów i ich przechowywania oraz niezbędnych filtrów membranowych sterylnych. | TAK |
| 19. | Sterowanie i zbieranie danych – Oprogramowanie: 1; Konfiguracja oprogramowania Oprogramowanie do aplikacji mikrobiologicznych i kultur komórkowych o strukturze pozwalającej kontrolować: - menu główne - kompletne parametry procesu - trendy w czasie - kalibrację - zmianę parametrów podczas przebiegu procesu. 2; Menu główne - podgląd dla wszystkich krytycznych parametrów systemu - szczegółowa kontrola i podgląd dla zbiorników kultywacyjnych - możliwość podglądu i sterowania parametrami procesu. 3; Trendy w czasie Możliwość graficznego podglądu wraz z wygenerowaniem wykresów przebiegu procesów dla minimum 8 parametrów procesowych w różnych zakresach czasowych hodowli. 4; Kalibracja Możliwość kalibracji czujników pH, pO2, mętności, pomp oraz możliwość rekalibracji dla czujników pH i mętności.. 5; Kontroler Pomiar i kontrola : temperatury, prędkości mieszania, pH i mętności oraz innych czujników np. wagi jako opcja. Kontrola mieszania i przepływu gazów, kontrola poziomu i piany. 6; Alarm wizualny i dźwiękowy - dla parametrów krytycznych procesu. 7; Dodatkowe parametry - awaryjne wyłączenie systemu grzania w przypadku przegrzania systemu - hasłowe zabezpieczenie dla użytkowników - możliwość kontroli poprzez Ethernet i zewnętrzną jednostkę PC. | TAK |
| 20. | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych funkcjonalności, parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku funkcjonalności, parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z ww. Obligatoryjnych funkcjonalności, parametrów / funkcje, określonych w Tabeli 2 powyżej (pkt. 1- 20) spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się aby Wykonawca zaoferował pełną funkcjonalność hodowli opisaną w pkt. 3 ppkt. A-G. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji (dotyczącego wszystkich urządzeń objętych Prawem opcji lub ich części), wyżej opisane funkcjonalności hodowli zostaną zmniejszone o te wynikające z użytkowania urządzeń objętych Prawem opcji.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...............................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A (Część 1), minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów, dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ 2)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-57-D-PN/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenia są kompletne, fabrycznie nowe oraz posiadają niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje) dla każdego z zaoferowanych urządzeń:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inkubatory z wytrząsaniem - duże | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Wytrząsarka o parametrach jak poniżej – 2 sztuki, ustawione jedna na drugiej, wraz z podstawą (stelażem). | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Każda wytrząsarka wyposażona w niezależny układ chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie, co najmniej od 20°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C, urządzenie wyposażone w czujnik Pt 100 | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 300 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy 25 (+/- 1 mm) | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 99 h, możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Dwie platformy uniwersalne do mocowania kolb i/lub butelek, po jednej dla każdej z wytrząsarek | TAK |
|  | Możliwość wytrząsania na platformie uniwersalnej minimum kolb i butelek o pojemności: 39x100 ml, 30x 250 ml, , 14x 1000 ml, 6x 3000 ml, 5x 5000 ml. | TAK |
|  | Platforma do mat samoprzylepnych z kompletem mat | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |
|  | Podwójna szyba termiczna w drzwiach przednich | TAK |

|  | Wytrząsarka o parametrach jak poniżej – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Waga urządzenia nieprzekraczająca obciążenia 350 kg/m2 | TAK |
|  | Wytrząsarka wyposażona w układ chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie co najmniej od 20°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C, urządzenie wyposażone w czujnik Pt 100 | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów co najmniej: 25 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy 25 (+/- 1 mm) | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach co najmniej: 1 min ÷ 99 h, możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Dwie platformy do mocowania kolb i/lub butelek, po jednej dla każdej z wytrząsarek | TAK |
|  | Możliwość wytrząsania na platformie uniwersalnej minimum kolb i butelek o pojemności: 39x100 ml, 30x 250 ml, , 14x 1000 ml, 6x 3000 ml, 5x 5000 ml, | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |
|  | Jedna dodatkowa platforma do mat samoprzylepnych z kompletem mat | TAK |
|  | Podwójna szyba termiczna w drzwiach przednich | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Statyw na probówki szklane – 4 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 4 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 4 sztuki | TAK |
| 4. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 4 sztuki | TAK |
| 5. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 28 sztuk | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 30 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 12 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 3 l – 12 sztuki | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 100 ml – 80 sztuk | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erleneyera 250 ml – 60 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Możliwość tworzenia i zapisywania co najmniej 5 programów | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Nie są wymagane interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS. | TAK |

## Inne:

|  | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów, Sterowania i zbierania danych i Inne).

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 2 | Inkubatory z wytrząsaniem - średnie | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Wytrząsarka o parametrach jak poniżej – 2 sztuki ustawione jedna na drugiej z możliwością ustawienia osobno, bezpośrednio na podłodze | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Każda wytrząsarka wyposażona w układ chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie, co najmniej od +15°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C | TAK |
|  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż +/- 0,3 ˚C | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Amplituda wytrząsania 2,5 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 1 min ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem nie większym niż 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | W każdym urządzeniu platforma uniwersalna do mocowania kolb/butelek, możliwość umieszczenia na jednej platformie: butelek o pojemności 5000ml minimum 3 sztuki butelek / kolb o pojemności 0,5L minimum 10 sztuk butelek / kolb o pojemności 1L minimum 8 sztuk butelek / kolb o pojemności 2L minimum 5 sztuk | TAK |
|  | Maksymalne obciążenie platformy minimum 10kg | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |

|  | Wytrząsarka ustawiana bezpośrednio na podłodze z możliwością ustawiania jednej na drugiej – 1 sztuka | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wytrząsarka wyposażona w układ chłodzenia | TAK |
|  | Wytrząsarka przystosowana do hodowli komórek Eucaryota oraz komórek owadzich – z kontrolą poziomu CO2 w zakresie minimum 0,5 – 20% | TAK |
|  | Temperatura w zakresie co najmniej od 15°C poniżej temperatury otoczenia do +60°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Amplituda wytrząsania: 2,5 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 1 min ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Platforma uniwersalna do mocowania kolb/butelek, możliwość umieszczenia na jednej platformie: kolby butelek/kolb o pojemności 0,5L minimum 10 sztuk kolby butelek/kolb o pojemności 1L minimum 8 sztuk Butelek/kolb o pojemności 2L minimum 4 sztuki | TAK |
|  | Maksymalne obciążenie platformy minimum 10kg | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Platforma uniwersalna do maty adhezyjnej wraz z matą – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki szklane – 2 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 2 sztuki | TAK |
| 4. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 2 sztuki | TAK |
| 5. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 2 sztuki | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 26 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 40 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 5 sztuk | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 2 l – 10 sztuk | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 3 l – 3 sztuki | TAK |
| 11. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 100 ml – 50 sztuk | TAK |
| 12. | Uchwyt na kolby Erleneyera 250 ml – 50 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Interfejs eksportujący dane do komputera, co najmniej w formacie pliku .txt | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania co najmniej 5 programów | TAK |
|  | Urządzenie ma posiadać interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |

## Inne:

| 1. | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów, Sterowania i zbierania danych i Inne).

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 3 | Wytrząsarki platformowe | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Wytrząsarka platformowa, ustawiana na stole – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wielkość urządzenia maksymalnie 65 x 60 x 15 cm wielkość platformy maksymalnie 50 x 50 cm | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 500 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: z krokiem co 10 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy min. 1.9 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny uruchamiany w przypadku przekroczenia prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Możliwość wytrząsania jednocześnie kolb o objętości minimum: 60 x 10 ml lub 20 x 25 ml lub 15 x 50 ml lub 11 x 125 ml lub 6 x 250 ml lub 4 x 500 ml oraz możliwość wytrząsania na jednej platformie różnych rodzajów naczyń opisanych j/w | TAK |
|  | Dodatkowo jedna platforma uniwersalna do maty adhezyjnej wraz z matą | TAK |

|  | Wytrząsarka platformowa, ustawiana na stole – 1 sztuka | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wielkość urządzenia: maksimum 95 x 65 x 20, wielkość platformy maksymalnie 95 x 65 cm | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 500 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: z krokiem co 10 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy: 25 mm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny uruchamiany w przypadku przekroczenia prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Platforma uniwersalna z możliwością wytrząsania jednocześnie kolb o objętości: 75 x 125 ml lub 40 x 250 ml lub 25 x 500 ml lub 15 x 1000 ml lub 10 x 2000 ml lub 5 x 5000 ml oraz możliwość wytrząsania na jednej platformie różnych rodzajów naczyń opisanych j/w | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Statyw na probówki szklane – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 2 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 2 sztuki | TAK |
| 4. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 2 sztuki | TAK |
| 5. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 125 ml – 50 sztuk | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 250 ml – 40 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 30 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 24 sztuk | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 2 l – 15 sztuki | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 10 sztuk | TAK |
| 11. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 50 ml – 50 sztuk | TAK |

## Inne:

| 1. | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów i Inne).

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 4 | Inkubatory z wytrząsaniem - małe | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Inkubatory z wytrząsaniem – 2 sztuki, ustawione jeden na drugim wraz z podstawą (stelażem), każdy o parametrach opisanych poniżej – 2 zestawy, | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Dwa inkubatory wyposażone w oddzielne układy chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie, co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C | TAK |
|  | Jednorodność temperatury (rozkład) nie gorsza niż +/- 0,25 ˚C | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 50 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 10 obr/min | TAK |
|  | Amplituda wytrząsania 2,5 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 96h | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Nastaw czasu z krokiem maksymalnie 1 min | TAK |
|  | Alarm wizualny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej prędkości wytrząsania | TAK |
|  | W każdym urządzeniu platforma uniwersalna do mocowania kolb/butelek, możliwość umieszczenia na jednej platformie: | TAK |
|  | kolb o pojemności, co najmniej 8 x 1000ml | TAK |
|  | kolb o pojemności, co najmniej 14 x 500ml | TAK |
|  | kolb o pojemności, co najmniej 2 x 5L | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Statyw na probówki szklane – 4 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 4 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 4 sztuki | TAK |
| 4. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 4 sztuki | TAK |
| 5. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 50 ml – 70 sztuk | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 10 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 3 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 2 l – 8 sztuki | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 100 ml – 20 sztuk | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erleneyera 250 ml – 10 sztuk | TAK |
| 11. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 20 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Wyświetlacz pokazujący aktualne parametry pracy co najmniej takie jak: prędkość, temperatura i czas pracy | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Interfejs umożliwiający eksport danych do komputera | TAK |
|  | Urządzenie ma posiadać interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |

## Inne:

|  | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów, Sterowania i zbierania danych i Inne).

______________________________________________________________

Tabela 1  - Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia  ocenianych przez Komisję Przetargową dla Części 2 w ramach kryterium „Ocena techniczna”:

| Nazwa urządzenia | Parametry podlegające ocenie technicznej | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca wpisując: TAK/NIE oraz szczegółowe dane) |
| --- | --- | --- |
| Inkubatory z wytrząsaniem - duże | Wymiary zewnętrzne poniżej (szer. X głęb. X wys.) 1300 x 800 x 700 mm (Wykonawca podaje wymiary urządzenia) |  |
|  | Większa pojemność platformy uniwersalnej niż wymagana we wszystkich wymaganych objętościach, tj. punkt 13 i 14 Załącznika nr 2.2 do SIWZ Wzór Formularza Oferty – Część B: „13. Możliwość wytrząsania na platformie uniwersalnej minimum kolb i butelek o pojemności: 39x100 ml, 30x 250 ml, , 14x 1000 ml, 6x 3000 ml, 5x 5000 ml. - Platforma do mat samoprzylepnych z kompletem mat” (Wykonawca podaje maksymalne pojemności platormy) |  |
| Inkubatory z wytrząsaniem - średnie | Wymiary zewnętrzne pojedynczego urządzenia poniżej (szer. X głęb. X wys.) 800 x 650 x 700 mm (Wykonawca podaje wymiary urządzenia) |  |
|  | Możliwość umieszczenia w inkubatorze z kontrolą CO2 na platformie minimum dwóch uchwytów na butelki 5 l |  |
| Inkubatory z wytrząsaniem - małe | Wymiary zewnętrzne pojedynczego urządzenia poniżej (szer. X głęb. X wys.) 650 x 650 x 650 mm (Wykonawca podaje wymiary urządzenia) |  |

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...............................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A (Część 2), minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów, dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 3 – 
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na dostawę  wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-57-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), a także na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

Oświadczam(y), że spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24  ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

na dostawę  wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-57-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Stosownie do treści art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.):

Oświadczam(y), że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas/mnie z postępowania

o udzielenie niniejszego zamówienia.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 5 – Wzór Wykazu wykonanych głównych dostaw

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

na dostawę  wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-57-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące główne dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (podać ten okres) rozumianych zgodnie z warunkami określonymi w Dziale V SIWZ.

| Lp. | Przedmiot zamówienia, charakterystyka dostawy | Wykonawca, adres | Całkowita wartość brutto PLN | Wartość brutto, za którą Wykonawca był odpowiedzialny PLN | Terminy wykonywania dostaw (od dnia do dnia) | Nazwa i adres Odbiorcy, osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedstawiam poświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że te dostawy  zostały wykonane należycie

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 6 – Wzór Informacji o przynależności do grupy kapitałowej

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

na dostawę  wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-57-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję że:

 Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

 Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty nie posiadam wiedzy o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia (w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

 Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty posiadam wiedzę o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia..(w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej  a także informacjami które wykazują, że istniejące miedzy wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert.)

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia podmiotu trzeciego

na dostawę  wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-57-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY:

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 26 ust.2b Ustawy Pzp oświadczam, że:

1. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

następujących zasobów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu: (a) wiedza i doświadczenie, (b) potencjał techniczny, (c) osoby zdolne do wykonania zamówienia, (d) zdolność finansowa, (e) zdolność ekonomiczna)

2. Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia)

3. Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

4. Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)

5. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą Pzp odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Podmiotu | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Pieczęć(cie) Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Wypełnia Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)”

Niepotrzebne skreślić.

Wypełnia Wykonawca. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Wykonawca podaje nazwę urządzenia (nazwa musi być zgodna z podaną w Załączniku nr 2 – Część A (Tabela 1)  oraz Tabeli 1 Załączniku nr 2.2 – Część B oraz wskazuje termin realizacji zamówienia objętego Prawem opcji dla każdego z urządzeń objętych Prawem opcji, z czego dla Urządzenia 1 termin nie może być dłuższy niż 20 tygodni, dla Urządzenia 2 termin nie może być dłuższy niż 14 tygodni, dla Urządzenia 3 termin nie może być dłuższy niż 16 tygodni,

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić.

Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 wpisując „Cena netto (PLN)”

Wypełnia Wykonawca. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić.

Wypełnia Wykonawca, zgodnie z  terminem określonym w Dziale IV SIWZ

Wypełnia Wykonawca zgodnie z  terminem określonym w Dziale IV SIWZ

Wykonawca podaje nazwę urządzenia (nazwa musi być zgodna z podaną w Tabeli 1  Załącznika nr 2 – Część A  oraz Tabeli 1 poniżej oraz podaje wymagane czasy

Wykonawca podaje nazwę urządzenia (nazwa musi być zgodna z podaną w Tabeli 1  Załącznika nr 2 – Część A  oraz Tabeli 1 poniżej  oraz podaje wymagane czasy

Wykonawca podaje nazwę urządzenia (nazwa musi być zgodna z podaną w Tabeli 1  Załącznika nr 2 – Część A  oraz Tabeli 1 poniżej oraz podaje wymagane czasy

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.

Wykonawca zaznacza właściwe.