## Arkusz1
Załącznilk nr 9 do SIWZ
budynek 1A
| Główne elementy systemu | Producent | szt.
System SAP
1 | Centrala sygnalizacji pożarowej 4-pętlowa | SIEMENS | 1
2 | Czujka dymu | SIEMENS | 164
3 | Czujka ciepła | SIEMENS | 1
4 | Czujka liniowa | SIEMENS | 2
5 | Moduł 4 wejścia / 4 wyjścia | SIEMENS | 10
6 | Wskaźnik zadziałania | SIEMENS | 40
7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44 | SIEMENS | 18
8 | Sygnalizator akustyczny | SIEMENS | 11
9 | Sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny | SIEMENS | 1
12 | Konsola repetytor | Siemens | 1
System ODDYMIANIA
10 | Centrala sterowania oddymianiem | MERCOR | 2
11 | Przycisk przewietrzania z kluczem | D+H | 4
2 | Akumulator 12V |  | 2
budynek 1BC
| Główne elementy systemu | Producent | szt.
System SAP
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security | 1 kpl.
2 | Repetytor centrali sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security | 1kpl.
3 | Moduł dodatkowych dwóch pętli do centrali | UTC Fire&Security | 1 szt.
4 | Interfejs sieci ARCNET | UTC Fire&Security | 1 szt.
5 | Wewnętrzna drukarka | UTC Fire&Security | 1 szt.
6 | Akumulatory kwasowo-żelowe 26Ah 12V | - | 4szt.
7 | Czujka temperaturowa | UTC Fire&Security | 1szt.
8 | Czujka optyczna dymu | UTC Fire&Security | 203 szt.
9 | Czujka dualna optyczno-temperaturowa | UTC Fire&Security | 13 szt.
10 | Wskaźnik zadziałania | UTC Fire&Security | 69 szt
11 | Liniowa czujka dymu | UTC Fire&Security | 1 szt.
12 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP | UTC Fire&Security | 23 szt.
13 | Moduł kontrolno-sterujący (4we/4wy) | UTC Fire&Security | 12 szt.
14 | Moduł kontrolno-sterujący (2we/2wy) | UTC Fire&Security | 1 szt.
15 | Moduł kontrolno-sterujący (2we/1wy) | UTC Fire&Security | 4 szt.
16 | Zasilacz 24V w obudowie | Merawex | 4 kpl.
17 | Sygnalizator akustyczny | UTC Fire&Security | 15 szt.
18 | Puszka połączeniowa | UTC Fire&Security | 13 szt.
System SUG
1 | Centrala automatycznego gaszenia | POLON-ALFA | 1 kpl.
2 | Akumulator 7Ah/12V |  | 2 szt.
3 | Optyczna, uniwersalna czujka dymu | POLON-ALFA | 8 szt.
4 | Wskaźnik zadziałania | POLON-ALFA | 4 szt.
5 | Przycisk uruchomienia (żółty) | POLON-ALFA | 1 szt.
6 | Przycisk wstrzymania (niebieski) | POLON-ALFA | 1 szt.
7 | Sygnalizator optyczny, ostrzegawczy | POLON-ALFA | 1 szt.
8 | Sygnalizator optyczno-akust. Ewakuacyjny | POLON-ALFA | 1 szt.
9 | Sygnalizator optyczno-akust. | POLON-ALFA | 1 szt.
10 | Butla z gazem 100 l | SAVI Technologie | 1 szt.
System ODDYMIANIA
1 | Centrala oddymiania kompaktowa 4A | D+HE | 1 kpl.
2 | Akumulator 12V / 3,6 Ah (2 szt. do centrali 8A) | D+HE | 1 szt.
3 | Moduł przekaźnika odłączającego | D+HE | 1 szt.
4 | Moduł impulsu dla central kompaktowych | D+HE | 1 szt.
5 | Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) | D+HE | 2 szt.