## cz. 1
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H+ VAT)
1 | pipeta automatyczna | regulowana pojemność,zakres: 20-200uL | (puste) | (puste) | 1 | 2
1 | pipeta automatyczna | regulowana pojemność, zakres: 100-1000uL | (puste) | (puste) | 1 | 2
1 | pipeta automatyczna | regulowana pojemność, zakres: 1000-10000uL | (puste) | (puste) | 1 | 2
1 | tipsy 200uL | niesterylne, uniwersalne , lub HTL, 200uL | (puste) | (puste) | 1000szt | 10
1 | tipsy 1000uL | niesterylne, uniwersalne, poj.: 1000uL | (puste) | (puste) | 500szt | 20
1 | tipsy 1000-10000uL | niesterylne, uniwersalne, zakres poj.: 1000-10000uL | (puste) | (puste) | 1000szt | 10
Suma końcowa

## cz. 2
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H+ VAT)
2 | Statyw na probówki | Statywy wielostronne wykonane z PP. Możliwość łączenia kilku statywów w większe segmenty. Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C | (puste) | (puste) | 1 szt. | 5
2 | Statyw laboratoryjny | Pręt wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa statywu lakierowana. Długość pręta 900 mm, wym. podstawy: 300 x 220 mm. | (puste) | (puste) | 1 szt. | 8
2 | Łapa do biuret podwójna | Łapa do biuret podwójna ze stali chromowanej. Długość: 160 mm Rozstaw szczęk: 8-20 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 6
2 | Łapa do chłodnic | Chromowana, rozstaw szczęk 20-60 mm, długość 290 nm, czteropalczasta | (puste) | (puste) | 1 szt. | 6
2 | Łapa do kolb | Chromowana, rozstaw szczęk 25‐55 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 15
2 | Moździerz agatowy z tłuczkiem | Moździerzagatowy z tłuczkiem, średnica 100 mm. | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
2 | Pojemniki na próbki | Pojemniki z PP na próbki, poj. 120 ml, z podziałką, polem do opisu i zakrętką. | (puste) | (puste) | 500 szt | 2
2 | statywy na pipety automatyczne | Uniwersalny statyw karuzelowy do pipet, mieszczący do 12 pipet jednokanałowych. Pasujący do większości pipet dostępnych na rynku. | (puste) | (puste) | 1 szt. | 3
2 | Klamry do szlifów | Wykonane z tworzywa sztucznego. Nie rysujące szkła i nie powodujce uszkodzeń podczas zaciskania na szlifie. Odporne na temp. do ok. 150°C. Dopasowane do szlifów NS29 | (puste) | (puste) | 1 szt | 15
Suma końcowa

## cz. 3
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
3 | Wąż pneumatyczny PCV zbrojony | Węże ciśnieniowe 3 warstwowe z oplotem tekstylnym. Średnice wewn. 8,0 mm Średnica zewn. 13 mm, grubość ścianki: 2,5mm, ciśnienie pracy 10 bar Ciśnienie rozrywające: 40 bar Zakres temperatur: od -25°C do +60°C. | (puste) | (puste) | 1 m | 50
3 | Wąż pneumatyczny PCV zbrojony | Węże ciśnieniowe 3 warstwowe z oplotem tekstylnym. Średnice wewn. 12,0 mm grubość ścianki: 2,5mm, ciśnienie pracy 10 bar, ciśnienie rozrywające: 40 bar Zakres temperatur: od -25°C do +60°C. | (puste) | (puste) | 1 m | 50
Suma końcowa

## cz. 4
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
4 | opaski zaciskowe do węży | nierdzewne, zacisk 8(10)-16 mm | (puste) | (puste) | 1 szt | 10
4 | Zaciski do rur dializacyjnych | Długość uszczelnienia: 70-75mm | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
4 | rury dializacyjne z uwodnionej regenerowanej celulozy | rury dializacyjne regenerowalne z uwodnionej celulozy, rolka 25m, powierzchnia całkowita porów ok. 6%, szerokość 62,80mm | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
4 | zawór trójdrożny szklany | średnica rurek 8 mm | (puste) | (puste) | 1 szt | 5
4 | łączki redukcyjne | średnica wewnętrzna węży 8 i 12 mm | (puste) | (puste) | 10szt | 2
4 | łączniki Y | do węży 8 mm | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
4 | Łączniki T | do węży 8 mm | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
4 | Łączniki do węży | do węży 8 mm | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
4 | Łączniki do węży | do węży 12 mm | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
4 | Uniwersalne łączniki z PP do węży | Wymiary: 5(8)-17mm | (puste) | (puste) | 3 szt | 3
4 | Złączki redukcyjne z oliwką zagiętą | Złączka redukcyjna. Z oliwką służącą do podłączenia węża. Dolny szlif 29/32, oliwka zagięta | (puste) | (puste) | 1 szt. | 10
4 | Łącznik krzyżowy | Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy, chromowany | (puste) | (puste) | 1 szt. | 27
4 | Zawory do węży dwudrogowe | Zawór do otworu o średnicy 8 mm, odporne na działanie substancji chemicznych | (puste) | (puste) | 1 szt. | 6
4 | Zawory do węży dwudrogowe | Zawór do otworu o średnicy 12 mm, odporne na działanie substancji chemicznych | (puste) | (puste) | 1 szt. | 6
Suma końcowa

## cz.5
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
5 | papierki wagowe | Z pergaminu. O gładkiej powierzchni. Nieprzepuszczalne, przezroczyste. 100 arkuszy w bloczku. Wymiary: dł. 115 x szer. 90 mm. | (puste) | (puste) | 1 opakowanie | 10
5 | Zestaw 6 szpatułek z pincetą | 6 szpatułek podwójnych (różnego rodzaju) i pinceta z zaokrąglonymi końcami. Wykonane ze stali szlachetnej 18/8. | (puste) | (puste) | zestaw (6 szt) | 2
5 | Woreczki strunowe | Woreczki z zapięciem strunowym. Rozmiar 8x12 cm. | (puste) | (puste) | 100 szt | 10
5 | Paski wskaźnikowe | Uniwersalne paski wskaźnikowe do testów pH w zakresie 0-14 pH. Barwnik z pasków nie uwalnia się do roztworu. Stopniowanie pH 1,0. | (puste) | (puste) | 100 szt | 10
5 | Sączki flitracyjne z bibuły | Bezfosforanowe sączki filtracyjne. Średnica sączka 70 mm, grubość: 0,20mm | (puste) | (puste) | 100 szt | 4
5 | Okrągłe naklejki do próbówek | Etykiety przeznaczone do oznaczania próbówek, buteleczek i innych małych naczynek. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Średnica 8-9,5 mm. Opakowanie 1000szt | (puste) | (puste) | 1000 szt | 4
5 | folia uczelniąca typu prafilm | folia uszczelniająca o szerokości 100 mm, długości min. 38 m; parametry równoważności: cienka folia z czystej parafiny, umieszczona na rolce, łatwo rozciągalna, nieprzepuszczalna dla gazów i cieczy, odporna na na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin, przylegająca szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. | (puste) | (puste) | 1 szt | 5
5 | filtry strzykawkowe sterylne | Porowatość 0,2 µm, membrana PTFE, sterylne. Opakowanie 100szt lub 2x50szt | (puste) | (puste) | 100 szt lub 2x50 szt | 1
5 | tryskawka z nadrukiem | tryskawka z nadrukiem, na którym ma widnieć napis: "distilled water", pojemność: 250 mL | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
5 | tryskawka z nadrukiem | tryskawka z nadrukiem, na którym ma widnieć napis: "acetone", pojemność: 250 mL | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
5 | tryskawka z nadrukiem | tryskawka z nadrukiem, na którym ma widnieć napis: "ethanol",pojemność: 250 mL | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
5 | Szczotka do mycia kolb okrągłodennych | Szczotka przeznaczona do czyszczenia okrągłych kolb. Z naturalnym włosiem z elastycznym uchwytem z tworzywa. Średnica 36-38 mm, długość całkowita: 33-35 cm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 5
5 | Zestaw szczotek laboratoryjnych | Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych. Wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw składa się z 10 najpotrzebniejszych szczotek o średnica: 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej. | (puste) | (puste) | 1 zestaw (10 szt.) | 2
Suma końcowa

## cz.6
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
6 | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe klasa grubości 0,13 do 0,16 mm. 20x20 mm | (puste) | (puste) | 100 szt | 5
6 | Szkiełka podstawowe | Szkiełkla podstawowe z matowym polem. Rozmiar 76x26 mm. Grubość 1 mm. | (puste) | (puste) | 50 szt | 10
6 | Krystalizator | Krystalizator z wylewem. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność 900 ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
6 | Pipeta wielowymiarowa | Pipeta wielowymiarowa ze szkła, klasa AS, z podziałką umożliwiającą odczyt, pojemność 50ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
6 | Pipeta wielowymiarowa | Pipeta wielowymiarowa ze szkła, klasa AS, z podziałką umożliwiającą odczyt, pojemność 10ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
6 | Pipeta wielowymiarowa | Pipeta wielowymiarowa ze szkła, klasa AS, z podziałką umożliwiającą odczyt, pojemność 20ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
6 | Pipeta wielowymiarowa | Pipeta wielowymiarowa ze szkła, klasa AS, z podziałką umożliwiającą odczyt, pojemność 5ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
6 | Gruszka do pipet uniwersalna | Gruszka do pipet uniwesalna, do pipet o poj. do 100ml. Z trzema zaworami: zawór A - wypuszczanie powietrza, zawór S - zasysanie cieczy, zawór E - spuszczanie cieczy. | (puste) | (puste) | 1 szt | 3
6 | Butelka laboratoryjna | Butelka laboratoryjna ze szkła bromokrzemowego z zakrętkami. Z pierścieniem wylewownym. Autoklawowalne. Pojemność 500ml. | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
6 | Butelka na rozwory | Butelka laboratoryjna ze szkła bromokrzemowego z zakrętkami. Z pierścieniem wylewownym. Autoklawowalne. Pojemność 1000ml. | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
6 | Kolba filtracyjna ze szklanym tubusem | Kolba filtracyjna ze szklanym tubusem o pojemności 500ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 1
6 | Lejek Buchnera | Lejek Buchnera ze szkła DURAN lub równoważny* o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, średnica sączka 55/60mm, objętość 125 ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 1
6 | Rozdzielacz gruszkowy | Rozdzielacz cylindryczny szklany, kran szkło, objętość 50ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
6 | Rozdzielacz cylindryczny | Rozdzielacz cylindryczny szklany, kran szkło, objętość 50ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
6 | Probówki typu ependorf | Probówki typu ependorf, 1,5ml niesterylne. Probówki z polipropylenu z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Autoklawowalne. | (puste) | (puste) | 1000 szt | 4
6 | Strzykawki jednorazowe 5ml | Strzykawki jednorazowe sterylne 5ml. Dwuczęściowe z podziałką. Pakowane indywdualnie. | (puste) | (puste) | 100 szt | 3
6 | Strzykawki jednorazowe 20ml | Strzykawki jednorazowe sterylne 20ml. Dwuczęściowe z podziałką. Pakowane indywidualne. | (puste) | (puste) | 100 szt | 3
6 | Naczynia Dewara | pojemność 2000 ml, wysokość 290 mm, średnica wewnętrzna 100 mm, średnica zewnętrzna 120 mm | (puste) | (puste) | 1 szt | 3
6 | zlewka 25 mL | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skalowana,pojemność: 25ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 4
6 | zlewka 50 mL | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skalowana, pojemność: 50ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 4
6 | zlewka 100 mL | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skalowana, pojemność: 100ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 4
6 | zlewka 250 mL | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skalowana,pojemność: 250ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 4
6 | zlewka 400 mL | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skalowana,pojemność: 400ml | (puste) | (puste) | 1 szt | 4
6 | kolba trójszyjna okrągłodenna | trójszylna, okrągłodenna, objętość: 250 mL,szlif 29/32, skośne szyjki boczne 14/23 | (puste) | (puste) | 1 szt | 20
6 | kolba miarowa 50 mL | szlif 14/23, pojemność: 50ml | (puste) | (puste) | 1szt | 3
6 | kolba miarowa 100 mL | szlif 14/23, pojemność: 100ml | (puste) | (puste) | 1szt | 3
6 | kolba miarowa 200 mL | szlif 14/23, objętość: 200ml | (puste) | (puste) | 1szt | 3
6 | chłodnice zwrotne Liebiga | min. 30 cm długość, szlif 29/32 | (puste) | (puste) | 1 szt | 6
6 | cylinder miarowy | klasa A, pojemność: 10mL | (puste) | (puste) | 1szt | 4
6 | cylinder miarowy 25mL | klasa A, pojemność: 25ml | (puste) | (puste) | 1szt | 4
6 | cylinder miarowy 50mL | klasa A, pojemność: 50ml | (puste) | (puste) | 1szt | 4
6 | cylinder miarowy 100mL | klasa A, pojemność: 100ml | (puste) | (puste) | 1szt | 4
6 | lejek laboratoryjny | pojemność: 90-100mm | (puste) | (puste) | 1 szt | 2
6 | lejek laboratoryjny | pojemność: 60-65mm | (puste) | (puste) | 1szt | 2
6 | pipeta Pasteura PE | z polietylenu, pojemność: 3-4mL | (puste) | (puste) | 500 szt | 10
6 | korek | PP lub szkło, rozmiar 29/32 | (puste) | (puste) | 1 szt | 20
6 | podstawki do kolb okrągłodennych | z korka, 110/60mm, do kolb 250-500 mL | (puste) | (puste) | 1 szt | 15
6 | bagietki szklane | długość 200mm, średnica min. 4mm | (puste) | (puste) | 10 szt | 1
6 | strzykawka szklana | pojemność: 20mL, luer lock | (puste) | (puste) | 1szt | 2
6 | strzykawka szklana | pojemność: 50mL, luer lock | (puste) | (puste) | 1szt | 2
6 | igły | do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock, długość: min. 190mm, średnica igły 1mm | (puste) | (puste) | 3 szt | 2
6 | szkiełka zgarkowe | szkiełka o średnicy 10 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 10
6 | Fiolki na próbki gwintowane (4 ml) | Ze szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej. Przezroczyste. Gwint 13-425. Płaskie dno. Wymiary: Ø 14,7 x wys. 45 mm. Pojemność 4 ml | (puste) | (puste) | 100 szt | 20
6 | Zakrętki do fiolek 4 ml | Z PP, czarne. Bez otworu. Do fiolek gwintowanych ND13. Do fiolek o gwincie 13-425, Z wbudowaną septą z PTFE, poj. 4ml | (puste) | (puste) | 100 szt | 20
6 | Fiolki na próbki gwintowane (8 ml) | Gwintowane fiolki na próbki, wykonane ze szkła przeźroczystego. Charakteryzujące się znaczną odpornością chemiczną. Szczelne – nadające się do zamykania butelek i fiolek z próbkami płynów. Gwint 15-425. Wymiary 16,6 x 61 mm. Pojemność 8 ml | (puste) | (puste) | 100 szt | 10
6 | Zakrętki do fiolek 8 i 12 ml | Bez otworu. Do fiolek gwintowanych. Do fiolek o gwincie 15-425, z wbudowaną septą z PTFE, poj. 8 i 12 ml | (puste) | (puste) | 100 szt | 20
6 | Fiolki na próbki gwintowane (12 ml) | Gwintowane fiolki na próbki, wykonane ze szkła przeźroczystego. Charakteryzujące się znaczną odpornością chemiczną. Szczelne – nadające się do zamykania butelek i fiolek z próbkami płynów. Gwint 15-425. Wymiary 18,5 x 66 mm. Pojemność 12 ml | (puste) | (puste) | 100 szt | 10
Suma końcowa
* szkło DURAN lub równoważne tzn. posiadające parametry nie gorsze niż:
|  | SiO2 | 81%
|  | B2O3 | 13%
|  | Na2O + K2O | 4%
|  | Al2O3 | 2%
|  | odoprność na hydrolizę wg normy ISO 719 (98 st. C) | klasa 1
|  | odporność na hydrolizę wg normy ISO 720 (121st. C) | klasa 1
|  | odporność na działanie kwasów wg normy DIN 12116 i ISO 1776 | klasa 1
|  | odporność na działanie zasad wg normy ISO 695 | klasa 2
|  | współczynnik rozszerzalności cieplnej (20;300st.C) | 3,3 x10 -6K-1
|  | gęstość | 2,23g/cm3
|  | Moduł Younga | 64 x103 N/mm2
|  | współczynnik Poisona | 0.2
|  | pojemność cieplna w 90 st C | 1,2 W/m st.C
|  | stała dielektryczna (1 MHz, 25 st C) | 4.6
|  | współczynnik załamania światła nD | 1.473
|  | współczynnik elastooptyczny | 4,0 x 10-6mm2/N
maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 500 stC
możliwość pracy w temperaturze -192 st C
niska absoprpcja w zakresie 350 -2100 nm

## cz.7
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
7 | mieszadełko magnetyczne | 25x8 mm, Mieszadełko magnetyczne w powłoce z teflonu. Przekrój okrągły. | (puste) | (puste) | 1 szt | 30
7 | mieszadełko magnetyczne | Mieszadełko magnetyczne cylindryczne PTFE długość 15 mm Ø 4,5 mm (opcjonalnie 15x6 mm) | (puste) | (puste) | 10 szt | 5
7 | mieszadełko magnetyczne | 12-13x29-30mm rdzeń magnetyczny z tworzywa SmCo, charakteryzujące się wyższym momentem obrotowym niż konwencjonalne mieszadełka, z powłoką PTFE, do zwiększonej odległości rdzenia mieszadła magnetycznego | (puste) | (puste) | 1szt | 20
7 | mieszadełko magnetyczne | 9x15mm rdzeń magnetyczny z tworzywa SmCo, charakteryzujące się wyższym momentem obrotowym niż konwencjonalne mieszadełka, z powłoką PTFE, do zwiększonej odległości rdzenia mieszadła magnetycznego | (puste) | (puste) | 1 szt | 20
7 | mieszadełko magnetyczne | w powłoce szklanej, 10x25mm /8x20mm | (puste) | (puste) | 1 szt | 10
7 | bagietka do mieszadełek magnetycznych | materiał: PTFE | (puste) | (puste) | 1 szt | 3
7 | mikromieszadełka magnetyczne | w powłoce teflonowej, 8x1.5 mm ( opcjonalne 7x2mm) | (puste) | (puste) | 1 szt | 20
Suma końcowa

## cz.8
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
8 | pojemniki/organizery do przechowywania drobnych komponetów | szufladki warsztatowe, wymiary pojedynczej szufladki minimum 78x45, długość szufladki minimum 100mm. Wykonane z plastiku przeźroczystego. Możliwość łączenia szufladek w grupy zarówno w górę jak i w szerz | (puste) | (puste) | 10szt | 20
8 | szafka do segregowania | szufladki warsztatowe, wymiary szafki minimum 255 x 360 x 435 mm, 6 szuflad. Szafka plastikowa lub metolowa, fonty szufladek przeźroczyste. | (puste) | (puste) | 1szt. | 6
8 | szafka do segregowania | szufladki warsztatowe, wymiary szafki minimum 255 x 360 x 435 mm, 8 szuflad. Szafka plastikowa lub metolowa, fonty szufladek przeźroczyste. | (puste) | (puste) | 1szt. | 6
Suma końcowa

## cz.9
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
9 | eppendorfki | wolne od DNAz,RNAz,inhibitorów PCR, poj. 2,0ml | (puste) | (puste) | 500 szt | 10
9 | tipsy do pipet z filtrem 10µ | wolne od DNAz,RNAz,inhibitorów PCR, z filtrem 10µ | (puste) | (puste) | 96 szt | 10
9 | tipsy do pipet z filtrem 200µl | wolne od DNAz,RNAz,inhibitorów PCR, z filtrem 200µl | (puste) | (puste) | 96 szt | 10
9 | tipsy do pipet z filtrem 1000µl | wolne od DNAz,RNAz,inhibitorów PCR, z filtrem 1000µl | (puste) | (puste) | 96 szt | 10
Suma końcowa

## cz.10
ZAŁĄCZNIK NR
L.p. | Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 10 | końcówki do pipet automatycznych | końcówki do piepet automatycznych o poj. 500-5000 µl, niesterylne, typ eppendorf | (puste) | (puste) | 250 szt. | 1
2 | 10 | Pipeta automatyczna | jednokanałowa, regulowana pojemność z manualną podziałką, zakres objętości 1-10 ml, dokładność (min./max poj.)<±A% = do 1,5 | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
3 | 10 | Pipeta automatyczna | jednokanałowa, regulowana pojemność z manualną podziałką, zakres objętości 100ul - 1 ml, dokładność (min./max poj.)<±A% = do 1,5 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
4 | 10 | Pipeta automatyczna | jednokanałowa, regulowana pojemność z manualną podziałką, zakres objętości 10 - 100ul, dokładność (min./max poj.)<±A% = do 1,5 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
5 | 10 | Dedykowane nakładki (tipsy) do pipet automatycznych | pasujące do pipety 1-10 ml z pozycji 2 z kolorowym systemem kodowym | (puste) | (puste) | 300szt. | 3
6 | 10 | Dedykowane nakładki (tipsy) do pipet automatycznych | pasujące do pipety 100ul-1ml z pozycji 3 z kolorowym systemem kodowym | (puste) | (puste) | 1000szt. | 1
7 | 10 | Dedykowane nakładki (tipsy) do pipet automatycznych | pasujące do pipety 10-100ul z pozycji 4 z kolorowym systemem kodowym | (puste) | (puste) | 1000szt. | 1
8 | 10 | Końcówki do pipet automatycznych 1-200ul | pakowane w pudełka, sterylne, kompatybilne z pipetami Labmate pro, gwarantujące pipetowanie z dokładnością dla tego rodzaju pipety | (puste) | (puste) | 96 szt./pudełko x 10 | 3
9 | 10 | Końcówki do pipet automatycznych 100-1000 ul | pakowane w pudełka, sterylne, kompatybilne z pipetami Labmate pro, gwarantujące pipetowanie z dokładnością określoną dla tego radzaju pipety | (puste) | (puste) | 100 szt./pudełko x 10 | 3
10 | 10 | Końcówki do pipet automatycznych 1-10 ml | nieterylne, kompatybilne z pipetami Labmate pro, gwarantujące pipetowanie z dokładnością określoną dla tego rodzaju pipety | (puste) | (puste) | 200 szt./ op. | 3
Suma końcowa

## cz.11
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
11 | Notatnik laboratoryjny | Format A4, min. 100, max. 120 kartkowy w kratkę, oprawa wodoodporna i odporna na chemikalia, kolor: niebieski, papier bezkwasowy, strony ponumerowane, z miejscem na datę i podpis, nadrukowane strony w języku angielskim, strony szyte w sekcjach, okrągłe wiązania, notatniki już przystosowane do prowadzenia zapisów badań zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania jakościa i dobrą praktyką laboratoryjną | (puste) | (puste) | 1 szt. | 60
11 | Notatnik laboratoryjny | Format A4, min. 100, max. 120 kartkowy w kratkę, oprawa wodoodporna i odporna na chemikalia, kolor: niebieski, papier bezkwasowy, strony ponumerowane, z miejscem na datę i podpis, nadrukowane strony w języku angielskim, strony szyte w sekcjach, okrągłe wiązania, notatniki już przystosowane do prowadzenia zapisów badań zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania jakościa i dobrą praktyką laboratoryjną | (puste) | (puste) | szt. | 50
Suma końcowa

## cz.12
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
12 | płytki ze szkła kwarcowego | płytki wykonane w całości ze szkła kwarcowego o wymiarach: szerokość - w zakresie od 20 do 30 mm; długość - w zakresie od 20 do 30 mm, grubość - w zakresie od 1 do 3 mm; | (puste) | (puste) | 1 szt. | 30
Suma końcowa

## cz.13 (8 P26)
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
13 | filtry strzykawkowe | PTFE, obudowa:PP, niesterylne, rozmiar porów:0,45 µm, średnica membrany:25mm | (puste) | (puste) | 100 szt | 2
13 | filtry strzykawkowe | MCE, obudowa:PCV, niesterylne, rozmiar porów:0,45 µm, średnica membrany:25mm | (puste) | (puste) | 100 szt | 2
13 | Igły do strzykawek | ze stożkiem Luer-Lock, długie, ze stali szlachetnej, śr.zew.=1mm, długość=10cm | (puste) | (puste) | 3szt | 3
13 | Strzykawki szklane | 3ml, szkło, Luer, Świadectwo zgodności KB. LL = Luer Lock | (puste) | (puste) | 1szt. | 5
Suma końcowa

## cz.14 (7 P26)
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
14 | Łączniki do węży | odporne na temp. 95°C, na rozmiar wewn. węża 6mm | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
14 | gruszka z wężykiem do kolumn chromatograficznych | (puste) | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
14 | zaciski śrubowe | szerokość wylotu 25mm, wysokosc wylotu 16mm | (puste) | (puste) | 5szt | 1
14 | zaciski do węży | z sześciokątną główką (umożliwiającą ręczną regulację),o zakresie regulacji 17-22mm | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
14 | węże do wody | silikonowe, sr. wew. 6mm | (puste) | (puste) | 15m | 1
Suma końcowa

## cz.15 (6 P26)
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
15 | szalki Petriego | średnica 60 mm +/- 5mm, przeźroczyste, plastikowe, | (puste) | (puste) | 200 szt. | 1
15 | pompka do pipet | do 25 ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
15 | Pipety Pasteura | z polietylenu ze skalowaniem, pojemność 3.0 ml, długość 150 mm | (puste) | (puste) | 500 szt. | 1
15 | Pipety Pasteura | długość w zakresie 230-250mm | (puste) | (puste) | 250 szt. | 2
15 | Parafilm | 100 mm x min. 75 m | (puste) | (puste) | 1 szt. | 3
15 | Bagietka do mieszadełek magnetycznych | z PTFE, długość min. 350 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | Łyżeczka podwójna, okrągła | wymiary łyżeczki I 35 x 30 mm, wymiary łyżeczki II 25 x 20 mm, długość całkowita min. 210 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
15 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami | szerokość ostrza 4 mm, długość całkowita min. 185 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
15 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami |  |  |  |  | 2
15 | Parafilm M | 100 mm x min. 75 m | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | Łyżeczka podwójna | okrągła, wymiary łyżeczki I 35 x 30 mm, wymiary łyżeczki II 25 x 20 mm, długość całkowita 210 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
15 | Łyżeczka podwójna | okrągła, wymiary łyżeczki I 30 x 25 mm, wymiary łyżeczki II 17 x 17 mm, długość całkowita min. 180 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
15 | Fiolki z wciskanym wieczkiem | pojemność 5 ml, średnica 15 mm, wysokość od 49 do 50 mm | (puste) | (puste) | 100 szt. | 1
15 | Fiolki z wciskanym wieczkiem | pojemność 2 ml, średnica od 11,5 do 14 mm, wysokość od 31,5 do 32 mm | (puste) | (puste) | 100 szt. | 1
15 | Zawór do eksykatora | ze szlifem NS 24/29, z trzpieniem z PTFE, długość 124 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
15 | Kolba Erlenmeyera | z szeroką szyją, pojemność 50 ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | Kolba Erlenmeyera | z szeroką szyją, pojemność 100 ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | Kolba Erlenmeyera | z szeroką szyją, pojemność 250 ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | stojak na szalki | do szalek 100mm, na 10szt, wykonany ze stali powlekanej PE | (puste) | (puste) | 1szt | 2
15 | pęseta do folii | Dł.pęsety: min. 120mm; SMD; Ostrza: wydłużone, wąskie, zagięte | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
15 | pojemniki szklane na próbki z przykrywką | pojemność min. 10ml | (puste) | (puste) | 200 szt. | 1
15 | Probówki typu eppendorf | pojemność maks. w zakresie 1,5 ml -3 ml, bezbarwne | (puste) | (puste) | 1000 szt. | 1
15 | tryskawka | z trwałym nadrukiem "woda destylowana" | (puste) | (puste) | 3 szt. | 1
15 | Zlewka niska | z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, poj. 50ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 5
15 | Zlewka niska | z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, poj. 100ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 5
15 | Zlewka niska | z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, poj. 250 ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 3
15 | Zlewka niska | z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, poj. 500ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | łącznik dwustronny | rozchył przynajmniej do 16mm, kształt prostokątny | (puste) | (puste) | 6szt | 1
15 | łapa do statywu | stal chromowana lub stal nierdzewna, rozstaw szczęk do 40mm | (puste) | (puste) | 1szt | 4
15 | smoczki do pipet | pojemność min. 1,8 ml | (puste) | (puste) | 10 szt. | 1
15 | szpatułki | Minimalnie 6 elementów: szpatułek lub szpatuło-łyżeczek o różnej wielkości oraz pęseta, wykonane ze stali szlachetnej 18/8 | (puste) | (puste) | 1 zestaw | 1
15 | zestaw 2 łączników z oliwką i kranem | oliwka zagięta, jeden ze szlifem męskim 19/26, jeden ze szlifem męskim 29/32 | (puste) | (puste) | 1 zestaw | 1
15 | złączka redukcyjna z oliwką | oliwka prosta, szlif 29/32 | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | złączka redukcyjna z oliwką | oliwka zagięta, szlif 29/32 | (puste) | (puste) | 1 szt. | 2
15 | pipeta wielomiarowa | do 25ml | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1
Suma końcowa

## cz.16
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
16 | Filtr gazu nosnego typu "High CapacityTriple Filter Helium" (3 w 1: pułapka weglowodorów, pułapka na tlen, pułapka wilgoci) | Filtr gazu nosnego (na hel) typu "High CapacityTriple Filter Helium" (3 w 1: pułapka weglowodorów, pułapka na tlen, pułapka wilgoci) kompatybilny z przystawką firmy Bruker typu BRB0010 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
Suma końcowa

## cz.17
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
17 | Filtr gazów nośnych (pułapka na tlen) | Filtr gazów nośnych (pułapka na tlen) kompatybilny z podstawką filtrów firmy Agilent typu CP736520 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
17 | Filtr gazów nośnych (pułapka wilgoci) | Filtr gazów nośnych (pułapka wilgoci) kompatybilny z podstawką filtrów firmy Agilent typu CP736520 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
17 | Filtr gazów nośnych (pułapka węglowodorów) | Filtr gazów nośnych (pułapka węglowodorów) kompatybilny z podstawką filtrów firmy Agilent typu CP736520 | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
Suma końcowa

## cz.18
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
18 | miedziane uchwyty do probek TEM i STEM | Uchwyty miedziane Cu z trzema stanowiskami na próbki (polksięzyce); | (puste) | (puste) | 100szt. | 1
18 | Dwustronna tasma miedziana | dwustronna tasma klejąca miedziana: 6.35 mm x min. 16.45 m | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
18 | jednostronna tasma miedziana | jednostronna tasma klejąca miedziana 6.35 mm x min. 16.45 m | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
18 | taśma węglowa | dwustronna taśma węglowa do mocowania próbek w mikroskopach. 6 mm x min. 20 m | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
18 | Aluminiowe stoliki do mikroskopów elektronowych | stoliki aluminiowe, średnica: 12.7mm - srednica nóżki.: 3.2mm - długość nóżki: 8.0mm | (puste) | (puste) | 100szt. | 3
Suma końcowa

## cz.19
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
19 | Probówki typu eppendorf | Probówki reakcyjne 1.5ml, stożkowe dno, z korkiem, przezroczyste, czyste molekularnie | (puste) | (puste) | 500szt | 20
19 | Probówki wirówkowe 15ml | Probówki wirówkowe o objętości 15 ml, dno stożkowe, polistyrenowe, sterylne, białe pole do opisu | (puste) | (puste) | 100szt | 10
19 | Probówki wirówkowe 15ml | Probówki wirówkowe o objętości 15 ml, dno stożkowe, polipropylenowe, białe pole do opisu | (puste) | (puste) | 50szt | 20
19 | Probówki wirówkowe 50ml | Probówki wirówkowe o objętości 50 ml, dno stożkowe, polipropylenowe, białe pole do opisu, sterylna | (puste) | (puste) | 20szt | 50
19 | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf o poj. 100-1000ul, niebieskie | (puste) | (puste) | 250szt | 40
19 | Końcówki do pipet | Końcówki typu eppendorf 10-200 ul, żółte | (puste) | (puste) | 500szt | 40
19 | Końcówki do pipet | Mikrokońcówki typu eppendorf 0,5ul -10ul, bezbarwne | (puste) | (puste) | 1000szt | 10
Suma końcowa

## cz.20
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
20 | Krystalizator | Szklany, z wylewem, pojemność 150 ml | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
20 | Kolba miarowa 100ml | Klasa A, pojemność 100 ml, szkło przezroczyste, korek z PP | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
20 | Kolba miarowa 50ml | Klasa A, pojemność 50 ml, szkło przezroczyste, korek z PP | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
20 | Rozdzielacz gruszkowy 500ml | Pojemność 500 ml, szklany, z podziałką, z zaworem | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
20 | Zlewka 100ml | Niska, ze szkła borokrzemowego 3.3 lub ze szkła DURAN lub równoważny* z podziałką i wylewem, pojemność 100 ml | (puste) | (puste) | 10szt. | 2
20 | Zlewka 250ml | Niska, ze szkła borokrzemowego 3.3 lub ze szkła DURAN lub równoważny* z podziałką i wylewem, pojemność 250 ml | (puste) | (puste) | 10szt. | 2
20 | Zlewka 500ml | Niska, ze szkła borokrzemowego 3.3 lub ze szła DURAN lub równoważny* z podziałką i wylewem, pojemność 500 ml | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
Suma końcowa
* szkło DURAN lub równoważne tzn. posiadające parametry nie gorsze niż:
|  | SiO2 | 81%
|  | B2O3 | 13%
|  | Na2O + K2O | 4%
|  | Al2O3 | 2%
|  | odoprność na hydrolizę wg normy ISO 719 (98 st. C) | klasa 1
|  | odporność na hydrolizę wg normy ISO 720 (121st. C) | klasa 1
|  | odporność na działanie kwasów wg normy DIN 12116 i ISO 1776 | klasa 1
|  | odporność na działanie zasad wg normy ISO 695 | klasa 2
|  | współczynnik rozszerzalności cieplnej (20;300st.C) | 3,3 x10 -6K-1
|  | gęstość | 2,23g/cm3
|  | Moduł Younga | 64 x103 N/mm2
|  | współczynnik Poisona | 0.2
|  | pojemność cieplna w 90 st C | 1,2 W/m st.C
|  | stała dielektryczna (1 MHz, 25 st C) | 4.6
|  | współczynnik załamania światła nD | 1.473
|  | współczynnik elastooptyczny | 4,0 x 10-6mm2/N
maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 500 stC
możliwość pracy w temperaturze -192 st C
niska absoprpcja w zakresie 350 -2100 nm

## cz.21
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
21 | Aparat Soxhleta | Pojemność 100-150 ml, szklany, z chłodnicą i kolbą płaskodenną | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
21 | Gilzy ekstrakcyjne | Wykonane z celulozy, stosowane do aparatów Soxhleta, średnica zewn. 33 mm, długość 100 mm | (puste) | (puste) | 25szt. | 1
Suma końcowa

## cz.22
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
22 | fiolki na próbki | fiolki na próbki z przeźroczystego szkła, z zakretką gwintową z tworzywa sztucznego, z szeroką szyją, wys. 45 mm, średnica 27 mm, średnica szyjki 16 mm, | (puste) | (puste) | 100 szt. | 2
22 | zlewki, niskie szklane 25ml | zlewka nieska z wylewem, szklo borokrzemianowe, pojemność: 25ml, podziałka | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
22 | zlewki niskie, szklane 50ml | zlewka nieska z wylewem, szklo borokrzemianowe, pojemność: 50ml, podziałka | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
22 | zlewki niskie, szklane 100ml | zlewka nieska z wylewem, szklo borokrzemianowe, pojemnosć: 100ml, podziałka | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
22 | zlewki, niskie szklane 400ml | zlewka niska, z wylewem, szklo borokrzemianowe, pojemność 400ml, podziałka | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
22 | zlewki, niskie pyrex400ml | zlewka z wylewem, szkło borokrzemianowe o wysokiej odpornościąna szok termiczny, pojemność: 400ml, podziałka | (puste) | (puste) | 12szt. | 1
22 | zlewki niskie 100ml | zlewki niskie z wylewem z PTFE, pojemność: 100ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
22 | zlewki niskie PTFE 50ml | zlewki niskie, z wylewem z PTFE, pojemność: 50ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
22 | Nosidło do butli | Nosidło druciane pokryte tworzywem na 2 butle po 2500ml (poj.) | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
22 | Butle bursztynowe | Butle ze szkła DURAN bursztynowe lub równoważny* z przyblizoną podziałką, poj.100 ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 20
22 | Butle PE-HD | Butle z podziałką i szczelną zakrywką z PP, poj.1000ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 6
22 | krystalizator szklany | wykonany ze szkła DURAN lub równoważny*, z wylewem, poj. 500ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
22 | bagetki szklane | bagietki szklane o srednicy ok. 3-5mm i dlugosci od 200mm | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
22 | cylinder pomiarowy | cylinder pomiarowy z podziałką i napisami, zgodniez normą, z wylewem i stopką szklaną. Poj. 10ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
22 | cylinder pomiarowy | cylinder pomiarowy z podziałką i napisami, zgodniez normą, z wylewem i stopką szklaną. Poj. 100ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
22 | cylinder pomiarowy | cylinder pomiarowy z podziałką i napisami, zgodniez normą. Z wylewem i stopką szklaną. Poj. 250ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
22 | pipety Pasteura 1-2ml | pipety pasteura,standardowe, PE, z podziałką, niesterylne o pojemności 1-2mL | (puste) | (puste) | 500szt. | 1
22 | pipety Pasteura 2ml | pipety szklane, jednorazowe 2mL | (puste) | (puste) | 250szt. | 1
22 | smoczek do pipety Pasteura | smoczek do pipety pasteura przezroczysty lub mlecznoprzezroczysty | (puste) | (puste) | 10szt. | 1
22 | kuweta szklana | kuweta szklana, wymiary[mm]: wys.xszerxgłębokość 30x13x55 | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
22 | kuweta szklana | kuweta szklana, wymiary[mm]: wys.xszerxgłębokość 45x12,5x102,5 | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
22 | szalki Petriego szklane | szalka Petriego szklana o średnicy 150 mm i wysokości min. 20 mm, nie dzielone | (puste) | (puste) | 1szt. | 10
22 | Naczynka wagowe | szkło borokrzemianowe 3.3, ze szlifem, naczynko wagowe szklane 20mmx20mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 6
22 | Szalki Petriego z pokrywką | Wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Możliwość autoklawowania. Średnica 60 mm, wys. 20 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
22 | pompka do pipet | do pojemności 25ml | (puste) | (puste) | 1szt | 2
22 | Kolba pomiarowa szklana z korkami z tworzywa sztucznego | 10 ml, szkło borokrzemianowe, klasa A, niebieska podziałka | (puste) | (puste) | 1szt. | 20
22 | Kolba pomiarowa szklana z korkami z tworzywa sztucznego | 50 ml, szkło borokrzemianowe, klasa A, niebieska podziałka | (puste) | (puste) | 1szt. | 20
22 | Kolba pomiarowa szklana z korkami z tworzywa sztucznego | 100 ml, szkło borokrzemianowe, klasa A, niebieska podziałka | (puste) | (puste) | 1szt. | 20
22 | Kolba pomiarowa plastikowa z korkami z tworzywa sztucznego | 100 ml, wykonana z PFA, klasa A | (puste) | (puste) | 1szt. | 20
Suma końcowa
* szkło DURAN lub równoważne tzn. posiadające parametry nie gorsze niż:
|  | SiO2 | 81%
|  | B2O3 | 13%
|  | Na2O + K2O | 4%
|  | Al2O3 | 2%
|  | odoprność na hydrolizę wg normy ISO 719 (98 st. C) | klasa 1
|  | odporność na hydrolizę wg normy ISO 720 (121st. C) | klasa 1
|  | odporność na działanie kwasów wg normy DIN 12116 i ISO 1776 | klasa 1
|  | odporność na działanie zasad wg normy ISO 695 | klasa 2
|  | współczynnik rozszerzalności cieplnej (20;300st.C) | 3,3 x10 -6K-1
|  | gęstość | 2,23g/cm3
|  | Moduł Younga | 64 x103 N/mm2
|  | współczynnik Poisona | 0.2
|  | pojemność cieplna w 90 st C | 1,2 W/m st.C
|  | stała dielektryczna (1 MHz, 25 st C) | 4.6
|  | współczynnik załamania światła nD | 1.473
|  | współczynnik elastooptyczny | 4,0 x 10-6mm2/N
maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 500 stC
możliwość pracy w temperaturze -192 st C
niska absoprpcja w zakresie 350 -2100 nm

## cz.23
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
23 | Naczynka polipropylenowe z zakrętką | 50-60 ml | (puste) | (puste) | 500szt. | 2
Suma końcowa

## cz.24
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
24 | Woreczki strunowe | woreczki stunowe z polem do opisu, grubość folii 0,5 mm, wymiary: 60mmx40mm (+/- 5mm) | (puste) | (puste) | 100 szt. | 5
24 | Woreczki strunowe | woreczki stunowe z polem do opisu,grubość folii 0,5 mm, wymiary : 80mmx120mm (+/- 5mm) | (puste) | (puste) | 100 szt. | 5
24 | tryskawki ACETON | Tryskawki pojemność 500ml z szeroką szyjką z oznaczeniem w języku polskim ACETON oraz informacją o niebezpieczenstwie, kodowane kolorami | (puste) | (puste) | 1szt. | 5
24 | tryskawki ISOPROPANOL | Tryskawki pojemność 500ml z szeroką szyjką z oznaczeniem w języku polskim ISOPROPANOL oraz informacją o niebezpieczenstwie, kodowane kolorami | (puste) | (puste) | 1szt. | 5
24 | tryskawki ETANOL | Tryskawki 500ml z szeroką szyjką z oznaczeniem w języku polskim ETANOL, oraz informacją o niebezpieczenstwie, kodowane kolorami | (puste) | (puste) | 1szt. | 5
24 | kuwety PCV | kuwety o wymiarach 200x250, z zebrowaną podstawą, wysokość ok.60mm, materiał: PCV | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | nożyczki | Nozyczki uniwersalne ze stali nierdzewnej, dlugość min. 130mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | pincety | stal nierdzewna, koncówki ze źłobieniami, proste zaokrąglone na końcu, dł. ok. 130-150mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 4
24 | pincety | pincety ze stali nierdzewnej o bardzo ostrych koncówkach prostych, dł.: 100-110mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
24 | pincety | pincety ze stali szlachetnej o bardzo ostrych koncówkach zagiętych dł.: 100-110mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | pincety | pincety stalowe z powłoką PTFE | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
24 | pincety | pincety z płaską końcówką, szerokość końcówki: 1,5mm, grubość 0,2mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 4
24 | pincety | pincety z płaską końcówką, szerokość końcówki: 1,5mm, grubość 0,2mm, z powłoką PTFE | (puste) | (puste) | 1szt. | 4
24 | pincety | pincety 4W, ze stali nierdzewnej, profilowana końcówka, długość 133mm, szerokość końcówki 12mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | pincety | Wykonane ze stali nierdzewnej 420, polerowanej. Końce ze żłobieniami. Proste na końcu. Dł. min. 105 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | pincety | Wykonane ze stali nierdzewnej 420, polerowanej. Końce ze żłobieniami. Zakrzywione na końcu. Dł. min. 105 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | pincety | pincety do szkieł nakrywkowych, stal nierdzewna, plaskie konce zakrzywone, dlugość ok. 100-150mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | parafilm | prafilm folia uszczelniająca szerokość: 50mm, dł.: min. 75m | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | dozownik folii parafilm | pojemnik na parafilm, przezroczysty | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | pudełka membranowe małe | pudelka membranowe małe, wymiary: 39x39x17,8mm; przezroczysty polistyren, membrana poliuretanowo - polieterowa | (puste) | (puste) | 12szt. | 12
24 | pudelka membranowe średnie | pudelka membranowe średnie, wymiary: 125x125x50, przezroczysty polistyren, membrana poliuretanowo - polieterowa | (puste) | (puste) | 1szt. | 12
24 | pincety plastikowe | pincety z materiału: ETFE (ethylene tetrafluoroethylene), zakrzywione końcówki, długość 127mm, | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
24 | tacka ociekowa na probówki | tacka ociekowa na probówki z PVC na pipety | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | szalki Petriego Polistyrenowe (PS) | szalka Petriego polistyrenowa (PS) o średnicy 94 mm i wysokości min. 16 mm, bez wentylacji | (puste) | (puste) | 480szt. | 1
24 | szalki Petriego Polistyrenowe (PS) | szalka Petriego polistyrenowa (PS) o średnicy 60 mm i min. 16 mm, bez wentylacji | (puste) | (puste) | 500szt. | 1
24 | Łyżyczko-szpatułki mikro | Łyżeczko-szpatułki, mikro, stal nierdzewna 18/10, długość 150 mm, łyżeczka (długość 9 mm, szerokość 5mm) | (puste) | (puste) | 1szt. | 20
24 | Pinceta ze stali nierdzewnej ostro zakończona, zakrzywiona | Pinceta ze stali nierdzewnej, ostro zakończona, zakrzywiona, długość min. 200 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | Precyzyjna pinceta prosta, ostro zakończona | Precyzyjna pinceta prosta, ostro zakończona, wykonana ze stali nierdzewnej, grubość końcówki: 0,08 mm, szerokość końcówki: 0,13 mm, długość całkowita: min. 110 mm. | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
24 | Precyzyjna pinceta wygięta, ostro zakończona, niekarbowana | Precyzyjna pinceta wygięta, ostro zakończona, niekarbowana wykonana ze stali nierdzewnej, grubość końcówki: 0,1 mm, szerokość końcówki: 0,17 mm, długość całkowita: min. 115 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 3
24 | statyw na próbówki | statyw na próbówki o średnicy 25-30mm wykonany z powlekanego drutu | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | statyw na próbówki | statyw na 24 próbówki o średnicy 30mm wykonany ztworzywa sztucznego | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | Mikroprobówki polipropylenowe z zamknięciem | Mikroprobówka PP eppendorfa 1,5ml, Materiał: polipropylen. Autoklawowalne. Bezbarwna z zamknięciem, stożkowodenna | (puste) | (puste) | 500szt. | 1
24 | Moździerz | porcelanowy szorstki z wylewem śr. 63mm, poj. 70 ml, wysokość 41 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | Tłuczek porcelanowy | śred. główki 24 mm, dł. min. 115 mm, porowate | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | Torebki z zamknięciem strunowym, PE | szer.80 mm (+/-2mm), dł. 120 mm (+/-2mm), gr. 0.05mm | (puste) | (puste) | 100szt. | 5
24 | Torebki z zamknięciem strunowym, PE | szer.150 mm (+/-2mm), dł. 220 mm (+/-2mm), gr. 0.05mm | (puste) | (puste) | 100szt. | 3
24 | ZESTAWY LABORATORYJNE | 1 x Szczypce, tępe końce, 145 mm ; 1 x Łyżeczko-szpatułka mikro, 150 / 5 mm; 1 x Łyżeczko-szpatułka mikro, 150 / 7 mm; 1 x Szpatułka dwustronna, 150 / 9 mm; 1 x Szpatułka do poszków, 150 / 9 mm; 1 x Szpatułka mikro dwustronna, 150 / 4 mm; 1 x Szpatułka mikro do poszków, 150 / 4 mm; W zamykanym etui. | (puste) | (puste) | 1 zestaw | 3
24 | kuweta z PP | kuweta z PP, wymiary: 300 mm x 400 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | skrzynki na drobny asortyment | skrzynki na drobny asortyment wymiary : 250 mm x 180 mm, 12 przegródek o wymiarach: 82 x 38 x 40 [mm] | (puste) | (puste) | 1szt. | 5
24 | Pinceta ze stali nierdzewnej ostro zakończona, prosta | Pinceta ze stali nierdzewnej, ostro zakończona, prosta, długość min. 200 mm | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
24 | Statywy na probówki, Typ 5970 | 3 połączone kratki, bez ostrych krawędzi i rogów; z miejscem na opisy na ściankach bocznych, możliwość sterylizacji | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
24 | etykiety na próbki | wielkość 30 ± 5mm x 15 ± 5mm, materiał: papier matowy, biały, bez nadruku, ilość 1000 szt., opakowanie: na rolce | (puste) | (puste) | 1000 szt. | 1
24 | Kuweta laboratoryjna | wymiary min. 400x250x100 mm, wykonana z PP lub PCV | (puste) | (puste) | 1szt. | 7
24 | Zlewki z tworzywa sztucznego PTFE/ECTFE | 500 ml | (puste) | (puste) | 1szt. | 8
Suma końcowa

## cz.25
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
25 | mieszadełka magnetyczne | mieszadełka magnetyczne z powłoką PTFE, dł. 20 mm, Ø 3mm | (puste) | (puste) | 10 szt. | 1
Suma końcowa

## cz.26
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
26 | Tacka stomatologiczna | Materiał: metal, Wymiary tacki: 22 cm / 13 cm, głębokość 2,5 cm | (puste) | (puste) | 1szt | 2
26 | Pincety stomatologiczne Meriam | Stal nierdzewna wysokiej jakości, prosta i zakrzywiona końcówka, karbowana powierzchnia, długość: min. 16 cm | (puste) | (puste) | 1szt | 2
26 | Zgłębniki | Wymiary: długość: min. 15 cm, Zgłębnik kąt prosty, rączka ergonomiczna.Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
26 | Zestaw narzędzi stomatologicznych | W skład wchodzą: zgłębnik kat rozwarty, uchwyt + lusterko powiększające rozm. 6, nakładacz sztywny 3,2x3,2, pęseta karbowana. Narzędzia wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. | (puste) | (puste) | 1 zestaw | 1
26 | Zgłębnik endodontyczny / spreader | Średnica: 0,4 mm. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
26 | Zgłębnik kąt rozwarty | Wymiary: długość: min. 15 cm, Zgłębnik kąt rozwarty, rączka ergonomiczna. Narzędzia wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
26 | Cążki boczne | trwała sprężyna powrotna; precyzyjne i bardzo ostre; wykonane z nierdzewnej stali narzędziowej;wykonane z nierdzewnej stali narzędziowej; dł. cz.tnącej 9 mm; długość całkowita: min. 91 mm, Cu 0,05÷1,2 mm; uchwyty z PVC | (puste) | (puste) | 1szt. | 2
26 | Nożyczki chirurgiczne | Wykonane z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej. Zbieżne, zakończone ostro ostrza i zamknięte uchwyty. Ostrze proste. | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
Suma końcowa

## cz.27
ZAŁĄCZNIK NR
Nr Części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
27 | Kuwety, żywica melaminowa | Żywica melaminowa, biała. Można sterylizować w autoklawie (121°C). Wymiary: szer 430, wys 20, dł 290 mm. | (puste) | (puste) | 1szt. | 1
27 | Kuwety, żywica melaminowa | Żywica melaminowa, biała. Można sterylizować w autoklawie (121°C). Wymiary: szer 240, wys 20, dł 180 mm. | (puste) | (puste) | 1szt. | 5
Suma końcowa