## Arkusz1
Załącznik nr 9 do SIWZ
Lista materiałowa bud. 7
Wyposażenie central EST-3
Centrale
3-CPU3 | Karta procesora głównego | 1
3-FIBMB | Karta komunikacji światłowodowej | 1
MMXVR | Przetwornik światłowodu wielomodowego (ok. 3 km) | 2
3-RS232 | Karta 2 portów RS-232 | 1
3-SDDC1-E | Karta 1-pętlowa urządzeń Signature | 1
3-SDDC1-E | Karta 2-pętlowa urządzeń Signature | 3
FR2250002 | Filtr ferrytowy | 6
3-IDC 8/4 | Karta 8 wejść/4 wyjść przekaźnikowych | 1
3-LCD | Panel pola obsługi z wyświetlaczem LCD | 1
3-12RY | Panel 24 wskaźników LED | 6
3-LDSM | Karta do podłączenoia panela obsługi | 2
3-PPS/M-230-E | Zasilacz zapasowy | 1
3-BBC/M-230-E | Zasilacz z układem ładowania akumulatorów i kartą monitorowania | 1
3-CHAS7 | Płyta montażowa 7 kart magistralnych | 2
3-FP | Płyta czołowa modułu magistralnego | 3
3-LRMF | Panel wypełniający | 7
3-CAB14B-E | Obudowa centrali | 1
3-CAB14DR-E | Drzwi centrali z 2 wycięciami dla obsługi, | 1
BC-1R | Skrzynka na akumulatory 2 x 50Ah | 4
3-BTSEN-E | Listwa rozdzielająca zasilania awaryjnego | 1
Urządzenia pętlowe Signature
SIGA-CT1 | Moduł wejścia, z pamięcią alarmów | 290
SIGA-CT2 | Moduł 2 wejść, z pamięcią alarmów | 9
SIGA-CR | Moduł wyjścia z przekaźnikiem, programowany | 37
SIGA-IO | Moduł Wejścia/Wyjścia | 271
SIGA-IM | Adresowalny izolator zwarć | 10
SIGA-DH | Obudowa kanałowa | 2
6261-003 | Rurka próbkująca-1m | 2
G1RB-MP | Obudowa modułu, 10 sztuk, czerwona (biała G1B-MP) | 60
27193-21 | Obudowa modułu SIGA-IM, UM, RM, CCx czerwona, metalowa | 10
SIGA-LED | Wskażnik zadziałania | 50
SIGA-PSI | Adresowalna czujka dymu, optyczna | 240
SIGA-PHSI | Adresowalna czujka ciepła i dymu | 34
SIGA-SB | Gniazdo czujki współpracujące ze wskaźnikiem zadziałania | 50
SIGA-IB | Gniazdo czujki z izolatorem zwarcia | 240
SIGI-271 | Adresowalny ostrzegacz pożarowy | 31
SR3T-P | Podstawka ROP | 31
Inne
MN-COM1S | Interfejs sieciowy Ethernet | 1
NETCOM-BRKT | Zestaw montażowy do interfejsu sieciowego | 1
Wyposażenie dodatkowe
BS133N | Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe - tylko w dodatkowej zewn. obudowie | 4
DM715 | Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk | 5
AS367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, optyka typu flash, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106dB, IP65 | 2
System Zasysający
FASD715C | Jednokanałowa obudowa zasysająca wyposażona w czujnik laserowy | 3
FASD717C | Dwukanałowa obudowa zasysająca wyposażona w czujnik laserowy | 1
FHSD771P | Rura czerwona 25mm, długość 3m (10szt.) | 12
FHSD772P | Łącznik prosty dla rury 25mm (10szt.) | 2
FHSD773P | Kształtka 90° dla rury 25mm (10szt.) | 7
FHSD775P | Zaślepka końcowa dla rury 25mm (10szt.) | 2
FHSD776P | Łącznik skręcany dla rury 25mm (10szt) | 2
FHSD777CEP | Uchwyt montażowy do rury 25 mm (10szt.) | 12
FHSD779P | Kształtka T dla rury 25mm (10szt) | 1
SKD
430211001 | Czytnik Transision T-525SW | 49
430209001 | Czytnik Transision T-500SW | 79
| Ethernet Switch , Midspan, 16 Port,t | 1
M3PPMSP | Kontroler M5/PXNplus, Picture Perfect, maks 16 czytników (wymaga kart rozszerzenia!), kom. szeregowa lub Ethernet | 11
450222001 | Puszka instalacyjna, zawiera komplet podłaczen obiektowych oraz czunik otwarcia obudowy | 65
110100501 | 8RP Karta 8 czytników 12V do kontrolera M5, komunikacja: F/2F, SF/2F, nie stosować z 2RP lub 2SRP | 20
NS2503-24P/2C | Zarządzalny przełącznik Fast Ethernet; 24 x 10/100BPS; 2 porty 10/100/1000MBPS TP/SFP dzielone na portach 25-26 (akceptuje tylko SFP-Port 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX); PoE (802.3at ) 12 x 30W lub 24x 15,4W / 360W), temp pracy 0~50 | 1
Wyposażenie dodatkowe Aritech
BS127N | Akumulator 12VDC 7Ah | 11
ACA001 | Przycisk wyjścia, NC/NO | 1
DMN700G | Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "Zbij szybkę"), zielony | 65
DMN787G | Puszka natynkowa do przycisku, zielona | 65
DM711 | Szybka (z symbolem)-paczka 10 sztuk | 7
DC102 | Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi | 70
PSDCB09129C | Zasilczas buforowy w obudowie+akumulator | 8
CCTV
TVC-M1245E-2M-P | Kamera w obudowie tubowej IP TruVision™ 1.3 MPX 1/3" Gen2, WDR, obudowa zewn.wzmocniona,pełny tryb D/N,mechaniczny filtr IR,diody podśw. IR, H.264/ PSIA/ONVIF, obiektyw zoom z silnikiem (zdalnie sterowany) 2.7-9mm, F1.4 AI, PoE (802.3af, max. 12W) lub 12VDC | 4
TVD-M1245E-2M-P | Kamera kopułowa IP TruVision™ 1.3 MPX 1/3" Gen2, WDR, obudowa zewn. wzmocniona, pełny tryb D/N, mechaniczny filtr IR, diody podśw. IR, H.264, PSIA/ONVIF, obiektyw zoom z silnikiem (zdalnie sterowany zoom + autofocus + automatyczna przysłona) 2.7-9mm, F1.4, Obsługa kart SGHC, High PoE (802.3at, max. 24W) lub 12VDC | 37
TVN-2016-8TE | Sieciowy Rejestrator Wideo TVN20, do 16 strumieni wideo IP, HDD 8TB | 3
NS2503-24P/2C | Zarządzalny przełącznik Fast Ethernet; 24 x 10/100BPS; 2 porty 10/100/1000MBPS TP/SFP dzielone na portach 25-26 (akceptuje tylko SFP-Port 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX); PoE (802.3at ) 12 x 30W lub 24x 15,4W / 360W), temp pracy 0~50 | 2
SMX2200HV | UPS APC SMART 2200 | 1
SSWiN
ATS4518 | Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem, obudowa z zasilaczem typu L,pam.1MB | 1
ATS-IP-KIT | Zestaw interfejsów ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP central ATS Master | 1
ATS1111 | Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów | 2
VE1012 | Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC | 92
DDV1016 | Czujka dualna wektorowa 15m,9 kurtyn, PIR+MW | 2
EV669 | Czujka PIR, 18 kurtyn o średnicy 20m, sufitowa, 360 stopni, NC, pamięć | 7
AS506 | Sygnalizator akust/optyczny, zewnętrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator) | 1
ATS1201E | Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), obudowa z zasilaczem typu M | 4
ATS1202 | Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali - PCB | 8
BS131N | Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe | 4
BS129N | Akumulator bezobsługowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski śrubowe | 1
SMS
DELL | R420 Serwer z oprogramowaniem FCWnx | 1
DELL | Stacja robocza T3600 z dwoma monitorami, z oprogramowaniem FCWnx | 1
SUG
B6-X2-CP1L | B6 Centrala z wyc. i drukarką, 2-pętle z panelem dla 1SG, do 500 elementów B6-X2-CP1L | 1
CUBUS MTD 533X | CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) | 2
MCP 535X-5 | Przycisk START Gaszenie MCP535X-5 kolor żółty (IP 52) | 1
MCP 535X-7 | Przycisk STOP Gaszenie MCP535X-7 kolor niebieski (IP 54) | 2
SA-K7N | Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED SA-K7N | 1
ASD 535-4 | System zasysający ASD 535-4 ze wsk. koncentracji dymu (bez detektora) | 1
SSD 535-3 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-3 (0,02 %/m) | 2
MCR9705-5A | Centrala sterująca wraz z akumulatorami | 1
AKKU 17 | Akumulator 12 V 17 Ah | 2
SIEX HC-227 | Stałe Urządzenie Gaśnicze produkcji "Poż - Pliszka" Sp. z o.o. | 1
DSO
Wyposażenie central EST-3
Centrale
3-CPU3 | Karta procesora głównego | 1
3-FIBMB | Karta komunikacji światłowodowej | 1
MMXVR | Przetwornik światłowodu wielomodowego (ok. 3 km) | 4
FR2250002 | Filtr ferrytowy | 1
3-IDC 8/4 | Karta 8 wejść/4 wyjść przekaźnikowych | 1
3-ZA95 | Wzmacniacz strefowy 90 W | 5
3-LCD | Panel pola obsługi z wyświetlaczem LCD | 1
3-12RY | Panel wskaźników LED; 12 żółtych, 12 czerwonych | 2
3-12/S1RY | Panel 12 przycisków, 12 żótych i 12 czerwonych LED | 1
3-ASU/4 | Moduł DSO z mikrofonem | 1
FR2250002 | Filtr ferrytowy | 2
3-ASUMX/100 | Rozszerzenie pamięci komunikatów do 100 minut | 1
3-PPS/M-230-E | Zasilacz z układem ładowania akumulatorów i kartą monitorowania | 1
3-BPS/M-230-E | Zasilacz zapasowy | 3
3-CHAS7 | Płyta montażowa 7 kart magistralnych | 2
3-FP | Płyta czołowa modułu magistralnego | 10
3-LRMF | Panel wypełniający | 3
3-CAB21B-E | Obudowa centrali | 1
3-CAB21DR-E | Drzwi centrali z 3 wycięciami dla obsługi, czerwone | 1
BC-1R | Skrzynka na akumulatory 2 x 50Ah | 2
3-BTSEN-E | Listwa rozdzielająca zasilania awaryjnego | 1
Wyposażenie dodatkowe
BS133N | Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe - tylko w dodatkowej zewn. obudowie | 2
DELF 165/6 PP/C | Głośnik biały, z odczepami 6/3/1,5 W | 31
WAQ 130/6 PP/C | Głośnik naścienny, z odczepami 6/3/1,5 W | 159
Oddymianie
RZN 4408-K | Centrala oddymiania | 1
RZN 4416-M | Centrala oddymiania | 1
Akumulatory 12V/7,2Ah | Akumulatory | 4
TR 42 | Moduł przekaźnika | 2
RT 45 | Przycisk oddymiania | 8
OSD23 | Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem GNP18 | 12