## Arkusz1
Załącznik nr 10 do SIWZ
Lista materiałowa bud. 9
Wyposażenie central EST-3
Centrale
3-CPU3 | Karta procesora głównego | 1
3-FIBMB | Karta komunikacji światłowodowej | 1
MMXVR | Przetwornik światłowodu wielomodowego (ok. 3 km) | 2
3-RS232 | Karta 2 portów RS-232 | 1
3-SSDC1-E | Karta 1-pętlowa urządzeń Signature | 1
3-SDDC1-E | Karta 2-pętlowa urządzeń Signature | 4
FR2250002 | Filtr ferrytowy | 4
3-IDC 8/4 | Karta 8 wejść/4 wyjść przekaźnikowych | 1
3-LCD | Panel pola obsługi z wyświetlaczem LCD | 1
3-12RY | Panel 24 zielonych wskaźników LED | 1
3-12/S1RY | Panel 12 przycisków, 12 żótych i 12 czerwonych LED | 1
3-PPS/M-230-E | Zasilacz z układem ładowania akumulatorów i kartą monitorowania | 1
3-CHAS7 | Płyta montażowa 7 kart magistralnych | 2
3-FP | Płyta czołowa modułu magistralnego | 5
3-LRMF | Panel wypełniający | 5
3-CAB14B-E | Obudowa centrali | 1
3-CAB14DR-E | Drzwi centrali z 2 wycięciami dla obsługi, czerwone | 1
BC-1R | Skrzynka na akumulatory 2 x 50Ah | 2
3-BTSEN-E | Listwa rozdzielająca zasilania awaryjnego | 1
Inteligentne urządzenia pętlowe Signature
SIGA-IM | Adresowalny izolator zwarć | 9
SIGA-CR | Moduł 1 wyjścia, programowany | 484
G1RB-MP | Obudowa modułu, 10 sztuk, czerwona (biała G1B-MP) | 93
27193-21 | Obudowa modułu SIGA-IM, UM, RM, CCx czerwona, metalowa | 9
SIGA-CT2 | Moduł 2 wejść | 9
SIGA-CT1 | Moduł 1 wejścia | 432
SIGA-PSI | Adresowalna czujka dymu | 247
SIGA-PHSI | Adresowalna czujka ciepła i dymu | 82
SIGA-IB | Gniazdo czujki z izolatorem zwarcia | 247
SIGA-SB | Gniazdo czujki współpracujące ze wskaźnikiem zadziałania | 82
SIGI-271 | ROP | 29
SR3T-P | Podstawka ROP | 29
SIGA-LED | Wszkażnik zadziałania | 36
MN-COM1S | Interfejs sieciowy Ethernet | 1
NETCOM-BRKT | Zestaw montażowy do interfejsu sieciowego | 1
Wyposażenie dodatkowe
AS363 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP21 | 4
BS133N | Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe - tylko w dodatkowej zewn. obudowie | 2
DM715 | Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk | 3
System Zasysający
FASD715C | Jednokanałowa obudowa zasysająca wyposażona w czujnik laserowy | 2
FASD717C | Dwukanałowa obudowa zasysająca wyposażona w czujnik laserowy | 1
FHSD771P | Rura czerwona 25mm, długość 3m (10szt.) | 10
FHSD772P | Łącznik prosty dla rury 25mm (10szt.) | 1
FHSD773P | Kształtka 90° dla rury 25mm (10szt.) | 6
FHSD775P | Zaślepka końcowa dla rury 25mm (10szt.) | 1
FHSD776P | Łącznik skręcany dla rury 25mm (10szt) | 1
FHSD777CEP | Uchwyt montażowy do rury 25 mm (10szt.) | 10
FHSD779P | Kształtka T dla rury 25mm (10szt) | 1
Oddymianie
| Centrala oddymiania RZN 4416-M | 4
| Akumulatory 12V/7,2Ah (2 szt. na jedną centralę) | 8
| Moduł przekaźnika TR 42 | 4
| Przycisk oddymiania RT 45 | 12
| Optyczna czujka dymu typu OSD23 wraz z gniazdem GNP18 | 12
DSO
Centrale
3-CPU3 | Karta procesora głównego | 2
3-FIBMB | Karta komunikacji światłowodowej | 2
MMXVR | Przetwornik światłowodu wielomodowego (ok. 3 km) | 8
FR2250002 | Filtr ferrytowy | 2
3-ZA20B | Wzmacniacz strefowy 20 W, klasa B, z obwodem zasilania lamp | 7
3-ZA40B | Wzmacniacz strefowy 40 W, klasa B, z obwodem zasilania lamp | 12
3-LCD | Panel pola obsługi z wyświetlaczem LCD | 2
3-12/S1RY | Panel 12 przycisków, 12 żótych i 12 czerwonych LED | 4
3-ASU/4 | Moduł DSO z mikrofonem | 1
3-REMICP | Mikrofon wyniesiony | 1
FR2250002 | Filtr ferrytowy | 2
3-ASUMX/100 | Rozszerzenie pamięci komunikatów do 100 minut | 1
3-PPS/M-230-E | Zasilacz z układem ładowania akumulatorów i kartą monitorowania | 2
3-BPS/M-230-E | Zasilacz zapasowy | 3
3-CHAS7 | Płyta montażowa 7 kart magistralnych | 3
3-CHASS4 | Płyta montażowa 4 kart magistralnych | 1
3-FP | Płyta czołowa modułu magistralnego | 19
3-LRMF | Panel wypełniający | 6
3-CAB14B-E | Obudowa centrali | 1
3-CAB14DR-E | Drzwi centrali z 2 wycięciami dla obsługi, CZERWONE | 1
3-CAB21B-E | Obudowa centrali | 1
3-CAB21DR-E | Drzwi centrali z 3 wycięciami dla obsługi, CZERWONE | 1
BC-1 | Skrzynka na akumulatory 2 x 50Ah | 3
3-BTSEN-E | Listwa rozdzielająca zasilania awaryjnego | 2
BS133N | Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe - tylko w dodatkowej zewn. obudowie | 2
DELF 165/6 PP/C | Głośnik biały, z odczepami 6/3/1,5 W | 65
WAQ 130/6 PP/C | Głośnik naścienny, z odczepami 6/3/1,5 W | 195
BS132N | Akumulator bezobsługowy 45 Ah, 166x196x169 mm, zaciski śrubowe - tylko w dodatkowej zewn. obudowie | 2
CCTV
TVC-M1245E-2M-P | Kamera w obudowie tubowej IP TruVision™ 1.3 MPX 1/3" Gen2, WDR, obudowa zewn.wzmocniona,pełny tryb D/N,mechaniczny filtr IR,diody podśw. IR, H.264/ PSIA/ONVIF, obiektyw zoom z silnikiem (zdalnie sterowany) 2.7-9mm, F1.4 AI, PoE (802.3af, max. 12W) lub 12VDC | 5
TVD-M1245E-2M-P | Kamera kopułowa IP TruVision™ 1.3 MPX 1/3" Gen2, WDR, obudowa zewn. wzmocniona, pełny tryb D/N, mechaniczny filtr IR, diody podśw. IR, H.264, PSIA/ONVIF, obiektyw zoom z silnikiem (zdalnie sterowany zoom + autofocus + automatyczna przysłona) 2.7-9mm, F1.4, Obsługa kart SGHC, High PoE (802.3at, max. 24W) lub 12VDC | 54
TVN-2016-8TE | Sieciowy Rejestrator Wideo TVN20, do 16 strumieni wideo IP, HDD 8TB | 4
NS2503-24P/2C | Zarządzalny przełącznik Fast Ethernet; 24 x 10/100BPS; 2 porty 10/100/1000MBPS TP/SFP dzielone na portach 25-26 (akceptuje tylko SFP-Port 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX); PoE (802.3at ) 12 x 30W lub 24x 15,4W / 360W), temp pracy 0~50 | 3
SMX2200HV | UPS APC SMART 2200 | 1
SSWiN
ATS4518 | Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem, obudowa z zasilaczem typu L,pam.1MB | 2
ATS-IP-KIT | Zestaw interfejsów ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP central ATS Master | 2
ATS1111 | Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów | 2
VE1012 | Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka sygnału V2E,pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC | 95
DD476 | Czujka dualna PIR/MW 9 kurtyn o zasięgu detekcji 16 m | 5
EV669 | Czujka PIR, 18 kurtyn o średnicy 20m, sufitowa, 360 stopni, NC, pamięć | 38
AS506 | Sygnalizator akustyczno/optyczny, zewnętrzny z czerwonym kloszem | 1
(w komplecie akumulator)
AS210N | Sygnalizator akustyczny | 2
ATS1201+ ATS1641 | Moduł rozszerzeń ATS 1201 MZD obudowa z zasilaczem 12V typu M (ATS1641),8 linii (maks.32) | 10
ATS1202 | Rozszerzenie 8 linii dozorowych ATS 1202 MZD | 7
BS131N | Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe | 10
BS129N | Akumulator bezobsługowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski śrubowe | 2
--- | Jednostrefowy panel kontrolny | 2
--- | Czujnik punktowy poziomy wodoodporny | 2
SKD
430211001 | Czytnik Transision T-525SW | 65
430209001 | Czytnik Transision T-500SW | 103
| Switch 24 portowy | 1
M3PPMSP | Kontroler M5/PXNplus, Picture Perfect, maks 16 czytników (wymaga kart rozszerzenia!), kom. szeregowa lub Ethernet, | 13
450222001 | Puszka instalacyjna, zawiera komplet podłaczen obiektowych oraz czunik otwarcia obudowy | 87
110100501 | 8RP Karta 8 czytników 12V do kontrolera M5, komunikacja: F/2F, SF/2F, nie stosować z 2RP lub 2SRP | 25
4GFXSG | Czytnik lini papilarnych | 4
WIU-4/MCR | Interfej do czytnika lini papilarnych | 4
BS127N | Akumulator 12VDC 7Ah | 13
ACA001 | Przycisk wyjścia, NC/NO | 2
DMN700G | Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "Zbij szybkę"), zielony | 87
DMN787G | Puszka natynkowa do przycisku, zielona | 87
DM711 | Szybka (z symbolem)-paczka 10 sztuk | 9
DC102 | Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi | 122
AWZ820 | Zasilczas stabilizowany w obudowie+akumulator | 13
SMS
DELL | R420 Serwer z oprogramowaniem FCWnx | 1
DELL | Stacja robocza T3600 z dwoma monitorami, z oprogramowaniem FCWnx | 1
SUG
B6-X2-CP1L | B6 Centrala z wyc. i drukarką, 2-pętle z panelem dla 1SG, do 500 elementów B6-X2-CP1L | 1
CUBUS MTD 533X | CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) | 2
MCP 535X-5 | Przycisk START Gaszenie MCP535X-5 kolor żółty (IP 52) | 1
MCP 535X-7 | Przycisk STOP Gaszenie MCP535X-7 kolor niebieski (IP 54) | 2
SA-K7N | Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED SA-K7N | 1
ASD 535-4 | System zasysający ASD 535-4 ze wsk. koncentracji dymu (bez detektora) | 1
SSD 535-3 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-3 (0,02 %/m) | 2
MCR9705-5A | Centrala sterująca wraz z akumulatorami | 1
AKKU 17 | Akumulator 12 V 17 Ah | 2
SIEX HC-227 | Stałe Urządzenie Gaśnicze produkcji "Poż - Pliszka" Sp. z o.o. | 1