SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

stanowiskowy odciąg laboratoryjny

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Ramie najlepiej 3-przegubowe o średnicy od Ø 65 mm do Ø 80 mm i zasięgu od 1100 mm do 1300 mm zakończone ssawą (standardowo S 300-75), uchwyt, jednostka filtracyjna oraz wąż o średnicy od Ø 90 mm do Ø 110 mm i długości od 2800 mm do 3200mm. |  |
| 2 | Jednostka filtracyjna- cichy (50-60 dB) i wydajny chemoodporny wentylator z regulacją obrotów oraz zbiornik z filtrem gazowym lub pyłowo-gazowym. |  |
| 3 | Uchwyt pozwalający na zamocowanie ramienia na brzegu stołu, biurka lub jakiegokolwiek innego blatu roboczego. |  |
| 4 | Ramię, wykonane z anodowanych aluminiowych rur i polipropylenowych przegubów. |  |
| 5 | Wąż elastyczny łączący ramię przegubowe z jednostką filtracyjną, którą możemy umiejscowić pod blatem, obok stołu lub innym wybranym miejscu. |  |
| 6 | Zasilanie 230/50 V/Hz |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 |  |
|  | Czas dostawy: maks. 6 tygodni |  |
|  | Czas testowania:0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |