- Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie                                  i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu dla potrzeb laboratoriów                                             w budynku 9 Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147.

- Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części:

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [szt] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroporator umożliwiający pracę z liniami komórkowymi, komórkami macierzystymi, komórkami trudnymi do transfekcji | 1 sztuka | 38540000-2 |

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 2 CZĘŚĆ OFERTY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [szt] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liofilizatory | 1 zestaw | 38540000-2 |

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 3 CZĘŚĆ OFERTY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [szt] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homogenizator (młyn kriogeniczny) | 3 zestawy | 38540000-2 |

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 4 CZĘŚĆ OFERTY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [szt] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczny Licznik komórek | 5 sztuk | 38540000-2 |

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 5 CZĘŚĆ OFERTY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonifikatory | 3 sztuki | 38436600-6 |

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 6 CZĘŚĆ OFERTY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miniwirówki | 1 komplet | 42931120-8 |

- Zamawiający oświadcza, że przeznaczył na realizację zamówienia następujące kwoty brutto:

  - Część I		-  58 902,51 PLN

  - Część II		-  862 308,41 PLN

  - Część III		-  92 397,60 PLN

  - Część IV		-  147 126,45 PLN

  - Część V		-  90 338,67 PLN

  - Część VI		-  155 748,75 PLN

- Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz  z transportem poziomym wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń.

- Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenie objęte będzie pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat, oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane 
z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

- Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym katalogi, opisy techniczne producenta (tzw. materiały informacyjne), pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia i sprzęt, co najmniej obligatoryjnych (wymaganych – minimalnych) parametrów i funkcji określonych w załączniku nr 2 B – Formularz oferty część B.

- W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia 
o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 2 - Formularz Oferty, oraz powinien udowodnić równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie 
z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w Formularzu oferty oraz będą mogły być zastosowane 
z uwzględnieniem infrastruktury technicznej Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

- dostawy urządzeń i sprzętu,

- transportu Sprzętu na warunkach określonych w Polska INCOTERMS 2010 DDP: 
do miejsca docelowego: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 54-066 Wrocław, 
ul. Stabłowicka 147, do pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i sprzętu 
a ponadto do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu odbioru końcowego  potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,

- przyjazdu Wykonawcy na prośbę Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na wezwanie Zamawiającego, 
a w wyniku takiego zaniedbania nie uzyska niezbędnych informacji na temat specyfikacji budowlanej, wszelkich instalacji i mediów, tym samym Wykonawca- na swój koszt 
i ryzyko- zakupi wszelkie brakujące elementy, jak np. zawory, reduktory, elementy instalacji wewnętrznej, zabezpieczenia nadprądowe i inne (o jakości nie gorszej niż zastosowane w miejscu dostawy),

- montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń i sprzętu

- przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu,

- zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ,

- uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej m.in.:

- opłat celnych,

- kosztów opakowania ,

- kosztów usunięcia opakowań, innych elementów oraz elementów wadliwych  po montażu,

- wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do miejsca instalacji, instalacji i testów,

- kosztów instruktażu personelu Użytkownika,

- kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,

- kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,

- kosztów usługi agencji celnej,

- kosztów przechowywania sprzętu do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, w docelowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (np. koszty ubezpieczenia sprzętu w siedzibie Zamawiającego). Zamawiający nie będzie pobierał opłat od Wykonawcy za fakt umieszczenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego do czasu odbioru końcowego „bez uwag”,

- jeżeli wystąpią: kosztów gazów, odczynników w okresie testowania, do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag” (jeżeli dotyczy),

- kosztów przyjazdu na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań/stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, przed instalacją w miejscu docelowym,

- kosztów przyjazdu do siedziby Zamawiającego w okresie gwarancyjnym w celu wykonania usługi serwisowej – serwisu technicznego obejmującego wsparcie w zakresie obsługi aparatury i serwisu aplikacyjnego

- Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn. „Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

- Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentem wymienionym w pkt 11 powyżej, ponieważ wszystkie wynikające z niego obowiązki i czynności muszą być wykonane w ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane 
i uwzględnione w cenie ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujących się, wg jego oceny, 
w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami).

- Terminy naprawy sprzętu:

- Jeśli w terminie 8 (ośmiu) dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy  Sprzęt/element zastępczy na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy sprzętu wskazanego powyżej.

- Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny. Wzór poniżej w Tabeli nr 2:

Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca załącza do oferty wypełnioną tabelę „Niestandardowych czasów napraw”  oddzielnie do każdego oferowanego urządzenia. Niedołączenie do oferty Tabeli oznaczać będzie dla Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa powyżej w lit. a).

- Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii; w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu.

- Przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania naprawy; gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami i kosztami specjalisty. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wymiana wadliwego elementu Sprzętu / Sprzętu na nowy nastąpi w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy, w przypadku, gdy:

  - w okresie gwarancji dokonane zostaną 3 (słownie: trzy) naprawy tej samej usterki, po których Sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - usunięcie wady (naprawa) okaże się niemożliwe (Sprzęt nie będzie spełniał tych samych parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności),

  - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.

- W razie wymiany Sprzętu lub jego części na nowy, obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty.  Okres gwarancji będzie biegł na wymieniony Sprzęt lub jego część od nowa, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w naprawie Sprzętu okres gwarancji zostanie wydłużony o trzykrotność okresu opóźnienia (np. 1 tydzień opóźnienia = czas gwarancji wydłużony o 3 tygodnie)

- Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń.

- Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez 7 (siedem) lat od dnia zawarcia Umowy.

- W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące:

- lokalizację w pomieszczeniu przyłączeń urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.),

- inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia.