## cz.1
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Filtr przepływowy drugiego stopnia do kalorymetru stożkowego | Filtr przeznaczony do usuwania cząstek stałych w linii próbkowania gazów Filtr powinien zapewnić filtrowanie cząstek o rozmiarach do 0.3µm.Filtr powinien mieć kształt dysku o średnicy 50 mm oraz dwa porty powietrza. | nie dot. | nie dot. | 1.szt | 50 | NanoMat | 11.5
2 | Filtr przepływowy pierwszego stopnia do kalorymetru stożkowego | Filtr przeznaczony do usuwania sadzy w linii próbkowania gazów.Filtr z podłużnym kanałem powinien mieć kształt cylindra o długości 8 cm oraz średnicy 40 mm | nie dot. | nie dot. | 1.szt | 50 | NanoMat | 11.5
3 | Podkładki z wełny ceramicznej | Podkładki z wełny ceramicznej o wymiarach 100x100 mm oraz grubość 20 mm.Gęstość materiału 65 kg/m³. | nie dot. | nie dot. | 1.szt | 5 | NanoMat | 11.5
4 | Materiał do osuszania powietrza | Siarczan wapnia przeznaczony do osuszania powietrza z pary wodnej.Materiał powinien posiadać indykator wilgotności oraz granulki o rozmiarach 8 mesh.Ilość materiału w pojedynczym opakowaniu co najmniej 2.3 kg | nie dot. | nie dot. | 1.szt | 1 | NanoMat | 11.5
5 | Taśma do czyszczenial | Taśma bawełniana do czyszczenia rozgrzanych powierzchni metalicznych od resztek stopionych tworzyw.Rolka powinna mieć wymiary co najmniej 20 metrów oraz szerokość 40 mm. | nie dot. | nie dot. | 1.szt | 1 | NanoMat | 11.5
6 | Zestaw lamp UVA | czas pracy lampy ok.4,000 godzin; Lampy fluoroscencyjne UVA 340 , moc 40W , długość ok. 1220 mm , charakterystyka świecenia zgodnie z załączonym dokumentem SPD UVA -340 | nie dot. | nie dot. | 12 szt | 1 | NanoMat | 8.3
7 | Zestaw lamp UVB | czas pracy lampy ok., 4,000 godzin; Lampy fluoroscencyjne UVA 313 , moc 40W , długość ok. 1220 mm , charakterystyka świecenia zgodnie z załączonym dokumentem SPD UVB -313 | nie dot. | nie dot. | 12 szt | 1 | NanoMat | 8.3
8 | Filtr do zamkniętego obiegu wody dla komory QUV | wymiana średnio co pół roku | nie dot. | nie dot. | 1.szt | 4 | NanoMat | 8.3
9 | zestaw uchwytów do testowania dużych próbek w komorze QUV | dla próbek o wymiarach 75 mm x 25mm x323,8 mm 6 sztuk ; dla próbek o wymiarach 495 mm x 25mm x 324 mm 4 sztuki | nie dot. | nie dot. | 1.szt | 1 | NanoMat | 11.5
10 | Uchwyty do pomiarów kąta zwilżania proszków oraz adsorpcji | Uchwyty GT 11 do pomiarów kąta zwilżania proszków oraz adsorpcji - średnica wewnętrznaa 9mm; średnica zewnętrzna 11 mm wymagana kompatybilność z urządzeniem: tensjometr DCAT11 firmy Dataphysics | nie dot. | nie dot. | 5szt | 1 | NanoMat | 8.4
11 | Filtry FT 11 do uchwytów GT11 (pomiar kąta zwilżania proszków) | Filtry FT 11 do uchwytów GT11 (pomiar kąta zwilżania proszków) wymagadna kompatybilność z urządzeniem: tensjometr DCAT11 firmy Dataphysics | nie dot. | nie dot. | 100szt | 2 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Tygle korundowe Al2O3 | Tygle o poj. 85 ul, wys. 6 mm, średnicy 8.5 mm.Wykonane z Al2O3 o czystości powyżej 98%. | nie dot. | nie dot. | 1 | 60 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | spray grafitowy, 200 ml | spray | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Kuwety poliwęglanowe do pomiaru potencjału Zeta | z zatyczkami |  |  | 10 szt. | 6 | NanoMat | 8.3
Suma końcowa:

## cz.5
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
2 | Zestaw wycinaków 2-20mm | Zestaw wycinaków do otworów w zakresie 2-20 mm, do wycinania otworów w skórze, tworzywie, tekturze, gumie itp.; prosta wymiana końcówek wycinających w uchwycie; możliwość wycinania kilku rozmiarów jednocześnie; wykonane ze stali narzędziowej, hartowane i czernione | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 8.3
3 | Zestaw wycinaków 2-50mm | Zestaw wycinaków do otworów w zakresie 2-50 mm, do wycinania otworów w skórze, tworzywie, tekturze, gumie itp.; prosta wymiana końcówek wycinających w uchwycie; możliwość wycinania kilku rozmiarów jednocześnie; wykonane ze stali narzędziowej, hartowane i czernione | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 8.3
5 | zestaw noży precyzyjnych | uchwyt z korpusem z aluminium, materiał ostrza stal, ostrza wymienne min. 20 róznego rodzaju, min. 2 uchwyty, w zestawie wkrętak precyzyjny, elementy w wygodnym etui | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.3
6 | nóż do cięcia szkła diamentowy | nóż do cięcia szkła diamentowy | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 8.3
Suma końcowa:

## cz.6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Jednorazowe wkładki ochronne do spin-coatera model: SPIN 150i | Wkładki ochronne dla pokrywy i procesora wykonane z PET (Polyethylene terephthalate), grubosc 0.5 mm, transparentne, antystatyczne. Wymagana kompatybilność z urządzeniem spin coater SPIN 150i firmy Polos | nie dot. | nie dot. | 25szt | 2 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.7
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Butelki do hodowli adherentnej o powierzchni hodowlanej 25 cm2 | sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne, skośna szyjka, powierzchnia hodowlana 25 cm2, butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z membraną z PTFE o śr. porów 0,22 µm, objętość 60 ml. | nie dot | nie dot. | 10 | 40 | BioMed | 5.2R
2 | Butelki do hodowli adherentnej o powierzchni hodowlanej 75 cm2 | sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne, skośna szyjka, powierzchnia hodowlana 75 cm2, butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z membraną z PTFE o śr. porów 0,22 µm, objętość 270 ml. | nie dot | nie dot. | 5 | 30 | BioMed | 5.2R
Suma końcowa:

## cz.8
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Probówki wirownicze stożkowodenne 15 ml | PP, pojemność 15 ml, wymiary 120x17 mm, z nadrukowaną podziałką i białym polem do opisu, sterylne, wolne od pirogenów, pakowane luzem w worku | nie dot. | nie dot. | 40 | 60 | BioMed | 5.2R
2 | Probówki wirownicze stożkowodenne 50 ml, samostojące | PP, pojemność 50 ml, ze stożkowym dnem typu Falcon, wmiary 114x28 mm, z zakrętką z HD-PE, posiadające skalę i matowe pole do opisu, sterylne, wolne od pyrogenów. Pakowane w worki. | nie dot. | nie dot. | 20 | 60 | BioMed | 5.2R
3 | Filtr strzykawkowy 0,2 um | sterylny, Ø 33 mm, pakowany indywidualnie | nie dot. | nie dot. | 1 | 150 | BioMed | 5.2R
Suma końcowa:

## cz.9.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Płytki testowe do hodowli komórkowej adhezyjnej 24 dołkowe | sterylne. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia, dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Oznakowane alfanumerycznie. Umożliwiają zachowanie całkowicie płaskiej powierzchni wzrostu. Krystalicznie przejrzyste. Dno dołka płaskie (profil F). W indywidualnych opakowaniach. Wolne od DNaz i RNaz. | nie dot. | nie dot. | 1 | 100 | BioMed | 5.2R
2 | Płytki testowe do hodowli komórkowej adhezyjnej 96 dołkowe, dno, płaskie | Testowe płytki hodowlane - 96 dołków o płaskim dnie, powierzchnia wzrostu 0,32 cm2,pojemność 0,38 ml | nie dot. | nie dot. | 1 | 100 | BioMed | 5.2R
Suma końcowa:

## cz.10
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Końcówki do pipety automatycznej 1 000 ul, bez filtra | jednorazowa niebieska końcówka 1000µl do pipet automatycznych typu Eppendorf Research, wymiary dł. całkowita 7,2 cm, dł do kołnierza 6,473 cm, niesterylna, bez filtra, autoklawowalna, pakowana w worki | nie dot. | nie dot. | 1000 | 5 | BioMed | 5.2R
2 | Końcówki do pipety automatycznej 200 ul, bez filtra | jednorazowa, żółta końcówka do pipet automatycznych typu Eppendorf Research, wymiary dł całkowita 5cm, dł. do kołnierza 3,5cm, niesterylna, bez filtra, pakowana w worki. | nie dot. | nie dot. | 1000 | 10 | BioMed | 5.2R
3 | Pipety serologiczne jednorazowe 10 ml | PS, sterylne, pakowane indywidualnie, z zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą, 5ml, Większa objętość pipetowania dzięki dodatkowemu zakresowi ujemnemu skali, skala zliczająca i objetościowa, opakowanie antystatyczne | nie dot. | nie dot. | 1 | 1000 | BioMed | 5.2R
4 | Pipety serologiczne jednorazowe 5 ml | PS, sterylna, pakowana pojedynczo, ze skalą 1/10 ml, watowana. Certyfikat sterylności i niepirogenności, Większa objętość pipetowania dzięki dodatkowemu zakresowi ujemnemu skali, skala zliczająca i objętościowa, opakowanie antystatyczne | nie dot. | nie dot. | 1 | 1000 | BioMed | 5.2R
5 | Końcówki do pipety automatycznej 20 ul, bez filtra | jednorazowa, bezbarwna końcówka 20 ul do pipet automatycznych typu Finnpipette F2 o zakresie 0,2-2 ul, wolne od Rnaz, sterylne, w statywach | nie dot. | nie dot. | 96 | 5 | BioMed | 5.2R
6 | Końcówki do pipety automatycznej 200 ul, z filtrem | jednorzowe, bezbarwne końcówki 200 ul , sterylne z filtrem, pasujące do pipet Finnpipette F2; wolne od DNA, Rnase,wolne od pirogenów, dł. całkowita 50 mm, dł. do kołnierza 35 mm, pakowane w statywach indywidualnie ofoliowane. Certyfikat sterylności dla każdej serii. | nie dot. | nie dot. | 96 | 10 | BioMed | 5.2R
7 | Końcówki do pipety automatcyznej 1000 ul, z filtrem | Jednorazowa, bezbarwna końcówka 1000µl z filtrem hydrofobowym do pipet automatycznych typu Finnpipette, wymiary dł. całkowita 7,2 cm, dł do kołnierza 6,473 cm, pakowana w statywach indywidualnie ofoliowanych, wolne od DNA, RNAz (certyfikat do każdej serii towaru), sterylna | nie dot. | nie dot. | 100 | 20 | BioMed | 5.2R
Suma końcowa:

## cz.11.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Probówki do głebokiego mrożenia | Probówki do głębokiego mrożenia o poj. 1,6/2 ml z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką, zakrętka mix kolorów. Probówki wolnostojące. Wolne od DNA, RNase, ATP i pyrogenów, niecytotoksyczne, niemutogenne, sterylne, z polem do opisu i podziałką - do każdej partii towaru certyfikat potwierdzający sterylność. | nie dot. | nie dot. | 100 | 3 | BioMed | 5.2R
Suma końcowa:

## cz.12.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Skrobaczki do kultur komórkowych. | Sterylne, pakowane indywidualnie. Umożliwiają delikatne zdjęcie komórek adherentnych z powierzchni szalek, płytek, butelek do hodowi, Mające obrotowe, elastyczne ostrze z PE oraz antypoślizgową rączkę z PS.Długość 30 cm, szerokość ostrza 20 mm. | nie dot. | nie dot. | 1 | 100 | BioMed | 5.2R
Suma końcowa:

## cz.13.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Kolumienki SPE z sorbentem frolisil | kolumienki SPE z sorbentem frolisil, wielkosc ziarna od 150-250 um, 6ml kolumenkiz polipropylenu zawierajace 2g siarczanu sodu oraz 2 gramy aktywowanego frolisilu | nie dot. | 0% | 30 | 3 | DCMiB | 10
Suma końcowa:

## cz.14.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | kolumna kapilarna do chromatografii gazowej dlugosc kolumny 25m, srednica wew 0,32mm grubosc filmu 0,25ul, typ kolumny BPX-5, programowalna temperatura od 40 C do 360/370 | kolumna kapilarna do chromatografii gazowej dlugosc kolumny 25m, srednica wew 0,32mm grubosc filmu 0,25ul, typ kolumny BPX-5, programowalna temperatura od 40 C do 360/370 | nie dot | nie dot. | 1 | 2 | DCMiB | 10
Suma końcowa:

## cz.15.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | KOLBY ERLENMEYERA | Kolby Erlenmeyera o pojemnosci 100ml, szkło borokrzemianowe 3.3, z nakręcaną zakrywką, z zakretką z wkladem PTFE. Wysoka odporność termiczna i chemiczna. Możliwość sterylizacji w autoklawie 121°C. Z certyfikatem serii Duran. | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | DCMiB | 10
2 | Kolby miarowe szklane klasy A | kolba miarowa z plastikowym korkiem o pojemnosci 1L, klasa A, z certyfikatem i z numerem serii, obie kolby musza mieć ten sam nr serii. Z certyfikatem serii DURAN | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | DCMiB | 10
Suma końcowa:

## cz.16.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | liner do dozownika S/LS | Opakowanie 5 dezaktywowanych linerów/wkladek typu splitless do dozownika typu S/SL Agilentr. Wkładki typu Sky® o wymiarach: ID 4.0 mm, OD 6.3 mm, dł. 78.5 mm, proste bez przewężenia wypełnione dezaktywowaną watą kwarcową | nie dot | nie dot | 5 | 1 | DCMiB | 10
Suma końcowa:

## cz.17.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | zestaw 5 nakretek do lacznika kolukn o ID | zestaw 5 nakretek do lacznika kolukn o ID 0,25mm kompatybilnych z lacznikiem kolumn firmy restek o nr katalogowym 20148. produkt wzorcowy firma restek 20389. | nie dot | nie dot | 5 | 1 | DCMiB | 10
2 | linerdezaktywowany do dozownikia PTV firmy bruker 1079, typ linera: z pojedynczym przewezeniem, srednica zew. 5mm sred wew. 2 mm , dlugosc 54 mm, typ dezaktywacji sky | Opakowanie 5 linerow dezaktywowanych do dozownikia PTV firmy bruker 1079, typ linera: z pojedynczym przewezeniem, srednica zew. 5mm sred wew. 2 mm , dlugosc 54 mm, typ dezaktywacji sky | nie dot | nie dot | 5 | 1 | DCMiB | 10
3 | liner dezaktywowany do dozownikia PTV firmy thermo, typ linera: z przegrodami , srednica zew. 2,75 mm sred wew. 2 mm , dlugosc 120 mm, typ dezaktywacji sky | Opakowanie 5 linerow dezaktywowanych do dozownikia PTV firmy thermo, typ linera: z przegrodami , srednica zew. 2,75 mm sred wew. 2 mm , dlugosc 120 mm, typ dezaktywacji sky | nie dot | nie dot | 5 | 1 | DCMiB | 10
Suma końcowa:

## cz.18.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Probówki typu eppendorf 0.5 ml | Probówki typu Eppendorf, 0,5 ml Probówki z polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Z podziałką i polem do opisu, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn | nie dot. | nie dot. | 500 | 2 | BioMed | 5.2R
2 | Probówki typu eppendorf 0.2 ml | Z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wymagana większa siła nacisku podczas zamykania. Wolne od DNaz i Rnaz, bezbarwne. | nie dot. | nie dot. | 1000 | 2 | BioMed | 5.2R
3 | Probówki typu eppendorf 1.5 ml | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, Z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Autoklawowalne. | nie dot. | nie dot. | 1000 | 5 | BioMed | 5.2R
Suma końcowa:

## cz.19.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Kuwety wysokoglinowe | Wymiary 180 mm x 180 mm x 68 mm grubość 8 mm | nie dot. | nie dot. | 3 | 1 | NanoMat | 11.5
2 | Kuwety emaliowane | Wymiary 280 x 220 mm - emaliowane białe | nie dot. | nie dot. | 2 | 1 | NanoMat | 11.5
3 | Kuwety do prób wysokotemperaturowych | 55 x 36 x 12 mm z materiału K15 | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.20.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Sondy (ostrza) do mikroskopu sił atomowych (AFM) | Sondy do pomiarów w trybie dynamicznym (tapping mode/ semicontact mode). Typowe parametry: frez = 300kHz, rtip = 10 nm k = 40N/m Sondy dedykowane do mikroskopu sił atomowych, Kompatybilne z mikroskopem AFM Innova (Bruker), Przeznaczone do pracy w trybie Tapping Mode, Nominalna stała sprężystości: 40N/m (+/- 10N/m), Pokryte warstwą metalu zwiększającą skuteczność odbijania wiązki laserowej, Promień krzywizny ostrza mniejszy niż 10nm | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.21.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Mieszadełko magnetyczne z teflonu | Mieszadełko magnetyczne z teflonu: 15 mm x 6 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 11.5
2 | Mieszadełko magnetyczne z teflonu | Mieszadełko magnetyczne z teflonu: 25 mm x 8 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.22.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Zlewka niska | szkło BORO 3.3 - poj. 25 ml, h = 50 mm, fi = 34 mm | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 11.5
2 | Zlewka niska | szkło BORO 3.3 - poj. 100 ml, h = 70 mm, fi = 50 mm | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 11.5
3 | Zlewka niska | szkło BORO 3.3 - poj. 400ml, h = 110 mm, fi = 80 mm | nie dot. | nie dot. | 5 | 1 | NanoMat | 11.5
4 | Zlewka niska | szkło BORO 3.3 - poj. 2000ml, h = 185 mm, fi = 130 mm | nie dot. | nie dot. | 3 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.23
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Miska do wyżarzania | niska Jipo, bez wylewu, D 160 mm, H 40 mm, V 450 ml | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.24
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Pompka pipetowa + filtr komplet | "maxi" - Pracująca ze wszystkimi pipetami o poj. Od 1 ml do 100 ml. Autoklawowalna w tem. 121 oC, dostarczona w komplecie z filtrem membraowym 0,45 ml | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 11.5
2 | Pipeta wielomiarowa | poj. 5 ml | nie dot. | nie dot. | 5 | 1 | NanoMat | 11.5
3 | Pipeta wielomiarowa | poj, 10 ml | nie dot. | nie dot. | 5 | 1 | NanoMat | 11.5
4 | Pipeta wielomiarowa | poj 20 ml | nie dot. | nie dot. | 5 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.25
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Akumulatorki | 1,5 V do urządzeń pomiarowych | nie dot. | nie dot. | 4 | 1 | NanoMat | 11.5
2 | Akumulatorki | 9V do urządzeń pomiarowych | nie dot. | nie dot. | 1 | 4 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.26
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Płyty ceramiczne | Płyty do pieca wysokotemperaturowego 250 mm x 200 mm x 10 mm | nie dot. | nie dot. | 3 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.27
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Pręt miedziany | fi 100x300 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.28
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Termopara typu K | do temp. 1200 oC z osłoną | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 11.5
2 | Termopara typu B, S lub R | do temp. 1600 - 1700 oC z osłoną http://www.termoaparatura.com.pl/pl/index | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa:

## cz.29
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Dwustronna tasma miedziana | dwustronna tasma klejąca miedziana: 6.35 mm x 16.45 meters | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 5.5
2 | jednostronna tasma miedziana | jednostronna tasma klejąca miedziana 6.35 mm x 16.45 m | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 5.5
3 | taśma węglowa | dwustronna taśma węglowa do mocowania próbek w mikroskopach. 6 mm x 20 | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 5.5
Suma końcowa:

## cz.30
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | penseta z końcówką do chwytania stoliczków | penseta ze stali nierdzewnej, ze specjalną końcówką, do montowania stoliczków mikroskopowych, długosć 115mm, końcówka 9mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 5.5
2 | pensety - ostre końcówki | pincety ze stali nierdzewnej o bardzo ostrych koncówkach prostych, dl 100-110mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 5.5
3 | pensety - zagięte końcówki | pincety ze stali szlachetnej o bardzo ostrych koncówkach zagiętych dl 100-110mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 5.5
Suma końcowa:

## cz.31
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | sprężone powietrze | Aerozol, puszka o pojemności 400ml | nie dot. | nie dot. | 1szt. | 5 | NanoMat | 5.5
Suma końcowa:

## cz.32
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | pudełka na stoliczki | pudełko uniwersalne na preparaty na stoliczkach mikroskopowych do SEM, 12 miejsc | nie dot. | nie dot. | 1 | 20 | NanoMat | 5.5
Suma końcowa:

## cz.33
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Aluminiowe stoliki do mikroskopów elektronowych | stoliki aluminiowe, średnica: 12.7mm; średnica nóżki.: 3.2mm; długość nóżki: 8.0mm | nie dot. | nie dot. | 100 | 2 | NanoMat | 5.5
2 | Aluminiowe stoliki do mikroskopów elektronowych, 25mm | stoliki aluminiowe, średnica: 25mm; średnica nóżki.: 3.2mm; długość nóżki: 8.0mm | nie dot. | nie dot. | 10 | 2 | NanoMat | 5.5
Suma końcowa:

## cz.34
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | precyzjna lupa 20x | Precyzyjna składana lupa z aplanatyczną soczewką ze szkła powlekanego warstwą ochronną, oprawa z metalu;bez zniekształcenia barw; średnica soczewki 7 mm; powiększenie 20x; lupa nie powinna powodować zniekształcenia obrazu | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.3
Suma końcowa:

## cz.35
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | młotek blacharski gumowy 45 mm | młotek gumowy , materiał trzonka tworzywo, średnica 45 mm, waga ok.. 0.4 kg | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.3
Suma końcowa:

## cz.36
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Mikrometr precyzyjny | Mikrometr precyzyjny 0-25 mm, ze skokiem gwintu 0,5 mm i odczytem 0,01 mm, wrzeciono 6.5 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.3
Suma końcowa:

## cz.37
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
3 | Woreczki strunowe | rozmiar 100mm x 100mm | nie dot. | nie dot. | 100 | 2 | NanoMat | 11.5
Suma końcowa: