## cz.1
część 1
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | woreczki z zamknięciem strunowym 160x220 mm (+/- 10 mm), wykonane z LDPE lub PE o grubości min 45 µm. | woreczki z zamknięciem strunowym 160x220 mm (+/- 10 mm), wykonane z LDPE lub PE o grubości min 45 µm. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Z białym polem do opisu | nie dot. | nie dot | 100 szt | 2 | NanoMat | 8.4
2 | woreczki z zamknięciem strunowym 200x300 mm(+/- 10 mm), wykonane z LDPE lub PE o grubości min 45 µm. | woreczki z zamknięciem strunowym 200x300 mm (+/- 10 mm), wykonane z LDPE lub PE o grubości min 45 µm. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Z białym polem do opisu | nie dot. | nie dot | 100 szt | 1 | NanoMat | 8.4
3 | woreczki z zamknięciem strunowym 80x120 mm (+/- 10 mm), wykonane z LDPE lub PE o grubości min 45 µm. | woreczki z zamknięciem strunowym 80x120 mm (+/- 10 mm), wykonane z LDPE lub PE o grubości min 45 µm. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Z białym polem do opisu | nie dot. | nie dot | 100szt | 4 | NanoMat | 8.4
4 | woreczki z zamknięciem strunowym 40x60 mm (+/- 10 mm), wykonane z LDPE o grubości min 45 µm. | woreczki z zamknięciem strunowym 40x60 mm (+/- 10 mm), wykonane z LDPE lub PE o grubości min 45 µm. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Z białym polem do opisu | nie dot. | nie dot | 100szt | 4 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.2
część 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Jednorazowe pipety Pasteura wykonane z polietylenu o pojemności: 3 ml | Jednorazowe pipety Pasteura wykonane z polietylenu o pojemności: 3 ml, wykonane z jednej części, bez szwu. z bańką ssącą o dużej sile ssania. | nie dot. | nie dot. | 500 | 7 | NanoMat | 8.4
2 | szalki Petriego z PS o średnicy 90 mm (+/-5mm) | szalki z PS o średnicy 90 mm (+/-5mm), niesterylne, bez żeber wentylacyjnych, jednokomorowe | nie dot. | nie dot. | 500 | 1 | NanoMat | 8.4
3 | szalki Petriego z PS o średnicy 60 mm (+/-5mm) | szalki z PS o średnicy 60 mm (+/-5mm), niesterylne, bez żeber wentylacyjnych, jednokomorowe | nie dot. | nie dot. | 500 | 1 | NanoMat | 8.4
4 | szalki Petriego z PS o średnicy 100 mm | szalki z PS o średnicy 100 mm (+/-5mm), niesterylne, bez żeber wentylacyjnych, jednokomorowe | nie dot. | nie dot. | 500 | 1 | NanoMat | 8.4
5 | Tuba plastikowa na postery | plastikowa tuba na postery z regulacją. Materiał: PP w kolorze czarnym Regulacja długości poprzez system zatrzasków Wkładanie rysunków przez odkręcaną zatyczkę. Pasek do noszenia na ramieniu średnica : 85 mm, długość : 60-110cm | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 8.4
6 | Probówki do wirowania | Probówki wirówkowe, 50 ml, PP, stożkowe denko, pow. 9000x g, z precyzyjną, dobrze widoczną skalą, białym polem do opisu i z zatyczką, o doskonałej przejrzystości i wysokiej odporności chemicznej, niesamostojące. | nie dot. | nie dot. | 500 | 1 | NanoMat | 12.3
7 | Pipety Pasteura - jednorazowe | Makro, z podziałką, niesterylne, 3 ml | nie dot. | nie dot. | 500 | 1 | NanoMat | 12.3
Suma końcowa:

## cz.3
część 3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | statyw wielostanowiskowy na pipety automatyczne, na min 6 pipet, karuzelowy | statyw wielostanowiskowy na pipety automatyczne, na min 6 pipet, karuzelowy, pasujący do różnej objętości pipet automatycznych | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
2 | Zestaw startowy min 3 pipet automatycznych: od 0,5 do 1000 ul | Zestaw startowy pipet automatycznych: • 3 pipety obj.: 0,5-10 µl, 10-100 µl oraz 100-1000 µl, • 3 uchwyty na pipety, • kolorowe nakładki kodujące, • końcówki w pudełkach: 1 x 0,2-10 µl, 1 x 0,5-300 µl oraz 1 x 10-1000 µl, • narzędzie do kalibracji, pełniące rolę otwieracza do probówek, | nie dot. | nie dot. | 3 | 1 | NanoMat | 8.4
3 | pudełko na końcówki do pipet automatycznych | pudełka na końcówki do pipet automatycznych na końcówki o pojemności 10 uL na 96 sztuk końcówek | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
4 | pudełko na końcówki do pipet automatycznych | pudełka na końcówki do pipet automatycznych na końcówki o pojemnośc 200 uL na 96 sztuk końcówek. | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
5 | pudełko na końcówki do pipet automatycznych | pudełka na końcówki do pipet automatycznych na końcówki o pojemności 5 ml (na 50 sztuk końcówek) | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
6 | pudełka na końcówki do pipet automatycznych | pudełka na końcówki do pipet automatycznych na końcówki o pojemności 10 ml na 25sztuk końcówek. | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
7 | końcówki do pipet w workach: poj. 0-10uL | końcówki do pipet pasujące do pipet automatycznych wielu firm, w workach: poj. 0-10uL | nie dot. | nie dot. | 1000 | 3 | NanoMat | 8.4
8 | końcówki do pipet w workach: poj. 1-200 uL | końcówki do pipet pasujące do pipet automatycznych wielu firm, w workach: poj. 1-200 uL | nie dot. | nie dot. | 1000 | 3 | NanoMat | 8.4
9 | Końcówki do pipet | typu HTL, Gilson lub uniwersalne, 10 ml | nie dot. | nie dot. | 200 | 1 | NanoMat | 12.3
10 | Końcówki do pipet | typu HTL, Gilson lub uniwersalne, 1000 mikrolitrów | nie dot. | nie dot. | 500 | 1 | NanoMat | 12.3
11 | Końcówki do pipet | typu HTL lub uniwersalne, 200 mikrolitrów | nie dot. | nie dot. | 1000 | 1 | NanoMat | 12.3
Suma końcowa:

## cz.4
część 4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | smar silikonowy do szlifów do uszczelniania połączeń szlifowanychprzy kolbie i aparatach destylacyjnych - opakowanie 50g | smar silikonowy do szlifów do uszczelniania połączeń szlifowanychprzy kolbie i aparatach destylacyjnych - opakowanie 50g | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.5
część 5
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Folia uszczelniająca typu PARAFILM do przykrywania naczyn, szerokość folii 50 mm, długość na rolce: 75 m. | Folia uszczelniająca typu PARAFILM do przykrywania naczyn, szerokość folii 50 mm, długość na rolce: 75 m. Przylegająca szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 8.4
2 | pojemnik na folie PARAFILM z nożem dla rolek o szerokości 100 mm, długość 75 m | Pojemnik na Parafilm® wykonany z przejrzystego tworzywa ABS. Przeznaczony do bezpiecznego odcinania rolek o szerokości do 10 cm. | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 8.4
3 | Dozownik folii Parafilm | Wykonany z ABS, do rolek o szerokości maks. 100 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 12.3
4 | Film, folia podtrzymująca do wiązania żeli poliakrylamidowych | Folia przezroczysta, wiążąca żel poliakrylamidowy w czasie wylewania żeli, o grubości 0,15- 0,25mm, rozmiary 12-15 cm x 20-30cm | nie dot. | nie dot. | 36 | 1 | Nanomat | 7.3
5 | Film, folia podtrzymująca do wiązania żeli agarozowych | Folia przezroczysta, wiążąca żel poliakrylamidowy w czasie wylewania żeli, o grubości 0,15- 0,25mm, rozmiary 12-15 cm x 20-20cm | nie dot. | nie dot. | 36 | 1 | Nanomat | 7.3
Suma końcowa:

## cz.6
część 6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Pęseta z tworzywa, | pęseta PMP z zaostrzonymi końcówkami, długość ok.130-145 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
2 | Pinceta o wysokiej odporności chemicznej i termicznej z tworzywa sztucznego. | Wysokiej jakości pinceta z tworzywa sztucznego (preferowane PBT politereftalan butylenu). Wyróżnia się dużą sztywnością oraz doskonałą odpornością chemiczną. Do zastosowania w laboratorium chemicznym, jak również w elektronice. Wykazuje wysokie właściwości izolacyjne. Odporność na temp. do 200°C. Długość: 120 mm szerokość 3 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
3 | Łyżka metalowa obustronna. | wymiary łyżeczek: 30 x 25 mm i 17 x 17 mm, długość całkowita 180mm. Materiał: stal szlachetna. Autoklawowalna. | nie dot. | nie dot. | 1 | 2 | NanoMat | 8.4
4 | Nożyczki uniwersalne Nierdzewne nożyczki ze stali szlachetnej wysokiej jakości. Twardość Rockwella 56. | Nierdzewne nożyczki ze stali szlachetnej wysokiej jakości. Z uchwytami z tworzywa sztucznego odpornymi na pęknięcia. Duże otwory zapewniają wygodny chwyt. Do cięcia materiału, tektury, papieru, tworzywa sztucznego itp. Twardość Rockwella 56. Długość: 210 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 8.4
5 | Pinceta precyzyjna prosta, gładka | Pinceta precyzyjna prosta, gładka, ostro zakończona ze stali nierdzewnej. Grubość końcówki: 0,08 mm, szerokość końcówki: 0,13 mm, długość całkowita: 105-120 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | NanoMat | 8.4
6 | Pinceta precyzyjna zakrzywiona, gładka | Pinceta precyzyjna zakrzywiona, ostro zakończona, ze stali nierdzewnej, grubość końcówki: 0,1 mm, szerokość końcówki: 0,17 mm, długość całkowita: 105 - 120 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | NanoMat | 8.4
7 | Mikroszpatułka dwustronna metalowa | Długość 100 mm, stal nierdzewna | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.7
część 7
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Taśma klejąca typu Scotch | długość 10m, kolor matowy, szerokość 19 mm. | nie dot. | nie dot. | 1 | 6 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.8
część 8
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Wafle krzemowe | Struktura 1 0 0, polerowane jednostronnie, średnica 100 mm, grubość 525+/- 20 um, zróżnicowanie grubości TTV poniżej 5, | nie dot. | nie dot. | 1 | 50 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.9
część 9
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | blacha aluminiowa | blacha aluminiowa grubości od 1 do 2 mm, wymiary min. 60x40 cm | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 8.4
2 | blacha stalowa | blacha stalowa grubości od 1 do 2 mm, wymiary min. 60x40 cm | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.10
część 10
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Płyn dezynfekujący | Uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego. Łatwy do wypłukania z czyszczonych powierzchni, nie pozostawia zmętnień, zacieków itp. Biodegradowalny. Nie niszczy skóry dłoni. | nie dot. | nie dot. | 5l | 1 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.11
część 11
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | butelki z ciemnego szkła 100ml | butelki laboratoryjne z ciemnego szkła, 100ml ± 25 , z szeroką szyją, zakrętki na butelki z wkładem z tworzywa sztucznego | nie dot. | nie dot. | 1 | 20 | NanoMat | 8.4
2 | butelki z ciemnego szkła 250 ml | butelki laboratoryjne z ciemnego szkła, 250ml, z szeroką szyją, zakrętki na butelki z wkładem z tworzywa sztucznego | nie dot. | nie dot. | 1 | 20 | NanoMat | 8.4
3 | butelki szklane z zakrętką , poj. 20ml | Fiolki szklane z białą nakrętką wykonaną z HDPE , poj. 20 ml, szeroka szyjka, wym: wysxØ=50 x 27 mm lub z wywiniętym brzegiem z nasadzaną przykryką PE, średnica 27 mm, wys. 55 mm | nie dot. | nie dot. | 100 | 1 | NanoMat | 8.4
4 | butelki szklane z zakrętką , poj. 10±2 ml | fiolki na próbki szkło przeźroczyste, z gwintem,10±2 ml z zakrętką | nie dot. | nie dot. | 100 | 1 | NanoMat | 8.4
5 | butelki z ciemnego szkła z zakrętką , poj. 10±2 ml | fiolki na próbki ciemne szkło, z gwintem, 10±2 ml z zakrętką | nie dot. | nie dot. | 100 | 1 | NanoMat | 8.4
6 | krystalizator z wylewem | krystalizator ze szkła z wylewem, średnica 60 mm, wysokość ok. 40 mm, pojemność 60 ml | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | NanoMat | 8.4
7 | krystalizator z wylewem | krystalizator ze szkła z wylewem średnica 125 mm, wysokość ok. 63 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | NanoMat | 8.4
8 | krystalizator z wylewem | krystalizator ze szkła z wylewem, średnica 150 mm, wysokość ok. 75 mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | NanoMat | 8.4
9 | cylinder miarowy o poj. 50ml | cylinder miarowy stopa szklana sześciokątna kl "A", objętość 50 ml, tolerancja 0,5 ml | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 8.4
10 | cylinder miarowy poj. 25 ml | cylinder miarowy stopa szklana sześciokątna kl "A", objętość-25 ml, tolerancja 0,25 ml | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 8.4
11 | cylinder miarowy 10 ml | cylinder miarowy stopa szklana sześciokątna kl "A", objętość 10 ml, tolerancja 0,1 ml | nie dot. | nie dot. | 1 | 3 | NanoMat | 8.4
12 | zlewka szklana, niska poj. 100 ml | zlewki szklane niskie,100ml, ze skalą | nie dot. | nie dot. | 1 | 10 | NanoMat | 8.4
13 | zlewka szklana, niska poj. 50 ml | zlewki szklane niskie, okrągłodenne, 50ml, ze skalą | nie dot. | nie dot. | 1 | 10 | NanoMat | 8.4
14 | zlewka szklana, niska poj. 25 ml | zlewki szklane niskie, okrągłodenne, 25 ml, ze skalą | nie dot. | nie dot. | 1 | 10 | NanoMat | 8.4
15 | szkiełka zegarkowe | szkiełka zegarkowe, średnica:80mm | nie dot. | nie dot. | 1 | 10 | NanoMat | 8.4
16 | Szkiełka podstawkowe | szkiełka podstawkowe o grubości min.1 mm,wymiary min 26 x min 75 mm, standard, krawędzie slzifowane, bez opla do opisu. | nie dot. | nie dot. | 50 | 20 | NanoMat | 8.4
17 | Szkiełka podstawowe | Cięte, wymiary 20-26 mm x 75-77 mm, grubość 1-1,3 mm; bez pola do opisu; nieszlifowane | nie dot. | nie dot. | 50 | 10 | NanoMat | 12.3
18 | Zlewka niska | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO; skala naniesiona kolorem białym; pojemność: 400-500 ml | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 12.3
19 | Zlewki | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO; skala naniesiona kolorem białym; pojemność: 200-300 ml | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 12.3
20 | Rozdzielacz | Gruszkowy, 500 ml, kran szklany lub z tworzywa sztucznego | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | NanoMat | 12.3
21 | Filtry strzykawkowe | filtry o średnicy membrany 25mm, średnicy porów 0.8 mikrometra, z membraną CME | nie dot. | nie dot. | 100 | 1 | NanoMat | 12.3
22 | Fiolki | Fiolki na próbk 24 ml, gwintowane, przeźroczyste, gwint 20 -400 | nie dot. | nie dot. | 100 | 1 | NanoMat | 12.3
23 | Nakrętki | Nakrętki na fiolki gwint 20 -400, zielone z septą z białego F217/beżowego PTFE. Ze znaczną odpornością chemiczną. Szczelne – nadające się do zamykania butelek i fiolek z próbkami płynów. | nie dot. | nie dot. | 100 | 1 | NanoMat | 12.3
Suma końcowa:

## cz.12
część 12
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Markery do szkła, czarne, permanentne o szerokości linii ok. 1,0 mm. | Wodoodporne, szybkoschnące. Okrągła końcówka o solidnej konstrukcji (wykonana z włókna akrylowego) przeznaczenie do powierzchni: metal, szkło, plastik, guma, gruby papier, drewno. Wysokiej jakości tusz.Pozbawiony substancji szkodliwych Ksylenu i Toluenu. | nie dot. | nie dot. | 1 | 20 | NanoMat | 8.4
2 | Noże do tapet | Nóż do tapet w metalowej obudowie. W środku magazynek na zapasowe ostrza. Posiada wcięcie umożliwiające cięcie dużych arkuszy, lub ściąganie izolacji kabli. Korpus metalowy z precyzyjną blokadą ostrza; ostrze wymienne łamane | nie dot. | nie dot. | 1 | 5 | NanoMat | 8.4
3 | Taśma dwustronnie klejąca | szerokość 50 mm, długość rolki 5 m | nie dot. | nie dot. | 5m | 5 | NanoMat | 8.4
Suma końcowa:

## cz.13
część 13
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Patyczki do czysczenia głowic | Patyczki niepylne do czyszczenia głowic, długość 100-140 mm; główka z materiału odpornego na rozpuszczlaniki. | nie dot. | nie dot. | 100 | 2 | NanoMat | 12.3
Suma końcowa:

## cz.14
część 14
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Nano Trap Column nr katalogowy:164535 lub równoważny | Parametry równoważności: 75 µm i .d. x 2 cm, trap kolumna do kolumny nano LC Pep Map Acclaim 100, zamówienie konieczne do wykonania eksperymentu na aparacie easy nanoLC, jedyna prekolumna kompatybilna z kolumną easy nanoLC | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | Nanomat | 7.3
2 | Kolumna Easy nano LC | 50 µm i.d. x 15 cm, packe d with Acclaim PepMap RSL, zamówienie konieczne do wykonania eksperymentu na aparacie nanoLC, jedyna kolumna kompatybilna z aparatem easy nanoLC, produkt wzorcowy: 164562 | nie dot. | nie dot. | 1 | 1 | Nanomat | 7.3
Suma końcowa:

## cz.15
część 15
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Cover slips for Image Prep* | Bruker Daltonik, nr katalogowy: 8267942. Szkiełka nakrywkowe specjalnej wielkości polecane do przygotowania próbek do eksperymentów image Prep tak aby zoptymalizować odpowiedź sensora. | nie dot. | nie dot. | 200 | 1 | Nanomat | 7.3
Suma końcowa:

## cz.16
część 16
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Probówki typu eppendorf | Probówki o pojemności 1.5 ml, bezbarwne, z zamknięciem typu Safe Lock, uniemożliwiającym niezamierzone otwarcie podczas inkubacji. Wykonane z polipropylenu, produkowane bez zmiękczaczy oraz biocydów | nie dot. | nie dot. | 1000 | 3 | Nanomat | 7.3
Suma końcowa:

## cz.17
część 17
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Intermediate Cryomold | kuwetki przeznaczone do zamrażania skrawków tkanek w medium OCT o określonych wymiarach, niezbędne do przewożenia tkanek i dłuższego przechowywania w -80C. wymiary: 15 mm x 15 mm x 5 mm | nie dot. | nie dot. | 1200 | 1 | Nanomat | 7.3
Suma końcowa:

## cz.18
część 18
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Kulki lateksowe, do izolacji egzosomów z surowicu na zasadzie powinowactwa | Kulki lateksowe, o wielkości od 0,4-10 mikronów, opłaszcone przeciwciałami specyficznymi dla antygenów powierzchnowych egzosomów ludzkiej surowicy, jedna reakcja oczyszczania starcza dla minimum 0,18 ml surowicy. | nie dot. | nie dot. | 20 oczyszczeń | 1
Suma końcowa:

## cz.19
część 19
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Kuwety do barwienia żeli, PP, mini | Kuwety przezroczyste z pokrywką wykonane z PP, wymiary 110-120 x 70-90 x 20-25mm (sz, dł, wys) | nie dot. | nie dot. | 20 | 1 | Nanomat | 7.3
2 | Kuwety do barwienia żeli, PP, mini | Kuwety przezroczyste z pokrywką wykonane z PP, wymiary 140-150 x 90-120 x 20-25 mm (sz, dł, wys) | nie dot. | nie dot. | 20 | 1 | Nanomat | 7.3
Suma końcowa:

## cz.20
część 20
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Minikolumny wirówkowe odsalajace | żel, dla pojemności próbki do 130 µl, Straty białka poniżej 5%, Wykluczenie wielkości molekularnej maksymalnie 7KD | nie dot. | nie dot. | 50 | 1 | Nanomat | 7.3
Suma końcowa:

## cz.21
część 21
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | Kapton 200 HPP-ST | grubość: 0.05mm x szerokość: 900 - 1000 mm | nie dot. | nie dot. | 1 kg | 2 | NanoMat | 12.2
2 | Kapton 100 HPP-ST | grubość: 25-25,4 µm | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 12.2
3 | Kapton 300 HPP-ST | grubość: 75-76,2 µm | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 12.2
4 | PEN, Teonex Q65 HA | grubość: 50 µm, w formie arkuszy, | nie dot. | nie dot. | 10 | 1 | NanoMat | 12.2
5 | Mylar A | grubość: 0,050 mm x szerokość: od 235 do 1220 mm | nie dot. | nie dot. | 1kg | 5 | NanoMat | 12.2
6 | Melinex 0D | grubość: 0,125 mm x szerokość: max: 1150 mm, | nie dot. | nie dot. | 1kg | 1 | NanoMat | 12.2
Suma końcowa: