SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Stacja lutownicza:

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Zasilacz: - Sterowanie mikroprocesorowe; - Wysokokontrastowy wyświetlacz LCD pokazujący parametry pracy; - Zakres regulacji temperatury: co najmniej w przedziale 50-400˚C; - Zabezpieczone przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym; - Ilość lutownic możliwa do podłączenia (ilość kanałów): co najmniej 1; - Możliwość ustawienia obniżenia temperatury grotu w czasie przerwy w pracy; - Możliwość zaprogramowania trzech różnych temperatur pracy; - Gniazdo ekwipotencjalne z przewodem uziemienia; - Wymiary: nie większe niż: 134 mm x 108 mm x 147 mm; - Zasilanie 220-240V 50Hz; - Zasilanie kolby lutowniczej: 24VDC. - Kolba lutownicza: - Zasilanie: 24 VDC; - Czas nagrzewania: mniej niż 15 sek.; - Praca z grotami typu LT B; - Dołączony grot typu LT B; - Moc: nie mniej niż 70 W; - Podstawka lutownicza: - Antystatyczna; - Możliwość ustawienia 4 różnych położeń lutownicy; - Wkład do oczyszczania grotów lutowniczych; Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 1rok |  |
|  | Czas dostawy: maks.40 dni |  |
|  | Czas testowania: 0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60. godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |