SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Imadło precyzyjne

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imadło precyzyjne wyposażone w zacisk do szybkiego i bezpiecznego montażu do stołów warsztatowych i blatów o maks. grubości 60 mm; przegub kulowy umożliwiający obrót narzędzia i możliwość ustawienia w dowolnym położeniu. Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |