SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Zakres temperatury grzania do 100 oC, |  |
| 2 | Regulacja prędkości obrotowej od 100 do 1500 obr/min, |  |
| 3 | Średnica płyty grzewczej od 100 mm do 150 mm |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
|  | Czas dostawy: maks. 14 dni |  |
|  | Czas testowania: 14 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |