SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Szlifierka talerzowa wraz z zestawem tarcz polerskich

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szlifierka talerzowa z regulacją obrotów od 250 - 800m/min; Tarcza szlifierska o średnicy 125mm; stół z aluminium o wymiarach co najmniej 90 x 140mm, uchylny na dół do co najmniej 50°, do góry do co najmniej 10°; maksymalna wysokość szlifowania co najmniej 62,5 mm; kanał odsysający umożliwiający podłączenie urządzenia ssącego. Dodatkowo zestaw powinien zawierać tarcze szlifierskie o odpowiedniej ziarnistości: K80 25 szt tarcz szlifierskich K150 25 szt tarcz szlifierskich K240 25 szt tarcz szlifierskich K360 25 szt tarcz szlifierskich Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |