SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Endoskop techniczny

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profesjonalny system wideo inspekcji z wymiennym modułem kamery do kontroli trudno dostępnych miejsc. Średnica główki kamery co najmniej 6mm Minikamera z podświetleniem LED, wysokokontrastowy wyświetlacz LCD o wielkości co najmniej 3’’ z czterokrotnym zoomem cyfrowym, sonda o długości co najmniej 1,5m (IP68). W skład zestawu powinny wchodzić 4 komplety baterii AA, skrzynka do transportu, oprogramowanie do funkcji kamery internetowej, karta pamięci o pojemności 8GB Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |