SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

tester przyczepności metodą siatki nacięć

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Dla grubości warstwy do 60 µm |  |
| 2 | rozstaw ostrzy = 1 mm |  |
| 3 | 6 ostrzy, 1 krawędź |  |
| 4 | do testów wg DIN EN ISO 2409 |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 14 dni |  |
|  | Czas testowania: 14 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 3 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 7 dni |  |

Kryteria oceny:

CENA: waga 97%
GWARANCJA: waga 3% ( za 18 miesięcy i powyżej- dodatkowo 3 pkt.)