#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie pn.:

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektów realizowanych w Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. Zz-271-116-D-Pn/2015

- ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres mailowy |  |

      - Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ wraz z załącznikami, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

  - wartość mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

Część 1 zamówienia: Przycinarka kątowa.

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe szybkość obrotu tarczy co najmniej 5500 obr/min; możliwość pracy z tarczami o średnicy min. 80 mm; wyposażona w podstawę z obrotowym stołem roboczym w zakresie co najmniej 45° w obie strony oraz wbudowanym imadłem, stół roboczy o wymiarach co najmniej 200x200 mm możliwość sterowania CNC; w zestawie z tarczą z węglików spiekanych. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 2 zamówienia: Zestaw wiertarko-frezarka ręczna z akcesoriami

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe Regulowana szybkość obrotów od co najmniej 5000 do 20000 obr/min; maksymalny pobór mocy 100W; uchwyt szybkomocujący do końcówek od 0.3 do 3.2mm; Wymagana akcesoria w zestawie: frezy diamentowy i precyzyjnych najmniej dwa mini wiertła w rozmiarach 0,5 i 1,0 mm , mosiężna szczotka, frezy korundowe, ostrze tnące, tarcze ścierne z korundu i węglika krzemu, komplet tarczy tnących. Dodatkowo do zestawu powinien być dołączony: - Kompatybilny zestaw tarcz polerujących w ilości 5 sztuk, który powinien zawierać następujące elementy: szczotka druciana stalowa do odrdzewiania i czyszczenia stali i metali nieżelaznych; szczotka druciana mosiężna do polerowania metali nieżelaznych i szlachetnych; filcowe koło polerskie do oczyszczania lakieru; polerki zamszowe i bawełniane do nabłyszczania metali, metali nieżelaznych i szlachetnych oraz lakieru i powierzchni uszczelniających. Polerkę bawełnianą w ilości 2szt do polerowania metali, złota, srebra, metali NE, mosiądzu, aluminium, ceramiki oraz porcelany przy użyciu pasty polerskiej oraz tworzywa sztucznego. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

Cena podana w punkcie 4.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej na poprawieniu błędów rachunkowych stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w Umowie/Kontrakcie.

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 3 zamówienia: imadło precyzyjne

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni )

| Minimalne parametry użytkowe Imadło precyzyjne wyposażone w zacisk do szybkiego i bezpiecznego montażu do stołów warsztatowych i blatów o maks. grubości 60 mm; przegub kulowy umożliwiający obrót narzędzia i możliwość ustawienia w dowolnym położeniu. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 4 zamówienia Imadło precyzyjne z przyssawką

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Imadło precyzyjne wyposażone w przyssawkę ułatwiającą szybki montaż do dowolnej płaskiej i gładkiej powierzchni; przegub kulowy umożliwiający obrót narzędzia i możliwość ustawienia w dowolnym położeniu. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Część 5  zamówienia Szlifierka talerzowa wraz z zestawem tarcz polerskich

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Szlifierka talerzowa z regulacją obrotów od 250 - 800m/min; Tarcza szlifierska o średnicy 125mm; stół z aluminium o wymiarach co najmniej 90 x 140mm, uchylny na dół do co najmniej 50°, do góry do co najmniej 10°; maksymalna wysokość szlifowania co najmniej 62,5 mm; kanał odsysający umożliwiający podłączenie urządzenia ssącego. Dodatkowo zestaw powinien zawierać tarcze szlifierskie o odpowiedniej ziarnistości: K80 25 szt tarcz szlifierskich K150 25 szt tarcz szlifierskich K240 25 szt tarcz szlifierskich K360 25 szt tarcz szlifierskich | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Część 6 zamówienia Wiertarka statywowa z zestawem wierteł i gwintowników

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe.. Moc: 200W,; obroty: od co najmniej 1000-4500 obr/min; posuw: co najmniej 63mm; ustawienie wysokości za pomocą dźwigni co najmniej 70mm; wysięg: co najmniej 140mm,; blat roboczy: co najmniej 200 x 200mm; uchwyt wiertarski: do co najmniej 10mm; precyzyjny układ regulacji wysokości; napęd wrzeciona z możliwością 6-stopniowej regulacji momentu obrotowego; zestaw wierteł od co najmniej 1,5 do co najmniej 4,0 mm. Dodatkowo do zestawu powinny być dołączone: - Zestaw gwintowników i narzynek w rozmiarach od M3-M12, wykonane ze stali szybkotnącej HSS M2 zgodnie z DIN 352;w skład zestawu wchodzić powinny co najmniej: po 3 szt na rozmiar; narzynki; pokrętła do gwintowników; uchwyty do narzynek; wiertła do metalu pod gwinty, co najmniej 44części. - Zestaw wierteł do metalu w rozmiarach od co najmniej 1,0 do co najmniej 13,0mm co 0,5 mm; wykonane ze stopu kobaltu; kąt stożka 135 stopni, tolerancja średnicy: h8; Do wiercenia w stali utwardzanej, nierdzewnej, odlewach, niklu, brązie, srebrze, graficie itd. co najmniej 25części. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 7 zamówienia Endoskop techniczny

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Profesjonalny system wideo inspekcji z wymiennym modułem kamery do kontroli trudno dostępnych miejsc. Średnica główki kamery co najmniej 6mm Minikamera z podświetleniem LED, wysokokontrastowy wyświetlacz LCD o wielkości co najmniej 3’’ z czterokrotnym zoomem cyfrowym, sonda o długości co najmniej 1,5m (IP68). W skład zestawu powinny wchodzić 4 komplety baterii AA, skrzynka do transportu, oprogramowanie do funkcji kamery internetowej, karta pamięci o pojemności 8GB | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 8 zamówienia Wkrętarka akumulatorowa z wymiennymi uchwytami

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Wiertarko wkrętarka akumulatorowa z co najmniej dwoma zdejmowanymi głowicami ( np. kątową ,prostą i mimośrodową), napięcie akumulatora co najmniej 12,9V, pojemność akumulatora Li-Ion co najmniej 3Ah. Prędkość obrotowa bez obciążenia na 1 biegu od 0 do co najmniej 500 obrotów na minutę, dla 2 biegu od 0 do co najmniej 1600 obrotów na minutę. Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego od 1,5mm do 13 mm. Maksymalna średnica wiercenia w drewnie 35mm, w stali 13mm. Cały zestaw powinien mieć możliwość zapakowania w walizce. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 9 zamówienia Miernik elektryczny

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 14 dni)

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |  |
| 1 | Pomiar napięcia stałego DC 400V ±0.5% +2dgts 4V do 1000V ±0.8% +2dgts |  | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| 2 | Pomiar napięcia zmiennego AC 4V do 750V ±1.5%+3dgts (40Hz~500Hz) |  |  |
| 3 | Pomiar prądu stałego DC 400µA do 400mA ±1.0%+2dgts 20A ±2.5% +3dgts |  |  |
| 4 | Pomiar prądu zmiennego AC 400µA do 4mA ±1.0% + 5dgts (40Hz~500Hz) 40mA do 400mA ±1.5% +5dgts (40Hz~500Hz) 20A ±3.0% +4dgts (40Hz~500Hz) |  |  |
| 5 | Pomiar rezystancji | 400Ω do 400kΩ, ±0.8% +2dgts 4MΩ ±1.0% +4dgts |  |
| 6 | Pomiar pojemności | 4nF do 400nF ±2.0% + 5dgts 4µF do 40µF ±3.0% + 5dgts 200µF ±5.0% + 5dgts |  |
| 7 | Pomiar częstotliwości: | 4kHz do 4MHz ±0.1% + 1dgts |  |
| 8 | Pomiar temperatury: | -40°C ~ 20°C ±3.0% + 5dgts 200°C ~ 1200°C ±3.0% + 2dgts |  |
| 9 | Stany logiczne | trzy poziomy logiczne (Low,---, Hi) |  |
| 10 | Test ciągłości | Buzer przy rezystancji mniejszej niż 80Ω |  |
| 11 | Test diod: | TAK |  |
| 12 | hFE tranzystorów: | TAK |  |
| 13 | Sygnał wyjściowy: | 1Hz ~ 10kHz (13 kroków) |  |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 10 zamówienia Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 14 dni)

| Zakres temperatury grzania do 100 oC, | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |
| Regulacja prędkości obrotowej od 100 do 1500 obr/min, |  |
| Średnica płyty grzewczej od 100 mm do 150 mm |  |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 11 zamówienia Kompaktowy odkurzacz przemysłowy z akcesoriami

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Kompaktowy odkurzacz przemysłowy Moc: co najmniej 1100W, moc podłączonego elektronarzędzia: co najmniej 25 - 2000W, pojemność zbiornika: co najmniej 18 litrów, kabel zasilający długości co najmniej 5m; odkurzacz przeznaczony do suchych i mokrych odpadów (do pracy na mokro należy wyjąć papierowy worek); wodoszczelny zbiornik i pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego; wbudowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzia z funkcją automatycznego włączania odkurzacza po włączeniu elektronarzędzia; w zestawie powinien być zawarty uchwyt do stałego montażu rury ssącej. Dodatkowo do zestawu powinny być dołączone: Filtry PP (przeciw pyłowe) w ilości 5 sztuk Worki papierowe pakowane 25 sztuk | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 12 zamówienia Stacja lutownicza:

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 40 dni)

| Minimalne parametry użytkowe - Zasilacz: - Sterowanie mikroprocesorowe; - Wysokokontrastowy wyświetlacz LCD pokazujący parametry pracy; - Zakres regulacji temperatury: co najmniej w przedziale 50-400˚C; - Zabezpieczone przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym; - Ilość lutownic możliwa do podłączenia (ilość kanałów): co najmniej 1; - Możliwość ustawienia obniżenia temperatury grotu w czasie przerwy w pracy; - Możliwość zaprogramowania trzech różnych temperatur pracy; - Gniazdo ekwipotencjalne z przewodem uziemienia; - Wymiary: nie większe niż: 134 mm x 108 mm x 147 mm; - Zasilanie 220-240V 50Hz; - Zasilanie kolby lutowniczej: 24VDC. - Kolba lutownicza: - Zasilanie: 24 VDC; - Czas nagrzewania: mniej niż 15 sek.; - Praca z grotami typu LT B; - Dołączony grot typu LT B; - Moc: nie mniej niż 70 W; - Podstawka lutownicza: - Antystatyczna; - Możliwość ustawienia 4 różnych położeń lutownicy; - Wkład do oczyszczania grotów lutowniczych; | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 13 zamówienia Mikro-frezarka wraz z oprzyrządowaniem

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 40 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. - Frezarka - Głowica obracana o 360° (ze stopniową podziałka). - Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz. - Moc: co najmniej 140W. - Obroty trzpienia co najmniej 280 - 550 - 870 - 1200 – 1500 - 2200/min. - Wymiary stołu roboczego: (szerokość x głębokość): nie mnij niż 270 mm x 80 mm. - Posuw X (w poprzek): nie mniej niż 150mm. - Dokładność posuwu X: co najmniej 1 mm/obrót, 1 działka nie więcej niż 0,05 mm. - Przesuw Y (wzdłuż): nie mniej niż 60mm. - Dokładność posuwu Y: co najmniej 1 mm/obrót, 1 działka nie więcej niż 0,05 mm. - Wysokość: nie więcej niż 600mm. - Waga: nie więcej niż 18 kg. - Wrzeciono ze wskazówką głębokości wiercenia: przez skalę na dźwigni. - Uchwyt narzędzi poprzez zaciski narzędziowe: co najmniej w 3 rozmiarach (6, 8, 10 mm). - Możliwość blokady tulei łożyskowej i wrzeciennika. - Zestaw zacisków do frezów: co najmniej po 1 sztuce w rozmiarach 2.4, 3.0, 3.2, 4.0 i 5.0mm. - Pionowy posuw precyzyjny: 1 obrót co najmniej 1.5mm drogi wałka; 1 działka nie mniej niż 0.05mm. - Dodatkowy stół krzyżowy: - Otwór: co najmniej 35 mm: - Wymiary stołu: nie mniej niż 270mm x 80mm - Posuw w poziomie: nie mniej niż 170mm - Posuw w pionie: nie mniej niż 65mm - Waga: nie więcej niż 11kg - Stalowe stopniowane uchwyty zaciskowe : - Wielkość elementów mocowanych: grubość nie mniejsza niż 35mm - Ilość: 2 komplety. - Uchwyty z nakrętkami i śrubami z końcówkami teowymi (według normy MICROMOT 12 x 6 x 5mm). - Uchwyt wiertarski 10mm, pasujący do 10 mm zacisku z kluczem. - Precyzyjne imadło maszynowe: - Szerokość szczęk: co najmniej 46 mm. - rozpiętość zacisku: nie mniej niż 34 mm. - Długość: nie mniej niż 70 mm. - Precyzyjne imadło maszynowe: - Szerokość szczęk: co najmniej 60 mm. - rozpiętość zacisku: nie mniej niż 42 mm. - Długość: nie mniej niż 100 mm. - Pryzmy precyzyjne do zaciskania obrabianych elementów: - Wielkość: nie mniej niż: 50 mm x 30 mm x 30 mm - Nacięcia: w kształcie V, pod kątem 90°. - Śruba dociskowa z radełkowanym łbem. - Ilość: 2 szt. - Przyrząd podziałowy (zestaw): - Koła podziałowe umożliwiające podziały 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 40 i 48. - Mocowanie: wpusty i śruby do rowków teowych zgodnie z normą MICROMOT (12 x 6 x 5mm). - Zacisk trzyszczękowy samocentrujący o promieniu w zakresie 2 – 68 mm. - Komplet frezów trzpieniowych (2-5mm) - Trzpień frezu: 6 mm. - Średnica frezów: co najmniej po 1 szt w rozmiarach 2, 3, 4 i 5 mm. - Podwójnie żłobkowane zgodnie z normą DIN 327. - Materiał: stal szybkotnąca. - Ilość: 2 kpl. - Komplet frezów trzpieniowych (6-10mm) - Średnica frezów: co najmniej po 1 szt w rozmiarach 6, 7, 8 i 10 mm. - Poczwórnie żłobkowane zgodnie z norma DIN 844. - Trzpień frezu: odpowiednio do rozmiaru, 6 lub 10mm. - Materiał: stal szybkotnąca. - Ilość: 2 kpl. - Frezy z wąglika wolframu na trzpieniu 2,35 mm: - Cylindryczny o wymiarach Φ2,3 × 5 mm, ilość 2 szt.; - Kulowy o średnicy 2,3 mm, ilość 2 szt.; - Cylindryczny o wymiarach Φ1,2 × 4 mm, ilość 2 szt.; - Stożkowy o średnicy 2,1 mm, ilość 2 szt.; - Trapezowy o średnicy 2,3 mm, ilość 2 szt.; - Frezy z wąglika wolframu na trzpieniu 3,0 mm: - Średnica frezów: co najmniej po 2 szt. w rozmiarach 1, 2 i 3 mm. - Komplet wierteł HSS: - Zgodne z normą DIN 338; - Średnica wierteł: co najmniej po 1 szt. w rozmiarach 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 i 3.2 mm; - Ilość: 3 kpl. - Trójszczękowe zaciski narzędziowe: - co najmniej po 1 szt. w rozmiarach 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0 i 3.2 mm; - Nakrętka mocująca. Uchwyt wiertarski do trzpieni 0.3 – 3.2 mm. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 14  zamówienia stanowiskowy odciąg laboratoryjny

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 6 tygodni)

| Minimalne parametry użytkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ramie najlepiej 3-przegubowe o średnicy od Ø 65 mm do Ø 80 mm i zasięgu od 1100 mm do 1300 mm zakończone ssawą (standardowo S 300-75), uchwyt, jednostka filtracyjna oraz wąż o średnicy od Ø 90 mm do Ø 110 mm i długości od 2800 mm do 3200mm. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |  |
| 2 | Jednostka filtracyjna- cichy (50-60 dB) i wydajny chemoodporny wentylator z regulacją obrotów oraz zbiornik z filtrem gazowym lub pyłowo-gazowym. |  |  |
| 3 | Uchwyt pozwalający na zamocowanie ramienia na brzegu stołu, biurka lub jakiegokolwiek innego blatu roboczego. |  |  |
| 4 | Ramię, wykonane z anodowanych aluminiowych rur i polipropylenowych przegubów. |  |  |
| 5 | Wąż elastyczny łączący ramię przegubowe z jednostką filtracyjną, którą możemy umiejscowić pod blatem, obok stołu lub innym wybranym miejscu. |  |  |
| 6 | Zasilanie 230/50 V/Hz |  |  |

Część 15 zamówienia Laser o długości fali 405 nm

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Moc wyjściowa: min. 50 mW. Dopuszczalne odchylenie długości fali: ±5 nm. Rozbieżność wiązki: maks. 2mrad. Stabilność mocy wyjściowej: maks. 10% RMS. Mod poprzeczny: TEM00 lub bliski TEM00 (parametr M2<2). Stopień polaryzacji światła: min. 80%. w obudowie, z zasilaczem. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Część 16 zamówienia Palnik laboratoryjny wraz z siatką z krążkiem ceramicznym

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. uniwersalny gazowy. siatka druciana galwanizowana. z żaroodporną płytką ceramiczną na środku. 200 x 200 mm +-5mm. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 17 zamówienia: aplikator czterostronny

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 14 dni )

Okres gwarancji  ………………………………………..  (minimum 12 miesięcy)

| Minimalne parametry użytkowe O wysokościach szczelin 30, 60, 90 i 120 mikronów. Szerokość filmu 80. Wykonany ze stali nierdzewnej. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 18 zamówienia: tester przyczepności metodą siatki nacięć

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 14 dni)

Okres gwarancji ………………………….. (minimum 12 miesięcy)

| Minimalne parametry użytkowe Dla grubości warstwy do 60 µm. rozstaw ostrzy = 1 mm. 6 ostrzy, 1 krawędź. do testów wg DIN EN ISO 2409. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… , oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 19 zamówienia: tester twardości ołówkowy wg Wolfa-Wilburna

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 14 dni)

Okres gwarancji …………………………………………. (minimum 12 miesięcy)

| Minimalne parametry użytkowe Musi zawierać dwadzieścia ołówków o twardości od 9B do 9H, które mogą być kolejno mocowane w standardowym wózku testowym. Możliwość przesuwania ołówka po powierzchni testowanej pod stałym kątem i obciążeniem. Ołówki można łatwo wymieniać w standardowym uchwycie. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 20 zamówienia: Detektor światła 2011-FS-M (Newport) lub równoważny – 2 sztuki

| Cena brutto za 2 szt | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. 1; Pracujący w paśmie przynajmniej od 1550 do 1600 nm. 2; Wejście free-space. 3; Średnica detektora przynajmniej 0.1mm. 4; Ze wzmacniaczem zintegrowanym w obudowie, możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego (zasilacz opcjonalny). 5; Pasmo pracy przynajmniej od DC do 100 kHz, z możliwością filtrowania składowej DC. 6; Maksymalna czułość przynajmniej 10 kV/mW. 7; NEP poniżej 1 pW/(sqrt(Hz)). 8; Wyjście poprzez złącze BNC lub SMA. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 21 zamówienia: Laser półprzewodnikowy DFB 1574.5nm – 2 sztuki

| Cena brutto za 2 szt | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 120 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Laser półprzewodnikowy, jednoczęstotliwościowy (DFB). Długość fali 1574.5 nm (osiągana dla temepratury lasera z zakresu od 15 do 35 stopni C). W obudowie typu butterfly, z wyjściem światłowodowym (światłowód jednomodowy, długość przynajmniej 1m, zakończony złączem FC/APC). Moc na wyjściu złączki przynajmniej 5mW (potwierdzona daną katalogową producenta). Wbudowany element TEC i termistor. Szerokość spektralna poniżej 10 MHz. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 22 zamówienia: Urządzenie Virtual Bench (National Instruments) lub równoważne – 2 sztuki

| Cena brutto za 2 szt | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Możliwość generowania przebiegów sinusoidalnych. Pasmo do przynajmniej 1 MHz, napięcia wyjściowe do przynajmniej +/-1V, amplituda sygnału do przynajmniej 1V, możliwość dodania przesunięcia (składowa DC) do przynajmniej 1V. Przynajmniej jeden kanał wyjściowy generatora, wyjście przez złącze BNC lub SMA.. Możliwość akwizycji przebiegów. Przynajmniej dwa kanały wejściowe (złącza BNC lub SMA). Pasmo od DC do przynajmniej 10 MHz, sampling rate przynajmniej 100MS/s. Zakres napięć wejściowych przynajmniej +/- 5 V.. Możliwość generowania napięcia stałego. Przynajmniej dwa wyjścia. Zakres od 0 do przynajmniej 15 V, dopuszczalny prąd przynajmniej 250 mA/wyjście.. Możliwość podłączenia do komputera PC poprzez złącze USB i pełnej obsługi ze środowiska Labview (zapewniona dostępność wszelkich sterowników wymaganych dla systemu Windows XP/7).. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

Część 23 zamówienia: Dalmierz laserowy Leica DISTO D3a BT lub równoważny

| Cena brutto | ………………………………PLN |
| --- | --- |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Termin realizacji zamówienia …………………………………..(maksymalnie 30 dni)

| Minimalne parametry użytkowe. Zakres pomiarowy do 100m. Dokładność 1mm. Spełnienie normy IP54 (praca w trudnych warunkach otoczenia). Zasilanie bateryjne (bateria AA lub AAA). Otwór gwintowany w obudowie (M4, M6 lub 1/4’’). Pokrowiec w zestawie. | Oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi TAK/NIE OFEROWANY Typ, Model, Producent zgodny z OPZ to: ………………………………………… |
| --- | --- |

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam dokumenty

i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków;

  - akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w przepisie art. 22 ust. 1 PZP

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektów realizowanych w Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-116-D-PN/2015 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(my), że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013r. poz. 907 ze zm.) tj.:

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. Dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektów realizowanych w Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-116-D-PN/2015 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektów realizowanych w Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759, z późn. zm.) informuję że:

□ Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

□ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty nie posiadam wiedzy o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

(w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

□ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty posiadam wiedzę o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

(w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej a także informacjami które wykazują, że istniejące miedzy wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert.)

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełnić właściwe pozostałe skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.