## część 1
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 1 | HiTrap Con A 4B | 1ml, do oczyszczania glikoprotein, polisacharydów, glikolipidów | - | - | 5x1 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
2 | 1 | HiTrap Con A 4B | 5ml, do oczyszczania glikoprotein, polisacharydów, glikolipidów | - | - | 5x1 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
3 | 1 | Superpętla | 10ml tuba do wstrzykiwania białek do systemu AKTA | - | - | 1 szt=10 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
4 | 1 | Kolumna HisTrap HP | Kolumna Ni-Sepharose do oczyszczania białek z 6-His tagiem, 1 ml | - | - | 5 szt po 1ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
5 | 1 | Ni Sepharose excel | Media do wiązania białek z 6-His tagiem | - | - | 1 szt = 100ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
6 | 1 | Kolumna GSTrap HP | Kolumna glutathion-Sepharose do oczyszczania białek z GST tagiem, 1 ml | - | - | 5 szt po 1ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
7 | 1 | Kolumna GSTrap HP | Kolumna glutathione-Sepharose do oczyszczania białek z GST tagiem, 5 ml | - | - | 5 szt po 5 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
8 | 1 | HiPrep Desalting Columns | Kolumna do usuwania soli z buforu białka, 53 ml | - | - | 1szt= 53 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
9 | 1 | Kolumna HiTrap Desalting | Kolumna do usuwania soli z buforu białka, 5 ml | - | - | 5 szt po 5 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
10 | 1 | Protein G Sepharose 4 Fast Flow | Media zawierające proteinę G zimmobilizowaną do Sepharoze 4 Fast Flow | - | - | 20ml lub 4x5ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
11 | 1 | Protein A Sepharose 4 Fast Flow | Media zawierające proteinę A zimmobilizowaną do Sepharoze 4 Fast Flow | - | - | 20ml lub 4x5ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
12 | 1 | Kolumny Tricorn 10/100 | Puste kolumny FPLC, do wypełnienia mediami, ciśnienie do 100 barów, wysokość 100mm, średnica 10mm | - | - | 1 | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
13 | 1 | Kolumny Tricorn 10/200 | Puste kolumny FPLC, do wypełnienia mediami, ciśnienie do 100 barów, wysokość 200mm, średnica 10mm | - | - | 1 | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
14 | 1 | IPG Bufor pH 4-7 | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach | - | - | 1ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
15 | 1 | IPG Bufor pH 3-11NL | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach, gradient nieliniowy | - | - | 1ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
16 | 1 | IPG Bufor pH7-11NL | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach, gradient nieliniowy | - | - | 1ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
17 | 1 | IPG Bufor pH3-10 | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach, gradient liniowy | - | - | 1ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
SUMA

## część 2
| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 2 | Mysie przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD3 | Mysie przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD3, klon UCHT1, wolne od azydków, poziom endotoksyny równy lub mniejszy niż 0.01 EU/ug, | - | - | 500 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
2 | 2 | Mysie przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD28 | Mysie przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD28, klon CD28.2, wolne od azydków, poziom endotoksyny równy lub mniejszy niż 0.01 EU/ug, | - | - | 500 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
3 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CTLA4 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CTLA4, klon UC10-4F10-11, wolne od azydków, poziom endotoksyny równy lub mniejszy niż0.01 EU/ug | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
4 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD274 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD274, klon 10F.9G2, wolne od azydków, poziom endotoksyny równy lub mniejszy niż0.01 EU/ug | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
5 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen PD-1 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen PD-1, klon J43.1, wolne od azydków, poziom endotoksyny równy lub mniejszy niż0.01 EU/ug | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
8 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD8 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD8, klon OKT8, skoniugowane z fluoroforem PerCP-Cy5.6 | - | - | 100 testów | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
11 | 2 | Zestaw do ELISA cytokiny mysiej IFNg | zawierający przeciwciało wychwytujące (200X), przeciwciało do detekcji (200X), standard mysi IFN-γ, Avidin-HRP (1000X), Roztwór substratu A , Roztwór substratu B, Bufor do opłaszczania (5X), reagent do rozcieńczeń (5X), płytki 96 dołkowe. | - | - | 10 płytek | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
12 | 2 | Rekombinowana ludzka IL-2 | Ekspresjonowana w E.coli, Czystność: większa niż 98% (oznaczone przez HPLC). Biologiczna aktywność ED50 oznaczona poprzez stymulację komórek CTLL-2 ≤ 0.1 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywności ≥ 1 x 107 jednostek/mg. | - | Czystność: większa niż 98% (oznaczone przez HPLC) | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
13 | 2 | Rekombinowana ludzka IL-12, | Ekspresjonowana w komórkach CHO, Czystność: większa niż 98% (oznaczone przez HPLC). Biologiczna aktywność ED50 oznaczona poprzez stymulację komórek NK kostymulowanych z IL-18 ≤ 0.1 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywności ≥ 1 x 106 jednostek/mg. | - | Czystność: większa niż 98% (oznaczone przez HPLC) | 10ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
14 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD4 | klon RM4-5, skoniugotane z fluoroforem BrilliantViolet711 | - | - | 500 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
15 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antgen CD4 | klon RM4-5, skoniugowane z fluroforem BrilliantViolte650. | - | - | 500 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
18 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD197 | klon G043H7, skoniugowane z fluoroforem APC-Cy7 | - | - | 100 oznaczeń | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
20 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD4 | klon OKT4, skoniugowane z fluroforem PerCP/Cy5.5 | - | - | 100 oznaczeń | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
21 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD3 | klon 145-2C11, wolne od azydków, poziom endotoksyny równy lub mniejszy niż0.01 EU/ug | - | - | 1 mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
22 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD28 | klon 37.51, wolne od azydków, poziom endotoksyny równy lub mniejszy niż0.01 EU/ug | - | - | 1 mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
23 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD8 | klon 53-6.7, skoniugowane z fluoroforem BrilliantVioltet785 | - | - | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
24 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD3 | klon 17A2, skoniugowane z fluoroforem BrilliantViolet510 | - | - | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
25 | 2 | Przeciwciało specyficzne dla białka BAD | Przeciwciało specyficzne dla białka BAD, fosforylowanego na serynie 112, klon 40A9, skoniugowane z fluoroforem PE. Przykładowy produkt Cell Signalling 11865 | - | - | 100 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
26 | 2 | Przeciwciało specyficzne dla białka Bcl-xl | Przeciwciało specyficzne dla białka Bcl-xl, klon 54H6, skoniugowane z fluoroforem AlexaFluor488. Przykładowy produkt Cell Signalling 2767 | - | - | 100 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
27 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzką cytokinę IFNg | klon 4S.B3, skoniugowane z fluoroforem FITC | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
SUMA

## część 3
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 3 | Aneksyna V | fluorescencyjny barwnik komórek w apoptozie. Wyznakowana barwnikiem fluorescencyjnym PacificBlue. Przykładowy produkt A35122 z Lifetechnologies. | - | - | 500 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
2 | 3 | Zestaw do oznaczania potencjału błonowego mitochondrów | Zestaw zawierający cyanine dye DiIC1(5) oraz czynnik rozprzęgający CCCP. Przykładowy produkt MitoProbe™ DiIC1(5) Assay Kit z Lifetechnologies M34151 | - | - | ZESTAW= 1 opakowanie DiIC1(5) ( 625 µL, 10 µM w DMSO), 1 opakowanie CCCP: (125 µL, 50 mM DMSO) | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
3 | 3 | Barwnik MitoTracker Red CMXRos do barwienia mitochondriów w żywych komókach lub równoważny | Barwnik MitoTracker Red CMXRos do barwienia mitochondriów w żywych komókach, którego akumulowanie zależy od potencjału błony. Odporny na utrwalanie paraformaldehydem. Przykładowy produkt M-7512 z Lifetechnologies. | - | - | 20x50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
4 | 3 | Barwnik DAF-FM do detekcji i oznaczania ilości małych stężęń tlenku azotu lub równoważny | Barwnik uzyskuje fluorescencję po związaiu z NO. Emituje światło o długości fali podobnej do FITC. Przykładowy produkt D-23844 z Lifetechnologies | - | - | 10x50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
5 | 3 | Barwnik ThiolTracker™ Violet lub równoważny | Barwnik ThiolTracker™ Violet do oznaczania poziomu komórkowego zredukowanego glutationu. Przykładowy produkt T10095 z Lifetechnologies | - | - | 180 oznaczeń | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
6 | 3 | Przenikający przez błony komórkowe barwnik Vybrant® DyeCycle™ Violet Stain do barwienia DNA lub równoważny | Barwnik uzyskuje właściwości fluorescencyjne po związaiu DNA. Przykładowy produkt V35003 z Lifetechnologies | - | - | 200 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
7 | 3 | Substrat dla kaspazy CellEvent® Caspase-3/7 Green Detection lub równoważny | Reagent o absorpcji/emisji ~502/530 nm. Kompatybilny z utrwalaniem. Przykładowy produkt C10423 z Lifetechnologies | - | - | 100 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
SUMA

## część 4
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 4 | EDTA, 0,5M, pH 8 | wolny od nukleaz - certyfikat, produkt wzorcowy: life technologies AM9260G | - | - | 500 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
2 | 4 | trójfosforany dezoksyrybonukleotydów (dNTPs) | mix 100mM (25mM każdy), produkt wzorcowy: life technologies N8080261 | - | - | 1 ml | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
3 | 4 | bromek etydyny | interkalator DNA do wizualizacji po elektroforezie | - | - | 10 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
4 | 4 | interkalujący fluorochrom do wybarwiania DNA | niskotoksyczny i niskomutagenny, dodawany w niewielkich ilościach do próbki przed nałożeniem na żel agarozowy; produkt wzorcowy: SYBR® Safe DNA Gel Stain, nr kat S33102 | - | - | 400 µL | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
6 | 4 | marker masy molekularnej lambda DNA | fragmentowany enzymem HindIII | - | - | 500 µg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
7 | 4 | Egzonukleaza I (ExoI) | produkt: Exonuclease I (ExoI), nr kat. EN0582 | - | - | 20 000 U | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
8 | 4 | Egzonukleaza III (ExoIII) | produkt:Exonuclease III (Exo III), nr kat. EN0191 | - | - | 4000 U | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
9 | 4 | termowrażliwa fosfataza alkaliczna | Szybka defosforylacja: 10 min w 37°C, szybka termiczna inaktywacja: 5 min w 75°C, aktywna w buforach dla enzymów restrykcyjnych oraz PCR; jeden protokół dla wszystkich rodzajów końców DNA produkt wzorcowy: FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase | - | - | 300 U | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
10 | 4 | Kit do glikozylacji białek | Kit do glikozylacji białek, do zastosowań w LC-MS, 10 reakcji, przykładowy produkt:Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, ConA | - | - | 1 szt=10 reakcji | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
11 | 4 | Przeciwciała monoklonalne do epitopu 6xHis tag od końca N i C białka | Przeciwciała muszą być dedykowane do WB i ELISA | - | - | 1mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
12 | 4 | ECL Western Blotting Substrate lub równoważny | Zestaw substartów dla Enzymu HRP ( Perokxydaza Chrzanowa) do chemiluminescencji, barwienia Westernblotów produkt wzorcowy thermo scientific nr 32106 | - | - | 500mL | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
13 | 4 | SuperSignal™ West Pico Chemiluminescent Substrate lub równoważny | Zestaw substartów dla Enzymu HRP ( Perokxydaza Chrzanowa) do chemiluminescencji, barwienia Westernblotów, podwyższona czułóść do zakresu pg | - | - | 500mL | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
14 | 4 | FastDigest HindIII | numer katalogowy 0504 Thermo Scintific | - | - | 800 reakcji | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
15 | 4 | FastDigest KpnI | numer katalogowy 0524 Thermo Scintific | - | - | 300 reakcji | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
SUMA

## część 5
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 5 | Multiple Affinity Removal Column - Hu-PL7 (Human), 4.6 x 100 mm | Kolumna do chromatografii cieczowej, powinowactwa, przeznaczona do specyficznego usuwania ludzkiej surowicy , z wydajnością nie mniejszą niż 85%, siedmiu głównych białek : albuminy, IgG, IgA, transferryny, haptoglobiny, antytrypsyny i fibrynogenu. Kolumna powinna współpracować z systemem Akta i innymi systemami FPLC i HPLC. Jeden nastrzyk surowicy 60-70 µL Kolumna wystarcza na co najmniej 200 nastrzyków | - | - | 1 szt | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
2 | 5 | Affinity Removal System Column, Human Albumin/IgG, 4.6 x 50 mm | Kolumna do chromatografii cieczowej, powinowactwa, przeznaczona do specyficznego usuwania ludzkiej surowicy , z wydajnością nie mniejszą niż 69%, dwóch głównych białek : albuminy i IgG,. Kolumna powinna współpracować z systemem Akta i innymi systemami FPLC i HPLC. Jeden nastrzyk surowicy 100 µL, Kolumna wystarcza na co najmniej 200 nastrzyków | - | - | 1 szt | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
3 | 5 | pBluescript | standartowy wektor do klonowania, sekwencjonowania, mutagenezy, posiadajcy polylinker z 21 unikalnymi miejscami restrykcyjnymi, promotory T3 i T7 dla in vitro trankrypcji DNA i gen opornosci na ampicyline. Produkt wzorcowy: Agilent Technologies 212208 | - | - | 1 kit | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
4 | 5 | Pfu turbo DNA polymerase | produkt wzorcowy: agilent technologies 600254 | - | - | 1000U | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
5 | 5 | XL1-Blue Subcloingn Grade Comp Cell | Bakterie E.coli XL1-Blue do propagacji wektorów ekspresyjnych i do klonowania | - | - | 8x0,5mL | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
6 | 5 | XL1-Blue Competent Cells | Bakterie E.coli XL1-Blue do propagacji wektorów ekspresyjnych i do klonowania | - | - | 5x-2mL | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
SUMA

## część 6
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 6 | PBS bufor | w tabletkach na 100 mL do 250 mL buforu o składzie: 0.01 M bufor fosforanowy, 0.0027 M KCl, 0.137 M NaCl, pH 7.4, bez wapnia i magnezu, niesterylny | - | - | 100 tabletek | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
2 | 6 | SDS, Dodecylosiarczan Sodu | ≥99 % do elektroforezy, granulat (pellets) | 151-21-3 | min. 99% | 0,5Kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
3 | 6 | 30 % roztwór akrylamid/ 0,8 % bisakrylamid do elektroforezy białek | gotowy do użytku, stabilizowany, wodny roztwór 30 % akrylamidu : bisakrylamidu, stosunek 37,5:1 | - | - | 1L | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
4 | 6 | Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) | APS, kryształy, bezwodny | 7727-54-0 | min. 98% | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
5 | 6 | TEMED | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 1,2-Bis(dimethylamino)-ethane , Czystość 99 p.a do elektroforezy | 110-18-9 | min. 99% | 25mL | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
6 | 6 | Agaroza | ultrawysoka jakość, niska elektroendoosmoza (EEO = 0,05-0,13) do elektroforezy | - | - | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
7 | 6 | alkohol etylowy | bezwodny | 64-17-5 | min. 99,8% | 4x500ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
8 | 6 | alkohol etylowy | 0.96 | - | cz.d.a. | 1 l | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
9 | 6 | Bufor TBE 10 x stężony | Bufor TBE (Tris-Borate-EDTA) 10 x stężony, odpowiedni do elektroforezy, wolny od nukleaz. | - | - | 5 l | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
10 | 6 | kwas borny | - | 10043-35-3 | ≥99.5% | 1kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
11 | 6 | Kwas octowy bezwodny 100% | - | 64-19-7 | >99% | 1L | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
12 | 6 | octan sodu | - | 127-09-3 | >99% | 1kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
13 | 6 | polimeraza DNA Taq, zestaw z buforami i MgCl2 | 1U/ul, najwyższa aktywność w 75stopniach C, brak aktywności egzonukleazy, wysoka procesywność; produkt wzorcowy: TAQL-RO Roche | - | - | 4x 250 U | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
14 | 6 | roztwór Q (betaina) | roztwór 5M, do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) | - | - | 1.5 mL | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
15 | 6 | TFA, Trifluoroacetic Acid, HPLC Grade, 99.9% min | Trifluoroacetic Acid, HPLC Grade, czystość minimum 99.9% , 1 L | - | czystość minimum 99.9 | 1 szt | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
16 | 6 | ACN Acetonitryl LS-MS grade, 99.9% min. | Acetonitryl ACN, LC-MS grade, minimum 99.9%, 1L | - | minimum 99.9% | 1 szt= 1L | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
17 | 6 | TRIS Ultra Pure Grade | Tris dla potrzeb HPLC, ultraczysty, 1kg | - | ultraczysty | 1 kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
18 | 6 | Metanol LC-MS grade | Methanol, LC-MS grade, min. Czystości 99.9%, | - | min. Czystości 99.9% | 2,5L | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
19 | 6 | Trypsyna | Z porcine pancreas, do spektroskopii masowej, produkt wzorcowy T6567-5X20UG | - | - | 1sz = 5X20UG | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
20 |  | Etanol | Ethanol, anhydrous, denatured, HPLC Grade, 90%, 5% methanol, 5% isopropanol | - | - | 4L | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
21 | 6 | NaN3 | Czystość 99%, do przeciwdziałania zanieczyszczeniu preparatów biologicznych bakteriami | - | Czystość 99%, | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
22 | 6 | MgCl2 | wysokiej czystości min 99%, do zastosowań biochemicznych | 7786-30-3 | wysokiej czystości min 99% | 500g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
23 | 6 | MgSO4 | wysokiej czystości min. 99%, do zastosowań biochemicznych | 7487-88-9 | wysokiej czystości min. 99% | 500g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
24 | 6 | KCL | wysookiej czystości min. 99%, do zastosowań biochemicznych | 7447-40-7 | wysookiej czystości min. 99% | 500g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
25 | 6 | Lysozyme | Lyzozyme | - | - | 10 g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
26 | 6 | MES | bufor o pH 5.5-6.7 | 4432-31-9 | >99% | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
27 | 6 | BIS-TRIS PROPANE | bufor o pH 6.3-8.9 | 6976-37-0 | >99% | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
28 | 6 | HEPES | bufor o pH 6.8-8.2 | 7365-45-9 | >99% | 1kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
29 | 6 | CAPS | bufor o pH 9.7-11.1 | 1135-40-6 | >99% | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
30 | 6 | IPTG | izopropylo-β-D-tiogalaktozyd, do indukowanie ekspresji białek w bakteriach. | - | - | 10 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
31 | 6 | IPTG | izopropylo-β-D-tiogalaktozyd | 367-93-1 | do biologi molekularnej | 100 g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
32 | 6 | Chlorek Rubidu(III) | substancja stała, kryształy | 10049-08-8 | czda | 2g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
33 | 6 | tetraboran dwusodowy, 10-wodzian | Na2B4O7 · 10H2O | 1303-96-4 | czda | 1 kG | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
34 | 6 | MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) | - | 1132-61-2 | cz.d.a. | 500g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
35 | 6 | MES (β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid) monohydrate, ultrapure | - | 145224-94-8 | cz.d.a. | 250g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
SUMA

## część 7
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 7 | agaroza | do elektroforezy DNA, o wartości EEO poniżej 0,13 | - | - | 500 g | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
2 | 7 | bufor TE o niskej zawartości EDTA | TE Buffer, 1X Solution pH 8.0, Low EDTA | - | - | 500 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
3 | 7 | Kolumna MBPTrap HP | Kolumna zawierająca Dextrin Sepharose do oczyszczania białek z GST tagiem, 1 ml | - | - | 1 szt= 1 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
4 | 7 | Kolumna MBPTrap HP | Kolumna zawierająca Dextrin Sepharose do oczyszczania białek z GST tagiem, 5 ml | - | - | 1 szt= 5ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
5 | 7 | NiSO4 | czystość min 99%, do regeneracji kolumn | 10101-97-0 | czystość min 99% | 500g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
6 | 7 | CHES | bufor o pH 8.6-10.0 | 103-47-9 | >99% | 25g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
7 | 7 | kwas borowy | składnik żelu elektroforetycznego do badania DNA | 10043-35-3 | ≥99.5% | 500g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL/ Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
8 | 7 | Kwas octowy | składnik żelu elektroforetycznego do badania DNA | 64-19-7 | >99% | 1L | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
9 | 7 | octan sodu | do biologii mo lekularnej i chromatografii | 127-09-3 | >99% | 250g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
10 | 7 | cytrynian sodowy | do biologii mo lekularnej i chromatografii | 1545801 | >99% | 1kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
11 | 7 | trójwodny kakodylan sodu | do biologii mo lekularnej i chromatografii | 6131-99-3 | >98% | 25g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
12 | 7 | kwas cytrynowy | do biologii mo lekularnej i chromatografii | 77-92-9 | >99% | 4kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
13 | 7 | azotan galu (III) uwodniony | Ga(NO3)3 · xH2O | 69365-72-6 | czda | 5g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
14 | 7 | EDTA | do zastosowań biochemicznych i regeneracji kolumn NiNTA, czystość >98,5% | 60-00-4 | czystość >98,5% | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
SUMA

## część 8
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 8 | 2-propanol | - | 67-63-0 | cz.d.a. | 0,5L | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
2 | 8 | Phosphopeptide TiO2 Enrichment Kit | Kit do fosforylacji białek, do zastosowań w LC-MS, 24 reakcje | - | - | 1 szt=24 reakcje | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
3 | 8 | pET-30a(+) bakkteryjny wektor expresyjny | Posiada N-terminaly His-Tag/thrombin/S-Tag, plylinker z unikalnymi miejscami restrykcyjnmi, gen opornosci na kanamycyne, promotor T7, start transkrypcji T7 i sekwencje kodujaca lacI. Produkt wzorcowy: Merc 70781-3 | - | - | zestaw | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
SUMA

## część 9
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 9 | bufor do ligacji 10x | Ampligase 10X Reaction Buffer, nr kat. A1905B; bufor do ligacji zawierający 200 mM Tris-HCl (pH 8.3), 250 mM KCl, 100 mM MgCl2, 5 mM NAD, and 0.1% Triton X-100. | - | - | 5 ml | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
2 | 9 | Termostabilna ligaza DNA, 5U/ul | Ampligase 5U/ul, nr kat A3202K. Termostabilna ligaza DNA, stabilność w wyższych temperaturach niż ligaza DNA Taq. Okres półtrwania w 65°C: 48 godzin; w 95°C ponad godzinę. Zachowanie aktywności co najmniej przez 500 cykli termicznych (94°C/80°C) lub 16 godzin cykli. | - | - | 10,000 U | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
SUMA

## część 10
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 10 | Hemo Klentaq 10U/ul | Hemo Klentaq 10U/ul, nr. kat. M0332S. Skróćona wersja polimerazy bez pierwszych 280 aminokwasów; zawiera mutacje czyniące ją odporną na inhibitory zawarte w krwi. Amplifikuje DNA bezpośrednio z krwi mysiej i ludzkiej. Toleruje do 20% krwi pełnej w 25 ul reakcji PCR. | - | - | 200 reactions | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
SUMA

## część 11
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 11 | marker wielkości (DNA ladder) 100bp-1000bp | drabinka wielkości DNA co 100 bp | - | - | 500 ścieżek | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
2 | 11 | bufor obciążającydo żeli agarozowych i akrylamidowych | 6x stężony, pozwalający na śledzenie migracji DNA w żelu | - | - | 1ml | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
SUMA

## część 12
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 12 | zestaw do oczyszczania DNA do sekwencjonowania następnej generacji | produkt: Agencourt AMPure XP, nr kat.A63880 | - | - | 5 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
SUMA

## część 13
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 13 | 2X iProof High Fidelity Master Mix | 2X iProof High Fidelity Master Mix, nr kat. #1725310. Zawiera:- polimerazę DNA o wysokiej wierności, z domeną polepszającą procesywność Dopuszczalna ilość błędów: 4,4 x10-7. w specyficznym buforze; - specyficzny, zoptymalizowany bufor do polimerazy; - trójfosforany nukleotydów. W przypadku przechowywania -20°C utrzymuje stabilność przez okres sześciu miesięcy od daty dostawy. | - | - | 100 reactions | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030
2 | 13 | Chromatograficzne kolumny Micro P6 Bio-Gel | kolumny do szybkiego i wydajnego oczyszczania białek oraz kwasów nukleinowych, kolumny P6 Bio-Gel w buforze Tris (MW limit 6000) | - | - | 25szt | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
3 | 13 | Chromatograficzne kolumny Micro P30 Bio-Gel | kolumny do szybkiego i wydajnego oczyszczania białek oraz kwasów nukleinowych, kolumny P30 Bio-Gel w buforze Tris (MW limit 40000) | - | - | 100 szt | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | MIL/PRL | 13.6030
SUMA

## część 14
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 14 | QuadroMACS Starting Kit (LS) | System do separacji komórek ludzkich i zwierzęcych wykorzystujący magnetyczne mikrokulki związane z przeciwciałami. Separacja komórek wyznakowanych kulkami następuje na kolumnie umieszczonej w polu magnetycznym. System powinien składać się z magnesu umożliwiającego separację komórek równocześnie na 4 kolumnach o pojemności do 100 milionów magnetycznie wyznakowanych komórek. W skład zestawu powinien wchodzić stojak na magnes, stojak na probówki, 25 kolumn do pozytywnej selekcji oraz 2 ml magnetycznych kulek związanych z przeciwciałem specyficznym do mysiego antygenu CD4. Dodatkowo do zestawu: opakowanie 25 kolumn do pozytywnej selekcji o pojemności do 100 milionów magnetycznie wyznakowanych komórek. 2 ml magnetycznych kulek związanych z przeciwciałem specyficznym do mysiego antygenu CD4 2 ml magnetycznych kulek związanych z przeciwciałem specyficznym do mysiego antygenu CD8 2 ml magnetycznych kulek związanych z przeciwciałem specyficznym do fluoroforu FITC | - | - | zestaw | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
SUMA

## część 15
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 15 | Zestaw ELISA do oznaczania glutenu | Zestaw do oznaczania glutenu ( R5 peptyd gliadyn) w produktach żywności hydrolizowanej /fermentowanej (płyny typu piwo, brzeczka )Na 96 oznaczeń, limit detekcji nie mniejszy niż 3ppm zakres oznaczalnoś ilościowej dolny nie gorszy niż 5 ppm, górny 40 ppm | - | - | zestaw = 96 oznaczeń | 10 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe/ hodowli | 13.6030
SUMA

## część 16
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 16 | Przeciwciało rozpoznające białko transportujące glukozę Glut1 królicze | Przeciwciało rozpoznające białko transportujące glukozę Glut1, monoklonalne, klon EPR3915. 100 ul. Odpowiednie dla cytometrii przepływowej. 100ul, 1 opakowanie. | - | - | 100ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
SUMA

## część 17
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 17 | Chlorek amonu 15N | Chlorek amonu z izotopem azotu 15N, wzór cząsteczkowy (15N)H4Cl, do zastosowania w pożywkach bakteryjnych do ekspresji białka rekombinowanego znakowanego izotopem 15N | 39466-62-1 | >98% (izotopowo) | 10g | 1 | SMF_PPI
2 | 17 | Mocznik | Mocznik (w formie stałej), CH4N2O MW 60.06 | 57-13-6 | >99% | 500g | 1 | SMF_PPI
3 | 17 | LB | Medium LB do hodowli kultur E. coli, zawierające ekstrakt drożdżowy (5g/l), trypton (10g/l) i chlorek sodu (5g/l) | - | - | 1kg | 4 | SMF_PPI
4 | 17 | Agar | Czynnik żelujący do podłoży bakteryjnych | 9002-18-0 | - | 1kg | 1 | SMF_PPI
5 | 17 | MESNA | Sól sodowa kwasu 2-merkaptoetanosulfonowego (Sodium 2-mercaptoethanesulfonate) | 19767-45-4 | min. 98% | 10g | 1 | SMF_PPI
SUMA

## część 18
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 18 | Mieszanka metali (Trace Metal Mix) | Stężony roztwór (1000x) zawierający metale śladowe do ekspresji białek w pożywkach minimalnych, sterylny, o składzie: 50mM Ferric chloride, 20mM Calcium chloride, 10mM Manganese chloride, 10mM Zinc chloride, 2mM Cobalt chloride, 2mM Cupric chloride, 2mM Nickel chloride, 2mM Sodium molybdate, 2mM Sodium selenite, 2mM Boric acid | - | - | 1000ml | 1 | SMF_PPI
SUMA

## część 19
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 19 | PowerCHO medium | Medium do hodowli komórek CHO (komórki jajnika chomika chińskiego, chinese hamster ovary), PoweCHO-2 CD (Lonza) lub równoważne, bez surowicy (serum-free), bez składników odzwierzęcych, oparte o bufor HEPES oraz Pluronic F-68, nie zawierające L-glutaminy, czerwieni fenolowej, hypoksantyny ani tymidyny; | - | - | 1000ml | 6 | SMF_PPI
2 | 19 | ProCHO medium | Medium do hodowli komórek CHO (komórki jajnika chomika chińskiego, chinese hamster ovary), ProCHO-4 (Lonza) lub równoważne, bez surowicy (serum-free), bez składników odzwierzęcych, oparte o bufor HEPES oraz Pluronic F-68, nie zawierające L-glutaminy, hypoksantyny ani tymidyny; zawiera czerwień fenolową | - | - | 1000ml | 4 | SMF_PPI
SUMA

## część 20
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 20 | Przeciwciało drugorzędowe kozie anty-królicze IgG skoniugowane z peroksydazą chrzanową | Przeciwciało drugorzędowe kozie anty-królicze IgG skoniugowane z peroksydazą chrzanową, z minimalną reaktywnością na białka surowicy ludzkiej, mysiej i szczurzej, liofilizowane, poliklonalne, do zastosowań w technikach Western-blot, ELISA i immunohistochemicznych | - | - | 1.5ml | 1 | SMF_PPI
2 | 20 | Przeciwciało drugorzędowe ośle anty-kozie IgG skoniugowane z peroksydazą chrzanową | Przeciwciało drugorzędowe ośle anty-kozie IgG skoniugowane z peroksydazą chrzanową, z minimalną reaktywnością na białka surowicy kurzej, chomika syryjskiego, końskiej, ludzkiej, mysiej, króliczej i szczurzej, liofilizowane, poliklonalne, do zastosowań w technikach Western-blot, ELISA i immunohistochemicznych | - | - | 0.5ml | 1 | SMF_PPI
3 | 20 | Przeciwciało drugorzędowe kozie anty-mysie IgG skoniugowane z peroksydazą chrzanową | Przeciwciało drugorzędowe kozie anty-mysie IgG skoniugowane z peroksydazą chrzanową, liofilizowane, poliklonalne, do zastosowań w technikach Western-blot, ELISA i immunohistochemicznych | - | - | 2.0ml | 1 | SMF_PPI
4 | 20 | Fragment F(ab)2 przeciwciała oślego anty-mysiego skoniugowane z fluoresceiną | Fragment F(ab)2 przeciwciała oślego anty-mysiego skoniugowane z fluoresceiną, liofilizowane, poliklonalne, do zastosowań w technikach cytometrii przepływowej i immunohistochemicznych | - | - | 0.3mg | 1 | SMF_PPI
SUMA

## część 21
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 21 | Przeciwciało anty-EEA1 | Królicze przeciwciało rozpoznające ludzkie białko EEA1, poliklonalne, do zastosowania w technice Western-blot, immunoprecypitacji i immunofluorescencji | - | - | 100uL | 1 | SMF_PPI
2 | 21 | Przeciwciało anty-fosfo-FGFR | Mysie przeciwciało anty-fosfo-FGFR, wykrywające fosforylację Tyr653/654, do zastosowania w technikach Western blot, monoklonalne, IgG2b | - | - | 100uL | 1 | SMF_PPI
3 | 21 | Przeciwciało anty-FGFR1 (N-koniec) | Królicze przeciwciało anty-FGFR1, rozpoznające N-końcową część białka, do zastosowania w technikach Western blot i immunoprecypitacji, poliklonalne | - | - | 100uL | 1 | SMF_PPI
4 | 21 | Przeciwciało anty-p44/42 MAPK (Erk1/2) | Królicze przeciwciało anty-p44/42 MAPK (Erk1/2), do zastosowania w technikach Western blot, immunoprecypitacji, immunohistochemii, cytometrii przepływowej, poliklonalne | - | - | 200uL | 1 | SMF_PPI
5 | 21 | Przeciwciało anty-fosfo-p44/42 MAPK (Erk1/2) | Mysie przeciwciało anty-fosfo-p44/42 MAPK (Erk1/2), rozpoznające fosforylację Ty202/Tyr204, do zastosowania w technikach Western blot i cytometrii przepływowej, monoklonalne, IgG1 | - | - | 200uL | 1 | SMF_PPI
SUMA

## część 22
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 22 | Fluorofor reagujący z grupami tiolowymi (AlexaFluor488) | związek fluorescencyjny o maksimum absorpcji równym 493nm (+/- 3nm), maksimum emisji fluorescencji przy 516nm (+/- 4nm), o czasie życia fluorescencji (fluorescence lifetime) równym 4.1ns (+/- 0.3ns), z przyłączoną grupą maleimidową reagującą specyficznie z resztami tiolowymi (Alexa Fluor® 488 C5-maleimide), o masie cząsteczkowej równej 720,66, o wzorze sumarycznym C30H25N4NaO12S2 | 500004-82-0 - Xanthylium, 3,6-diamino-9-[2-carboxy-4(or 5)-[[[5-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)pentyl]amino]carbonyl]phenyl]-4,5-disulfo-, inner salt, monosodium salt | min. 95% | 1mg | 4 | SMF_PPI
2 | 22 | Fluorofor reagujący z grupami tiolowymi (AlexaFluor555) | związek fluorescencyjny o maksimum absorpcji równym 555nm (+/- 3nm), maksimum emisji fluorescencji przy 572nm (+/- 4nm), o czasie życia fluorescencji (fluorescence lifetime) równym 4.0ns (+/- 0.5ns), z przyłączoną grupą maleimidową reagującą specyficznie z resztami tiolowymi (Alexa Fluor® 555 C2-maleimide), o masie cząsteczkowej równej 1250 | - | min. 90% | 1mg | 4 | SMF_PPI
SUMA

## część 23
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 23 | Fluorofor reagujący z grupami tiolowymi (BODIPY TMR) | związek fluorescencyjny o maksimum absorpcji równym 544nm (+/- 3nm), maksimum emisji fluorescencji przy 570nm (+/- 4nm), o czasie życia fluorescencji (fluorescence lifetime) równym 5.5ns (+/- 0.5ns), z przyłączoną grupą maleimidową reagującą specyficznie z resztami tiolowymi (BODIPY® TMR C5-Maleimide), o masie cząsteczkowej równej 562,42, o wzorze sumarycznym C30H33BF2N4O4 | - | min. 95% | 1mg | 4 | SMF_PPI
2 | 23 | Fluorofor reagujący z grupami tiolowymi (BODIPY FL) | związek fluorescencyjny o maksimum absorpcji równym 504nm (+/- 3nm), maksimum emisji fluorescencji przy 510nm (+/- 4nm), o czasie życia fluorescencji (fluorescence lifetime) równym 5.5ns (+/- 0.5ns), z przyłączoną grupą maleimidową reagującą specyficznie z resztami tiolowymi (BODIPY® FL N-(2-aminoethyl)maleimide), o masie cząsteczkowej równej 414,277, o wzorze sumarycznym C20H21BF2N4O3 | - | min. 95% | 5mg | 2 | SMF_PPI
SUMA

## część 24
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 24 | Fungizone | Zapobiega wzrostowi grzybow w hodowlach komorkowych, sterylne w plynie albo proszek | - | - | 100 ml-250 ug/ml albo 50 mg | 6 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
2 | 24 | Geneticin (G418) | Geneticin (G418 Sulfate), antybiotyk selekcyjny do hodowli komorkowych, proszek | - | - | 250 mg | 6 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
3 | 24 | Hygromycin B | Hygromycin B, antybiotyk selekcyjny do hodowli komorkowych, proszek | - | - | 500 mg | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
4 | 24 | Puromycin | Puromycin, antybiotyk selekcyjny do hodowli komorkowych, proszek | - | - | 10 mg | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
5 | 24 | Ampicyllina | Ampycilina, sol sodowa, antybiotyk do selekcji komorek bakteryjnych, proszek | - | - | 25 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
6 | 24 | Kanamycyna | Siarczan Kanamycyny (Kanamycin Sulfate), antybiotyk do selekcji komorek bakteryjnych, proszek | - | - | 5g | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
7 | 24 | Tetracylkina | chlorowodorek tetracykliny (Tetracycline Hydrochloride) suplement do antybiotyk do selekcji komorek bakteryjnych, proszek | - | - | 100 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
8 | 24 | chloramfenikol | antybiotyk, do hodowli komórkowych, spektrum działania: bakterie gram ujemne, gram dodatnie, mykobakterie, mykoplazma. Produkt wzorcowy: sigma C1919 | 56-75-7 | - | 5g | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
SUMA

## część 25
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
6 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD45RA | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD45RA, klon HI100, związane z fluoroforem APC. | - | - | 100 testów | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
7 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD4 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD4, klon RPA-T4, skoniugowane z fluoroforem PE-Cy7. | - | - | 100 testów | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
9 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD19 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD19, klon HIB19, skoniugowane z fluoroforem PE. | - | - | 100 testów | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
10 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD45RO | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD45RO, klon UCHL1, skoniugowane z fluroforem PE | - | - | 100 testów | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
16 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD62L | klon MEL-14, skoniugowane z fluoroforem APC-Cy7 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
17 | 2 | Przeciwciało rozpoznające mysi antygen CD44 | klon IM7, skoniugowane z fluoroforem BrilliantViolte711 | - | - | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030
19 | 2 | Przeciwciało rozpoznające ludzki antygen CD45RA | klon HI100, skoniugowane z fluroforem PE-Cy7 | - | - | 100 oznaczeń | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Cytometrii | 13.6030

## częsc 26
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
5 | 4 | marker wielkości (DNA ladder) 1000bp-10000bp | drabinka wielkości DNA co 100 bp | - | - | 250 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium DNA | 13.6030