SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Dwukanałowy termoparowy termometr cyfrowy

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Kompatybilność z termoparami typu K |  |
| 2 | jednoczesne wyświetlanie temperatur z dwóch wejść |  |
| 3 | Minimum dwa czujniki termoparowe w zestawie |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/ |  |
|  | Instruktaż: nie/ |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
|  | Czas dostawy: maks. 14 dni |  |
|  | Czas testowania: 0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |