#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie pn.:

Wyposażenie sal seminaryjnych i konferencyjnych w budynkach

9 i 9A w system konferencyjny, system wideokonferencyjny

oraz w system audio-wizualny

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### ZZ-271-154-D-PN/2015 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres mailowy |  |

      - Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

  - wartość mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia za całość wynosi:

| Razem (poz. 1-19): |  |
| --- | --- |
| Cena brutto | ………………………………PLN |
| Słownie:………………………………………………………………………….PLN |  |

Uwaga. Dotyczy Wykonawcy zagranicznego!

Jako Wykonawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, zgodnie z z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP informuję, iż ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego. Niniejszym wskazuję nazwę towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………..……………… ,

oraz jego wartość bez kwoty podatku……………………………………………..

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jedn. Netto PLN | Ilość | Wartość netto PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System wideokonferencyjny do komunikacji z urządzeń mobilnych |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Mostek wideokonferencyjny (MCU) |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | System zapewniający nagrywanie i streaming |  | 1 syst. |  |  |  |
| 4. | Terminal wideokonferencyjny mobilny |  | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Podstawa jezdna do terminala wideokonferencyjnego mobilnego |  | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Terminal wideokonferencyjny rack |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Bezprzewodowy system konferencyjny |  | 1 syst. |  |  |  |
| 8. | Cyfrowy rejestrator mp3 w obudowie RACK z karta pamięci 16GB: |  | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Rzutnik wersja 1 |  | 7 szt. |  |  |  |
| 10. | Rzutnik wersja 2 |  | 3 szt. |  |  |  |
| 11. | Ekran projekcyjny mobilny |  | 6 szt. |  |  |  |
| 12. | Ekran projekcyjny na ścianę |  | 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Głośniki małe |  | 6 kpl. |  |  |  |
| 14. | Głośniki duże |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 15. | Bezprzewodowy prezenter z laserowym wskaźnikiem |  | 7 szt. |  |  |  |
| 16. | Ekstender bezprzewodowy HDMI |  | 1 szt. |  |  |  |
| 17. | Kabel HDMI |  | 1 szt. |  |  |  |
| 18. | Kabel VGA |  | 1 szt. |  |  |  |
| 19. | Montaż wybranych elementów wg. dołączonego schematu |  | 1 montaż (kpl.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI (Wymagane jest aby w kolumnie „parametry oferowane” pojawiły się zapisy jednoznacznie określające, producenta, model, na podstawie których Zamawiający będzie miał możliwość weryfikacji oferty.)

Ad. 1:

| System wideokonferencyjny do komunikacji z urządzeń mobilnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Rozwiązanie wideokonferencyjne do komunikacji z urządzeń mobilnych powinno zostać dostarczone w formie oprogramowania umożliwiającego zainstalowanie w środowisku wirtualnym VMware ESXI i Microsoft Hyper-V lub w formie serwera z preinstalowany oprogramowaniem. |  |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość prowadzenia jednoczesnych konferencji przez 50 użytkowników mobilnych. |  |
| 3 | System powinien stwarzać możliwość do powiększania zasobu dostępnych portów. Przy czym rozbudowa powinna umożliwiać zakup nie więcej niż 5 portów naraz. |  |
| 4 | System powinien zapewniać możliwość rejestracji nielimitowanej liczby użytkowników z uwagi na trudne do oszacowania potrzeby. |  |
| 5 | System powinien umożliwić rejestracje dowolnego konta użytkownika na co najmniej 5 urządzeń jednocześnie (PC, telefon, tablet, stacjonarny terminal wideo, etc.). |  |
| 6 | System powinien zapewnić możliwość dzwonienia jednocześnie na wszystkie urządzenia zarejestrowane na jednego użytkownika. |  |
| 7 | System powinien zapewnić możliwość tworzenia elastycznego planu numeracji oraz zaawansowanego call routing. |  |
| 8 | Gatekeeper obsługujący urządzenia H.323 oraz SIP. |  |
| 9 | System wideokonferencyjny powinien obsługiwać rozdzielczości do Full HD (1080p) |  |
| 10 | System wideokonferencyjny powinien działać zarówno na systemach operacyjnych Mac i Windows. |  |
| 11 | System wideokonferencyjny powinien działać na smartfonach i tabletach działających w oparciu o iOS lub Android. |  |
| 12 | System wideokonferencyjny powinien mieć możliwość komunikacji z urządzeniami działającymi w oparciu o protokoły SIP i H.323. |  |
| 13 | System wideokonferencyjny powinien zapewniać możliwość zapraszania „gości” do konferencji. Ilość zaproszonych klientów typu “gość” powinna być nielimitowana. |  |
| 14 | System wideokonferencyjny powinien być licencjonowany wg. ilości wykonywanych jednocześnie połączeń, a nie zarejestrowanych użytkowników. |  |
| 15 | System wideokonferencyjny powinien mieć wbudowany system NAT/Firewall traversal. |  |
| 16 | System wideokonferencyjny powinien zapewniać wysyłanie i odbiór prezentacji. |  |
| 17 | System wideokonferencyjny powinien zapewniać możliwość sprawdzania status aktywności użytkownika i wysyłanie wiadomości (instant messaging). |  |
| 18 | System wideokonferencyjny powinien zapewniać możliwość zarządzania grupą użytkowników |  |
| 19 | System wideokonferencyjny powinien działać w oparciu o protokoły H. 323/SIP z szyfrowaniem AES. |  |
| 20 | System powinien posiadać 2 letni serwis producenta, pozwalający na np. aktualizację oprogramowania. |  |
| 21 | Wykonawca musi wdrożyć w/w system w infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego oraz przeprowadzić konfiguracje według ustaleń z Zamawiającym |  |
| 22 | Wykonawca musi przeprowadzić instruktaż z obsługi po wdrożeniu w/w systemu dla 5 osób w terminie ustalonym z Zamawiającym. |  |

Ad. 2:

| Mostek wideokonferencyjny (MCU) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Rozwiązanie wideokonferencyjne do połączeń wielostronnych powinno zostać dostarczone w formie oprogramowania umożliwiającego zainstalowanie w środowisku wirtualnym VMware ESXI i Microsoft Hyper-V lub w formie serwera z preinstalowany oprogramowaniem. |  |
| 2 | MCU musi zapewnić możliwość zestawienia pojedynczej wideokonferencji dla 10 lokalizacji (wideoterminali, aplikacji video) w jakości co najmniej 720p. |  |
| 3 | MCU musi zapewnić możliwość rozbudowy ilości dostępnych portów wideokonferencji. |  |
| 4 | MCU powinno zapewniać możliwość podwajania ilości rozmówców, którzy mogą zalogować się na mostek wideokonferencyjny przy założeniu obniżenia jakości połączenia z 720p do 480p. |  |
| 5 | MCU powinno zapewniać elastyczne zużywanie portów przez użytkowników stosujących różną jakość wideo. Użytkownik pracujący w niższej rozdzielczości zużywa mniejszą ilość dostępnych zasobów (portów). |  |
| 6 | MCU musi wspierać protokoły H.323 and SIP. |  |
| 7 | MCU powinno stwarzać możliwość wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239. |  |
| 8 | MCU powinno wspierać następujące standardy H.263, H.261, H.264 i H.263+ , H.264 HP. |  |
| 9 | MCU powinno oferować możliwość ustawiania nazwy pokoju spotkań bez konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. |  |
| 10 | MCU musi zapewnić możliwość wyboru co najmniej 15 różnych layout`ów (widoków dla użytkowników konferencji). |  |
| 11 | MCU musi umożliwiać wyświetlenie na ekranie w jednej konferencji co najmniej 49 lokalizacji. |  |
| 12 | MCU musi zapewniać możliwość ograniczania dostępu do pokoju konferencyjnego hasłem. |  |
| 13 | MCU powinno zapewniać bezpieczne zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej. |  |
| 14 | MCU powinno pozwolić administratorowi na możliwość przywrócenia oryginalnych ustawień systemu. |  |
| 15 | MCU powinno być kompatybilne z terminalami wiodących dostawców systemów wideokonferencyjnych. |  |
| 16 | Rozwiązanie powinno zapewnić administratorowi możliwość tworzenia pokojów spotkań z zarówno nielimitowaną liczbą portów jak i limitowaną liczbą portów (rezerwacja zasobów). |  |
| 17 | MCU powinno obsługiwać protokół BFCP oraz Forward Error Correction |  |
| 18 | MCU powinno umożliwiać ustawienie maksymalnego pasma dla przesyłanej prezentacji. |  |
| 19 | MCU powinno umożliwiać zestawienie wideokonferencji w jakości 1080p30. |  |
| 20 | MCU powinno mieć wbudowany system planowania pokojów spotkań, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. |  |
| 21 | Rozwiązanie musi mieć możliwość wykorzystania wybierania tonowego DTMF w celu zmiany layoutów użytkownika. |  |
| 22 | System powinien posiadać min. 2 letni serwis producenta, pozwalający na np. aktualizację oprogramowania. |  |
| 23 | Wykonawca musi wdrożyć w/w system w infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego oraz przeprowadzić konfiguracje według ustaleń z Zamawiającym |  |
| 24 | Wykonawca musi przeprowadzić instruktaż z obsługi po wdrożeniu w/w systemu dla 5 osób w terminie ustalonym z Zamawiającym. |  |

Ad. 3:

| System zapewniający nagrywanie i streaming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Rozwiązanie wideokonferencyjne do nagrywania i strumieniowania powinno zostać dostarczone w formie oprogramowania umożliwiającego zainstalowanie w środowisku wirtualnym VMware ESXI i Microsoft Hyper-V lub w formie serwera z preinstalowany oprogramowaniem. |  |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość jednoczesnego nagrywania 1 wideokonferencji w jakości HD. |  |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość jednoczesnego streamingu do co najmniej 250 użytkowników w jakości HD. |  |
| 4 | Rozwiązanie musi stwarzać możliwość jego późniejszej rozbudowy o dodatkowe porty do nagrywania oraz ilości użytkowników streamingu. |  |
| 5 | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość udostępniania nagrania osobie, która nie posiada konta użytkownika. |  |
| 6 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozpoczęcia nagrywania konferencji z terminala wideokonferencyjnego i z aplikacji video. |  |
| 7 | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość nagrywania wideorozmowy razem z udostępnianymi danymi (np. prezentacja) w dwóch osobnych strumieniach. Tak by osoba oglądająca mogła zdecydować o powiększeniu istotnego dla niego strumienia. |  |
| 8 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania nagrań (H.264) z dysku, tak by były one od razu dostępne dla użytkowników streamingu. |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać eksportowanie materiałów w celu obróbki audio i wideo. |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać oglądanie na żywo oraz “na życzenie” nagrania na urządzeniach mobilnych takich jak (smartfon czy ipad) |  |
| 11 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość streamingu jednego nagrania w co najmniej czterech rozdzielczościach, tak aby umożliwić osobom o słabszym łączu płynne obejrzenie materiału. |  |
| 12 | Administrator musi mieć możliwość ustalania maksymalnej wielkości zasobu łącza jakie może zostać wykorzystane przez oferowane rozwiązanie do nagrywania i streaming. |  |
| 13 | Administrator musi mieć możliwość monitorowania wszystkich aktualnie nagrywanych i oglądanych wideo. |  |
| 14 | Rozwiązanie powinno cechować się możliwością ustawienia uprawnień dostępu do treści na podstawie profilu użytkownika, lub grupy do której przynależy (różne poziomy dostępu). |  |
| 15 | Rozwiązanie musi umożliwiać prowadzenia chatu tekstowego dla wszystkich widzów, tak by umożliwić im zadawanie pytań podczas transmisji na żywo. |  |
| 16 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia możliwości dodawania komentarzy do istniejących nagrań. |  |
| 17 | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość skracania filmu (poprzez przycinanie) oraz możliwość tworzenia rozdziałów, dołączania napisów (np. dla osób niesłyszących). |  |
| 18 | System powinien posiadać min. 2 letni serwis producenta, pozwalający na np. aktualizację oprogramowania. |  |
| 19 | Wykonawca musi wdrożyć w/w system w infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego oraz przeprowadzić konfiguracje według ustaleń z Zamawiającym |  |
| 20 | Wykonawca musi przeprowadzić instruktaż z obsługi po wdrożeniu w/w systemu dla 5 osób w terminie ustalonym z Zamawiającym. |  |

Ad. 4:

| Terminal wideokonferencyjny mobilny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Terminal powinien zapewniać przynajmniej rozdzielczość 1920x1080 i 60 fps i skanowanie progresywne. |  |
| 2 | Terminal powinien mieć możliwość podłączenia dwóch monitorów. |  |
| 3 | Terminal powinien posiadać dwa wejścia wideo (podłączenie kamery sygnał cyfrowy oraz prezentacji – akceptowany sygnał analogowy i cyfrowy) |  |
| 4 | Terminal powinien posiadać dwa wyjścia wideo obsługujące rozdzielczości do 1080p60 |  |
| 5 | Terminal powinien zostać dostarczony w zestawie z mikrofonem systemowym (z możliwością rozbudowy) oraz dotykowym systemem sterowania. Obie funkcje mogą być realizowane przez jedno urządzenie. |  |
| 6 | Terminal powinien zapewnić możliwość obsługi dwóch monitorów. |  |
| 7 | Terminal powinien wspierać co najmniej następujące standardy audio oraz wideo: H.264 HP, H.263, H.263+, H.264, G.711, G.722, G.722.1, MPEG4-AAC-LD/LC. |  |
| 8 | Terminal musi działać w oparciu o protokoły H.323 oraz SIP. |  |
| 9 | Terminal musi zapewniać dźwięk w jakości high-definition w zakresie co najmniej do 20kHz. |  |
| 10 | Terminal musi zapewniać dźwięk typu ful duplex dla osiągnięcia naturalnego efektu rozmowy. |  |
|  | Terminal musi zapewniać możliwość podłączenia co najmniej dwóch dodatkowych mikrofonów. |  |
| 11 | Terminal musi wspierać NAT/firewall traversal (H.460/SIP). |  |
| 12 | Pasmo do 6 Mbps przy połączeniach IP. |  |
| 13 | Terminal musi być wyposażony w kamerę Full HD, PTZ, zoom optyczny minimum x 10. |  |
| 14 | Terminal powinien zapewniać możliwość wprowadzania dźwięku przez standardowe złącze audio 3,5mm typu jack dostępne jako interfejs w urządzeniu lub przez dedykowaną przejściówkę. |  |
| 15 | Terminal musi posiadać możliwość bycia kontrolowanym z poziomu: a) dołączonego do zestawu pilota, b) z poziomu przeglądarki internetowej. c) dotykowego systemu sterowania |  |
| 16 | Terminal musi zapewniać bezpieczeństwo połączenia dzięki szyfrowaniu 128b AES. |  |
| 17 | Terminal musi posiadać funkcję “nie przeszkadzać”. |  |
| 18 | Terminal musi posiadać funkcję wyciszania mikrofonu. |  |
| 19 | Terminal musi posiadać menu w języku polskim. |  |
| 20 | Terminal powinien umożliwiać inicjowanie nagrywania przy pomocy dedykowanego przycisku lub ikony w interfejsie użytkownika. |  |
| 21 | Terminal powinien posiadać min. 2 letni serwis producenta umożliwiający wykonywanie aktualizacji oraz naprawę w trybie NBD i AHR. |  |

Ad. 5:

| Podstawa jezdna do terminala wideokonferencyjnego mobilnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Podstawa jezdna musi posiadać ręczną, beznarzędziową regulację wysokości zamontowanego monitora. |  |
| 2 | Regulacja wysokości zamontowanego monitora powinna się odbywać w zakresie od max. 1250mm do min. 1800mm (odległość mierzona od środka ekranu do podłogi) |  |
| 3 | Podstawa jezdna musi umożliwiać regulowanie pochylenia ramienia z monitorem o min. ±15° |  |
| 4 | Podstawa jezdna musi posiadać półkę na kamerę montowaną nad monitorem. |  |
| 5 | Półka na kamerę musi mieć min. udźwig 1,5 kg i powierzchnię min. 148 x 184 mm, max. 230 x 230 mm |  |
| 6 | Podstawa jezdna musi posiadać półkę na terminal wideokonferencyjny montowaną pod monitoremPółka na terminal pod monitor |  |
| 7 | Półka na terminal musi mieć min. udźwig 2kg i powierzchnię min. 365 x 163 mm, max. 460 x 430 mm |  |
| 8 | Podstawa jezdna musi posiadać ramię umożlwiające powieszenie ekranu w standardzie VESA min. 600x400 z min. udźwigiem 40kg |  |
| 9 | Wykonawca musi dostarczyć dodatkowe ramię lub adapter umożliwiający montaż poziomo dwóch monitorów w standardzie VESA min. 600x400 z min. udźwigiem 2x40kg |  |
| 10 | Podstawa jezdna musi mieć max. szerokość 950mm i max. głębokość 820mm |  |
| 11 | Podstawa jezdna musi mieć funkcję blokady kół |  |
| 12 | Podstawa jezdna powinna posiadać system zarządzania okablowaniem |  |

Ad. 6:

| Terminal wideokonferencyjny rack |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Terminal powinien zapewniać przynajmniej rozdzielczość 1920x1080 i 60 fps i skanowanie progresywne. |  |
| 2 | Terminal powinien zapewniać obsługę rozdzielczości 1920x1080 i 60fps (połączenia wideokonferencyjne) |  |
| 3 | Terminal wideokonferencyjny nie powinien zużywać, w trakcie połączenia w jakości 720p60 więcej pasma niż 768 kbps. |  |
| 4 | Terminal powinien zapewnić możliwość obsługi dwóch monitorów. |  |
| 5 | Terminal powinien wspierać co najmniej następujące standardy audio oraz wideo: H.263, H.263+, H.264, H.264HP, G.711, G.722, G.722.1c, MPEG4-AAC-LC. |  |
| 6 | Terminal musi działać w oparciu o protokoły H.323 oraz SIP oraz wspierać protokoły H.239 i BFCP. |  |
| 7 | Terminal musi zapewniać dźwięk w jakości high-definition w zakresie 90 Hz – 22kHz. |  |
| 8 | Terminal musi zapewniać dźwięk typu ful duplex dla osiągnięcia naturalnego efektu rozmowy. |  |
| 9 | Terminal musi być wyposażony w telefon konferencyjny oraz dotykowy panel sterowania. |  |
| 10 | Terminal musi wspierać NAT/firewall traversal (H.460/SIP). |  |
| 11 | Terminal powinien zapewniać możliwość podłączenia czterech źródeł video (cztery wejścia wideo z możliwością podpięcia sygnału cyfrowego i analogowego, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń). |  |
| 12 | Terminal musi umożliwiać jednoczesną transmisję dwóch źródeł wideo (strumień główny i strumień prezentacji) |  |
| 13 | Pasmo do 6 Mbps przy połączeniach IP. |  |
| 14 | Terminal powinien działać przy minimalnej szybkości łączka na poziomie 128kbps. |  |
| 15 | Terminal wideokonferencyjny musi zapewniać możliwość wyłączenia SSH, HTTPS oraz Telnet. |  |
| 16 | Wsparcie dla technologii Adaptive Motion Control (AMC) lub innej redukującej wpływ utraconych pakietów na wideokonferencje |  |
| 17 | Terminal musi zapewniać możliwość podłączenia monitora HD przy pomocy złącza HDMI. |  |
| 18 | Terminal musi być wyposażony kamerę Full HD (1080p60), PTZ, zoom optyczny minimum x 10. |  |
| 19 | Terminal musi zapewniać możliwość ustawienia co najmniej 9 różnych standardowych punktów położenia kamery. |  |
| 20 | Terminal powinien zapewniać możliwość wprowadzania dźwięku przez złącze Line-In |  |
| 21 | Terminal musi umożliwiać integrację z zewnętrznym systemem nagłośnienia poprzez złącze Line-Out |  |
| 22 | Terminal musi posiadać możliwość bycia kontrolowanym z poziomu: a) dołączonego do zestawu pilota, b) z poziomu przeglądarki internetowej. c) dotykowego panelu sterowania |  |
| 23 | Terminal musi zapewniać bezpieczeństwo połączenia dzięki szyfrowaniu 128b AES. |  |
| 24 | Terminal musi obsługiwać zarówno IPv4 |  |
| 25 | Terminal musi posiadać funkcję “nie przeszkadzać”. |  |
| 26 | Terminal musi posiadać funkcję wyciszania mikrofonu (z poziomu pilota i każdego z mikrofonów) |  |
| 27 | Terminal wideokonferencyjny musi posiadać system automatycznego tłumienia zakłóceń, kasowania echa i automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) |  |
| 28 | Terminal musi zapewniać możliwość planowania połączeń do wykonania. |  |
| 29 | Terminal musi cechować się możliwością przeszukiwania katalogów z adresami przy pomocy pilota. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać obudowę umożliwiająca instalację w szafie Rack bez konieczności wykorzystywania dodatkowych półek. Max. Wysokość urządzenia 2U |  |
| 30 | Terminal powinien posiadać min. 2 letni serwis producenta umożliwiający wykonywanie aktualizacji oraz naprawę w trybie NBD i AHR. |  |

Ad. 7:

| Bezprzewodowy system konferencyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Jednostka centralna systemu konferencyjnego musi pełnić także funkcje Access Point dla połącznia z bezprzewodowymi pulpitami |  |
| 2 | Jednostka centralna systemu konferencyjnego musi wspierać zasilanie PoE. |  |
| 3 | Jednostka centralna systemu konferencyjnego powinna umożliwiać konfiguracje z poziomu przeglądarki internetowej |  |
| 4 | System konferencyjny powinien umożliwiać zarządzanie użytkownikami oraz ich prawami dostępu do funkcji z poziomu przeglądarki internetowej |  |
| 5 | System konferencyjny powinien umożliwić zmianę nazwy sieci SSID i ustawień WPA2 dla połączeń z pulpitami dyskusyjnymi |  |
| 6 | Zarówno pulpity dyskusyjne jak i jednostka centralna powinny pracować standardzie WiFi IEEE 802.11n w częstotliwościach 2,4GHz i 5GHz |  |
| 7 | System konferencyjny powinien obsługiwać nieprzerwalne automatyczne przełączanie kanałów częstotliwości bezprzewodowej |  |
| 8 | System konferencyjny powinien umożliwiać wgrywanie niestandardowych logo wyświetlanych na pulpitach dyskusyjnych |  |
| 9 | System konferencyjny musi umożliwiać dodawanie nazw dla stanowisk dyskusyjnych |  |
| 10 | System konferencyjny musi posiadać funkcję synchronizacji z serwerem czasu NTP |  |
| 11 | System konferencyjny powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania układowego pulpitów dyskusyjnych poprzez siec bezprzewodowa |  |
| 12 | System konferencyjny musi umożliwiać ustawienie min. 2 trybów dyskusji: otwarta i naciśnij i mów |  |
| 13 | System konferencyjny musi umożliwiać w trybie dyskusji otwartej pracę co najmniej 10 pulpitów na raz |  |
| 14 | System konferencyjny powinien posiadać funkcję dodawania/usuwania uczestników/stanowisk z listy oczekujących/mówiących |  |
| 15 | System konferencyjny musi posiadać funkcje zmiany nazwy uczestnika konferencji |  |
| 16 | System konferencyjny powinien posiadać funkcje umożlwiającą zmianę statusu uczestnika z listy oczekującej na mówiącą |  |
| 17 | System konferencyjny powinien umożliwiać podgląd stanu baterii i jakości połączenia jednostki centralnej z pulpitem dyskusyjnym z poziomu przeglądarki internetowej. |  |
| 18 | System konferencyjny powinien posiadać funkcję wyłączenia wszystkich pulpitów dyskusyjnych |  |
| 19 | System konferencyjny musi posiadać funkcję głosowania |  |
| 20 | System konferencyjny powinien umożliwiać kontrolę głosowania w tym tematu głosowania, listy odpowiedzi oraz prezentacji wyników |  |
| 21 | Jednostka centralna powinna zapewniać możliwość wprowadzania dźwięku przez złącze Line-In |  |
| 22 | Jednostka centralna musi umożliwiać integrację z zewnętrznym systemem nagłośnienia poprzez złącze Line-Out |  |
| 23 | Jednostka centralna musi posiadać obudowę umożliwiająca instalację na trójnogu oraz na ścianie. |  |
| 24 | System konferencyjny musi się składać z co najmniej 11 szt. pulpitów dyskusyjnych w tym 1 pulpit dla przewodniczącego |  |
| 25 | Pulpit dyskusyjny musi umożliwiać konfiguracje co najmniej 2 trybów pracy: uczestnik i przewodniczący. |  |
| 26 | Pulpit dyskusyjny musi posiadać przycisk umożliwiający wyciszenie wbudowanego głośnika. |  |
| 27 | Pulpit dyskusyjny musi posiadać wyświetlacz pełniący co najmniej 3 funkcje: wyświetlanie logo, wyświetlanie listy uczestników, wyświetlanie listy oczekujących na głos |  |
| 28 | Pulpit dyskusyjny powinien umożliwiać zwiększenie funkcjonalności poprzez wgranie dodatkowego oprogramowania. |  |
| 29 | Pulpit dyskusyjny musi umożliwiać podłączenie co najmniej 1 pary słuchawek |  |
| 30 | Pulpity dyskusyjne muszą być wyposażone w demontowane mikrofony typu gęsia szyjka o min. długości 400mm |  |
| 31 | Mikrofony pulpitów dyskusyjnych powinny być wyposażone we wskaźnik określający aktywność pulpitu zdalnego |  |
| 32 | Montaż mikrofonów do pulpitów dyskusyjnych musi się odbywać beż dodatkowych narzędzi. |  |
| 33 | Pulpity dyskusyjne muszą być wyposażone w demontowalne baterie |  |
| 34 | Baterie pulpitów dyskusyjnych powinny umożliwić pracę co najmniej 20h przy pełnym naładowaniu. |  |
| 35 | Baterie pulpitów dyskusyjnych muszą posiadać wizualny wskaźnik naładowania. |  |
| 36 | Baterie pulpitów powinny być wykonane w technologii Lithium-Ion |  |
| 37 | Rozwiązanie musi umożliwić ładowanie wszystkich baterii jednocześnie. |  |
| 38 | Rozwiązanie powinno posiadać informację wizualną o stanie naładowania baterii |  |
| 39 | Rozwiązanie musi umożliwiać przenoszenie składników wymaganych do przeprowadzenia dyskusji dla 11 osób. |  |
| 40 | System konferencyjny powinien posiadać min. 2 letni serwis producenta dla poszczególnych składowych systemu, min 1 rok na baterie. |  |
| 41 | Wykonawca musi wdrożyć w/w system w infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego oraz przeprowadzić konfiguracje według ustaleń z Zamawiającym |  |
| 42 | Wykonawca musi przeprowadzić instruktaż z obsługi po wdrożeniu w/w systemu dla 5 osób w terminie ustalonym z Zamawiającym. |  |

Ad. 8:

| Cyfrowy rejestrator mp3 w obudowie RACK z kartą pamięci 16 GB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………………...………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Rejestrator musi posiadać gniazdo kart pamięci pozwalające na użycie kart pamięci do zapisu danych |  |
| 2 | Rejestrator musi posiadać port USB pozwalający na użycie pamięci masowych USB (pendrive'u) do zapisu danych |  |
| 3 | Rejestrator musi posiadać funkcję podwójnego nagrywania pozwalającą na jednoczesne nagrywanie na dostępnych typach nośników |  |
| 4 | Do rejestratora musi być dołączona karta pamięci o min. rozmiarze 16GB w klasie prędkości UHS-I |  |
| 5 | Rejestrator musi obsługiwać odtwarzania formatów danych audio: WAV (24-bity, 96kHz), MP3 (320 kbps, 48kHz), AAC (320kbps, 48kHz) |  |
| 6 | Rejestrator musi obsłgiwać częstotliwości próbkowania: WAV: min. 44.1 kHz, MP3: min. 44,1 kHz, AAC: min. 44,1 kHz |  |
| 7 | Rejestrator musi posiadać możliwość edycji nagrań i ustawiania znaczników EDL z panelu przednim urządzenia |  |
| 8 | Do rejestratora musi być dołączone oprogramowanie umożliwiające edycje nagrań i odczyt znaczników EDL |  |
| 9 | Rejestrator musi posiadać wyświetlacz pokazujący szczegóły dotyczące nagrania, odtwarzanego pliku. |  |
| 10 | Rejestrator musi zapewniać możliwość wprowadzania dźwięku przez złącze Line-In |  |
| 11 | Rejestrator musi umożliwiać integrację z zewnętrznym systemem nagłośnienia poprzez złącze Line-Out |  |
| 12 | Rejestrator musi posiadać funkcję harmonogramu umożliwiającą ustawienia wpisów odtwarzania i rejestrowania dźwięku |  |
| 13 | Rejestrator powinien posiadać obrotowy analogowy kontroler poziomu sygnału wejściowego |  |
| 14 | Rejestrator musi posiadać złącze ethernet pozwalające na transfer plików oraz kontrolę pracy. |  |
| 15 | Rejestrator powinien umożliwiać konfiguracje poprzez interfejs WWW |  |
| 16 | Rejestrator musi posiadać funkcję synchronizacji z serwerem czasu NTP |  |
| 17 | Rejestrator powinien posiadać gniazdo słuchawek z kontrolerem poziomu głośności na panelu przednim urządzenia |  |
| 18 | Rejestrator musi posiadać przynajmniej 2 tryby odtwarzania: odtwarzanie folderu i losowe |  |
| 19 | Rejestrator powinien posiadać bufor nagrywanego sygnału |  |
| 20 | Urządzenie musi posiadać obudowę umożliwiająca instalację w szafie Rack bez konieczności wykorzystywania dodatkowych półek. Max. Wysokość urządzenia 1U |  |
| 21 | Rozwiązanie musi umożliwiać przenoszenie składników wymaganych do nagrywania dyskusji z wykorzystaniem systemu konferencyjnego. |  |

Ad. 9:

| Rzutnik wersja 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Technologia wyświetlania obrazu | LCD |  |
| 2 | Moc lampy | min. 200W |  |
| 3 | Żywotność lampy w normalnym trybie pracy | min. 5000h |  |
| 4 | Współczynnik kontrastu | min. 10000:1 |  |
| 5 | Rozdzielczość podstawowa | 1280px x 800px |  |
| 6 | Jasność | min. 3000 Ansi Lumen |  |
| 7 | Format obrazu | 16:10 |  |
| 8 | Korekcja pionowa | min. 30° |  |
| 9 | Korekcja pozioma | min. 30° |  |
| 10 | Wejścia/wyjścia | Wejście VGA, wejście HDMI (lub inne z przejściówką do HDMI), wejście i wyjście audio, złącze USB typ A |  |
| 11 | Pilot | TAK |  |
| 12 | Torba przenośna na rzutnik wraz z osprzętem | TAK |  |
| 13 | Stosunek projekcji | 1,3:1 |  |
| 14 | Gwarancja producenta na rzutnik | min. 24 miesiące, naprawa sprzętu realizowana w siedzibie Zamawiającego |  |
| 15 | Gwarancja producenta na lampę w rzutniku | min. 12 miesięcy, naprawa sprzętu realizowana w siedzibie Zamawiającego |  |

Ad. 10:

| Rzutnik wersja 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Technologia wyświetlania obrazu | LCD |  |
| 2 | Moc lampy | min. 240W |  |
| 3 | Żywotność lampy w normalnym trybie pracy | min. 3000h |  |
| 4 | Współczynnik kontrastu | min. 10000:1 |  |
| 5 | Rozdzielczość podstawowa | 1280px x 800px |  |
| 6 | Jasność | min. 4000 Ansi Lumen |  |
| 7 | Format obrazu | 16:10 |  |
| 8 | Korekcja pionowa | min. 30° |  |
| 9 | Korekcja pozioma | min. 30° |  |
| 10 | Wejścia/wyjścia | - wejście i wyjście VGA - wejście HDMI (lub inne z przejściówką do HDMI) - wejście i wyjście audio - gniazdo LAN - wyjście trigger 12V (możliwe zastosowanie zewnętrznego urządzenia dającego możliwość wyzwolenia elektrycznego ekranu projekcyjnego przy włączeniu projektora) |  |
| 11 | Pilot | TAK |  |
| 12 | Stosunek projekcji | 1,5:1 |  |
| 13 | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące, naprawa sprzętu realizowana w siedzibie Zamawiającego |  |
| 14 | Gwarancja producenta na lampę | min. 12 miesięcy, naprawa sprzętu realizowana w siedzibie Zamawiającego |  |

Ad. 11:

| Ekran projekcyjny mobilny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Rodzaj: | mobilny |  |
| 2 | Typ ekranu: | na statywie |  |
| 3 | Szerokość powierzchni projekcyjnej | min. 219cm |  |
| 4 | Szerokość powierzchni projekcyjnej | min. 219cm |  |
| 5 | Proporcje | format 1:1 |  |
| 6 | Współczynnik odbicia światła | min. 1,0 |  |
| 7 | regulowana wysokość | TAK |  |
| 8 | Czarny tył | TAK |  |
| 9 | Waga | max. 13kg |  |
| 10 | Możliwość złożenia | TAK |  |
| 11 | Wymiary po złożeniu | max. 235 x 10 x 10 cm |  |
| 12 | Torba do przenoszenia po złożeniu | TAK |  |
| 13 | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące |  |

Ad. 12:

| Ekran projekcyjny na ścianę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Rodzaj: | Stacjonarny |  |
| 2 | Typ ekranu: | elektryczny |  |
| 3 | Montaż: | naścienny i sufitowy |  |
| 4 | Szerokość powierzchni projekcyjnej | min. 290cm |  |
| 5 | Szerokość powierzchni projekcyjnej | min. 290cm |  |
| 6 | Wymiary obudowy: | max. 325x15x15 cm |  |
| 7 | Proporcje | format 1:1 |  |
| 8 | Kąt widzenia | min. 100 |  |
| 9 | Współczynnik odbicia światła | min. 1,0 |  |
| 10 | Możliwość bezstopniowego rozwijania | TAK |  |
| 11 | Możliwość wyzwolenia rozwijania poprzez projektor z wyjściem trigger 12V | TAK |  |
| 12 | Czarny tył | TAK |  |
| 13 | Pilot | TAK |  |
| 14 | Waga | max. 25kg |  |
| 15 | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące |  |

Ad. 13:

| Głośniki małe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Ilość kolumn głośnikowych | 2 |  |
| 2 | Łączna moc zestawu | min. 3W RMS |  |
| 3 | Zakres częstotliwości | od max. 100Hz do min. 18000Hz |  |
| 4 | Źródło zasilania | 5V, wtyczka USB typ A |  |
| 5 | Wejścia/wyjścia | Wejście audio: jack 3,5" |  |
| 6 | Wymiary jednej kolumny głośnikowej | max. 70x170x115mm |  |
| 7 | Waga zestawu | 1kg |  |
| 8 | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące |  |

Ad. 14:

| Głośniki duże |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Ilość kolumn głośnikowych | 2 |  |
| 2 | Łączna moc zestawu | min. 110W RMS |  |
| 3 | Zakres częstotliwości | od max. 50Hz do min. 20000Hz |  |
| 4 | Wbudowany wzmacniacz mocy | TAK |  |
| 5 | Wejścia/wyjścia | Wyjście audio: 2 x RCA |  |
| 6 | Pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 7 | Wymiary jednej kolumny głośnikowej | max. 220x580x330mm |  |
| 8 | Waga zestawu | max 25kg |  |
| 9 | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące |  |

Ad. 15:

| Bezprzewodowy prezenter z laserowym wskaźnikiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Kolor lasera | zielony |  |
| 2 | Wyświetlacz | TAK |  |
| 3 | Wizualna informacja o stanie naładowania baterii | informacja o min. 4 stopniach naładowania |  |
| 4 | Wizualna informacja o statusie połącznia z odbiornikiem | TAK |  |
| 5 | Odbiornik USB z możliwością przechowywania w prezenterze | TAK |  |
| 6 | Funkcje prezentera | przechodzenie do następnego slajdu, powrót do poprzedniego slajdu, odtworzenie pokazu slajdów, wyświetlanie czarnego ekranu |  |
| 7 | Zasilanie odbiornika | 5V z portu USB komputera |  |
| 8 | Zasilanie nadajnika | baterie typu AAA lub AA |  |
| 9 | Funkcja timera z możliwością ustawienia odliczanego, wstrzymania i ponownego uruchomienia odliczanego czasu i alarmem wibracyjnym | TAK |  |
| 10 | Pokrowiec | TAK |  |
| 11 | Możliwość włączenia/wyłączenia nadajnika | TAK |  |
| 12 | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące |  |

Ad. 16:

| Ekstender bezprzewodowy HDMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Obsługa rozdzielczości Full HD | TAK |  |
| 2 | Wsparcie dla HDCP pass-trough | TAK |  |
| 3 | Wejścia/wyjścia jednostki nadawczej | Wejście audio-video HDMI typ A |  |
| 4 | Wejścia/wyjścia jednostki odbiorczej | Wyjście audio-video HDMI typ A |  |
| 5 | Możliwość zasilania jednostki nadawczej z gniazda USB komputera | TAK |  |
| 6 | Opóźnienie wyświetlania | 0s |  |
| 7 | Szyfrowanie polaczenia pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem | TAK |  |
| 8 | Ekstender nie powinien kompresować sygnału audio-video pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem | TAK |  |
| 9 | Wsparcie dla minimum 8 nadajników przez 1 odbiornik | TAK |  |
| 10 | Pilot z możliwością przełączania pomiędzy nadajnikami | TAK |  |
| 11 | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące |  |

Ad. 17:

| Kabel HDMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Długość | min 9m, max. 11m |  |
| 2 | Złącza | 2 x HDMI A męski |  |

Ad. 18:

| Kabel VGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent / Model: ……………………………………………………………………………………… OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI |  |  |  |
| Lp. | Parametry / funkcje / warunki |  | Parametry / funkcje / warunki oferowane: TAK / NIE |
| 1 | Długość | min 9m, max. 11m |  |

Ad. 19:

| Montaż wybranych elementów wg dołączonego schematu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymóg obligatoryjny | Wymóg oferowany: TAK / NIE |
| 1 | Montaż musi obejmować: Rzutnik wersja 1 (1 szt.), Ekran projekcyjny na ścianę (1 szt.), Głośniki duże (1 szt.), Ekstender bezprzewodowy HDMI (1 szt.) |  |
| 2 | Rzutnik wersja 1 musi być zamontowany pod sufitem w miejscu wyznaczonym w załączonym schemacie. |  |
| 3 | Ekran projekcyjny na ścianę musi być zamontowany na ścianie w miejscu wyznaczonym w załączonym schemacie |  |
| 4 | Głośniki duże muszą być zamontowane na ścianie w miejscu wyznaczonym w załączonym schemacie |  |
| 5 | Ekstender bezprzewodowy HDMI powinien być wykorzystany do przesyłania obrazu i dźwięku do Rzutnik wersja 1 |  |
| 6 | Akcesoria wymagane do poprawnego montażu w/w pozycji muszą być dostarczone przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat. |  |
| 7 | Schemat jest poglądowy i służy zobrazowaniu umieszczenia poszczególnych elementów w Sali Konferencyjnej budynku 9A, dokładne rozmieszczenie elementów powinno być przedstawione i omówione z Zamawiającym po przeanalizowaniu przez Wykonawcę. |  |

  - Oferuje termin realizacji zamówienia do dnia ………………………….r.

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

  - oświadczam(y), że spełniam warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków;

  - oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i Opisie przedmiotu zamówienia.

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór umowy oraz wszelkie jego zmiany - przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania) :

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] / [następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwa Firmy (podwykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w przepisie art. 22 ust. 1 PZP

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wyposażenie sal seminaryjnych i konferencyjnych w budynkach

9 i 9A w system konferencyjny, system wideokonferencyjny

oraz w system audio-wizualny

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### ZZ-271-154-D-PN/2015. |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(my), że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013r. poz. 907 ze zm.) tj.:

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. Dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O  BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wyposażenie sal seminaryjnych i konferencyjnych w budynkach

9 i 9A w system konferencyjny, system wideokonferencyjny

oraz w system audio-wizualny

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### ZZ-271-154-D-PN/2015 |  |
| --- | --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Wyposażenie sal seminaryjnych i konferencyjnych w budynkach

9 i 9A w system konferencyjny, system wideokonferencyjny

oraz w system audio-wizualny

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### ZZ-271-154-D-PN/2015. |
| --- | --- |

Działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759, z późn. zm.) informuję że:

□ Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

□ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty nie posiadam wiedzy o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

(w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

□ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty posiadam wiedzę o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

(w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej a także informacjami które wykazują, że istniejące miedzy wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert.)

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 – Wzór Wykazu wykonanych dostaw

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Wyposażenie sal seminaryjnych i konferencyjnych w budynkach

9 i 9A w system konferencyjny, system wideokonferencyjny

oraz w system audio-wizualny

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### ZZ-271-154-D-PN/2015 |  |
| --- | --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (podać ten okres):

| Lp. | Przedmiot zamówienia Zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale 8.2.1)a) SIWZ | Wartość netto w PLN | Data wykonania (termin rozpoczęcia - termin zakończenia) | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały zrealizowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające, że powyższe dostawy zostały wykonane należycie.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór oświadczenia podmiotu

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY

Wyposażenie sal seminaryjnych i konferencyjnych w budynkach

9 i 9A w system konferencyjny, system wideokonferencyjny

oraz w system audio-wizualny

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZZ-271-154-D-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

Podmiot udostępniający swoje zasoby:

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy PZP oddaje do dyspozycji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa zamówienia)

Na następujących zasadach:

- zakres udostępnionych zasobów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać odpowiedni: wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia zdolność finansowa i ekonomiczne)

- sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Podpis innego podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji:

| l.p. | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisu w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji | Pieczęć(cie) Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Należy wpisać datę.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.