## zestawienie sterowników
EIT+ Budynek nr 7
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ
ZESTAWIENIE STEROWNIKÓW I MODUŁÓW
SZAFA LAP-N1W1
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
SZAFA LAP-N2
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 1
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 1
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA LAP-N3
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 1
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 1
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
5. | Moduł komunikacyjny | TXA1.IBE | Siemens | 1
SZAFA LAP-N4W4
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
SZAFA LAP-N5
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 1
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA LAP-N6W6
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
6. | Moduł komuniakcyjny | TXA1.IBE | Siemens | 1
SZAFA LAP-N7W7
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
SZAFA LAP-N8W8
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
SZAFA LAP-N9W9
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
SZAFA LAP-WW19
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
4. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 4
4. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | Siemens | 1
5. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 4
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA LAP-WW478
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
4. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 7
5. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 6
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
SZAFA LAP-WW2356
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC200.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 2
3. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
4. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 11
5. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 8
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 4
SZAFA LAP-WT
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC200.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
4. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | Siemens | 1
5. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
7. | Moduł integracyjny | TXI1.OPEN | Siemens | 1
SZAFA LAP-CH
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 3
5. | Moduł integracyjny | TXI1.OPEN | Siemens | 1
SZAFA LAP-CO
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich | TXI1.OPEN | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 1
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA LAP-BMS
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC200.D | Siemens | 1
2. | Sterownik systemowy do integracji LonWorks | PXC00.D | Siemens | 2
3. | Router BacNet/Etchernet/IP | PXG3-L | Siemens | 1
2. | Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich | TXI1.OPEN | Siemens | 2
5. | Moduł rozszerzeń do integracji 120 urządzeń LonWorks | PXX-L12 | Siemens | 2
5. | Konwerter Mbus | WZC-P60 | Siemens | 1
6. | Switch 8-mio portowy | EDS208 | Moxaa | 1
7. | Moduł komunikacyjny | TX1.12F10 | Siemens | 2
SZAFA LAP-TSM0, TSP0
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
4. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 3
5. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 1
6. | Moduł 8 we./wy. uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA LAP-TSM1, TSP1
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
4. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 4
5. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
6. | Moduł 8 we./wy. uniwersalnych | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA LAP-TSM-1.1
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik | PXC100 | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 10
4. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
SZAFA LAP-TSM-1.2
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 3
3. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXA1.IBE | Siemens | 1
SZAFA LAP-TSM2, TSP2
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 1
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 1
5. | Moduł 8 we./wy. uniwersalnych | TXM1.8U | Siemens | 1