## Część 1
Załącznik nr 6.1
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | 1 | miedziane uchwyty do probek TEM i STEM | Uchwyty miedziane Cu z trzema stanowiskami na próbki (polksięzyce); | (puste) | (puste) | 100szt. | 1 | NanoMat | 5.4
1 | 2 | Dwustronna tasma miedziana | dwustronna tasma klejąca miedziana: 6.35 mm x min. 16.45 m | (puste) | (puste) | 1szt. | 1 | NanoMat | 5.4
1 | 3 | jednostronna tasma miedziana | jednostronna tasma klejąca miedziana 6.35 mm x min. 16.45 m | (puste) | (puste) | 1szt. | 1 | NanoMat | 5.4
1 | 4 | taśma węglowa | dwustronna taśma węglowa do mocowania próbek w mikroskopach. 6 mm x min. 20 m | (puste) | (puste) | 1szt. | 1 | NanoMat | 5.4
1 | 5 | Aluminiowe stoliki do mikroskopów elektronowych | stoliki aluminiowe, średnica: 12.7mm - srednica nóżki.: 3.2mm - długość nóżki: 8.0mm | (puste) | (puste) | 100szt. | 3 | NanoMat | 5.4
SUMA

## Część 2
Załącznik nr 6.2
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
2 | 1 | mieszadełka magnetyczne | mieszadełka magnetyczne z powłoką PTFE, dł. 20 mm, Ø 3mm | (puste) | (puste) | 10 szt. | 1 | DCMiB pakiet startowy bud. 9A | LMP
SUMA

## Część 3
Załącznik nr 6.3
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
3 | 1 | Filtr gazów nośnych (pułapka na tlen) | Filtr gazów nośnych (pułapka na tlen) kompatybilny z podstawką filtrów firmy Agilent typu CP736520 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1 | Klucz | lab. GC
3 | 2 | Filtr gazów nośnych (pułapka wilgoci) | Filtr gazów nośnych (pułapka wilgoci) kompatybilny z podstawką filtrów firmy Agilent typu CP736520 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1 | Klucz | lab. GC
3 | 3 | Filtr gazów nośnych (pułapka węglowodorów) | Filtr gazów nośnych (pułapka węglowodorów) kompatybilny z podstawką filtrów firmy Agilent typu CP736520 | (puste) | (puste) | 1szt. | 2 | Klucz | lab. GC
SUMA

## Część 4
Załącznik nr 6.4
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
4 | 1 | Filtr gazu nosnego typu "High CapacityTriple Filter Helium" (3 w 1: pułapka weglowodorów, pułapka na tlen, pułapka wilgoci) | Filtr gazu nosnego (na hel) typu "High CapacityTriple Filter Helium" (3 w 1: pułapka weglowodorów, pułapka na tlen, pułapka wilgoci) kompatybilny z przystawką firmy Bruker typu BRB0010 | (puste) | (puste) | 1szt. | 1 | Klucz | lab. GC
SUMA

## Część 5
Załącznik nr 6.5
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
5 | 1 | Wkładki. Linery do dozownika typu S/SL 1177 Bruker | Opakowanie 5 dezaktywowanych linerów/wkladek do dozownika typu S/SL 1177 Bruker. Wkładki typu Sky® o wymiarach: ID 4.0 mm, OD 6.5 mm, dł. 78.5 mm, z pojedynczym przewężeniem ang. (Single Taper Inlet Liner) wypełnione dezaktywowaną watą kwarcowąumieszczoną w poblizu zwęzania wkładki. | (puste) | (puste) | 5 | 3 | DCMiB | zad. 10
SUMA

## Część 6
Załącznik nr 6.6
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
6 | 1 | Filtr optyczny | typ WG320, rodzaj szkła WG (colorless glass, bezbarwne szkło), dł. fali przy której filtr zaczyna być półprzepuszczalny 320 nm, dł. x szer. x wys. 50 x 50 x 2-3 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1 | NanoMat | 1.3
6 | 2 | Filtr optyczny | typ OG515, rodzaj szkła OG (orange glass, pomarańczowe szkło), dł. fali przy której filtr zaczyna być półprzepuszczalny 515 nm, dł. x szer. x wys. 50 x 50 x 3 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1 | NanoMat | 1.3
6 | 3 | Filtr optyczny | typ OG570, rodzaj szkła OG (orange glass, pomarańczowe szkło), dł. fali przy której filtr zaczyna być półprzepuszczalny 570 nm, dł. x szer. x wys. 50 x 50 x 3 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1 | NanoMat | 1.3
6 | 4 | Filtr optyczny | typ RG645, rodzaj szkła RG (red and black glass, czerwone i czarne szkło), dł. fali przy której filtr zaczyna być półprzepuszczalny 645 nm, dł. x szer. x wys. 50 x 50 x 3 mm | (puste) | (puste) | 1 szt. | 1 | NanoMat | 1.3
SUMA

## Część 7
Załącznik nr 6.7
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
7 | 1 | Kolumienki do odsalania 30-130uL | Kolumienki Zeba bądź równoważne, do odsalania (na zasadzie filtracji żelowej) próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania; pojemność złoża 0.5ml, objętość nakładanej próbki - 30-130uL, oddzielanie cząsteczek mniejszych niż (cut-off) 7000 Da; kompatybilne z mikrowirówkami | (puste) | (puste) | 50szt | 2 | SMF_PPI | SMF_PPI
7 | 2 | Kolumienki do odsalania 200-700uL | Kolumienki Zeba bądź równoważne, do odsalania (na zasadzie filtracji żelowej) próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania; pojemność złoża 2ml, objętość nakładanej próbki - 200-700uL, oddzielanie cząsteczek mniejszych niż (cut-off) 7000 Da; | (puste) | (puste) | 25szt | 2 | SMF_PPI | SMF_PPI
7 | 3 | Kolumienki do odsalania 0.5-2ml | Kolumienki Zeba bądź równoważne, do odsalania (na zasadzie filtracji żelowej) próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania; pojemność złoża 5ml, objętość nakładanej próbki - 0.5-2ml, oddzielanie cząsteczek mniejszych niż (cut-off) 7000 Da; | (puste) | (puste) | 25szt | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI
SUMA

## Część 8
Załącznik nr 6.8
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
8 | 1 | wafery krzemowe | wafle krzemowe 4" | (puste) | (puste) | 50szt | 1 | DCMiB | pakiet startowy lab LNSP bud 9A
SUMA

## Część 9
Załącznik nr 6.9
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
9 | 1 | Zlewka niska | ze szkła borokrzemowego, z podziałką i wylewem, poj. 150 ml, średnica x wys. 60 x 80 mm | (puste) | (puste) | 1 | 10 | Nano | 1.3
9 | 2 | Diamentowy rylec do szkła | do wycinania szkła o niskiej i średniej grubości | (puste) | (puste) | 1 | 1 | Nano | 1.3
SUMA

## Część 10
Załącznik nr 6.10
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
10 | 1 | Naczynka polipropylenowe 50 ml z zakretką | Czystość naczynek powinna być odpowiednia do analizy pomiarow pierwiastkow metodą GFAAS. Wymagany certyfikat potwierdzający czystaść naczynek odpowiednie do analizy metoda GFAAS | nie dot. | odpowiednie do analizy GFAAS | 500szt. | 1 | DCMiB | zad. 10 akredytacja
SUMA