SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Detektor ET-5000A (EOT Inc.) lub równoważny

(nazwa aparatu)

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Detektor free-space pracujący w paśmie przynajmniej od 1.9 do 2.1 um |  |
| 2 | Z wbudowanym wzmacniaczem (konwersja przynajmniej 1V/mW) |  |
| 3 | Pasmo elektryczne przynajmniej od 100kHz do 2GHz |  |
| 4 | Wyjście przez złącze BNC lub SMA |  |
| 5 | NEP poniżej 20pW/sqrt(Hz) |  |
| 6 | W obudowie przynajmniej jeden otwór gwintowany M4 lub M6 |  |
| 7 | Z zasilaczem |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |