## cz. 1
Część | L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | 1 | kwas maleinowy | standard dla ilościowego NMR, certyfikat zgodny z normą ISO/IEC 17025, termin ważności min. Rok od daty złożenia zamówienia | 110-16-7 |  | 1g | 2 | DCMIiB | Zad 10.
1 | Suma końcowa: | [8 empty] | 0

## cz. 6
Część | L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
6 | 1 | Podtlenek wodoru | Ultraczysty, ≥ 30% odpowiedni do urzywania do analizy ICP czy AAS. | 7722-84-1 | ultraczysty odpowiedni do analizy na ICP lub AAS do oznaczania metali na poziomie sladowym | 250 ml | 3 | DCMiB | zad. 10
6 | 2 | Kwas solny | Ultraczysty, 35% odpowiedni do urzywania do analizy ICP czy AAS. | 7847-01-0 | ultraczysty odpowiedni do analizy na ICP lub AAS do oznaczania metali na poziomie sladowym | 500 ml | 4 | DCMiB | zad. 10
6 | 3 | Chlorek lantanu III | stopień ACS | 10025-84-0 |  | 500 g | 1 | DCMiB | zad. 10
6 | 4 | Kwas azotowy (V) | Ultraczysty, 65% odpowiedni do urzywania do analizy ICP czy AAS. | 7887-37-2 | ultraczysty odpowiedni do analizy na ICP lub AAS do oznaczania metali na poziomie sladowym | 2,5L | 11 | DCMiB | zad. 10
6 | 5 | Kwas azotowy (V) | 0.65 | 7887-37-2 | Cz.d.a | 2,5L | 5 | DCMiB | zad. 10
6 | 6 | n-heptan | Heptan o czystosci HPLC | 142-82-5 | 0.99 | 1L | 6 | DCMiB | zad. 10
6 | 7 | Siarczan sodu | bezwodny siarczan VI sodu | 7757-82-6 | ≥99% | 1kg | 1 | DCMiB | zad. 10
6 | 8 | Acetonitryl | Acetonitryl o czystoścu HPLC | 27522 | ≥99,9% | 2,5L | 1 | DCMiB | zad. 10
6 | 9 | Kwas solny | kwas solny 12molowy | 7647-01-0 | ACS reagent | 500ml | 1 | DCMiB | zad. 10
6 | 10 | siarczan VI magnezu siedmiowodny | siarczan VI magnezu siedmiowodny | 10034-99-8 | ≥99% | 1kg | 2 | DCMiB | zad. 10
6 | 11 | cykloheksan | cyklohexan o czystości cz.d.a | 110-82-7 | ≥99% | 1L | 4 | DCMiB | zad. 10
6 | 12 | eter naftowy | eter naftowy cz.d. | 8032-32-4 | ASC reagent | 1L | 5 | DCMiB | zad. 10
6 | 13 | 4bromofluorobenzen | wzorzec: analitycal standard | 460-00-4 | analitycal standard | 1g | 2 | DCMiB | zad. 10
6 | 14 | toluen-d8 | toluen-d8 czystość 99%, isotopic purity 99,6% | 2037-26-5 | 99%, isotopic purity 99,6% | 5g | 1 | DCMiB | zad. 10
6 | 15 | Izooctan | izooktan o czystyości min 99.5% przeznaczony do analizy pozostałości | 540-84-1 | ≥99,5% | 1L | 1 | DCMiB | zad. 10
6 | Suma końcowa: | [8 empty] | 0

## cz. 7
Część | L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
7 | 1 | Piasek kwarcowy | produkt wzorcowy: firma sigma CLN Soil 1-100g | nie dotyczy | produkt ma być używany jako proba kontrolna nie zawirajaca matali | 100 g | 2 | DCMiB | zad. 10
7 | Suma końcowa: | [8 empty] | 0

## cz. 8
Część | L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
8 | 1 | Aceton | Aceton o czystości cz.d.a | 67-64-1 | cz.d.a | 1L | 6 | DCMiB | zad. 10
8 | 2 | Metanol | Metanol o czystości cz.d.a | 67-56-1 | cz.d.a | 1L | 5 | DCMiB | zad. 10
8 | Suma końcowa: | [8 empty] | 0

## cz. 9
Część | L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zad.bad. | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
9 | 1 | Wzorce PCB | Wzorce PCB (kazdy osobno), wzorce PCB: 28, 52, 103, 118, 138, 153, 180; stezenie 100 µg/mL rozpuszczalnik isooctan, Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025, Kazda wzorcowa substancja dostarczona w osobnej ampulce (objetosc roztworu wzorcowego 1ml): PCB 28, PCB52, PCB103, PCB118, PCB138, PCB153, 180* | 7012-37-5, 35693-99-3, 37680-73-2, 31508-00-6, 35065-28-2, 35065-27-1, 35065-29-3 | wzorzec | zestaw 7x1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 2 | Wzorce | Wzorce (kazdy osobno w ilosci ok. 1g): styren(100-42-5), naftalen(91-20-3), ortoksylen (95-47-6), metaksylen(108-38-3), paraksylen(106-42-3) , toluen(108-88-3), etylobenzen (100-41-4), benzen (71-43-2) Substancje czyste. Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025. Kazda wzorcowa substancja dostarczona w osobnej ampulce (objetosc roztworu wzorcowego 1ml).* | 91-20-3, 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3, 108-88-3, 100-41-4, 71-43-2 | wzorzec | zestaw 7x1g | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 3 | Wzorzec | Wzorzec: mieszanina o,m,p-ksylen steżenie 2.0 mg/mL w metanolu. Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | n.d. | wzorzec | 1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 4 | Wzorzec | Wzorzec: roztwor naftalenu w dichlormetanie o stezeniu 100 µg/mL, Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | 91-20-3 | wzorzec | 1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 5 | Wzorce | Wzorce: (każdy osobno) roztwor fenantrenu (31055), chryzenu (218-01-9), benz(a)piren (50-32-8), benz(a)antracen-d12 (1718-53-2); w dichlormetanie o stezeniu 2.0 mg/mL. Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | 31055, 218-01-9, 50-32-8, 1718-53-2 | wzorzec | zestaw 4x1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 6 | Wzorce | Wzorce (każdy osobno): fluoranten (206-44-0), benz(a)antracen (56-55-3), benz(a)antracen-d12 (1718-53-2); w dichlormetanie o stezeniu 0.2 mg/mL. Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | 206-44-0, 56-55-3, 1718-53-2 | wzorzec | zestaw 3x1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 7 | Wzorzec | Wzorzec: roztwor antracenu w acetonie o stezeniu 1000 µg/mL Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | 120-12-7 | wzorzec | 1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 8 | Wzorzec | Wzorce: roztwor benzo(g,h,i)perylenu w dichlormetanie o stezeniu 1000 µg/mL Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | 191-24-2 | wzorzec | 1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 9 | Wzorce | Wzorzec (każdy osobno): roztwor naftalenu-d8 (1146-65-2), fenantrenu-d10 (1517-22-2), perylenu-d12 (1520-96-3); w dichlormetanie o stezeniu 4.0 mg/mL. Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | 1146-65-2, 1517-22-2, 1520-96-3 | wzorzec | zestaw 3x1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 10 | Wzorzec: roztwor acenaftylenu w metanolu | Wzorzec: roztwor acenaftylenu (15067-26-2) w metanolu o stezeniu 500 µg/mL. Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | 15067-26-2 | wzorzec | 1 mL | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 11 | Wzorzec benzyny | Wzorzec benzyny (weglowodory C6-C12, wzorzec w postanic roztworu w metanolu, stezenie roztworu 20mg/ml, Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025 Produkt wzorcowyt: Accustandard GA-003-40X* | 8006-61-9-PU | wzorzec | 1ml | 2 | DCMiB | zad. 10
9 | 12 | Wzorzec benzyny | Wzorzec benzyny (weglowodory C6-C12, wzorzec w postanic roztworu w dichlorometanie, stezenie roztworu 50000ug/ml, Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025, objetosc 1,5ml* | 86290-81-5 | wzorzec | 1,5ml | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 13 | Wzorzec benzyny | Wzorzec benzyny (weglowodory C6-C12, wzorzec w postanic roztworu w metanolu, stezenie roztworu 20mg/ml, Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025. Produkt wzorcowy: Accustandard GA-003-40X* | 8006-61-9-PU | wzorzec | 1ml | 2 | DCMiB | zad. 10
9 | 14 | Wzorzec alkanow c6-c10 | Wzorzec alkanow c6-c10 wzorzec w postanci roztworu w metanolu, stezenie roztworu 2mg/ml, Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025, Produkt wzorcowy: GRO-AK-101-NAS-10X* | n/d | wzorzec | 1ml | 2 | DCMiB | zad. 10
9 | 15 | Wzorce | Wzorzec (kazdy w osobnej fiolce): op'DDE, pp'DDE, op'DDD, pp'DDD, op'DDT, pp'DDT, aldryna, dieldryna, endryna, a-BHC, b-BHC, Lindan (gammma-BHC), Karbaryl, Karbofuran, Atrazyna; stezenie roztworu 100µg/ml w metanolu; Wzorce z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | n.d. | wzorzec | zestaw 15x1ml | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | 16 | Wzorzec Maneb | Wzorzec: Maneb; Wzorzec z certyfikatem zgodnym z norma 17025* | n.d. | wzorzec | 10mg | 1 | DCMiB | zad. 10
9 | Suma końcowa: | [8 empty] | 0
*Minimalny czas waznosci 24mies od daty złożenia zamówienia