## część 1
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 1 | Posty montażowe. Model referencyjny: Thorlabs TR300/M | wykonane ze stali nierdzewnej, średnica pomiędzy 12 a 13 mm, z otworem M4 do mocowania innych elementów, wysokość pomiędzy 250 a 350 mm | 1 | 20 | HIRES | -
2 | 1 | Flip mirror. Model referencyjny: Thorlabs MFF101/M | z uchwytem na optykę 1 cal, automatyczny, z pilotem oraz wejściem TTL | 1 | 2 | HIRES | Zadanie 2
3 | 1 | Zestaw elementów do ochrony układów optycznych. Model referencyjny: Thorlabs XE25C6D/M | elementy stelaża aluminiowe, rozmiar osłony min. 500x300x300 mm, przezroczysta, z możliwością zamocowania na stole optycznym | 1 | 1 | HIRES | Zadanie 2
4 | 1 | Podstawa laboratoryjna. Model referencyjny: Thorlabs S1418/M | wykonana z aluminium, z otworami mocującymi dla M4 i M6, rozmiar przynajmniej 450x300 mm | 1 | 2 | HIRES | Zadanie 2
5 | 1 | Światłowód Hollow Core PCF. Model referencyjny: Thorlabs HC-1550 | odcinek światłowodu PCF, typu hollow core, jednomodowy dla 1550nm, pasmo przynajmniej 100nm, tłumienie <50dB/km, średnica rdzenia około 10um, >90% mocy w części powietrznej, możliwość wypełnienia gazem, całkowita zamawiana długość 1m | 1m | 1 | HIRES | Zadanie 4
6 | 1 | Światłowód Hollow Core PCF. Model referencyjny: Thorlabs HC-2000 | odcinek światłowodu PCF, typu hollow core, jednomodowy dla 2000nm, pasmo przynajmniej 100nm, tłumienie <50dB/km, średnica rdzenia około 15um, >90% mocy w części powietrznej, możliwość wypełnienia gazem, całkowita zamawiana długość 2m (pojedynczy odcinek) | 1m | 2 | HIRES | -
7 | 1 | Soczewka asferyczna. Model referencyjny: Thorlabs C220TMD-C | pokrycie AR@1550 nm, ogniskowa pomiędzy 10 a 15 mm, NA pomiędzy 0.2 a 0.3, w obudowie z gwintem, clear aperture >5mm | 1 | 2 | HIRES | Zadanie 4
8 | 1 | Soczewka. Model referencyjny: Thorlabs LA5315-D | pokrycie AR@2000 nm, średnica >10mm, ogniskowa pomiędzy 15 a 20 mm, NA około 0.2, clear aperture >5mm | 1 | 2 | HIRES | -
9 | 1 | Uchwyt do soczewek. Model referencyjny: Thorlabs LMR05/M | dla soczewek o średnicy 1/2 cala, mocowany śrubą M4 | 1 | 5 | HIRES | Zadanie 4
10 | 1 | Lustro. Model referencyjny: Thorlabs PF10-03-P01 | średnica 1 cal, pokryte srebrem lub aluminium, jakosć optyczna | 1 | 10 | HIRES | -
11 | 1 | Post montażowy 1.5cala. Model referencyjny: Thorlabs P100/M | aluminiowe, średnica 1.5 cala, wysokość pomiędzy 10 a 12 cm, z otworami M4 i/lub M6 na końcach | 1 | 2 | HIRES | Zadanie 4
12 | 1 | Adapter dla postów 1.5cala. Model referencyjny: Thorlabs PB1 | adapter umożliwiający zamocowanie oferowanego postu 1.5cala do stołu optycznego za pomocą śrub M6 | 1 | 2 | HIRES | Zadanie 4
13 | 1 | Ostrze do cięcia światłowodów. Model referencyjny: Thorlabs S90R | z uchwytem i wymieną końcówką | 1 | 1 | HIRES | Zadanie 2
14 | 1 | Element do usuwania pokrycia światłowodu. Model referencyjny: Thorlabs FTS4 | dla pokryć o średnicy 900 i 250 um | 1 | 1 | HIRES | Zadanie 2
15 | 1 | Osłony spawów. Model referencyjny: Thorlabs SPS40 | długość osłony 40mm, całkowita liczba zamawianych osłonek 25x5=125 sztuk | 1 | 5 | HIRES | -
16 | 1 | Osłony spawów. Model referencyjny: Thorlabs SPS60 | długość osłony 60mm, całkowita liczba zamawianych osłonek 25x5=125 sztuk | 1 | 5 | HIRES | -
SUMA

## część 2
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 2 | Patchcord FC/APC | światłowód jednomodowy 1550nm, długość min. 1m, zakończony złączkami FC/APC | 1 | 20 | HIRES | -
2 | 2 | Sprzęgacz 50/50 | światłowód jednomodowy 1550nm, długość min. 1m, zakończony złączkami FC/APC | 1 | 6 | HIRES | -
3 | 2 | Sprzęgacz 90/10 | światłowód jednomodowy 1550nm, długość min. 1m, zakończony złączkami FC/APC | 1 | 2 | HIRES | -
4 | 2 | Cyrkulator 3-portowy | światłowód jednomodowy 1550nm, długość każdego z ramion min. 1m, zakończone złączkami FC/APC | 1 | 2 | HIRES | -
SUMA

## część 3
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 3 | Elementy Rack 19 cali. Model referencyjny: RS1566GD (http://www.e-alarmy.pl/) | umożliwiające złożenie szafy rack 19'' o wysokości 14 do 18U, z kółkami, z drzwiami | 1 | 2 | HIRES | zadanie 3
2 | 3 | Półka do systemu rack 19 cali. Model referencyjny RAPS600S (http://www.e-alarmy.pl/) | półka kompatybilna z pozostałymi elementami rack 19 cali | 1 | 6 | HIRES | zadanie 3
3 | 3 | Listwa zasilająca kompatybilna z elementami Rack 19 cali | listwa kompatybilna z pozostałymi elementami rack 19 cali, przynajmniej 5 gniazd | 1 | 2 | HIRES | zadanie 3
SUMA

## część 4
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 4 | Stolik przesuwny, precyzyjny. Model referencyjny: Standa 7TF2 | Precyzyjna platforma XYZ do wprowadzania światła do światłowodu. Przesuw w każdej osi przynajmniej 2mm, regulacja śrubą z podziałką i czułością lepszą niż 1um, z możliwością zamontowania obiektywu oraz włókna optycznego, cross-talk 20um/mm lub lepszy, otw | 1 | 1 | HIRES | zadanie 4
2 | 4 | uchwyt typu 'fiber clamp'. Model referencyjny: Standa 7FA1 | uchwyt do światłowodu o średnicy od 125um do 2m, regulowany nacisk w zakresie od 20 do 125g, z v-rowkiem do powtarzalnego mocowania, z otworem mocującym (M4 lub M6) | 1 | 1 | HIRES | zadanie 4
SUMA

## część 5
LP. | Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt (Bio, Nano, DCMiB, inne) | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2 | HIRES | zadanie 4
2 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2 | HIRES | zadanie 4
SUMA