**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**dostawa filtrów do central wentylacyjnych w budynkach 1A i 1BC

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiot zamówienia stanowią:

- dostawa filtrów kieszeniowych do central wentylacyjnych w budynkach 1A 1BC;

- odbiór i utylizacja starych filtrów z central wentylacyjnych w budynkach 1A 1BC.

1. **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:**
2. **Filtry do central marki SWEGON 3szt w budynku 1A:**

|  |
| --- |
| Komplet filtrów powietrza do GOLD 20 CRX( 592x592x620 szt,4) |
| Komplet filtrów powietrza do GOLD 08 CRX (440x515x420 szt.4) |
| Komplet filtrów powietrza do GOLD 04 CRX ( 355x425x335 szt.4) |

1. **Filtry do central marki VTS 4szt. w budynku 1BC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centrala | Rodzaj i rozmiar *[szer. x wys. x głęb.]* | Ilość |
| C1 | G4 420x420x300 | 4 |
| C2 | F9 480x590x600 | 16 |
| F7 480x590x600 | 8 |
| G4 480x590x600 | 16 |
| C3 | F9 590x590x600 | 6 |
| F7 590x590x600 | 3 |
| G4 590x590x300 | 6 |
| G4 590x280x300 | 6 |
| F9 590x280x600 | 6 |
| F7 590x280x600 | 3 |
| C4 | G4 420x420x300 | 4 |

1. **TERMINY**
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 XII 2015r.
3. **UWAGI:**
4. Dostawa musi być wykonana jednym transportem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00
5. Wykonawca winien Dostarczyć protokoły utylizacji filtrów do dnia 31 XII 2015r.
6. Fakturowanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru z dostawy bez uwag.
7. **WYMAGANIA GWARANCYJNE:**
8. Materiały dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe oraz będą posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta.
9. **UWAGI:**
10. Warunki płatności: przelew 30 dni.
11. Dostawa w cenie: loco WCB EIT+ Stabłowicka 147 Wrocław.