## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Lista materiałowa nn bud 9A
System SSP
Lp. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Dostawca/Producent
1. | 3-CPU3 | Karta procesora głównego | szt. | 2 | UTC
2. | 3-RS485A | Karta sieci central, dwukanałowa | szt. | 2 | UTC
3. | 3-RS232 | Karta 2 portów RS-232 | szt. | 1 | UTC
4. | 3-SDDC1-E | Karta 2-pętlowa urządzeń Signature | szt. | 7 | UTC
5. | FR2250002 | Filtr ferrytowy | szt. | 12 | UTC
6. | 3-IDC 8/4 | Karta 8 wejść/4 wyjść przekaźnikowych | szt. | 2 | UTC
7. | 3-LCD | Panel pola obsługi z wyświetlaczem LCD | szt. | 2 | UTC
8. | 3-12RY | Panel wskaźników LED; 12 żółtych, 12 czerwonych | szt. | 2 | UTC
9. | 3-12/S1RY | Panel 12 przycisków, 12 żótych i 12 czerwonych LED | szt. | 2 | UTC
10. | LKPL | Wsuwki z polskimi napisami | szt. | 2 | UTC
11. | 3-PPS/M-230-E | Zasilacz z układem ładowania akumulatorów i kartą monitorowania | szt. | 2 | UTC
12. | 3-BBC/M-230-E | Zasilacz zapasowy z układem ładowania akumulatorów | szt. | 2 | UTC
13. | BS133N | Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe - tylko w dodatkowej zewn. obudowie | szt. | 8 | UTC
14. | 3-CHAS7 | Płyta montażowa 7 kart magistralnych | szt. | 4 | UTC
15. | 3-FP | Płyta czołowa modułu magistralnego | szt. | 14 | UTC
16. | 3-LRMF | Panel wypełniający | szt. | 12 | UTC
17. | 3-CAB14B-E | Obudowa centrali MASTER | szt. | 2 | UTC
18. | 3-CAB14DR-E | Drzwi centrali MASTER z 2 wycięciami dla obsługi, czerwone | szt. | 2 | UTC
19. | BC-1R | Skrzynka na akumulator, czerwona | szt. | 8 | UTC
20. | 3-BTSEN-E | Listwa rozdzielająca zasilania awaryjnego | szt. | 2 | UTC
21. | Kafka | Drukarka wierszowa zewnętrzna | szt. | 1 | UTC
22. | MN-COM1S | Interfejs sieciowy Ethernet | szt. | 1 | UTC
23. | NETCOM-BRKT | Zestaw montażowy do interfejsu sieciowego | szt. | 1 | UTC
24. | SIGA-PSI | Adresowalna, inteligentna czujka dymu, optyczna | szt. | 1080 | UTC
25. | SIGA-SB | Gniazdo czujki współpracujące ze wskaźnikiem zadziałania | szt. | 430 | UTC
26. | SIGA-IB | Gniazdo czujki z izolatorem zwarcia | szt. | 678 | UTC
27. | SIGA-PHSI | Czujka optyczno - termiczna SIGA PHSI | szt. | 28 | UTC
28. | SIGA-LED | Wskaźnik zadziałania czujki (do gniazda SIGA-SB lub SIGA-SB4) | szt. | 430 | UTC
29. | SIGI-271 | Ręczny ostrzegacz pożarowy, wymaga puszki | szt. | 74 | UTC
30. | SIGA-CT1 | Moduł 1 wejścia, z pamięcią alarmów | szt. | 480 | UTC
31. | SIGA-CT2 | Moduł 2 wejść, z pamięcią alarmów | szt. | 16 | UTC
32. | SIGA-CR | Moduł wyjścia z przekaźnikiem, programowany | szt. | 530 | UTC
33. | SIGA-IM | Adresowalny izolator zwarć | szt. | 42 | UTC
34. | FDD710 | Obudowa kanałowa do czujki | szt. | 10 | UTC
35. | EN54-17Ah | Zasilacz pożarowy Pulsar | szt. | 23 | Pulsar
36. | SAK-7 | Sygnalizator optyczno-akustyczny W2 | szt. | 141 | UTC
37. |  | System zasysający dwukanałowy | kpl. | 1 | UTC
System Oddymiania
Lp. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Dostawca/Producent
1. | RZN 4408-K | Centrala oddymiania | kpl. | 6 | D+H
2. |  | Akumulatory 12V/7,2Ah (2 szt. na jedną centralę) | kpl. | 12 | D+H
3. | TR 42 | Moduł przekaźnika | kpl. | 6 | D+H
4. | IM 44 | Moduł impulsowy | kpl. | 6 | D+H
5. | RT 45 | Przycisk oddymiania | kpl. | 15 | D+H
6. | LT 84-U-W | Przycisk wyłączenia automatyki pogodowej | kpl. | 2 | D+H
7. | SLT-42U | Przycisk przewietrzania z kluczykiem | kpl. | 2 | D+H
8. | WRG 82 | Czujnik pogodowy | kpl. | 2 | D+H
9. | GNP18 | Gniazdo czujki | kpl. | 10 | D+H
10. | OSD23 | Optyczna czujka dymu | kpl. | 10 | D+H
System CCTV
Lp. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Dostawca/Producent
1. | TVN-2132P-16T | Rejestrator IP 32 kanałowy 16 TB | szt. | 5 | UTC
2. | TVP-1104 | Kamera obrotowa | szt. | 5 | UTC
3. | GEA-102 | Uchwyt do kamery obrotowej | szt. | 5 | UTC
4. | ATD-6814-PSU | Zasilacz do kamery obrotowej | szt. | 5 | UTC
5. | TVC-M3245E-2M-P | Kamera Zewnętrzna stała | szt. | 9 | UTC
6. | TVD-M1245E | Kamera Kopułkowa | szt. | 98 | UTC
7. | TruVision Navigator | Oprogramowanie | kpl. | 1 | UTC
8. | NS2503-24P/2C | Switch | szt. | 9 | UTC
System SSWiN
Lp. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Dostawca/Producent
1. | ATS4618E | Centrala alarmowa 16 linii | szt. | 12 | UTC
2. | ATS-IP-KIT | Zestaw interfejsów ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP central ATS Master | szt. | 12 | UTC
3. | ATS1100 | Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów | szt. | 48 | UTC
4. | VE1012AM | Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka sygnału V2E,pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC,antymasking | szt. | 302 | UTC
5. | DD476 | Czujka dualna PIR/MW 9 kurtyn o zasięgu detekcji 16 m | szt. | 11 | UTC
6. | AS506 | Sygnalizator akustyczno/optyczny, zewnętrzny z czerwonym kloszem | szt. | 1 | UTC
7. | AS210N | Sygnalizator akustyczny | szt. | 1 | UTC
8. | ATS1201+ ATS1641 | Moduł rozszerzeń ATS 1201 MZD obudowa z zasilaczem 12V typu M (ATS1641),8 linii (maks.32) | szt. | 52 | UTC
9. | ATS1202 | Rozszerzenie 8 linii dozorowych ATS 1202 MZD | szt. | 48 | UTC
10. | BS127N | Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe | szt. | 52 | UTC
11. | BS129N | Akumulator bezobsługowy 26 Ah | szt. | 12 | UTC
12. | MC340 lub MC330 | Kontaktron | szt. | 377 | Alarmtech
System KD
Lp. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Dostawca/Producent
1. | M3000 | Kontroler z zasilaczem 6A | kpl. | 28 | UTC
2. | 12VDC 7Ah | Akumulator 12VDC 7Ah | kpl. | 28 | Kobe
3. | 8RP | Karta 8 czytników | kpl. | 54 | UTC
4. | T-525SW | Czytnik Transition z klawiaturą | kpl. | 102 | UTC
5. | T-500SW | Czytnik Transition | kpl. | 293 | UTC
6. | ACA001 lub dzwonkowy Simon Classic w Clean Room IP44 | Przycisk wyjścia, NC/NO | kpl. | 148 | UTC
7. | CQR FP/2 IP44 | Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "Zbij szybkę"), | kpl. | 282 | UTC
8. | Junction Box | Puszka połączeniowa | kpl. | 271 | UTC
9. | PCDC | Zasilacz stabilizowany w obudowie + akumulator | kpl. | 30 | Pulsar
System SMS
Lp. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość | Dostawca/Producent
1. | Serwer SMS DELL R420 |  | kpl. | 1 | Dell
2. | Stacja SMS z 2 monitorami HP Z320 |  | kpl. | 2 | HP
3. | UPS Libert PSI 3000kV |  | kpl. | 2 | Emerson
4. | FCWnx v7 Enterprise single server software license packa (1) server client, (1) remote client, (16) readers w/ Micro driver, (16) cameras w/ video drivers |  | kpl. | 1 | UTC
5. | FCWnx Additional single client license. |  | kpl. | 3 | UTC
6. | FCWnx OH Receiver emulator for NX-590E Intrusion alarm monitoring direct over IP, add-on option per instance |  | kpl. | 1 | UTC
7. | FCWnx new system Reader capacity license, 16 to 512 readers per server (Enterprise & Global Only) |  | kpl. | 1 | UTC
8. | FCWnx new system Camera capacity license, 16 to 128 cameras per server |  | kpl. | 1 | UTC
9. | Advance Engineering Services (interfejs EST3 ) |  | kpl. | 1 | UTC
10. | FCWnx API Connectivity, add-on option per instance |  | kpl. | 1 | UTC