## Bud. 1 (1ABC)
Tabela nr 1.1 - BUDYNEK 1 (dawny 1ABC) - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE OBOWIĄZKOWE
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów | W tym elektryk/automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | PP | Nawilżacz Nordmann typu AT4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK | 1 | 1
2 | PP | Nawilżacz Nordmann typu RC4-222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK | 1 | 1
3 | OC | Nawilżacz Nordmann typu AT4 - opcjonalna wymiana cylindrów | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK | 1 | 1
4 | OC | Nawilżacz Nordmann typu RC4-222 - opcjonalna wymiana cylindrów | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK | 1 | 1
5 | PR | Nawilżacz Nordmann typu AT4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK | 1 | 1
6 | PR | Nawilżacz Nordmann typu RC4-222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK | 1 | 1
7 | PP | Klimatyzator LG kasetowy 4-stronny z jednostką zewnętrzną | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 1 | 1
[6 empty] | SUMA: | 0
Tabela nr 2.1 - BUDYNEK 1 (dawny 1ABC) - CZYNNOŚCI DODATKOWE (OPCJONLANE)
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów | W tym elektryk/automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | PP | Centrala wentylacyjna SWEGON N1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
2 | PP | Centrala wentylacyjna SWEGON N2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
3 | PP | Centrala wentylacyjna SWEGON N3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
4 | P | Wentylator kanałowy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
5 | OF | Centrala wentylacyjna N1 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | NIE | 1 | 0
6 | OF | Centrala wentylacyjna N2 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | NIE | 1 | 0
7 | OF | Centrala wentylacyjna N3 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | NIE | 1 | 0
8 | P | Wentylator łazienkowy FLOP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 1 | 1
9 | P | Kurtyna powietrzna FRICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
10 | PP | Centrala wentylacyjna VTS C1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
11 | PP | Centrala wentylacyjna VTS C2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
12 | PP | Centrala wentylacyjna VTS C3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
13 | PP | Centrala wentylacyjna VTS C4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
14 | OF | Centrala wentylacyjna C1 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
15 | OF | Centrala wentylacyjna C2 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
16 | OF | Centrala wentylacyjna C3 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
17 | OF | Centrala wentylacyjna C4 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
18 | P | Wentylatory kanalowe VENTURE INDUSTRIES | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
19 | P | Wentylatory SYSTEMAIR i CHEMO-WENT | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
20 | P | Regulator VAV | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
21 | P | System regulacji dygestorium SMAYLAB | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
22 | P | Nawiewnik wirowy z siłownikiem | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
23 | P | Nagrzewnica kanałowa elektryczna VEAB | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
24 | P | Aparat grzewczo-wentylacyjny JUWENT | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
25 | P | Kurtyna powietrzna VTS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0
LEGENDA
| P | Przegląd
| PM | Przegląd miesięczny
| PK | Przegląd kwartalny
| PP | Przegląd półroczny
| PR | Przegląd roczny
| OF | Opcjonalna wymiana filtrów w centralach
| OC | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczach

## Bud. 2 (7)
Tabela nr 1.2 - BUDYNEK 2 (dawny 7) - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE OBOWIĄZKOWE
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Minimalna ilość serwisantów | W tym elektryk/ automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | P | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
2 | P | Centrala wentylacyjna N2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
3 | P | Centrala wentylacyjna N3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
4 | P | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
5 | P | Centrala wentylacyjna N5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
6 | P | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
7 | P | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
8 | P | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
9 | P | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
10 | PR | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
11 | PR | Centrala wentylacyjna N2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
12 | PR | Centrala wentylacyjna N3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
13 | PR | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
14 | PR | Centrala wentylacyjna N5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
15 | PR | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
16 | PR | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
17 | PR | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
18 | PR | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
19 | PP | Nawilżacz parowy VAPAC | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
20 | OC | Nawilżacz parowy VAPAC - opcjonalna wymiana cylindrów | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
21 | PR | Nawilżacz parowy VAPAC | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
22 | PP | Wentylator wyciągowy VENTURE INDUSTRIES | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
23 | PP | Pompa obiegowa GRUNDFOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 1 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0
Tabela nr 2.2 - BUDYNEK 2 (dawny 7) - CZYNNOŚCI DODATKOWE (OPCJONLANE)
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów | W tym elektryk/automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | OF | Centrala wentylacyjna N1W1 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
2 | OF | Centrala wentylacyjna N2 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
3 | OF | Centrala wentylacyjna N3 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
4 | OF | Centrala wentylacyjna N4W4 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
5 | OF | Centrala wentylacyjna N5 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
6 | OF | Centrala wentylacyjna N6W6 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
7 | OF | Centrala wentylacyjna N7W7 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
8 | OF | Centrala wentylacyjna N8W8 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
9 | OF | Centrala wentylacyjna N9W9 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
10 | P | Regulatory VAV TROX i przepustnice z siłownikiem SMAY | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
11 | P | Nagrzewnica wodna VTS VOLCANO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 1
[6 empty] | SUMA: | 0
LEGENDA
| P | Przegląd
| PM | Przegląd miesięczny
| PK | Przegląd kwartalny
| PP | Przegląd półroczny
| PR | Przegląd roczny
| OF | Opcjonalna wymiana filtrów w centralach
| OC | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczach

## Bud. 3 (9A)
Tabela nr 1.3 - BUDYNEK 3 (dawny 9A) - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE OBOWIĄZKOWE
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Minimalna ilość serwisantów | W tym elektryk/ automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | PP | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
2 | PP | Centrala wentylacyjna N2W2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
3 | PP | Centrala wentylacyjna N3W3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
4 | PP | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
5 | PP | Centrala wentylacyjna N5W5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
6 | PP | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
7 | PP | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
8 | PP | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
9 | PP | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
10 | PP | Centrala wentylacyjna N10W10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
11 | PP | Centrala wentylacyjna N11W11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
12 | PP | Centrala wentylacyjna N12W12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
13 | PP | Centrala wentylacyjna N9W9 Laf1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
14 | PP | Centrala wentylacyjna N9 Laf2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
15 | PK | Nawilżacz parowy CAREL | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
16 | PK | Nawilżacz parowy kanałowy CAREL | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
17 | PK | Nawilżacz parowy pomieszczeniowy CAREL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
18 | PP | Nawilżacz parowy CAREL | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
19 | OC | Nawilżacz parowy CAREL - opcjonalna wymiana cylindrów | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
20 | PP | Nawilżacz parowy kanałowy CAREL | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
21 | OC | Nawilżacz parowy kanałowy CAREL - opcjonalna wymiana cylindrów | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
22 | PP | Nawilżacz parowy pomieszczeniowy CAREL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
23 | OC | Nawilżacz parowy pomieszczeniowy CAREL - opcjonalna wymiana cylindrów | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
24 | PP | Pompa obiegowa WILO | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0
Tabela nr 2.3 - BUDYNEK 3 (dawny 9A) - CZYNNOŚCI DODATKOWE (OPCJONLANE)
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów | W tym elektryk/automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | PK | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
2 | PK | Centrala wentylacyjna N2W2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
3 | PK | Centrala wentylacyjna N3W3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
4 | PK | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
5 | PK | Centrala wentylacyjna N5W5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
6 | PK | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
7 | PK | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
8 | PK | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
9 | PK | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
10 | PK | Centrala wentylacyjna N10W10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
11 | PK | Centrala wentylacyjna N11W11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
12 | PK | Centrala wentylacyjna N12W12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
13 | PK | Centrala wentylacyjna N9W9 Laf1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
14 | PK | Centrala wentylacyjna N9 Laf2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
15 | OF | Centrala wentylacyjna N1W1 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
16 | OF | Centrala wentylacyjna N2W2 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
17 | OF | Centrala wentylacyjna N3W3 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
18 | OF | Centrala wentylacyjna N4W4 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
19 | OF | Centrala wentylacyjna N5W5 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
20 | OF | Centrala wentylacyjna N6W6 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
21 | OF | Centrala wentylacyjna N7W7 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
22 | OF | Centrala wentylacyjna N8W8 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
23 | OF | Centrala wentylacyjna N9W9 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
24 | OF | Centrala wentylacyjna N10W10 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
25 | OF | Centrala wentylacyjna N11W11 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
26 | OF | Centrala wentylacyjna N12W12 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
27 | OF | Centrala wentylacyjna N9W9 Laf1 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
28 | OF | Centrala wentylacyjna N9 Laf2 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
29 | PP | Wymiennik strefowy | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
30 | PK | Wentylator dachowy dygestoryjny VENTURE INDUSTRIES | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 1
31 | PP | Wentylator dachowy ROSENBERG typ DV | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 1
32 | PP | Wentylator promieniowy ROSENBERG typ EPDN | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 1
33 | PP | Wentylator kanałowy SYSTEMAIR typ KT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 1
34 | PP | Wentylator kanałowy HARMANN typ JETTEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 1
35 | PP | Regulatory VAV HALTON | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0
LEGENDA
| P | Przegląd
| PM | Przegląd miesięczny
| PK | Przegląd kwartalny
| PP | Przegląd półroczny
| PR | Przegląd roczny
| OF | Opcjonalna wymiana filtrów w centralach
| OC | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczach

## Bud. 4 (9)
Tabela nr 1.4 - BUDYNEK 4 (dawny 9) - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE OBOWIĄZKOWE
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Minimalna ilość serwisantów | W tym elektryk/ automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | P | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
2 | P | Centrala wentylacyjna N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
3 | P | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
4 | P | Centrala wentylacyjna N5W5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
5 | P | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
6 | P | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
7 | P | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
8 | P | Centrala wentylacyjna N10W10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
9 | P | Centrala wentylacyjna N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
10 | P | Centrala wentylacyjna N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
11 | P | Centrala wentylacyjna N13W13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
12 | P | Centrala wentylacyjna N14W14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
13 | PR | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
14 | PR | Centrala wentylacyjna N2W2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
15 | PR | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
16 | PR | Centrala wentylacyjna N5W5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
17 | PR | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
18 | PR | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
19 | PR | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
20 | PR | Centrala wentylacyjna N10W10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
21 | PR | Centrala wentylacyjna N11W11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
22 | PR | Centrala wentylacyjna N12W12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
23 | PR | Centrala wentylacyjna N13W13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
24 | PR | Centrala wentylacyjna N14W14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
37 | PR | Wymiennik strefowy | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 0
38 | PP | Nawilżacz parowy VAPAC | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
39 | OC | Nawilżacz parowy VAPAC - opcjonalna wymiana cylindrów | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
40 | PR | Nawilżacz parowy VAPAC | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
41 | PP | Wentylator wyciągowy VENTURE INDUSTRIES | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
42 | PP | Pompa obiegowa GRUNDFOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 1 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0
Tabela nr 2.4 - BUDYNEK 4 (dawny 9) - CZYNNOŚCI DODATKOWE (OPCJONLANE)
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów | W tym elektryk/automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | OF | Centrala wentylacyjna N1W1 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
2 | OF | Centrala wentylacyjna N2W2 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
3 | OF | Centrala wentylacyjna N4W4 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
4 | OF | Centrala wentylacyjna N5W5 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
5 | OF | Centrala wentylacyjna N7W7 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
6 | OF | Centrala wentylacyjna N8W8 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
7 | OF | Centrala wentylacyjna N9W9 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
8 | OF | Centrala wentylacyjna N10W10 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
9 | OF | Centrala wentylacyjna N11W11 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
10 | OF | Centrala wentylacyjna N12W12 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
11 | OF | Centrala wentylacyjna N13W13 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
12 | OF | Centrala wentylacyjna N14W14 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
13 | P | Regulatory VAV TROX i przepustnice z siłownikiem BELIMO | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
14 | P | Nagrzewnica wodna VTS VOLCANO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE | 2 | 1
[6 empty] | SUMA: | 0
LEGENDA
| P | Przegląd
| PM | Przegląd miesięczny
| PK | Przegląd kwartalny
| PP | Przegląd półroczny
| PR | Przegląd roczny
| OF | Opcjonalna wymiana filtrów w centralach
| OC | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczach

## Bud. 4 cz. BSL (9)
Tabela nr 1.4a - BUDYNEK 4 część BSL (dawny 9) - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE OBOWIĄZKOWE
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Minimalna ilość serwisantów | W tym elektryk/ automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | PK | Centrala wentylacyjna N3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
2 | PK | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
3 | PR | Centrala wentylacyjna N3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
4 | PR | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
5 | PR | Wymiennik strefowy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2 | 0
6 | PP | Nawilżacz parowy VAPAC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
7 | OC | Nawilżacz parowy VAPAC - opcjonalna wymiana cylindrów | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
8 | PR | Nawilżacz parowy VAPAC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 1 | 1
9 | PK | Wentylator wyciągowy VENTURE INDUSTRIES | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2 | 1
[6 empty] | SUMA: | 0
Tabela nr 2.4a - BUDYNEK 4 (dawny 9) - CZYNNOŚCI DODATKOWE (OPCJONLANE)
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów | W tym elektryk/automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | OF | Centrala wentylacyjna N3 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
2 | OF | Centrala wentylacyjna N6W6 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
3 | PP | Regulatory VAV TROX i przepustnice z siłownikiem BELIMO | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE | 2 | 0
[6 empty] | SUMA: | 0
LEGENDA
| P | Przegląd
| PM | Przegląd miesięczny
| PK | Przegląd kwartalny
| PP | Przegląd półroczny
| PR | Przegląd roczny
| OF | Opcjonalna wymiana filtrów w centralach
| OC | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczach

## Humanitarium
Tabela nr 1.5 - BUDYNEK Humanitarium - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE OBOWIĄZKOWE
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Minimalna ilość serwisantów | W tym elektryk/ automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | PP | Agregaty skraplające | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
2 | PP | Klimatyzator split jednoska zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
[6 empty] | SUMA: | 0
Tabela nr 2.5 - BUDYNEK Humanitarium - CZYNNOŚCI DODATKOWE (OPCJONLANE)
Lp. | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2016 | Suma za czynności w roku 2016 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów | W tym elektryk/automatyk
- | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os. | os.
1 | PP | Centrala wentylacyjna 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
2 | PP | Centrala wentylacyjna 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 1
3 | OF | Centrala wentylacyjna 1 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
4 | OF | Centrala wentylacyjna 2 - opcjonalna wymiana filtrów | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | NIE | 2 | 0
5 | PR | Wentylator wywiewny dachowy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | NIE | 1 | 1
[6 empty] | SUMA: | 0
LEGENDA
| P | Przegląd
| PM | Przegląd miesięczny
| PK | Przegląd kwartalny
| PP | Przegląd półroczny
| PR | Przegląd roczny
| OF | Opcjonalna wymiana filtrów w centralach
| OC | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczach

## Usuwanie awarii
Tabela nr 1.6 - Usuwanie awarii
Lp. | Czynność | Ilość r-g | Cane za 1 r-g | Suma za czynności (1 osoba) | Ilość osób | Suma za czynności w roku 2016
- | - | h | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto
1 | Serwis | 100 | 0 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | SUMA: | 0

## Podsumowanie
ZAKRES | Kwota netto | Kwota brutto
| PLN | PLN
BUDYNEK 1 (dawny 1ABC) - czynności podstawowe obowiązkowe | 0 | 0
BUDYNEK 1 (dawny 1ABC) - czynności dodatkowe (opcjonalne) | 0 | 0
BUDYNEK 2 (dawny 7) - czynności podstawowe obowiązkowe | 0 | 0
BUDYNEK 2 (dawny 7) - czynności dodatkowe (opcjonalne) | 0 | 0
BUDYNEK 3 (dawny 9a) - czynności podstawowe obowiązkowe | 0 | 0
BUDYNEK 3 (dawny 9a) - czynności dodatkowe (opcjonalne) | 0 | 0
BUDYNEK 4 (dawny 9) - czynności podstawowe obowiązkowe | 0 | 0
BUDYNEK 4 (dawny 9) - czynności dodatkowe (opcjonalne) | 0 | 0
BUDYNEK 4 cz. BSL (dawny 9) - czynności podstawowe obowiązkowe | 0 | 0
BUDYNEK 4 cz. BSL (dawny 9) - czynności dodatkowe (opcjonalne) | 0 | 0
HUMANITARIUM - czynności podstawowe obowiązkowe | 0 | 0
HUMANITARIUM - czynności dodatkowe (opcjonalne) | 0 | 0
USUWANIE AWARII | 0 | 0
Kwota do wykorzystania na części, urządzenia, podzespoły konieczne do wykonania napraw | 40650.4065 | 50000
SUMA | 40650.4065 | 50000