## cz. 1
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
1 | 1 | Kolumna chromatograficzna z immobilizowaną heparyną | Kolumna typu FastFlow lub równoważna: z immobilizowaną na złożu typu Sepharose heparyną (przynajmniej 4mg heparyny na 1ml złoża), umożliwiająca oczyszczanie przez chromatografię powinowactwa; złoże typu usieciowanej agarozy, ziarno złoża 90 µm, o objętości 20ml (szerokość kolumny 16mm, wysokość kolumny 100mm); praca w zakresie pH nie gorszym niż 4-12, praca przy ciśnieniach do 1.5 bar, praca przy zakresie przepływów nie gorszym niż 2-10 ml/min; odporna na działanie zasad (0.1M NaOH), soli chaotropowych (6M chlorowodorek guanidyny), detergentów niejonowych | 1 x 20ml | 2 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
1 | 2 | Kolumna chromatograficzna z immobilizowaną heparyną | Kolumna typu HiTrap lub równoważna: z immobilizowaną na złożu typu Sepharose heparyną (przynajmniej 4mg heparyny na 1ml złoża), umożliwiająca oczyszczanie przez chromatografię powinowactwa; złoże typu usieciowanej agarozy, ziarno złoża 90 µm, o objętości 5ml (szerokość kolumny 16mm, wysokość kolumny 25mm); praca w zakresie pH nie gorszym niż 4-12, praca przy ciśnieniach do 1.5 bar, praca przy zakresie przepływów nie gorszym niż 2-10 ml/min; odporna na działanie zasad (0.1M NaOH), soli chaotropowych (6M chlorowodorek guanidyny), detergentów niejonowych | 5 x 5ml | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
1 | 3 | Kolumna chromatograficzna z immobilizowaną heparyną | Kolumna typu HiTrap lub równoważna: z immobilizowaną na złożu typu Sepharose heparyną (przynajmniej 4mg heparyny na 1ml złoża), umożliwiająca oczyszczanie przez chromatografię powinowactwa; złoże typu usieciowanej agarozy, ziarno złoża 90 µm, o objętości 1ml (szerokość kolumny 7mm, wysokość kolumny 25mm); praca w zakresie pH nie gorszym niż 4-12, praca przy ciśnieniach do 1.5 bar, praca przy zakresie przepływów nie gorszym niż 2-10 ml/min; odporna na działanie zasad (0.1M NaOH), soli chaotropowych (6M chlorowodorek guanidyny), detergentów niejonowych | 5 x 1ml | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
[8 empty] | SUMA | 0

## cz. 2
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
2 | 1 | Kolby 500ml do hodowli komórek ssaczych zawiesinowych | Sterylne kolby typu erlenmajera o objętości 500ml, z optycznie przeziernego poliwęglanu, sterylizowane promieniowaniem gamma, wolne od RNaz i Dnaz, z wentylowaną nakrętką pozwalającą na sterylną wymianę gazów (z porami nie większymi niż 0.2 µm), z gładkim dnem (bez "wpustek" wentylujących) | 25szt | 2 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
2 | 2 | Kolby 125ml do hodowli komórek ssaczych zawiesinowych | Sterylne kolby typu erlenmajera o objętości 125ml, z optycznie przeziernego poliwęglanu, sterylizowane promieniowaniem gamma, wolne od RNaz i Dnaz, z wentylowaną nakrętką pozwalającą na sterylną wymianę gazów (z porami nie większymi niż 0.2 µm), z gładkim dnem (bez "wpustek" wentylujących) | 50szt | 2 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
2 | 3 | Kolby 2000ml do hodowli komórek ssaczych zawiesinowych | Sterylne kolby typu erlenmajera o objętości 2000ml, z optycznie przeziernego poliwęglanu, sterylizowane promieniowaniem gamma, wolne od RNaz i Dnaz, z wentylowaną nakrętką pozwalającą na sterylną wymianę gazów (z porami nie większymi niż 0.2 µm), z gładkim dnem (bez "wpustek" wentylujących) | 6szt | 6 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
[8 empty] | SUMA | 0

## cz. 3
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
3 | 1 | Kolumienki do odsalania 30-130uL | Kolumienki Zeba bądź równoważne: do odsalania (na zasadzie filtracji żelowej) próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania; pojemność złoża 0.5ml, objętość nakładanej próbki - 30-130uL, oddzielanie cząsteczek mniejszych niż (cut-off) 7000 Da | 50szt | 2 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
3 | 2 | Kolumienki do odsalania 200-700uL | Kolumienki Zeba bądź równoważne: do odsalania (na zasadzie filtracji żelowej) próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania; pojemność złoża 2ml, objętość nakładanej próbki - 200-700uL, oddzielanie cząsteczek mniejszych niż (cut-off) 7000 Da | 25szt | 2 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
3 | 3 | Kolumienki do odsalania 0.5-2ml | Kolumienki Zeba bądź równoważne: do odsalania (na zasadzie filtracji żelowej) próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania; pojemność złoża 5ml, objętość nakładanej próbki - 0.5-2ml, oddzielanie cząsteczek mniejszych niż (cut-off) 7000 Da; | 25szt | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
[8 empty] | SUMA | 0

## cz. 4
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
4 | 1 | Biosensor / Ni-NTA (NTA) Tray | Płytka z 96 biosensorami opłaszczonymi tris-NTA ze związanymi jonami niklu, do zastosowania do pomiarów przy użyciu urządzenia ForteBio Octet K2 | 1 płytka (96 sensorów) | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
4 | 2 | Biosensor / Streptavidin (SA) Tray | Płytka z 96 biosensorami opłaszczonymi streptawidyną, do zastosowania do pomiarów przy użyciu urządzenia ForteBio Octet K2 | 1 płytka (96 sensorów) | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
4 | 3 | Biosensor / Amine Reactive Second Generation (AR2G) Tray | Płytka z 96 biosensorami do opłaszczenia za pomocą modyfikacji grup aminowych w immobilizowanym białku, do zastosowania do pomiarów przy użyciu urządzenia ForteBio Octet K2 | 1 płytka (96 sensorów) | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
4 | 4 | Reagent/Amine Coupling Second Generation Reagent Kit | Zestaw roztworów do immobilizacji białek na powierzchni biosensorów przez modyfikację grup aminowych, do zastosowania do pomiarów przy użyciu urządzenia ForteBio Octet K2 | 1 zestaw (na 10 płytek po 96 sensorów) | 1 | SMF_PPI | SMF_PPI | 13.6030
[8 empty] | SUMA | 0