## Część 1
Załącznik nr 5 (5.1)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
1 | 1 | Fluorescencyjny barwnik do oznaczania żywotności komórek. | Fluorescencyjny barwnik do oznaczani żywotności komórek reagujący z aminami i trwale barwiący komórki. Wzbudzany laserem o długości fali 633 nm i emitujący światło o maksimum emisji przy 746 nm, kompatybilny z utrwalaczami, do zastosowania w cytometrii przepływowej. Produkt wzorcowy: Biolebend 423106 | - | - | 500 oznaczeń | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 2 | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem APC | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Biolegend 100516 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 3 | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem BV 605 | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem BV 605 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 405 i 603 nm). Produkt wzorcowy: Biolegend 100548 | - | - | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 4 | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem PE-Dazzle594 | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem PE-Dazzle594 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 566 i 610 nm). Produkt wzorcowy: Biolegend 100762 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 5 | Przeciwciało anty-CD25, klon PC61.5, skoniugowane z fluorochromem BV 650 | Przeciwciało anty-CD25, klon PC61.5, skoniugowane z fluorochromem BV 650 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 405 i 645 nm). Produkt wzorcowy: Biolegend 102038 | - | - | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 6 | Przeciwciało anty-IL-17, klonTC11-18H10.1, skoniugowane z fluorochromem FITC | Przeciwciało anty-IL-17, klonTC11-18H10.1, skoniugowane z fluorochromem FITC. Produkt wzorcowy: Biolegend 506908 | - | - | 500 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 7 | Przeciwciało anty-IL-17, klonTC11-18H10.1, skoniugowane z fluorochromem PE | Przeciwciało anty-IL-17, klonTC11-18H10.1, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Biolegend 506904 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 8 | Przeciwciało anty-IL-22, specyficzne dla mysiej IL-22, poliklonalne, skoniugowane z fluorochromem APC. | Przeciwciało anty-IL-22, specyficzne dla mysiej IL-22, poliklonalne, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Biolegend 516409 | - | - | 100 oznaczeń | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 9 | Przeciwciało anty-CD8b, klon YTS156.7.7, skoniugowane z fluorochromem APC | Przeciwciało anty-CD8b, klon YTS156.7.7, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Biolegend 126614 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 10 | Przeciwciało anty-IL-17F, klon 9D3.1C8, skoniugowane z fluorochromem PE. | Przeciwciało anty-IL-17F, klon 9D3.1C8, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Biolegend 517008 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 11 | Przeciwciało anty-TCRgd, klon UC7-13D5, skoniugowane z fluorochromem FITC. | Przeciwciało anty-TCRgd, klon UC7-13D5, skoniugowane z fluorochromem FITC. Produkt wzorcowy: Biolegend 107504 | - | - | 500 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 12 | Przeciwciało anty-CD49b, klon DX5, skoniugowane z fluorochromem PB | Przeciwciało anty-CD49b, klon DX5, skoniugowane z fluorochromem PB. Produkt wzorcowy: Biolegend 108918 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 13 | Przeciwciało anty-CD69, klon H1.2F3, skoniugowane z fluorochromem Pacific Blue | Przeciwciało anty-CD69, klon H1.2F3, skoniugowane z fluorochromem Pacific Blue. Produkt wzorcowy: Biolegend 104524 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 14 | Przeciwciało anty-CD122, klon 5H4, skoniugowane z fluorochromem PE. | Przeciwciało anty-CD122, klon 5H4, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Biolegend 105906 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
1 | 15 | Zestaw ELISA do oznaczania mysiej IL-2. | Zestaw ELISA do oznaczania mysiej IL-2. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne od przeprowadzenia oznaczenia. Czułość zestawu 1pg/ml. Stężenie wzorca 2.0-125 pg/mL. | - | - | 10 płytek 96 dołkowych | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
SUMA

## Część 2
Załącznik nr 5 (5.2)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
2 | 1 | Cząsteczki referencyjne do liczenia komórek w cytometrach przepływowych | Cząsteczki referencyjne do liczenia komórek w cytometrach przepływowych. Gęstość cząsteczek milion na mililitr. Wielkość cząsteczek 5.0-5.9 µm. Produkt wzorcowy: Biolim ACBP-50-10 | - | - | 10 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
2 | 2 | Fluorescencyjne cząsteczki referencyjne do liczenia komórek w cytometrach przepływowych | Fluorescencyjne cząsteczki referencyjne do liczenia komórek w cytometrach przepływowych. Gęstość cząsteczek milion na mililitr. Wielkość cząsteczek 7.0-7.9 µm. Cząsteczki emitujące światło zbliżone do światła emitowanego przez FITC, PE i PE-Cy5. Produkt wzorcowy: Biolim ACFP-70-10 | - | - | 10 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
2 | 3 | Wielokolorowe fluorescencyjne cząsteczki referencyjne do liczenia komórek w cytometrach przepływowych | Wielokolorowe fluorescencyjne cząsteczki referencyjne do liczenia komórek w cytometrach przepływowych. Gęstość cząsteczek milion na mililitr. Wielkość cząsteczek 5.0-5.9 um. Cząsteczki emitujące światło o szerokim spektrum długości fali. Produkt wzorcowy: biolim ACURFP-50-10 | - | - | 10 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
2 | 4 | Cząsteczki do kalibrowania cytometrów przepływowych | Cząsteczki do kalibrowania cytometrów przepływowych zawierające mieszaninę fluoroforów umożliwiającą wzbudzanie falą o długości od 365 do 650 nm. Pozwalające na kalibrację kanałów FITC, PE, PE-TexasRed, PE-Cy5 oraz APC tą samą mieszaniną cząstek. Cząsteczki powinny być podobnej wielkości ale o różnej intensywności świecenia. Gęstość cząsteczek 10 mln na mililitr. Rozmiar 3.0-3.4 µm. Produkt wzorcowy: Biolim RCP-30-5A | - | - | 5 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | -
SUMA

## Część 3
Załącznik nr 5 (5.3)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
3 | 1 | Markery wielkości do elektroforezy białek, niebarwione | Znacznik wielkości do SDS PAGE białek w werscji niefarbionej zakres od 10 - 250 kDA,co najmniej 7 prążków, każdy zwiera tyrozynę, w buforze SDS PAGE do ładowania ścieżek, stężenie efektywne 1 porcja/ 5µl, Ilość wystarczająca na 300 ścieżek, wersja barwina i niebarwiona | - | - | 100 aplikacji | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
3 | 2 |  | Znacznik wielkości do SDS PAGE białek w werscji farbionej zakres od 10 - 250 kDA,co najmniej 7 prążków, każdy zwiera tyrozynę, w buforze SDS PAGE do ładowania ścieżek, stężenie efektywne 1 porcja/ 5µl, Ilość wystarczająca na 100 ścieżek, wersja barwina i niebarwiona | - | - | 50 aplikacji | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
SUMA

## Część 4
Załącznik nr 5 (5.4)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
4 | 1 | Aceton | czysty do analizy | 67-64-1 | cz.d.a. | 4x250ml | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 2 | Chlorek potasu | krystaliczny | 7447-40-7 | cz.d.a. | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 3 | kakodylat sodu | sól trójwodna, do mikroskopii elektronowej (bez mikrozanieczyszczeń) | 124-65-2 | min. 99% | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 4 | chlorek wapnia | sól dwuwodna, do mikroskopii elektronowej (bez mikrozanieczyszczeń) | 10035-04-8 | cz.d.a. | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 5 | aldehyd glutarowy | roztwór wodny 25%, do mikroskopii elektronowej | 111-30-8 | 0.25 | 10x100ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 6 | Cytrynian ołowiu | sól trójwodna, do mikroskopii elektronowej (bez mikrozanieczyszczeń) | 512-26-5 | min. 99% | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 7 | czterotlenek osmu | krystaliczny, do mikroskopii elektronowej | 20816-12-0 | min. 99,95% | 20x1g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 8 | paraformaldehyd | proszek | 30525-89-4 | min. 95% | 1000g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 9 | żelazicyjanek potasu | do mikroskopii elektronowej | 13746-66-2 | cz.d.a. | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 10 | octan uranylu | do mikroskopii elektronowej | 541-09-3 | min. 98% | 25g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
4 | 11 | barwnik zastępczy dla octanu uranylu | nie zawiera uranu, zawiera samar i gadolin | - | - | 25mL | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
SUMA

## Część 5
Załącznik nr 5 (5.5)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
5 | 1 | PBS bufor | w tabletkach na 100 mL do 250 mL buforu o składzie: 0.01 M bufor fosforanowy, 0.0027 M KCl, 0.137 M NaCl, pH 7.4, bez wapna i magnesu , niesterylny, | - | - | 100 tabletek | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
5 | 2 | PBS | Fizjologiczny roztwór soli buforowsany fosforanem, zawirający chlorek sodu,fosforan sodu i w niektórych przypadkach chlorek potasu, fosforan potasu,gotowy do uzycia, bez czerwieni fenolowej, sterylny, do pracy z hodowlami komorkowymi | - | - | 500 ml | 70 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle/Cytometria
5 | 3 | PBS bez jonow wapnia i magnezu | Fizjologiczny roztwór soli buforowsany fosforanem, zawirający clorek sodu,fosforan sodu i w niektórych przypadkach chlorek potasu, fosforan potasu,gotowy do uzycia, bez jonow wapnia i magnezubez czerwieni fenolowej, sterylny, do pracy z hodowlami komorkowymi | - | - | 500 ml | 30 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
5 | 4 | HBSS (Płyn Hanksa) | gotowy do uzycia, z jonami wapnia i magnezu, bez czerwieni fenolowej, sterylny, do pracy z hodowlami komorkowymi | - | - | 500 ml | 50 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
| 5 | HBSS (Płyn Hanksa), bez jonow wapnia i mgnezu | gotowy do uzycia, bez jonow wapnia i magnezu, bez czerwieni fenolowej, sterylny, do pracy z hodowlami komorkowymi | - | - | 500 ml | 40 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
5 | 6 | EDTA/PBS | 0.046 % EDTA w PBS, sterylny, do pracy z hodowlami komorkowymi | - | - | 500 ml | 10 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
5 | 7 | DMSO | DMSO, Dimethyl Sulfoxide, bezwodny | - | - | 50 ml | 7 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
5 | 8 | FBS (Fetal Bovine Serum) | FBS, Wolowa Surowica Plodowa, suplement do pozywek do hodowli komorkowych, sterylna-filtrowana | - | - | 500 ml | 40 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle/Cytometria/BSL3
SUMA

## Część 6
Załącznik nr 5 (5.6)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
6 | 1 | Zestaw do oznaczania stężenia białka | Model wzorcowy: lifetechnologies nr katalogowy 22662, parametry równoważności: Pomiar kolorymetryczny, zakres pomiaru co najmniej 0,2-1,5mg/mL , zestaw na co najmniej 2000 pomiarów ( na płytkach do mikromiareczkowania 96-studzieńkowych) kompatybilny z detergentami min 1%, związkami redukującymi, mocznikiem 3M, Chelatorami 25mM. | - | - | 1 zestaw na co najmniej 2000 oznaczeń na płytkach do mikromiareczkowania studzienkowych | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
6 | 2 | Kompleksowy inhibitor proteinaz | miesznina inhibitorów proteinaz serynowych, cysteinowych, asparaginowych i metaloproteinaz, w tabletkach, pełna rozpuszczalność w buforach wodnych, jedna tabletka wystarczająca na co najmniej 50mL, nie zawiera EDTA | - | - | 20 tabletek | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
6 | 3 | Trypsyna, enzym, Trypsin from porcine pancreas | do trawienia białek, w żelu do MALDI-TOF, elektrosprej, spektroskopii masowej | - | - | 1 mg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
6 | 4 | NHS-Activated Agarose | - | - | - | 5g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
6 | 5 | T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE Kit | zestaw do znakowanie izotopami fosforu | - | - | 500 U | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
6 | 6 | Na2EDTA (wersenian disodowy) | 0.5 M wodny roztwór Na2EDTA. Wonly od nukleaz, gotowy do użycia. Ph 8.0 roztworu (ustawione NaOH). Roztwór przefiltrowany przez filtr 0.2μm do sterylnej butelki. Produkt wzorcowy: Life Technologies AM9261 | - | - | 500 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
6 | 7 | Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit do RT-qPCR lub równoważny | Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit do RT-qPCR. Parametry równoważności: Wysoka wydajność syntezy pełnej długości cDNA do 20 kb. Efektywna synteza cDNA w szerokim zakresie temperatur od 42 do 65 °C. Zwiększone tempo syntezy, pełna synteza w 15-30 minut. Wysoka czułość i specyficzność. Do zastosowania w 2-etapowym RT-PCR i RT-qPCR. Kit zawiera Mix enzymów z inhibitorem RNAz, 5x stęzony bufor do reakcji z oligo(dT)18 oraz losowymi heksamerami, wodę wolną od nukleaz. | - | - | 200 reakcji, Mix enzymów 400 ul, bufor do reakcji 800 ul, 4x1,25 ml woda wolna od nukleaz | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
6 | 8 | Pen-Strep | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL), sterylne, do hodowli komorkowych | - | - | 100 ml | 13 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle/Cytometria
6 | 9 | Trypsyna (0.25%) | Trypsyna (0.25%), z czerwienia fenolowa,bez EDTA, sterylna, do dysocjacji komorek adherentnych | - | - | 100 ml | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
6 | 10 | Odczynnik Boltona-Huntera, rozpuszczalny w wodzie, Sulfosuccinimidyl-3-(4-hydroxyphenyl) Propionate | do jodynacji białek, synonim Sulfo-SHPP, | 34071-95-9 | - | 100mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
6 | 11 | Iodogen Coated Iodination Tubes | Probówki szklane (12 × 75mm) pokryte na dnie 50μg odczynnikiem do jodynacji Pierce Iodo-Gengen50μg Pierce | - | - | 10 sztuk | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
6 | 12 | Iodo-gen, 1,3,4,6-Tetrachloro-3α,6α-diphenylglycouril | do jodynacji baiłek | 51592-06-4 | - | 1g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
SUMA

## Część 7
Załącznik nr 5 (5.7)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
7 | 1 | Chlorek potasu | bezwodny | 7447-40-7 | mini. 99% | 1Kg | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 2 | Kwas Solny | stężenie 37%, w szklanej bulelce | 7647-01-0 | cz.d.a. | 1L | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 3 | Wodorotlenek potasu | - | 1310-58-3 | cz.d.a. | 1Kg | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 4 | Wodorotlenek sodu | pastylki, granulat | 1310-73-2 | mini. 99% | 1Kg | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 5 | SDS, Dodecylosiarczan Sodu | ≥99 % do elektroforezy, granulat (pellets) | 151-21-3 | min. 99% | 1Kg | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 6 | Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS) | APS, kryształy, bezwodny | 7727-54-0 | min. 98% | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 7 | TEMED | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 1,2-Bis(dimethylamino)-ethane , Czystość 99 p.a do elektroforezy | 110-18-9 | min. 99% | 25mL | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 8 | Tris Base, Tris(hydroksymetylo)aminometan | Czystość powyżej 99%, | 77-86-1 | min. 99% | 1Kg | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 9 | Tiomocznik | Czystość powyżej 99% | 62-56-6 | min. 99% | 0,5Kg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 10 | Chlorek sodu | bezwodny | 7647-14-5 | mini. 99% | 1Kg | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 11 | Chlorek wapnia dwuwodny | - | 10035-04-8 | mini. 99% | 500g | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 12 | Siarczan sodu | Sodu siarczan bezw. | 7757-82-6 | cz.d.a | 1Kg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 13 | Dimetylosulfotlenek DMSO | - | 67-68-5 | mini. 99,5% | 1L | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 14 | Ponceau S | tetrasodium 3-hydroxy-4-(2-sulphonato-4-(4-sulphonatophenylazo)phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate | 6226-79-5 | - | 25g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 15 | Glicerol | Czystość powyżej 99%, | 56-81-5 | mini. 99% | 2,5L | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 16 | Dwuwęglan sodowy NaHCO3 | - | 144-55-8 | mini. 99% | 1Kg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 17 | Węglan sodowy Na2CO3 | - | 497-19-8 | cz.d.a. | 1Kg | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 18 | Octan sodowy | - | 127-09-3 | cz.d.a. | 1Kg | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 19 | Tiosiarczas Sodowy, pięciowodzian Na2S2O3 · 5H2O | - | 10102-17-7 | cz.d.a. | 500g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 20 | Imidazol | Czystość 99%, | 288-32-4 | min 99% | 50g | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 21 | Siarczan cynku siedmiowodny | Czystość min 99%, | '7446-20-0 | cz.d.a | 1 kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 22 | Coomassie Briliant Blue R-250 ,BŁĘKIT BRYLANTOWY COOMASSIE R-250 | Do farbowania białek w żelach elektroforetycznych | 6104-59-2 | cz.d.a | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 23 | Coomassie Briliant Blue G-250 | Do farbowania białek w żelach elektroforetycznych | 6104-58-1 | cz.d.a | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 24 | Agaroza | niska elektroendoosmoza (EEO = 0,05-0,13) do elektroforezy | - | - | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 25 | tricine, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine | - | 38078 | cz.d.a. | 500g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 26 | L-Glutamina | L-Glutamina, suplement do pozywek do hodowli komorek, w proszku | - | - | 100 g | 8 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle/Cytometria
7 | 27 | siarczan amonu | - | 7783-20-2 | cz.d.a | 1Kg | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
7 | 28 | Azydek sodu | - | 26628-22-8 | cz.d.a. | 100g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
SUMA

## Część 8
Załącznik nr 5 (5.8)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
8 | 1 | DMEM medium | DMEM medium, z wysoka glukoza, bez glutaminy, z czerwienia fenolowa, sterylne, do hodowli komorkowych | - | - | 500 ml | 70 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle/Cytometria
8 | 2 | MEM medium | MEM medium, bez glutaminy, z czerwienia fenolowa. sterylne, do hodowli komorkowych | - | - | 500 ml | 50 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
8 | 3 | Alfa MEM medium | Alfa MEM medium, z nuklozydami, z czerwienia fenolowa, sterylne, do hodowli komorkowych | - | - | 500 mll | 40 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
8 | 4 | RPMI 1640 medium | RPMI 1640 medium bez glutaminy, z czerwienia fenolowa | - | - | 500 ml | 70 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle/Cytometria
SUMA

## Część 9
Załącznik nr 5 (5.9)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
9 | 1 | 2-propanol | - | 67-63-0 | cz.d.a. | 2,5L | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
9 | 2 | Chlorek magnezu | - | 7786-30-3 | mini. 99% | 100g | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
9 | 3 | Bis-Tris | 2,2-bis(hydroksyetylo)iminotris-(hydroksymetylo)metan | 6976-37-0 | cz.d.a. | 250g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
9 | 4 | Dichlorometan | - | 75-09-2 | cz.d.a | 1L | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
9 | 5 | Płytki kontaktowe do wykrywania drożdży, pleśnii oraz bakterii | Płytki kontaktowe do wykrywania drożdży, pleśnii oraz bakterii. Dwustronne płytki kontaktowe pokryte Rose Bengal Chloramphenicol Agar oraz CASO Agar. | - | - | 10 sztuk | 10 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
9 | 6 | Kwas nadoctowy (CH3CO3H) | Kwas nadoctowy (CH3CO3H). Roztwór 38-40%. | - | - | 1000 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
9 | 7 | chloek rubidu | - | 2151958 | > 98% | 25g | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
SUMA

## Część 10
Załącznik nr 5 (5.10)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
10 | 1 | Mysia rekombinowana IL-6 | Mysia rekombinowana IL-6. Ekspresjonowana w E.coli. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 okreslone przez stymulowanie proliferacji IL-6-zaleznych komorek 7TD1 wynosi ≤ 0.02 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywnosci ≥ 5 x 107 jednostek/mg. | - | - | 10 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
10 | 2 | Rekombinowana mysia IL-2 | Mysia rekombinowana IL-2. Ekspresjonowana w E.coli. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 okreslone przez stymulowanie komorek CTLL-2 wynosi ≤ 0.02 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywnosci ≥ 5 x 106 jednostek/mg. | - | - | 20 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
10 | 3 | Rekombinowana mysia IL-7 | Mysia rekombinowana IL-7. Ekspresjonowana w E.coli. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 okreslone przez stymulowanie proliferacji komorek 2E8 wynosi ≤ 0.02 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywnosci ≥ 5 x 106 jednostek/mg. | - | - | 10 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
10 | 4 | Rekombinowana mysia IL-15 | Mysia rekombinowana IL-15. Ekspresjonowana w E.coli. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 okreslone poprzez stymulowanie proliferacji mysich komorek CTLL-2 jest < 5.0 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywnosci > 2 x 105 jendostek/mg. | - | - | 10 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
10 | 5 | Rekombinowana mysia IL-4 | Mysia rekombinowana IL-4. Ekspresjonowana w E.coli. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 zostalo okreslone przez stymulowanie proliferacji mysich komorek HT-2 ≤ 2.0 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywnosci ≥ 5 x 105 jenostek/mg | - | - | 20 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
10 | 6 | Rekombinowany mysi GM-CSF | Mysi rekombinowany GM-CSF. Ekspresjonowana w E.coli. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 zostalo okreslone przez stymulowanie proliferacji mysich komorek FDC-P1 ≤ 0.05 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywnosci ≥ 2 x 107 jednostek/mg | - | - | 20 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
10 | 7 | Rekombinowana mysia IL-12 | Mysia rekombinowana IL-12. Ekspresjonowana w komorkach CHO. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 zostalo okreslone przez stymulowanie proliferacji mysich komorek 2D6 ≤ 0.1 ng/ml, co odpowiada specyficznej aktywnosci ≥ 1 x 107 jednostek/mg | - | - | 10 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
10 | 8 | Rekombinowany ludzki TGFb | Mysi rekombinowany TGFb1. Ekspresjonowana w komorkach Hek293. Czystosc wieksza niz 98% sprawdzona poprzez SDS-PAGE oraz HPLC. ED50 zostalo okreslone przez zdolnosc do blokowania proliferacji komorek HT-2 zaleznej od IL-4 i wynosi ≤ 0.05 ng/ml, co odpowiada aktywnosci ≥ 2 x 107 jendostek/mg | - | - | 10 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
SUMA

## Część 11
Załącznik nr 5 (5.11)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
11 | 1 | Kwas trifluoroctowy TFA | Do HPLC | - | do HPLC | 100mL | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
11 | 2 | Kompleksowy inhibitor fosfataz | Mieszanina inhibitorów fosfataz kwaśnych, zasadowych, serenynowych,treoninowych, tyrozynowych, pełna rozpuszczalność w buforach wodnych, jedna tabletka wystarczająca na 10 mL, nie zawiera EDTA | - | - | 20 tabletek | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
11 | 3 | Kwas p-hydroxyfenylopropionowy, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid, Phloretic acid | Czystość powyżej 98%, krystaliczny | - | min 95% | 25g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
11 | 4 | CyDye DIGE fluor minimal labeling kit Cy3 maleinid | barwnik cjaninowy Cy3 maleimid do znakowania białek do elektroforezy 2D SDS Page | - | - | 5 vials | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
11 | 5 | CyDye DIGE fluor minimal labeling kit Cy5 maleinid | barwnik cjaninowy Cy5 maleimid do znakowania białek do elektroforezy 2D SDS Page | - | - | 5 vials | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
11 | 6 | Chlorek sodu (NaCl) | Wzór chemiczny : NaCl; Masa cząsteczkowa : 58,44 g/mol; Postać: ciało stałe; Barwa: bezbarwny; pH 7; Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 801 °C; Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 1.413 °C, Prężność par 1,33 hPa w 865 °C, Gęstość względna 2,1650 g/cm3; Rozpuszczalność w wodzie 358 g/l w 20 °C - rozpuszczalny. aniony śladowe (Br-): ≤0.01% (I-): ≤0.001% (PO43-): ≤0.0005% (SO42-): ≤0.05 kationy śladowe: ≤0.0005% w tym As: ≤0.0001% Ba: ≤0.0005% Bi: ≤0.0005% Ca: ≤0.002% Cd: ≤0.0005% Co: ≤0.0005% Cr: ≤0.0005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0001% K: ≤0.005% Li: ≤0.0005% Mg: ≤0.0005% Mn: ≤0.0005% Mo: ≤0.0005% Ni: ≤0.0005% Pb: ≤0.0005% Sr: ≤0.0005% Zn: ≤0.0005% | - | 99.5% | 1 kg | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 7 | Chlorek potasu (KCl) | Chlorek potasu (KCl) odpowiedni do przygotowania PBS i ekstrakcji białek. Aniony śladowe (SO42-): ≤0.001% Kationy śladowe : ≤0.0005 w tym Ca: ≤0.005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% Mg: ≤0.0005% NH4+: ≤0.05% Na: ≤0.01% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% | - | - | 500 g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 8 | Wodorofosforan sodu ( Na2HPO4) | Wodorofosforan sodu ( Na2HPO4), zanieczyszczenia ≤0.1% pH 8.0-11.0 (20 °C, 1 M w H2O) rozpuszczalność H2O: 1 M przy 20 °C, aniony śladowe (Cl-): ≤0.05% (SO42-): ≤0.05%, kationy śladowe : ≤0.0005 w tym Ca: ≤0.002 Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.002% K: ≤0.005% Mg: ≤0.005% NH4+: ≤0.05% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% | - | 0.99 | 1000 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 9 | Diwodorofosforan potasu (KH2PO4) | Diwodorofosforan potasu (KH2PO4) Gęstość 2.338 g/mL przy 25 °C(lit.) odpowiedni do hodowli komórkowych, hodowli komórkowych komórek owadów i roślin. | - | 0.99 | 500 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 10 | Bufor TBE 10 x stężony | Bufor TBE (Tris-Borate-EDTA) 10 x stężony, odpowiedni do elektroforezy, wolny od nukleaz. | - | - | 1000 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 11 | 2-Deoxy-D-glukoza | 2-Deoxy-D-glukoza | - | 0.98 | 5g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 12 | Chlorek amonu (NH4Cl) | Chlorek amonu (NH4Cl). Odpowiedni dla biologii molekularnej oraz hodowli komórkowych. Aniony śladowe (PO43-): ≤2 ppm (SO42-): ≤20 ppm. Kationy śladowe Fe: ≤2 ppm. Metale ciężkie (jak Pb): ≤5 ppm | - | 99.5% | 500 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 13 | D-(+)-Glucoza (C6H12O6) | D-(+)-Glucoza (C6H12O6), odpowiednia dla hodowli komorkowych | - | 99.5% | 1000 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 14 | Wodorowęglan potasu (KHCO3) | Wodorowęglan potasu (KHCO3). Aniony śladowe (Cl-): ≤50 mg/kg (SO42-): ≤50 mg/kg. Kationy śladowe: ≤5 mg/kg w tym As: ≤1 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤200 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg | - | 99.5% | 500 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 15 | Dimetylosulfotlenek (DMSO) | Dimetylosulfotlenek (DMSO) odpowiedni dla biologii molekularnej. | - | 99.9% | 250 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 16 | Tergitol typu NP40 – roztwór wodny 70% | Tergitol typu NP40 – roztwór wodny 70%. | - | - | 100 ml | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 17 | Saponin z quillaja bark | Saponin z quillaja bark. Zawartosc sapogenin ≥10% | - | - | 100 g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 18 | Chlorowodór (HCl) 1M | Chlorowodór (HCl) 1M wodny roztwór, sterylny, filtrowany, dopowiedni do chodowli komórkowych | - | - | 100 ml | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 19 | Wodorotlenek sodu (NaOH), 10 M | Wodorotlenek sodu (NaOH), 10 M roztwór wodny, odpowiedni dla biologii molekularnej. Kationy śladowe Ba: ≤1 mg/kg Bi: ≤1 mg/kg Ca: ≤5 mg/kg Cd: ≤1 mg/kg Co: ≤1 mg/kg Cr: ≤1 mg/kg Cu: ≤1 mg/kgFe: ≤1 mg/kg K: ≤100 mg/kg Li: ≤1 mg/kg Mg: ≤1 mg/kg Mn: ≤1 mg/kg Mo: ≤1 mg/kg Ni: ≤1 mg/kg Pb: ≤1 mg/kg Sr: ≤1 mg/kg Zn: ≤1 mg/kg | - | - | 100 ml | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 20 | 2-Mercaptoetanol | 2-Mercaptoetanol, odpowiedni dla biologii molekularnej oraz hodowli komórkowych. | - | 99.0% | 100 ml | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 21 | Surowicza albumina wołowa (BSA) | Surowicza albumina wołowa (BSA) frakcjonowana termicznie. Produkt wzorcowy: sigma 7906 | - | 98.0% | 500 g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 22 | Wodny roztwór formaldehydu. | Wodny roztwór formaldehydu o stężeniu 36.5-38%. Stabilizowany metanolem o stężeniu 10-15%. Odpowiedni dla biologii molekularnej. | - | - | 500 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 23 | Agaroza | Agaroza odpowiednia dla biologii molekularnej. Zanieczyszczenia ≤10% zawartości wilgoci, EEO 0.09-0.13, temperatura w której agaroza tworzy żel 36 °C (1.5% gel, ± 1.5 °C), siła żelu ≥1200 g/cm2 (1% żel), obca aktywność Dnaz i RNaz nie wykryta. | - | - | 100 g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 24 | Chloroform (CHCl3) | Chloroform (CHCl3), zawierający 100-200 ppm amylenem jako stabilizator | - | 99.5% | 500 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 25 | Metanol (CH3OH) | Metanol (CH3OH). Zanieczyszczenia: ≤0.0005% substancje nielotne, <0.03% woda (Karl Fischer) | - | 99.9% | 1000 ml | 10 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 26 | Roztwór błękitu trypanu 0.4% | Roztwór błękitu trypanu 0.4%, filtrowany, sterylny, odpowiedni dla hodowli komórkowych. | - | - | 100 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 27 | PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate) | PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate) | - | 0.99 | 5 mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 28 | Brefeldyna A | - | - | 0.99 | 5 mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 29 | Monensin sodium salt | - | - | 90-95% | 1 g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 30 | 2-Mercaptoethanol | 2-Mercaptoethonol, suplement do pozywek do hodowli komorkowych (50 mM) | - | - | 250 ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | (puste)
11 | 31 | Glukoza | Glukoza suplement do pozywek do hodowli komorkowych, proszek | - | - | 500 g | 6 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle/Cytometria
11 | 32 | LB Broth | Pozywka LB do hodowli komorek bakteryjnych, proszek | - | - | 500 g | 15 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
11 | 33 | YPD | Pozywka YPD do hodowli komorek drozdzowych, proszek | - | - | 500 g | 7 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
11 | 34 | Extract drozdzowy (Yeast Extract) | Extract drozdzwy (Yeast Extract), suplement do pozywek do hodowli bakteryjnych, proszek | - | - | 500 g | 6 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
11 | 35 | lizozym z białka jaja kurzego | wysoka jakość, proszek, liofilizowany, białko ≥90%, ≥40,000 units/mg białka. Produkt wzorcowy sigma L6876 | 12650-88-3 | - | 1g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | BSL3
11 | 36 | lipopolisacharydy z E.coli 0111:B4 | wysoka jakość, do hodowli komrórkowych, sterylizowany promieniami gamma, proszek, liofilizowany, znieczyszczenie <1% białka, produkt wzorcowy: sigma L4391 | - | - | 1mg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | BSL3
11 | 37 | sól dwusodowa karbenicyliny | 50mg/ml, produkt wzorcowy: sigma C1389 | - | - | 1g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | BSL3
11 | 38 | lektyna | lektyna z Phaseolus vulgaris (red kidney bean), PHA, proszek, ≤62,5ug na ml agglutination activity, ≤10 ug/ml mitogenic activity, produkt wzorcowy: sigma L8754 | - | - | 5mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | BSL3
11 | 39 | LB Broth z agarem | do biologii molekularnej, pH 6.8 - 7.2 (4% solution), produkt wzorcowy: sigma L3147 | - | - | 1Kg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | BSL3
SUMA

## część 12
Załącznik nr 5 (5.12)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
12 | 1 | Bufor do permeabilizacji do barwienia czynników transkrypcyjnych oraz cytokin do analizy cytometrycznej | 10 x stężony bufor do permeabilizacji do barwienia czynników transkrypcyjnych oraz cytokin dla cytometrii przepływowej. Koncentrat rozcieńczany wodą. Produkt wzorcowy: Tonbobio TNB-1213 | - | - | 150 ml | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 2 | Zestaw buforów do barwienia czynników transkrypcyjnych do analizy cytometrycznej | Zestaw buforów do barwienia czynników transkrypcyjnych do analizy cytometrycznej (Koncentrat do utrwalania/permeabilizacji 4x stężony, Rozpuszczalnik koncentratu do utrwalania/permeabilizacji, 10x stężony bufor do permeabilizcji rozcieńczany woda). Produkt wzorcowy: Tonbiobio TONBTNB-0607-KIT | - | - | 40 ml + 160 ml + 150 ml | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 3 | 7-AAD w roztworze | 7-AAD w roztworze do barwienia martwych komórek dla cytometrii przepływowej. Produkt wzorcowy: Tonbobio 13-6993-T500 | - | - | 500 oznaczeń | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 4 | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem FITC | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem FITC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 35-0042-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 5 | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7 | Przeciwciało anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7. Produkt wzorcowy: Tonbobio 60-0042-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 6 | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem APC | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 20-0081-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 7 | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem PerCP-Cy5.5 | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem PerCP-Cy5.5. Produkt wzorcowy: Tonbobio 65-0081-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 8 | Przeciwciało anty-CD44, klon IM7, skoniugowane z fluorochromem Violet Fluor 450 | Przeciwciało anty-CD44, klon IM7, skoniugowane z fluorochromem Violet Fluor 450. Produkt wzorcowy: Tonbiobio 75-0441-U025 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 9 | Przeciwciało anty-CD62L, klon MEL-14, skoniugowane z fluorochromem FITC | Przeciwciało anty-CD62L, klon MEL-14, skoniugowane z fluorochromem FITC. Produkt wzorcowy: Tonbiobio 35-0621-U500 | - | - | 500 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 10 | Przeciwciało anty-CD25, klon PC61.5, skoniugowane z fluorochromem PE | Przeciwciało anty-CD25, klon PC61.5, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Tonbiobio 50-0251-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 11 | Przeciwciało anty-B220, klon RA3-6B2, skoniugowane z fluorochromem BrilliantViolet 605 | Przeciwciało anty-B220, klon RA3-6B2, skoniugowane z fluorochromem BrilliantViolet 605 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 405 i 603 nm). Produkt wzorcowy: Biolegend 103243 | - | - | 125 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 12 | Przeciwciało anty-CD19, klon 6D5, skoniugowane z fluorochromem BrilliantViolet 650 | Przeciwciało anty-CD19, klon 6D5, skoniugowane z fluorochromem BrilliantViolet 650 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 405 i 645 nm). Produkt wzorcowy: Biolegend 115541 | - | - | 125 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 13 | Przeciwciało anty-IL2, klon JES6-5H4, skoniugowane z fluorochromem PE | Przeciwciało anty-IL2, klon JES6-5H4, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Tonbobio 50-7021-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 14 | Przeciwciało anty-IL-4, klon 11B11, skoniugowane z fluorochromem APC | Przeciwciało anty-IL-4, klon 11B11, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 20-7041-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 15 | Przeciwciało anty-IFNg, klon XMG1.2, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7 | Przeciwciało anty-IFNg, klon XMG1.2, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7. Produkt wzorcowy: Tonbobio 60-7311-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 16 | Przeciwciało anty-IL-17, klonTC11-18H10.1, skoniugowane z fluorochromem Pacific Blue | Przeciwciało anty-IL-17, klonTC11-18H10.1, skoniugowane z fluorochromem Pacific Blue. Produkt wzorcowy: Biolegend 506918 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 17 | Przeciwciało anty-Tbet, klon 4B10, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7 | Przeciwciało anty-Tbet, klon 4B10, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7. Produkt wzorcowy: eBioscience 25-5825-82 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 18 | Przeciwciało anty-RORgt, klon B2D, skoniugowane z fluorochromem PE | Przeciwciało anty-RORgt, klon B2D, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: eBioscience 12-6981-82 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 19 | Przeciwciało anty-IL10, klon JES5-2A5, skoniugowane z fluorochrmem PerCP-Cy5.5 | Przeciwciało anty-IL10, klon JES5-2A5, skoniugowane z fluorochrmem PerCP-Cy5.5. Produkt wzorcowy: eBioscience 45-7101-82 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 20 | Przeciwciało anty-TNFa, klon MP6-XT22, skoniugowane z fluorochrmomem APC lub AlexaFluor 647 | Przeciwciało anty-TNFa, klon MP6-XT22, skoniugowane z fluorochrmomem APC lub AlexaFluor 647. Produkt wzorcowy: Biolegend 506314 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 21 | Przeciwciało anty-CD11c, klon N418, skoniugowane z fluorochromem FITC | Przeciwciało anty-CD11c, klon N418, skoniugowane z fluorochromem FITC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 35-0114-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 22 | Przeciwciało anty-CD3, klon 17A2, skoniugowane z fluorochromem PE | Przeciwciało anty-CD3, klon 17A2, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Tonbobio 50-0032-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 23 | Przeciwciało anty-CD80, klon 16-10A1, skoniugowane z fluorochromem PE | Przeciwciało anty-CD80, klon 16-10A1, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Tonbobio 50-0801-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 24 | Przeciwcialo anty-CCR6, klon 29-2L17 , skoniugowane z fluorochromeme Brilliant Violet 605 | Przeciwcialo anty-CCR6, klon 29-2L17 , skoniugowane z fluorochromeme Brilliant Violet 605 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 405 i 603 nm). Produkt wzorcowy: Biolegend 129819 | - | - | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 25 | Przeciwcialo anty-TCRb, klon H57-597, skoniugowane z fluorochromem Brilliant Violet 510 | Przeciwcialo anty-TCRb, klon H57-597, skoniugowane z fluorochromem Brilliant Violet 510 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 405 i 510 nm). Produkt wzorcowy: Biolebend 109233 | - | - | 125 ul | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 26 | Przeciwcialo anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem AlexaFluor 700 | Przeciwcialo anty-CD4, klon RM4-5, skoniugowane z fluorochromem AlexaFluor 700. Produkt wzorcowy: Biolegend 100536 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 27 | Przeciwcialo anty-CD8, klon 53-6.7, skoniugowane z fluorochromem Brilliant Violet 711 | Przeciwcialo anty-CD8, klon 53-6.7, skoniugowane z fluorochromem Brilliant Violet 711 (lub innym o maksymalnym wzbudzeniu i emisji przy 405 i 711 nm). Produkt wzorcowy: Biolegend 100759 | - | - | 50 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 28 | Przeciwciało anty-CD3e, klon 145-2C11 do badan in vivo. | Zawartość endotoksyn poniżej 0,01 EU/ug, stężenie 2 mg/ml. Wolne od azydków i nośników. Produkt wzorcowy: Tonbobio 40-0031-M001 | - | - | 1 mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 29 | Przeciwciało anty-CD28, klon 37.51, do badan in vivo. | Zawartość endotoksyn poniżej 0,01 EU/ug, stężenie 2 mg/ml. Wolne od azydków i nośników. Produkt wzorcowy: Tonbobio 40-0281-M001 | - | - | 1 mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 30 | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem VioletFluor 450 | Przeciwciało anty-CD8, klon 53.6-7, skoniugowane z fluorochromem VioletFluor 450. Produkt wzorcowy: Tonbobio 75-0081-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 31 | Przeciwciało anty-CD44, klon IM7, skoniugowane z fluorochromem APC | Przeciwciało anty-CD44, klon IM7, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 20-0441-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 32 | Przeciwciało anty-CD44, klon IM7, skoniugowane z fluorochromem RedFluor 710 | Przeciwciało anty-CD44, klon IM7, skoniugowane z fluorochromem RedFluor 710. Produkt wzorcowy:Tonbobio 80-0441-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 33 | Przeciwciało anty-CD62L, klon MEL-14, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7 | Przeciwciało anty-CD62L, klon MEL-14, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7. Produkt wzorcowy: Tonbobio 60-0621-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 34 | Przeciwciało anty-IL2, klon JES6-5H4, skoniugowane z fluorochromem APC | Przeciwciało anty-IL2, klon JES6-5H4, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 20-7021-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 35 | Przeciwciało anty-IL-4, klon 11B11, skoniugowane z fluorochromem PE | Przeciwciało anty-IL-4, klon 11B11, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Tonbobio 50-7041-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 36 | Przeciwciało anty-IFNg, klon XMG1.2, skoniugowane z fluorochromem APC | Przeciwciało anty-IFNg, klon XMG1.2, skoniugowane z fluorochromem APC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 20-7311-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 37 | Przeciwciało anty-IFNg, klon XMG1.2, skoniugowane z fluorochromem FITC | Przeciwciało anty-IFNg, klon XMG1.2, skoniugowane z fluorochromem FITC. Produkt wzorcowy: Tonbobio 35-7311-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 38 | Przeciwciało anty-FoxP3, klon 3G3, skoniugowane z fluorochromem PE. | Przeciwciało anty-FoxP3, klon 3G3, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Tonbobio 50-5773-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 39 | Przeciwciało anty- NK1.1, klon PK136, skoniugowane z fluorochromem PE. | Przeciwciało anty- NK1.1, klon PK136, skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt wzorcowy: Tonbobio 50-5941-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
12 | 40 | Przeciwciało anty-Gr1, klon RB6-8C5, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7 | Przeciwciało anty-Gr1, klon RB6-8C5, skoniugowane z fluorochromem PE-Cy7. Produkt wzorcowy: Tonbobio 60-5931-U100 | - | - | 100 ug | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9
SUMA

## cześć 13
Załącznik nr 5 (5.13)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
13 | 1 | Aceton | techniczny | 67-64-1 | min.99% | 1L | 10 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 2 | Aceton | - | 67-64-1 | cz.d.a | 1L | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 3 | Mocznik | Czystość powyżej 99% | 57-13-6 | min. 99% | 2,5Kg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 4 | 30 % roztwór akrylamid/ 0,8 % bisakrylamid do elektroforezy białek | gotowy do użytku, stabilisowany, wodny roztwór 30 % akrylamidu bisakrylamidu , stosunek 37,5:1 | - | - | 1L | 7 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 5 | Glicyna | Do elektroforezy białek | 56-40-6 | min 95% | 2,5Kg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 6 | CHAPS 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethyl ammonio]-1-propane sulphonate | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethyl ammonio]-1-propane sulphonate, czystość min. 98% | 75621-03-3 | min 95% | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 7 | IPG Bufor pH 4-7 | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach | - | - | 1ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 8 | IPG Bufor pH 3-11NL | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach, gradient nieliniowy | - | - | 1ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 9 | IPG Bufor pH7-11NL | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach, gradient nieliniowy | - | - | 1ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 10 | IPG Bufor pH3-10 | Mieszanina amfolitów do IEF na paskach, gradient liniowy | - | - | 1ml | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 11 | DTT | 1,4-Dithiothreitol 99% p.a. | 578517 | mini. 99% | 25g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 12 | Tween 20 | Polyoxyethylene-20-sorbitan monolaurate, niejonowy detergent (polioksyetylenowany (20) monolaurynian sorbitanu ), Liczba kwasowa max. 2,0; Liczba hydroksylowa min. 96 max. 108; Liczba nadtlenkowa max. 10,0; Liczba zmydlenia min. 40 max. 50; Skład kwasów tłuszczowych: wg opisu; Etylenu tlenek ppm max. 1; Dioksan ppm max. 10; Metale ciężkie (j. Pb) ppm max. 10; Woda % max. 3,0; Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,2; Liczba jodowa max. 5,0; Arsen (As) % max. 0,0001; Miedź (Cu) % max. 0,001; Nikiel (Ni) % max. 0,001; Ołów (Pb) % max. 0,001; Żelazo (Fe) % max. 0,001 | 9005-64-5 | mini. 99% | 500mL | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 13 | Triton X-100 | niejonowy detergent | 9002-93-1 | mini. 99,5% | 100mL | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 14 | Azotan Srebra AgNO3 | - | 7761-88-8 | cz.d.a. | 25g | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 15 | TECP HCL Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin-Hydrochlorid | - | 51805-45-9 | min.95% | 2g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 16 | Chloramina T (sól sodowa) trihydrat | - | 7080-50-4 | min.99% | 50g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 17 | Kwas octowy bezwodny 100% | - | - | cz.d.a | 1L | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 18 | Bromophenol Blue sodium salt | Do elektroforezy | 34725-61-6 | do elektroforezy | 5g | 5 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 19 | Albumina z surowicy wołowej frakcja V | Albumina z surowicy wołowej frakcja V, wolna od proteinaz | - | - | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 20 | Acetonitryl | Czystość powyżej 99%, | 27522 | cz.d.a | 500mL | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 21 | Benzonaza | Nukleaza do trawienia kwasów nukleinowych, Stężenie ≥250 units/μL , czystość > 90% SDS PAGE, enzym czysty od proteaz w buforowanym wodnym roztworze gliceryny | - | - | 25KU | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 22 | Kwas trichlorooctowy TCA | Czystość powyżej 99%, | 27828 | cz.d.a. | 250g | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 23 | 37 % roztwór aldehydu mrówkowego (Formaldehyd 37 %), Formalina | roztwór 36-38%wodny, zawartość HCOOH mniejsza niż 0,03%, proteomics grade | 50-00-0 | proteomics grade | 200mL | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 24 | Jodoacetoamid | Czystość powyżej 99%, krystaliczny | 144-48-9 | cz.d.a | 100g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 25 | Kwas orto-fosforowy | ≥85 %, Gęstość 1,7 g/ml p.a | 7664-38-2 | cz.d.a. | 1L | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 26 | TBP | zawartość ≥93.5% (GC) możliwa zawartośc izomerów | 998-40-3 | - | 25mL | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 27 | BETA-(4-HYDROXYFENYLO)ETYLO JODOACETAMID | C10H12NO2I | - | - | 250mg | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 28 | heksacyjanożelazian(III) potasu | - | 13746-66-2 | - | 250g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 29 | odczynnik Boltona-Huntera 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester | do jodynacji białek, synonim SHPP, | 34071-95-9 | - | 1 g | 1 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 30 | wodorowęglan amonu | - | 1066-33-7 | cz.d.a | 1Kg | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 31 | BIOTIN-NHS, (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester | - | 35013-72-0 | min.95% | 100mg | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 32 | EDTA, EDTA DISODIUM SALT DIHYDRATE | wersenian dwusodowy | 6381-92-6 | cz.d.a | 500g | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 33 | Agar | Agar, czynnik do sporzadzania stalych pozywek mikroboilkogicznych, proszek | - | - | 500 g | 10 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
13 | 34 | Peptone | Peptone, suplement do pozywek do hodowli bakteryjnych, proszek | - | - | 500 g | 6 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Hodowle
13 | 35 | kazeina | kazeina z mleka krowiego do blokowania membran w czasie procedury Western Blot | 9000-71-9 | min. 95% | 500g | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
13 | 36 | jodan (VII) sodu | - | 7790-28-5 | cz.d.a | 5g | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
SUMA

## część 14
Załącznik nr 5 (5.14)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
14 | 1 | alkohol etylowy | bezwodny | 64-17-5 | min. 99,8% | 4x450ml | 4 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
14 | 2 | Etanol denaturowany 95%min | MEK około 1%, aceton ≤5 %, metanol ≤01 % ; aldehyd octowy ≤0,4 % , MEK max 2% | 501-97-3 | - | 5L | 15 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
14 | 3 | Etanol | min. 96% | 501-97-3 | cz.d.a | 1L | 10 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
SUMA

## część 15
Załącznik nr 5 (5.15)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
15 | 1 | Immobiline Dry strips, gradient pH 3-10 L, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
15 | 2 | Immobiline Dry strips gradient pH 3-10 L, 18 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym immobilizowanym, liniowym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
15 | 3 | Immobiline Dry strips gradient pH 4-7, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stały,liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
15 | 4 | Immobiline Dry strips gradient pH 4-7, 18 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stały,liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
15 | 5 | Immobiline Dry strips gradient pH 4-7, 7cm | Paski do izoelektroogniskowania w stały,liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
15 | 6 | Immobiline Dry strips gradient pH 3-11NL, 7 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, nieliniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
15 | 7 | Immobiline Dry strips gradient pH 3-11NL, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, nieliniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
15 | 8 | Immobiline Dry strips gradient pH 7-11 NL, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, nieliniowym immobilizowanym gradiencie pH, ewentualnie pH 7-10 Liniowy gradieny | - | - | 12 pasków | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
SUMA

## część 16
Załącznik nr 5 (5.15)
Nr Części | Nr pozycji w części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H + VAT)
16 | 1 | Immobiline Dry strips, gradient pH 3-10 L, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
16 | 2 | Immobiline Dry strips gradient pH 3-10 L, 18 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym immobilizowanym, liniowym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
16 | 3 | Immobiline Dry strips gradient pH 4-7, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stały,liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
16 | 4 | Immobiline Dry strips gradient pH 4-7, 18 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stały,liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
16 | 5 | Immobiline Dry strips gradient pH 4-7, 7cm | Paski do izoelektroogniskowania w stały,liniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
16 | 6 | Immobiline Dry strips gradient pH 3-11NL, 7 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, nieliniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 2 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
16 | 7 | Immobiline Dry strips gradient pH 3-11NL, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, nieliniowym immobilizowanym gradiencie pH | - | - | 12 pasków | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
16 | 8 | Immobiline Dry strips gradient pH 7-11 NL, 24 cm | Paski do izoelektroogniskowania w stałym, nieliniowym immobilizowanym gradiencie pH, ewentualnie pH 7-10 Liniowy gradieny | - | - | 12 pasków | 3 | DCMiB/pakiet startowy bud.9 | Laboratorium Izotopowe
SUMA