## część 1
Załącznik 1A do SIWZ Formularz cenowy części zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Potwierdzenie wymaganych parametrów | Producent, nr katalogowy | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto zł(cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie H+ VAT)
1 | 1 | Zestaw Buforów | W skad zestawu wchodzą: 1. 3 bufory pH o pojemności min. 475 ml z buforów 4,01; 7,00; 10,01;, 2. Roztwór elektrolitowy KCL do przechowywania elektrod - 3 mol/dm3: o pojemności 250ml - 1 szt. 3. Szklana butelka do bezpiecznego przechowywania elektrody pH z zakrętką z gwintem GL45 posiadającą specjalną silikonową uszczelkę. Otwór o śr. 12 mm pasujący do większości powszechnie używanych elektrod - 1 szt. | Tak, |  | 1 | 1 | Laboratorium Inżynierii Białka i Oddziaływań Cząsteczkowych | 13.8712
[9 empty] | SUMA | 0
Uwaga: - w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrówi” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lepszych niż minimalne należy je podać/opisać, - w kolumnie Producent, nr katalogowy, Wykonawca wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia - nie spełnienie wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty
Podpis(y):
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) |  | Miejscowość i data
1)
2)

## część 3 (hidden)
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Projekt | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
3 | 1 | Przeciwciało anty NKG2-D (klon H-15) | kozie przeciwciało IgG poliklonalne rozpoznające N-koniec mysiej cząsteczki NKG2D; warunki przechowywania PBS, < 0,1% azydek sodu, 0,1% żelatyna; możliwość potwierdzenia specyficzności peptydem blokującym dostępnym od tego samego producenta. Produkt wzorcowy: Nr. kat: sc-5494 (Santa Cruz Biotechnology) | 200 µg | 1 | OPUS_TGD | Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej | 13.8706
3 | 2 | Przeciwciało anty TCR V γ 3 (klon 536) | Chomicze (chomik syryjski), monoklonalne przeciwciało IgG rozpoznające C-koniec mysiego łańcucha Vgamma3 TCR; warunki przechowywania PBS, < 0,1% azydek sodu, 0,1% żelatyna; Produkt wzorcowy: Nr. Kat.: sc-53027 (Santa Cruz Biotechnology) | 200 µg | 1 | OPUS_TGD | Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej | 13.8706
SUMA

## część 2
Załącznik 1A do SIWZ Formularz cenowy części zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Potwierdzenie wymaganych parametrów | Producent, nr katalogowy | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto zł (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie J+ VAT)
2 | 1 | Dimetylosulfon | Dimetylosulfon, certyfikowany materiał odniesienia, wzorzec do ilościowego NMR, Min. 2 lata ważności wzorca od momentu zamówienia, Produkt wzorcowy TraceCERT®, Cat. Nr 41867-1G | Tak |  | nr CAS: 67-71-0 | ISO/IEC 17025 | 1g | 1 | NMR | 13.8202
| 2 | Mrówczan wapnia | Mrówczan wapnia, certyfikowany materiał odniesienia, wzorzec do ilościowego NMR, Min. 2 lata ważności wzorca od momentu zamówienia (Zamawiający dopuszcza termin ważności wzorca do 15.01.2018r.) Produkt wzorcowy TraceCERT®, Cat. Nr 03826-1G | Tak |  | nr CAS: 544-17-2 | ISO/IEC 17025 | 1g | 1 | NMR | 13.8202
| 3 | 1,2,4,5-Tetrametylobenzen | 1,2,4,5-Tetrametylobenzen, certyfikowany materiał odniesienia, wzorzec do ilościowego NMR, Min. 2 lata ważności wzorca od momentu zamówienia. Produkt wzorcowy TraceCERT®, Cat. Nr 74658-1G | Tak |  | nr CAS: 95-93-2 | ISO/IEC 17025 | 1g | 1 | NMR | 13.8202
SUMA | [11 empty] | 0
Uwaga: - w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrówi” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lepszych niż minimalne należy je podać/opisać, - w kolumnie Producent, nr katalogowy, Wykonawca wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia - nie spełnienie wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty
Podpis(y):
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |  | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) |  | Miejscowość i data
1)
2)

## cześć 3
Załącznik 1A do SIWZ Formularz cenowy części zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia
Nr części | LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne lub parametry równoważności* | Potwierdzenie wymaganych parametrów | Producent, nr katalogowy | Nr CAS - jeżeli dotyczy | Czystość | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Zadanie/ laboratorium | MPK | Wartość brutto zł (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie J+ VAT)
3 | 1 | Benzoesan benzylu | Benzoesan benzylu, certyfikowany materiał odniesienia, wzorzec do ilościowego NMR, Min. 2 lata ważności wzorca od momentu zamówienia, Produkt wzorcowy TraceCERT®, Cat. Nr 55177-1G | Tak |  | nr CAS: 120-51-4 | ISO/IEC 17025 | 1g | 1 | NMR | 13.8202
SUMA | [11 empty] | 0
Uwaga: - w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrówi” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lepszych niż minimalne należy je podać/opisać, - w kolumnie Producent, nr katalogowy, Wykonawca wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia - nie spełnienie wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty
Podpis(y):
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |  | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) |  | Miejscowość i data
1)
2)