#### Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na zadanie pn.:

„Obsługa serwisowa systemu inaktywacji ścieków  wraz z dostawą środków chemicznych , sond pH, czujników temperatury  oraz obsługi serwisowej szafy AKPiA znajdujących  się w budynku nr 04, pion BSL3 WCB EIT+.”

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### FZ.271.77.2016.U.PN |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Telefon / faks | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres mailowy |  |

      - Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: umowy, SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

  - wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi  (należy wypełnić WSZYSTKIE pola we wszystkich tabelkach oraz WSZYSTKIE wykropkowane miejsca):

      - Tabela 1 Serwisy:

|  | Lp | Zakres czynności | Koszty serwisu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto (PLN) | Brutto (PLN) |
| 12 2016 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | A | Łączny koszt serwisu w 12.2016 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 01 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | B | Łączny koszt serwisu w 01.2017 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 02 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Sprawdzenie połączeń śrubowych , zarówno z tworzyw sztucznych jak i połączeń stalowych łączących kołnierze |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Sprawdzenie stopnia sedymentacji osadów w zbiornikach procesowych |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 6 | System inaktywacji ścieków 5.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | C | Łączny koszt serwisu w 02.2017 (suma poz. 1-6 powyżej) |  |  |
| 03 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | D | Łączny koszt serwisu w 03.2017 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 04 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | E | Łączny koszt serwisu w 04.2017 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 05 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | Szafa AKPiA 2.Kontrola elementów wyposażenia elektrycznego i połączeń wewnątrz szafy AKPiA |  |  |
|  | 3 | Szafa AKPiA 3.Kontrola konstrukcji nośnej i ogólnego stanu technicznego szafy AKPiA |  |  |
|  | 4 | Szafa AKPiA 4.Kontrola systemu wentylacji –wentylator, filtr- sprawdzenie poprawności działania |  |  |
|  | 5 | Szafa AKPiA 5.Kontrola poprawności działania elementów wykonawczych – zawory trójdrogowe, zawory ON/OFF, pompy transferowe, pompy dozujące |  |  |
|  | 6 | Szafa AKPiA 6.Kontrola urządzeń mechanicznych – czujników, przepływomierza, wskazań analogowych (sondy, pH, temperatury, poziomu cieczy w zbiorniku). |  |  |
|  | 7 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 8 | System inaktywacji ścieków 2.Sprawdzenie połączeń śrubowych , zarówno z tworzyw sztucznych jak i połączeń stalowych łączących kołnierze |  |  |
|  | 9 | System inaktywacji ścieków 3.Sprawdzenie połączeń śrubowych , zarówno z tworzyw sztucznych jak i połączeń stalowych łączących kołnierze |  |  |
|  | 10 | System inaktywacji ścieków 4.Sprawdzenie stanu uszczelnień przy połączeniach kołnierzowych (stan uszczelek) |  |  |
|  | 11 | System inaktywacji ścieków 5.Sprawdzenie stopnia sedymentacji osadów w zbiornikach procesowych |  |  |
|  | 12 | System inaktywacji ścieków 6.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 13 | System inaktywacji ścieków 7.Sprawdzenie poprawności działania pomp dozujących poprzez litrażowanie |  |  |
|  | 14 | System inaktywacji ścieków 8.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | F | Łączny koszt serwisu w 05.2017 (suma poz. 1-14 powyżej) |  |  |
| 06 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | G | Łączny koszt serwisu w 06.2017 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 07 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | H | Łączny koszt serwisu w 07.2017 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 08 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Sprawdzenie połączeń śrubowych , zarówno z tworzyw sztucznych jak i połączeń stalowych łączących kołnierze |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Sprawdzenie stopnia sedymentacji osadów w zbiornikach procesowych |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 6 | System inaktywacji ścieków 5.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | I | Łączny koszt serwisu w 08.2017 (suma poz. 1-6 powyżej) |  |  |
| 09 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | J | Łączny koszt serwisu w 09.2017 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 10 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 3 | System inaktywacji ścieków 2.Kontrola wszystkich połączeń hydraulicznych |  |  |
|  | 4 | System inaktywacji ścieków 3.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 5 | System inaktywacji ścieków 4.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | K | Łączny koszt serwisu w 10.2017 (suma poz. 1-5 powyżej) |  |  |
| 11 2017 | 1 | Szafa AKPiA 1.Sprawdzenie poprawności przebiegu poszczególnych procesów w systemie automatyki |  |  |
|  | 2 | Szafa AKPiA 2.Kontrola elementów wyposażenia elektrycznego i połączeń wewnątrz szafy AKPiA |  |  |
|  | 3 | Szafa AKPiA 3.Kontrola konstrukcji nośnej i ogólnego stanu technicznego szafy AKPiA |  |  |
|  | 4 | Szafa AKPiA 4.Kontrola systemu wentylacji –wentylator, filtr- sprawdzenie poprawności działania |  |  |
|  | 5 | Szafa AKPiA 5.Kontrola poprawności działania elementów wykonawczych – zawory trójdrogowe, zawory ON/OFF, pompy transferowe, pompy dozujące |  |  |
|  | 6 | Szafa AKPiA 6.Kontrola urządzeń mechanicznych – czujników, przepływomierza, wskazań analogowych (sondy, pH, temperatury, poziomu cieczy w zbiorniku). |  |  |
|  | 7 | System inaktywacji ścieków 1.Kalibracja sond, wraz z protokołem |  |  |
|  | 8 | System inaktywacji ścieków 2.Sprawdzenie połączeń śrubowych , zarówno z tworzyw sztucznych jak i połączeń stalowych łączących kołnierze |  |  |
|  | 9 | System inaktywacji ścieków 3.Sprawdzenie stanu uszczelnień przy połączeniach kołnierzowych (stan uszczelek) |  |  |
|  | 10 | System inaktywacji ścieków 4.Sprawdzenie stopnia sedymentacji osadów w zbiornikach procesowych |  |  |
|  | 11 | System inaktywacji ścieków 5.Oględziny pomp dozujących , testy i kalibracja |  |  |
|  | 12 | System inaktywacji ścieków 6.Sprawdzenie poprawności działania pomp dozujących poprzez litrażowanie |  |  |
|  | 13 | System inaktywacji ścieków 7.Przegląd stanu zbiorników w miarę możliwości |  |  |
|  | 14 | System inaktywacji ścieków 8.Wymiana zestawów naprawczych pomp dozujących |  |  |
|  | L | Łączny koszt serwisu w 11.2017 (suma poz. 1-14 powyżej) |  |  |
| Tabela 1: Całkowity koszt serwisów PLN (suma łącznych kosztów serwisu w miesiącach: 12.2016 oraz 01-11.2017 – A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L - pola zaznaczone kolorem szarym) |  |  |  |  |

Tabela 2 Środki chemiczne, czujniki:

| Lp | Przedmiot | j.m. | Szacowana ilość, sztuk | Cena jedn. Netto PLN | Cena jedn. Brutto PLN | Cena Netto PLN (Cena. Jedn. Netto x szacowana ilość, sztuk) | Cena brutto PLN (Cena netto+ kwota VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOH– wodorotlenku sodu 30% r-r np. firmy Bassau lub inny o równoważnym składzie i działaniu | kanister 30 litrów | 86 |  |  |  |  |
| 2 | NAOCL- podchloryn sodu techniczny gat.S np. firmy Bassau lub inny o równoważnym składzie i działaniu | kanister 30 litrów | 11 |  |  |  |  |
| 3 | Bufor pH 12 | Opakowanie (250 ml) | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Sonda pomiarowa ph (dostawa wraz z wymianą) | sztuka | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik temperatury PT100SE (dostawa wraz z wymianą) | sztuka | 13 |  |  |  |  |
| Tabela 2: Całkowity koszt (suma poz. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |

SUMA kosztów serwisów, środków chemicznych, sond, czujników temperatury wynosi (należy wpisać sumę całkowitych kosztów z tabeli 1 i   tabeli 2):

Cena netto oferty wynosi  …………………… zł

Stawka podatku VAT ……………%

Cena brutto oferty wynosi  ………………… zł

Zobowiązuję(emy)  się do stawienia się na miejscu awarii w ciągu ……. godzin  (należy wpisać 24 lub 48) od momentu zgłoszenia.

Oświadczam, że:

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- wybór naszej oferty będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa(rodzaj) towaru/usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

W przypadku niezakreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,

- importu usług lub towarów.

- gwarantuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- oświadczam(y), że posiadam(y) status autoryzowanego przedstawiciela firmy Prominent pozwalający na przeprowadzenie wymaganych przeglądów technicznych wraz z konserwacją i zobowiązuję(emy) się do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie statusu przed podpisaniem umowy.

- oświadczam(y), iż przez cały okres trwania umowy będę(dziemy) ubezpieczony(eni) od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i zobowiązuję(emy) się do dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na minimum 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed podpisaniem umowy.

- Przyjmuję(emy) do wiadomości, że w przypadku nie dostarczenia w terminie dokumentów potwierdzających autoryzację oraz posiadanie polisy, Zamawiający potraktuje to, jako odmowę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

- oświadczam(y), że spełniam warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków;

- oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ (OPZ),

- akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr 7 SIWZ,  wraz ze wszystkimi jego zmianami,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) 
się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] ,

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] / [następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na zadanie:

„Obsługa serwisowa systemu inaktywacji ścieków  wraz z dostawą środków chemicznych , sond pH, czujników temperatury  oraz obsługi serwisowej szafy AKPiA znajdujących  się w budynku nr 04, pion BSL3 WCB EIT+.”

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### FZ.271.77.2016.U.PN |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Telefon / faks | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

na zadanie:

„Obsługa serwisowa systemu inaktywacji ścieków  wraz z dostawą środków chemicznych , sond pH, czujników temperatury  oraz obsługi serwisowej szafy AKPiA znajdujących  się w budynku nr 04, pion BSL3 WCB EIT+.”

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### FZ.271.77.2016.U.PN |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Telefon / faks | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam(my), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 2164).

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ

– Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Obsługa serwisowa systemu inaktywacji ścieków  wraz z dostawą środków chemicznych , sond pH, czujników temperatury  oraz obsługi serwisowej szafy AKPiA znajdujących  się w budynku nr 04, pion BSL3 WCB EIT+.”

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### FZ.271.77.2016.U.PN |
| --- | --- |

Działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) informuję że:

□ *Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).*

□ *Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty nie posiadam wiedzy o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

(w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

□ *Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty posiadam wiedzę o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

(w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej a także informacjami które wykazują, że istniejące miedzy wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert.)

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

na zadanie:

„Obsługa serwisowa systemu inaktywacji ścieków  wraz z dostawą środków chemicznych , sond pH, czujników temperatury  oraz obsługi serwisowej szafy AKPiA znajdujących  się w budynku nr 04, pion BSL3 WCB EIT+.”

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### FZ.271.77.2016.U.PN |
| --- | --- |

## Zamawiający Wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przeszkolonymi w zakresie obsługi i konserwacji przez producenta – firmę Prominent, w tym:

- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1 do 1kV.

- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1 do 1kV.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności (funkcja) | Informacja dot. posiadania uprawnień oraz odbytych szkoleń | Osoby własne/ Wykonawca polega na osobach innych podmiotów*** (udostępnione) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne / oddane do dyspozycji* |
|  |  |  |  | Własne / oddane do dyspozycji* |
|  |  |  |  | Własne / oddane do dyspozycji* |

W razie potrzeby należy powielić tabelę

- Oświadczam(y), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia.

- Zobowiązuję(emy) się dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, zaświadczeń producenta o przeszkoleniu w zakresie obsługi i konserwacji odbytych szkoleń przed podpisaniem umowy. Brak dostarczenia tych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie potraktowane jako uchylanie się od podpisania umowy.

- Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

***(niepotrzebne skreślić) w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innego podmiotu, do Wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

* niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

na zadanie:

„Obsługa serwisowa systemu inaktywacji ścieków  wraz z dostawą środków chemicznych , sond pH, czujników temperatury  oraz obsługi serwisowej szafy AKPiA znajdujących  się w budynku nr 04, pion BSL3 WCB EIT+.”

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ###### FZ.271.77.2016.U.PN |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

Podmiot udostępniający swoje zasoby:

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 26 ust.2b Ustawy Pzp oświadczam, że:

1. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

następujących zasobów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu: (a) wiedza i doświadczenie, (b) potencjał techniczny, (c) osoby zdolne do wykonania zamówienia, (d) zdolność finansowa, (e) zdolność ekonomiczna)

2. Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia)

3. Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

4. Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)

5. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą PZP odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Pieczęć(cie) Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

skreślić niewłaściwe

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca zaznacza właściwe