## Zad. 1
Zadanie nr 1 – przeglądy central KLIMOR w budynkach 02 i 04 – serwis autoryzowany:
Lp. | Budynek | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów
- | - | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os.
1 | 02 | Przegląd | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
2 |  |  | Centrala wentylacyjna N2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
3 |  |  | Centrala wentylacyjna N3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
4 |  |  | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
5 |  |  | Centrala wentylacyjna N5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
6 |  |  | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
7 |  |  | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
8 |  |  | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
9 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
10 | 04 | Przegląd | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
11 |  |  | Centrala wentylacyjna N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
12 |  |  | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
13 |  |  | Centrala wentylacyjna N5W5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
14 |  |  | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
15 |  |  | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
16 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
17 |  |  | Centrala wentylacyjna N10W10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
18 |  |  | Centrala wentylacyjna N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
19 |  |  | Centrala wentylacyjna N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
20 |  |  | Centrala wentylacyjna N13W13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
21 |  |  | Centrala wentylacyjna N14W14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
22 | 04 cz. BSL | Przegląd | Centrala wentylacyjna N3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
23 |  |  | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
[7 empty] | SUMA: | 0

## Zad. 2
Zadanie nr 2 – przeglądy central CLIMAGOLD w budynku 03 – serwis autoryzowany:
Lp. | Budynek | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów
- | - | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os.
1 | 03 | Przegląd | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
2 |  |  | Centrala wentylacyjna N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
3 |  |  | Centrala wentylacyjna N3W3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
4 |  |  | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
5 |  |  | Centrala wentylacyjna N5W5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
6 |  |  | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
7 |  |  | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
8 |  |  | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
9 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
10 |  |  | Centrala wentylacyjna N10W10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
11 |  |  | Centrala wentylacyjna N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
12 |  |  | Centrala wentylacyjna N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
13 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 Laf1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
14 |  |  | Centrala wentylacyjna N9 Laf2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK | 2
[7 empty] | SUMA: | 0

## Zad. 3
Zadanie nr 3 – przeglądy nawilżaczy NORMANN w budynku 01 – serwis autoryzowany:
Lp. | Budynek | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis
- | - | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | -
1 | 01 | Przegląd z dostawą i wymianą cylindrów | Nawilżacz powietrza typ AT4/9064 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK
2 |  |  | Nawilżacz powietrza typ AT4/6564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK
3 |  |  | Pomieszczeniowy nawilżacz RC4-222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK
[7 empty] | SUMA: | 0

## Zad. 4
Zadanie nr 4 – przeglądy nawilżaczy VAPAC w budynkach 02 i 04 – serwis autoryzowany:
Lp. | Budynek | Czynność | Urządzenie | Układ | Ilość urządzeń | Cena za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis
- | - | - | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | -
1 | 02 | Przegląd | Nawilżacz LE110D | N8W8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
2 |  |  | Nawilżacz LE18D | N5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
3 |  |  | Nawilżacz LE30D | N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
4 |  |  | Nawilżacz LE45 LC | N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
5 |  |  | Nawilżacz LE90 | N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
6 |  |  | Nawilżacz LE90DP | N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
7 |  |  | Nawilżacz LE110D | N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
8 |  | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczu - komplet | Nawilżacz LE110D | N8W8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
9 |  |  | Nawilżacz LE18D | N5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
10 |  |  | Nawilżacz LE30D | N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
11 |  |  | Nawilżacz LE45 LC | N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
12 |  |  | Nawilżacz LE90 | N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
13 |  |  | Nawilżacz LE90DP | N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
14 |  |  | Nawilżacz LE110D | N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
15 | 04 | Przegląd | Nawilżacz LE55D | N10W10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
16 |  |  | Nawilżacz LE45D | N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
17 |  |  | Nawilżacz LE60D | N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
18 |  |  | Nawilżacz LE110D | N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
19 |  |  | Nawilżacz LE30D | N14W14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
20 |  |  | Nawilżacz LE55D | N14W14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
21 |  |  | Nawilżacz LE18D | N14WS2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
22 |  |  | Nawilżacz LE30D | N14WS3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
23 |  |  | Nawilżacz LE18D | N14WS4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
24 |  |  | Nawilżacz LE30D | N14WS4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
25 |  |  | Nawilżacz LE90DP | N4W4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
26 |  |  | Nawilżacz LE90DP | N5W5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
27 |  |  | Nawilżacz LE110 | N5W5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
28 |  | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczu - komplet | Nawilżacz LE55D | N10W10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
29 |  |  | Nawilżacz LE45D | N11W11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
30 |  |  | Nawilżacz LE60D | N11W11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
31 |  |  | Nawilżacz LE110D | N12W12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
32 |  |  | Nawilżacz LE30D | N14W14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
33 |  |  | Nawilżacz LE55D | N14W14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
34 |  |  | Nawilżacz LE18D | N14WS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
35 |  |  | Nawilżacz LE30D | N14WS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
36 |  |  | Nawilżacz LE18D | N14WS4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
37 |  |  | Nawilżacz LE30D | N14WS4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
38 |  |  | Nawilżacz LE90DP | N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
39 |  |  | Nawilżacz LE90DP | N5W5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
40 |  |  | Nawilżacz LE110 | N5W5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
41 | 04 cz. BSL | Przegląd | Nawilżacz LE90DP | N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
42 |  |  | Nawilżacz LE45 LC | N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
43 |  | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczu - komplet | Nawilżacz LE90DP | N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
44 |  |  | Nawilżacz LE45 LC | N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK
[8 empty] | SUMA: | 0

## Zad. 5
Zadanie nr 5 – przeglądy nawilżaczy CAREL w budynku 03 – serwis autoryzowany:
Lp. | Budynek | Czynność | Model nawilżacza (nr zamówieniowy) | Układ | Ilość urządzeń | Cena za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis
- | - |  | - |  | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | -
1 | 03 | Kontrola | UE130XL001 | centrala N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
2 |  |  | UE130XL001 | centrala N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
3 |  |  | UE130XL001 | centrala N3W3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
4 |  |  | UE065YL001 | centrala N3W3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
5 |  |  | UE130XL001 | centrala N4W4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
6 |  |  | UE130XL001 x 1 | centrala N5W5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
7 |  |  | UE035XL001 x 1 | centrala N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
8 |  |  | UE130XL001 x 1 | centrala N7W7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
9 |  |  | UE065YL001 x 1 | centrala N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
10 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
11 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
12 |  |  | UE065YL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
13 |  |  | UE018XL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
14 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
15 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
16 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
17 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N10W10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
18 |  |  | UE090XL001 | kanałowy N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
19 |  |  | UE045XL001 | kanałowy N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
20 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
21 |  |  | UE045XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
22 |  |  | UE025XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
23 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
24 |  |  | CH001V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
25 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
26 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
27 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
28 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
29 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
30 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
31 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
32 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
33 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
34 |  |  | UE010XL001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
35 |  |  | CH003V2001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
36 |  |  | CH003V2001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
37 |  |  | CH003V2001 | strefowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | NIE
38 | 03 | Przegląd | UE130XL001 | centrala N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
39 |  |  | UE130XL001 | centrala N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
40 |  |  | UE130XL001 | centrala N3W3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
41 |  |  | UE065YL001 | centrala N3W3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
42 |  |  | UE130XL001 | centrala N4W4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
43 |  |  | UE130XL001 x 1 | centrala N5W5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
44 |  |  | UE035XL001 x 1 | centrala N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
45 |  |  | UE130XL001 x 1 | centrala N7W7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
46 |  |  | UE065YL001 x 1 | centrala N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
47 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N6W6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
48 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
49 |  |  | UE065YL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
50 |  |  | UE018XL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
51 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
52 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
53 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
54 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N10W10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
55 |  |  | UE090XL001 | kanałowy N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
56 |  |  | UE045XL001 | kanałowy N11W11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
57 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
58 |  |  | UE045XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
59 |  |  | UE025XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
60 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
61 |  |  | CH001V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
62 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
63 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
64 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
65 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
66 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
67 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
68 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
69 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
70 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
71 |  |  | UE010XL001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
72 |  |  | CH003V2001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
73 |  |  | CH003V2001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
74 |  |  | CH003V2001 | strefowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TAK | TAK
75 | 03 | Opcjonalna wymiana cylindrów w nawilżaczu - komplet | UE130XL001 | centrala N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
76 |  |  | UE130XL001 | centrala N2W2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
77 |  |  | UE130XL001 | centrala N3W3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
78 |  |  | UE065YL001 | centrala N3W3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
79 |  |  | UE130XL001 | centrala N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
80 |  |  | UE130XL001 x 1 | centrala N5W5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
81 |  |  | UE035XL001 x 1 | centrala N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
82 |  |  | UE130XL001 x 1 | centrala N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
83 |  |  | UE065YL001 x 1 | centrala N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
84 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
85 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
86 |  |  | UE065YL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
87 |  |  | UE018XL001 | kanałowy N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
88 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
89 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
90 |  |  | UE130XL001 | kanałowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
91 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N10W10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
92 |  |  | UE090XL001 | kanałowy N11W11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
93 |  |  | UE045XL001 | kanałowy N11W11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
94 |  |  | UE065XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
95 |  |  | UE045XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
96 |  |  | UE025XL001 | kanałowy N12W12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
97 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
98 |  |  | CH001V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
99 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
100 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
101 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
102 |  |  | CHF01V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
103 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
104 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
105 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
106 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
107 |  |  | CH003V2001 | strefowy N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
108 |  |  | UE010XL001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
109 |  |  | CH003V2001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
110 |  |  | CH003V2001 | strefowy N2W2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
111 |  |  | CH003V2001 | strefowy N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | NIE
[8 empty] | SUMA: | 0

## Zad. 6
Zadanie nr 6 – przeglądy wentylatorów VENTUREw budynkach 02, 03 i 04 – serwis autoryzowany:
Lp. | Budynek | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017 | Urządzenie na gwarnacji | Wymagany autoryzowany serwis | Wymagana ilość serwisantów
- | - | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | - | - | os.
1 | 02 | Przegląd | CRDV-C 200/200/1400 ATEX 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
2 |  |  | CRDV-C 200/200/1400T | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
3 |  |  | CRDV-C 250/225/1400 ATEX 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
4 |  |  | CRDV-C 250/225/1400T | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
5 |  |  | CRDV-C 250/225/1400T IE2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
6 |  |  | CRDV-C 250/250/1400 ATEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
7 |  |  | CRDV-C 250/250/1400T IE2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
8 |  |  | CRDV-C 315/280/1400T IE2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
9 |  |  | CRDV-C 315/315/1400 ATEX2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
10 |  |  | IBF/4-400S ZA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
11 |  |  | IBF/4-450S SN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
12 |  |  | ILB/4-200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
13 |  |  | ILB/4-250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
14 |  |  | ILB/6-315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
15 |  |  | ILT/4-28S E22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
16 |  |  | SEAT 15 EXII 3GoIIBT4 ATEX PTC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
17 |  |  | VENT-100L | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
18 |  |  | VENT-125L | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
19 |  |  | VENT-160B | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
20 |  |  | VENT-160L | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
21 |  |  | VENT-200B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
22 |  |  | VENT-250B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
23 |  |  | VENT-250L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
24 |  |  | VENT-315L | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
25 |  |  | VISP 3/30/150 TLG ie2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
26 | 03 | Przegląd | CRDV-R-200/180/2800 ATEX2 PTC | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
27 |  |  | CRDV-R-315/315/1400 ATEX2 PTC | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
28 | 04 | Przegląd | CRDV-C 200/200/1400 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
29 |  |  | CRDV-C 250/225/1400 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
30 |  |  | CRDV-C 250/250/1400 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
31 |  |  | CRDV-C 315-280/1400 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
32 |  |  | IBF/4-400S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
33 |  |  | IBF/4-500S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
34 |  |  | ILT 4-315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
35 |  |  | ILT 6-450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
36 |  |  | VENT-100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
37 |  |  | VENT-125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
38 |  |  | VENT-160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
39 |  |  | VENT-200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
40 |  |  | VENT-250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
41 |  |  | VENT-315 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
42 |  |  | LFS/2-97-42/003S AP HT RU | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
43 |  |  | LFS/2-120/52-008S AP HT RU | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | TAK | TAK | 2
44 | 04 cz. BSL | Przegląd | ILB/4-225 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
45 |  |  | TD-1000/250 HS | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
46 |  |  | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
47 |  |  | CRDV-C-315/315/1400T IE2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
48 |  |  | CRDV-C-315/280/1400T | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
49 |  |  | CRDV-C-250/225/1400 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | 2
[7 empty] | SUMA: | 0

## Zad. 7
Zadanie nr 7 - przeglądy urządzeń wentylacyjnych w budynkach 01, 02, 03, 04 i Humanitarium nie wymagające autoryzowanego serwisu
Lp. | Budynek | Czynność | Urządzenie | Ilość urządzeń | Cena jedn. za urządzenie | Suma za urządzenia | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017 | Wymagana ilość serwisantów
- | - | - | - | szt. | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto | os.
1 | 01 | Przegląd | Centrala wentylacyjna SWEGON N1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2 |  |  | Centrala wentylacyjna SWEGON N2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
3 |  |  | Centrala wentylacyjna SWEGON N3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
4 |  |  | Kurtyna powietrzna FRICO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
5 |  |  | Centrala wentylacyjna VTS C1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
6 |  |  | Centrala wentylacyjna VTS C2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
7 |  |  | Centrala wentylacyjna VTS C3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
8 |  |  | Centrala wentylacyjna VTS C4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
9 |  | Kontrola | Instalacja CT, chłodu i odzyku glikolowego przy centrali wentylacyjnej | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
10 |  |  | Nawilżacz powietrza typ AT4/9064 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
11 |  |  | Nawilżacz powietrza typ AT4/6564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
12 |  |  | Pomieszczeniowy nawilżacz RC4-222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
13 |  | Przegląd | Wentylatory kanalowe VENTURE INDUSTRIES | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
14 |  |  | Wentylatory SYSTEMAIR i CHEMO-WENT | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
15 |  |  | Nawiewnik wirowy z siłownikiem | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
16 |  |  | Nagrzewnica kanałowa elektryczna VEAB | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
17 |  |  | Aparat grzewczo-wentylacyjny JUWENT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18 |  |  | Kurtyna powietrzna VTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
19 | 02 | Przegląd | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
20 |  |  | Centrala wentylacyjna N2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
21 |  |  | Centrala wentylacyjna N3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
22 |  |  | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
23 |  |  | Centrala wentylacyjna N5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
24 |  |  | Centrala wentylacyjna N6W6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
25 |  |  | Centrala wentylacyjna N7W7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
26 |  |  | Centrala wentylacyjna N8W8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
27 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
28 |  | Kontrola | Instalacja CT, chłodu przy centrali wentylacyjnej | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
29 |  |  | Instalacja odzyku glikolowego przy centrali wentylacyjnej | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
30 |  | Kontrola | Nawilżacz LE110D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
31 |  |  | Nawilżacz LE18D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
32 |  |  | Nawilżacz LE30D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
33 |  |  | Nawilżacz LE45 LC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
34 |  |  | Nawilżacz LE90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
35 |  |  | Nawilżacz LE90DP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
36 |  |  | Nawilżacz LE110D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
37 |  | Przegląd | Nagrzewnica wodna VTS VOLCANO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
38 | 03 | Kontrola | Instalacja CT, chłodu przy centrali wentylacyjnej | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
39 |  |  | Instalacja odzyku glikolowego przy centrali wentylacyjnej | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
40 |  | Przegląd | Wymiennik strefowy | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
41 |  | Przegląd | Wentylator dachowy ROSENBERG typ DV | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
42 |  | Przegląd | Wentylator promieniowy ROSENBERG typ EPDN | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
43 |  | Kontrola | Wentylator promieniowy ROSENBERG typ EPDN | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
44 |  | Przegląd | Wentylator kanałowy typ R, EKAD, VITT, KDRD | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
45 |  | Przegląd | Wentylator kanałowy SYSTEMAIR typ KT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
46 |  | Kontrola | Wentylator kanałowy SYSTEMAIR typ KT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
47 |  | Przegląd | Wentylator kanałowy HARMANN typ JETTEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
48 | 04 | Kontrola | Instalacja CT, chłodu przy centrali wentylacyjnej | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
49 |  |  | Instalacja odzyku glikolowego przy centrali wentylacyjnej | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
50 |  | Przegląd | Wymiennik strefowy | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
51 |  | Przegląd | Nagrzewnica wodna VTS VOLCANO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
52 | Humanitarium | Przegląd | Centrala wentylacyjna 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
53 |  |  | Centrala wentylacyjna 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
54 |  |  | Agregaty skraplające | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
55 |  |  | Klimatyzator split jednoska zewnętrzna i wewnętrzna | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
[7 empty] | SUMA: | 0

## Zad. 8
Zadanie nr 8 - usuwanie awarii w obszarze urządzeń wentylacyjnych w budynkach 01, 02, 03, 04 i Humanitarium
Lp. | Czynność | Ilość r-g | Cane za 1 r-g | Suma za czynności (1 osoba) | Ilość osób | Suma za czynności w roku 2016
- | - | h | PLN netto | PLN netto | - | PLN netto
1 | Usuwanie awarii | 75 | 0 | 0 | 2 | 0
2 | Kwota do wykorzystania na elementy, urządzenia, podzespoły konieczne do wykonania napraw: |  |  |  |  | 15000
[5 empty] | SUMA: | 15000

## Zad. 9
Zadanie nr 9 - Przeglądy automatyki central wentylacyjnych w budynkach 01, 02, 03, 04 i Humanitarium wraz z usuwaniem awarii w zakresie automatyki urządzeń wentylacyjnych
Lp. | Czynność | Budynek | Urządzenie | Producent | Ilość urządzeń | Cena za urządzenie | Ilość czynności w roku 2017 | Suma za czynności w roku 2017
- | - | - | - | - | szt. | PLN netto | - | PLN netto
1 | Przegląd | 1A | Centrala wentylacyjna SWEGON N1 | SWEGON | 1 | 0 | 1 | 0
2 |  |  | Centrala wentylacyjna SWEGON N2 |  | 1 | 0 | 1 | 0
3 |  |  | Centrala wentylacyjna SWEGON N3 |  | 1 | 0 | 1 | 0
4 | Przegląd | 1BC | Centrala wentylacyjna VTS C1 | VTS | 1 | 0 | 1 | 0
5 |  |  | Centrala wentylacyjna VTS C2 |  | 1 | 0 | 1 | 0
6 |  |  | Centrala wentylacyjna VTS C3 |  | 1 | 0 | 1 | 0
7 |  |  | Centrala wentylacyjna VTS C4 |  | 1 | 0 | 1 | 0
8 | Przegląd | 2 | Centrala wentylacyjna N1W1 | KLIMOR | 1 | 0 | 1 | 0
9 |  |  | Centrala wentylacyjna N2 |  | 1 | 0 | 1 | 0
10 |  |  | Centrala wentylacyjna N3 |  | 1 | 0 | 1 | 0
11 |  |  | Centrala wentylacyjna N4W4 |  | 1 | 0 | 1 | 0
12 |  |  | Centrala wentylacyjna N5 |  | 1 | 0 | 1 | 0
13 |  |  | Centrala wentylacyjna N6W6 |  | 1 | 0 | 1 | 0
14 |  |  | Centrala wentylacyjna N7W7 |  | 1 | 0 | 1 | 0
15 |  |  | Centrala wentylacyjna N8W8 |  | 1 | 0 | 1 | 0
16 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 |  | 1 | 0 | 1 | 0
17 | Przegląd | 3 | Centrala wentylacyjna N1W1 | CLIMAGOLD | 1 | 0 | 1 | 0
18 |  |  | Centrala wentylacyjna N2W2 |  | 1 | 0 | 1 | 0
19 |  |  | Centrala wentylacyjna N3W3 |  | 1 | 0 | 1 | 0
20 |  |  | Centrala wentylacyjna N4W4 |  | 1 | 0 | 1 | 0
21 |  |  | Centrala wentylacyjna N5W5 |  | 1 | 0 | 1 | 0
22 |  |  | Centrala wentylacyjna N6W6 |  | 1 | 0 | 1 | 0
23 |  |  | Centrala wentylacyjna N7W7 |  | 1 | 0 | 1 | 0
24 |  |  | Centrala wentylacyjna N8W8 |  | 1 | 0 | 1 | 0
25 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 |  | 1 | 0 | 1 | 0
26 |  |  | Centrala wentylacyjna N10W10 |  | 1 | 0 | 1 | 0
27 |  |  | Centrala wentylacyjna N11W11 |  | 1 | 0 | 1 | 0
28 |  |  | Centrala wentylacyjna N12W12 |  | 1 | 0 | 1 | 0
29 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 Laf1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
30 |  |  | Centrala wentylacyjna N9 Laf2 |  | 1 | 0 | 1 | 0
31 | Przegląd | 4 | Centrala wentylacyjna N1W1 | KLIMOR | 1 | 0 | 1 | 0
32 |  |  | Centrala wentylacyjna N2W2 |  | 1 | 0 | 1 | 0
33 |  |  | Centrala wentylacyjna N4W4 |  | 1 | 0 | 1 | 0
34 |  |  | Centrala wentylacyjna N5W5 |  | 1 | 0 | 1 | 0
35 |  |  | Centrala wentylacyjna N7W7 |  | 1 | 0 | 1 | 0
36 |  |  | Centrala wentylacyjna N8W8 |  | 1 | 0 | 1 | 0
37 |  |  | Centrala wentylacyjna N9W9 |  | 1 | 0 | 1 | 0
38 |  |  | Centrala wentylacyjna N10W10 |  | 1 | 0 | 1 | 0
39 |  |  | Centrala wentylacyjna N11W11 |  | 1 | 0 | 1 | 0
40 |  |  | Centrala wentylacyjna N12W12 |  | 1 | 0 | 1 | 0
41 |  |  | Centrala wentylacyjna N13W13 |  | 1 | 0 | 1 | 0
42 |  |  | Centrala wentylacyjna N14W14 |  | 1 | 0 | 1 | 0
43 |  |  | Centrala wentylacyjna N3 |  | 1 | 0 | 1 | 0
44 |  |  | Centrala wentylacyjna N6W6 |  | 1 | 0 | 1 | 0
45 | Przegląd | Huma | Centrala wentylacyjna 1 | CLIMAGOLD | 1 | 0 | 1 | 0
46 |  |  | Centrala wentylacyjna 2 |  | 1 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Suma przeglądy: |  | 0
Lp. | Czynność |  | Ilość r-g |  | Cena za 1 r-g |  |  | Suma za czynności w roku 2017
- | - |  | h |  | PLN netto |  |  | PLN netto
1 | Usuwanie awarii |  | 50 |  | 0 |  |  | 0
2 | Kwota do wykorzystania na elementy, urządzenia, podzespoły konieczne do wykonania napraw | [6 empty] | 10000
[7 empty] | SUMA: | 10000