Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr Sprawy: TZ.271.14.2018

FORMULARZ OFERTY

- ZAMAWIAJACY:

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta została złożona przez:

| L.p. | NAZWA WYKONAWCY/ÓW | ADRES/Y WYKONAWCY/ÓW |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mailowy |  |

- Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii instalacji detekcji gazów”, oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach i za cenę wynoszącą: ………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………….zł)*, w tym:

  - …………………………………………….. zł brutto -w zakresie urządzeń szczegółowo
 opisanych w tabeli nr 1,

  - …………………………………………….. zł brutto -w zakresie urządzeń szczegółowo 
opisanych w tabeli nr 2,

  - …………………………………………….. zł brutto -w zakresie urządzeń szczegółowo 
opisanych w tabeli nr 3,

  - …………………………………………….. zł brutto -w zakresie urządzeń szczegółowo 
opisanych w tabeli nr 4,

  - …………………………………………….. zł brutto -w zakresie urządzeń szczegółowo 
opisanych w tabeli nr 5,

  - …………………………………………….. zł brutto -w zakresie opisanym szczegółowo 
w tabeli nr 6,

*(obliczonej na podstawie tabel do 1 do 6 -cena oferty stanowi sumę łącznych cen brutto z tab. nr 1 - 6)

Lista urządzeń zainstalowanych w budynku nr 3:

| TABELA NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Typ | Producent | Instalacja / gaz | ilość | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. 5 x 6 x 7) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. 8 x 9) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. 8 + 10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 62 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 77 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 83 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 86 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 87 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 89 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 91 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 92 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 93 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 94 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 95 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 96 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 97 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 98 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 100 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 101 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 102 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 103 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 105 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 107 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 108 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 115 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 116 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 117 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 118 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | O2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 119 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 127 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 128 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 129 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | SiH4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 130 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | HCl | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 134 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | Cl2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 135 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 136 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 138 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | SiH4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 140 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | HCl | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | SiH4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 142 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | Cl2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 143 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 144 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 145 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | SO2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | C3H8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 | Detektor gazu | uniTOX IV/E/RS485 | Pro Service | SO2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 148 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | C3H8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 | Detektor gazu | uniTOX IV/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 153 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 154 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 156 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | NH3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 159 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | CO | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 166 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | C3H8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 167 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 168 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | C3H8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | C3H8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 171 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | CO | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 179 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | CO | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 180 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | CO | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 181 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | CO | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 182 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 184 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 185 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 187 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 189 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 192 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | CH4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 197 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | H2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 198 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | SF6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | SF6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 200 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | SF6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 201 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | SF6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 202 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | SF6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 203 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | SF6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 204 | Centralka alarmowa detekcji gazu | DINster -3xRS | Pro Service |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 205 | Centralka alarmowa detekcji gazu | DINster -3xRS | Pro Service |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 206 | Centralka alarmowa detekcji gazu | DINster -3xRS | Pro Service |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 207 | Centralka alarmowa detekcji gazu | DINster -3xRS | Pro Service |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 208 | Centralka alarmowa detekcji gazu | DINster -3xRS | Pro Service |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 | Centralka alarmowa detekcji gazu | DINster -3xRS | Pro Service |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 | Łącznie cena za przeglądy detektorów bud. nr 3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Lista urządzeń zainstalowanych w budynku nr 1BC do przeglądu

| TABELA NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pomieszczenie | Producent | rodzaj gazu | Rodzaj detektora | ilość | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. 5 x 6 x 7) | Stawka Vat w % | Podatek VAT [PLN] (kol. 8 x 9) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. 8 + 10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0.11 | Gazex | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Gazex | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.22 | Gazex | Acetylen | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Gazex | Acetylen | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.16 | Gazex | Acetylen | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.18 | Gazex | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.1 | Gazex | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Gazex | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Gazex | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Gazex | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznie cena za przeglądy detektorów bud. nr 1BC |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Lista urządzeń zainstalowanych w budynku nr 2 do przeglądu

| TABELA NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pomieszczenie | rodzaj gazu | Rodzaj detektora | ilość | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. 5 x 6 x 7) | Stawka Vat w % | Podatek VAT [PLN] (kol. 8 x 9) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. 8 + 10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2.29 | Dwutlenek węgla | AIR TECH MS-P8R | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.28 | Dwutlenek węgla | AIR TECH MS-P8R | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.29 | Dwutlenek węgla | AIR TECH MS-P8R | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.15 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.12 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.10 | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Dwutlenek węgla | AIR TECH MS-P8R | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | 1.7 | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | 1.6 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | 1.4a | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | 1.4 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | 0.35 | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | 0.33 | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | 0.32 | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28. | 0.34 | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Amoniak | DEX-4E/N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | 0.13 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33. | 0.12 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. | 0.15 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Metan | DEX-12/E.N | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | 0.14 | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Wodór | DEX-71-CY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Łącznie cena za przeglądy detektorów bud. nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista urządzeń zainstalowanych w budynku nr 4 do przeglądu

| TABELA NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Typ | Producent | Ilość | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. 5 x 6 x 7) | Stawka Vat w % | Podatek VAT [PLN] (kol. 8 x 9) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. 8 + 10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Detektor gazu O2A2 | EuroOX.O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Detektor gazu H23E 1% | Expert G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Detektor gazu H23E 1% | Expert G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Detektor gazu H23E 1% | Expert G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Detektor gazu H23E 1% | Expert G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Centrala alarmowa gazu | ModularPAG | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Detektor gazu O2A2 | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Centrala detekcji gazu | ModularPAG | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Centrala detekcji gazu | ModularPaG | Pro Service | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Detektor gazu O2A2 | DUOmaster O2/CO2/G/E RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Detektor gazu IR CO2 | DUOmaster O2/CO2/G/IR RS | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Detektor gazuO2A2 | EurOx O2 G/E/RS-485 | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Centrala detekcji gazu | Modular PAG | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Sygnalizator | Optyczno-Akustyczny | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Komputer |  | HP | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Komputer |  | HP | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Zawór | 25ZN1MZ | Pro Service | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Łącznie cena za przeglądy detektorów bud. nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista urządzeń zainstalowanych w kotłowniach budynków nr 1,2,3,4,E do przeglądu (2 przeglądy w roku):

| TABELA NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pomieszczenie | rodzaj gazu | Rodzaj detektora | Producent | ilość | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. 5 x 6 x 7) | Stawka Vat w % | Podatek VAT [PLN] (kol. 8 x 9) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. 8 + 10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Budynek 2 (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kotłownia | metan | MS-12/N2F | Gazex | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotłownia | metan | MS-12/N2F | Gazex | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kotłownia | metan | MS-12/N2F | Gazex | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Budynek 4 (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kotłownia | metan | MS-12/N2F | Gazex | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kotłownia | metan | MS-12/N2F | Gazex | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kotłownia | metan | MS-12/N2F | Gazex | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Budynek 3 (9A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kotłownia | metan | DEM-08 | Alkaster | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Budynek E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kotłownia | metan | DEM-08 | Alkaster | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kotłownia | metan | DEM-08 | Alkaster | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kotłownia | metan | DEM-08 | Alkaster | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kotłownia | metan | DEM-08 | Alkaster | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kotłownia | metan | DEM-08 | Alkaster | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Budynek 1 (1ABC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kotłownia | metan | ALHEAD miniPEL-1 NG | ATEST-Gaz | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kotłownia | metan | ALHEAD miniPEL-1 NG | ATEST-Gaz | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Łącznie cena za przeglądy detektorów bud. nr 1,2,3,4,E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista urządzeń zainstalowanych  w  przepompowniach ścieków budynku nr 3 do przeglądu (2 przeglądy w roku)

| TABELA NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa wyrobu | Typ / wykonanie | medium kalibracyjne | ilość | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. 5 x 6 x 7) | Stawka Vat w % | Podatek VAT [PLN] (kol. 8 x 9) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. 8 + 10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Metan | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Siarkowodór | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | Tlen | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Łącznie cena za przeglądy detektorów bud. nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynność | Szacowana maksymalna ilość rbh / szt./ montaż + zakup | Ryczałtowa wartość netto za 1 rbh [PLN] przy uwzględnieniu wymogu określonego w pkt 12.4. SIWZ | Wartość netto [PLN] kol. 3 x 4 | Stawka Vat % | Podatek VAT [PLN] (kol. 5 x 6) | Cena brutto [kol. 5 + 7] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Usuwanie usterek/awarii bez względu na ilość osób uczestniczących po stronie Wykonawcy | 40 rbh |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibracja detektorów | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakup wraz z montażem nowych detektorów amoniaku | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Zakup wraz z montażem nowych detektorów metanu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakup wraz z montażem nowych detektorów siarkowodoru | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakup wraz z montażem nowych detektorów tlenu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznie |  |  |  |  |  |  |

**Wyżej wymienione ceny stanowią wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ – bez kwoty 80 000 PLN netto, o której mowa w pkt 12.3. SIWZ

- Zamawiający informuje, że może w całości lub w części nie wykorzystać usług dotyczących usuwania usterek / awarii, jak również kwot za części, urządzenia, podzespoły konieczne do usuwania awarii. W tym wypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania kwoty 80 000,00 zł netto, w stosunku do Zamawiającego

- W ramach kryterium nr 2 oświadczam/my, iż oferowany termin stawienia się w miejscu awarii w celu jej usunięcia, przeprowadzenia diagnozy, przeprowadzenia propozycji technicznej naprawy oraz podania terminu usunięcia awarii wynosi do ……. godzin (należy wskazać termin z uwzględnieniem zapisów pkt. 13.3.2. SIWZ).

- Oświadczenia wykonawcy:

  - Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ.

  - Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

  - Termin płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  - Oświadczam/y, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć osoby posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia publicznego.

  - Oświadczamy/y, że:

- Nie zamierzam (-y) zlecać wykonania części usług podwykonawcom (należy skreślić jeżeli nie dotyczy).

- Zamierzam (-y) zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakresu usług (należy wypełnić poniższą tabelę, jeżeli dotyczy lub skreślić jeżeli nie dotyczy):

| L.p. | Części zamówienia - zakres usług, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma (nazwa) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

  - Oświadczam/my, że podane w pkt. 4 powyżej ceny ryczałtowe obejmują koszt wykonania przedmiotu zamówienia, określonym w SIWZ. Ceny te nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

  - Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i akceptujemy jego treść.

  - W przypadku wygrania postępowania podpiszę umowę na warunkach określonych w SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oświadczam/my, że usługi dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić/nie będą prowadzić (niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (W przypadku potwierdzenia, że usługi dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podane powyżej w pkt. 4:

W zakresie zamówienia, ceny są cenami netto) – …………..………………………………………... (należy wskazać).

  - Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu**.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis „nie dotyczy”.

  - Oświadczam/my, że jako wykonawca jestem/śmy /nie jestem/śmy1 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (niepotrzebnie skreślić).

Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczam/y, że oferta i załączniki zawierają/ nie zawierają (niepotrzebne skreślić) następujące informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ……………………………………………………………………

  - Oświadczam/y, że cała oferta składa się z .................. stron.

- Podpisy:

| l.p. | Nazwa (wy) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby(ów) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (nich) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć (cie) Wykonawcy(ców) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |