Załącznik nr 1 do Zapytania – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1

( Laboratorium hodowli komórkowych)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Warunek graniczny Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Ilość, parametr | Oferowana cena jednostkowa netto | Oferowana całkowita cena netto | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szybkiego i łatwego wyłączania i modyfikowania genów u E. coli. | Zestaw do szybkiego i łatwego wyłączania i modyfikowania genów u E. coli. Zawiera plasmidy pRed/ET,kasety oporności na kanamycynę oflankowane sekwncajmi FLP | 2 szt. |  |  |  |
| 2 | Kaseta FRT-PGK-gb2-neo-FRT | FRT-PGK-gb2-neo-FRT kaseta umożliwiająca selekcje na neomycyne w komórkach pro- i eukariotycznych oflankowana sekwencjami FRT | 1 szt. |  |  |  |
| 3 | Kaseta loxP-PGK-gb2-neo-loxP | loxP-PGK-gb2-neo-loxP kaseta umożliwiająca selekcje na neomycyne w komórkach pro- i eukariotycznych oflankowana sekwencjami loxP, | 1 szt. |  |  |  |
| 4 | kaseta FRT-gb2-cm-FRT | FRT-gb2-cm-FRT kaseta umożliwiająca selekcje na chloramfenikol w komórkach prokariotycznych oflankowana sekwencjami FRT | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | Kaseta loxP-gb2-cm-loxP | loxP-gb2-cm-loxP kaseta umożliwiająca selekcje na chloramfenikol w komórkach prokariotycznych oflankowana sekwencjami loxP, | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Kaseta FRT-gb2-amp-FRT | FRT-gb2-amp-FRT kaseta umożliwiająca selekcje na ampicylinę w komórkach prokariotycznych oflankowana sekwencjami FRT | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kaseta loxP-gb2-amp-loxP | loxP-gb2-amp-loxP kaseta umożliwiająca selekcje na ampicylinę w komórkach prokariotycznych oflankowana sekwencjami loxP | 1 szt. |  |  |  |
| 8 | Kaseta FRT-PGK-gb2-hygro-FRT | FRT-PGK-gb2-hygro-FRT kaseta umożliwiająca selekcje na hygromycyne w komórkach pro- i eukariotycznych oflankowana sekwencjami FRT | 1 szt. |  |  |  |
| 9 | Plazmid 707-FLPe | 707-FLPe, tet, plasmid ekspresjonujący rekombinazę Flp, posiadający marker oporności na tetracyklinę | 1 szt. |  |  |  |
| 10 | Plazmid 708-FLPe | 708-FLPe, cm, plasmid ekspresjonujący rekombinazę Flp, posiadający marker oporności na chloramphenicol | 1 szt. |  |  |  |
| 11 | Plazmid 709-FLPe | 709-FLPe, amp, plasmid ekspresjonujący rekombinazę Flp, posiadający marker oporności na ampicylinę, | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | Plazmid 710-FLPe | 710-FLPe, km, plasmid ekspresjonujący rekombinazę Flp, posiadający marker oporności na kanamycynę, | 1 szt. |  |  |  |
| 13 | Plazmid 705-Cre | 705-Cre, cm, plasmid ekspresjonujący rekombinazę Cre, posiadający marker oporności na chloramphenicol, | 1 szt. |  |  |  |
| 14 | Plazmid 706-Cre | 706-Cre, tet, plasmid ekspresjonujący rekombinazę Cre, posiadający marker oporności na tetracyklinę, | 1 szt. |  |  |  |
| 15 | Plazmid 704-Cre | 704-Cre, amp, plasmid ekspresjonujący rekombinazę Cre, posiadający marker oporności na ampicylinę, | 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Primery/Startery | Jednoniciowe fragmenty DNA o różnych sekwencjach i długości w zakresie od 21-80 bp, niemodyfikowane, oczyszczane standardowo, cena za zasadę od 1.00-2.00 PLN | 1 kpl. |  |  |  |
| 17 | Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate | CAS Number 34369-07-8, 5x1,2mg | 1 szt. |  |  |  |
| 18 | zestaw do izolacji plazmidowego DNA na mini skalę | Zestaw zawiera wirówkowe kolumny, zawierające złoże pozwalające na izolację 25 μg wysokiej jakości plazmidowego DNA, plazmid jest eluowane z kolumny, procedura nie wymaga wytrącania DNA, w czasie reparacji nie jest wymagane odwirowywanie hodowli bakteryjnej, zestaw na 100 preparacji, | 1 szt. |  |  |  |
| 19 | zestaw do izolacji plazmidowego DNA na mini skalę | Zestaw zawiera wirówkowe kolumny, zawierające złoże pozwalające na izolację 25 μg wysokiej jakości plazmidowego DNA, plazmid jest eluowane z kolumny, procedura nie wymaga wytrącania DNA. Zestaw na 100 preparacji | 1 szt. |  |  |  |
| 20 | zestaw do izolacji plazmidowego DNA na średnią skalę | Zestaw zawiera wirówkowe kolumny, zawierające złoże pozwalające na izolację 0,4 mg wysokiej jakości plazmidowego DNA, plazmid jest eluowane z kolumny, procedura nie wymaga wytrącania DNA, w czasie procedury usuwane są endotoksyny, zestaw na 50 preparacji | 1 szt. |  |  |  |
| 21 | zestaw do oczyszczania DNA po trawieniu oraz produktów reakcji PCR | Zestaw zawiera wirówkowe kolumny, zawierające złoże pozwalające na oczyszczenie do 25 µg DNA pochodzącego z reakcji PCR czy trawienia enzymatycznego. Procedura powinna być szybka około 2 minut. Kolumny powinny być przykrywane, zestaw na 200 preparacji | 1 szt. |  |  |  |
| 22 | zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych | Zestaw zawiera wirówkowe kolumny, zawierające złoże pozwalające na oczyszczenie DNA z żeli agarozowych tak by nadawał się on do Reakcji PCR i ligacji, Procedura powinna być szybka, Pozwala na zagęszczenie DNA w czasie elucji. Kolumny powinny być przykrywane, zestaw na 200 preparacji | 1 szt. |  |  |  |
| 23 | zestaw do oczyszczania bakteryjnego RNA | Zestaw zawiera wirówkowe kolumny, zawierające złoże pozwalające na oczyszczenie RNA z komórek bakteryjnych tak by nadawał się on do Reakcji RT PCR, Procedura powinna być szybka, Pozwala na pozbycie się DNA . zestaw na 50 preparacji | 1 szt. |  |  |  |
| 24 | Geney Syntetyczne, cząsteczki dwuniciowego DNA o różnych długościach | zestaw składa się z następujących cząsteczek DNA: 6x o długości od 1501-1750bp, 3x o długości 2501-2750bp, 3x o długości 1001-1250bp, 3x o długości 1251-1500 bp, 6x o długości 251-500 bp,3x o długości 1751-2000 i 3x o długości 751-1000 oraz jeden o długości 3440bp. | 1 kpl. |  |  |  |
| 25 | Płytki Petriego | Płytki Petriego. Wysokie, bez wentylacji, rozmiar: 90 mm x16 mm, sterylne | 2 op. (po 700 szt.) |  |  |  |
| 26 | Brand tipbox 5ml | Tipbox dla końcówek 5ml do pipet Brand. Końcówki do pipet 5ml Brand w opakowaniu niesterylnym. Zakres 500-5.000ul, | 5 pudełek (po 28 szt.) |  |  |  |
| 27 | Jednorazowe probówki polietylenowe do hodowli 14 ml | Jednorazowe probówki polietylenowe do hodowli 14 ml, rozmiar: 100 mmx17 mm. Probówki, sterylne, z dwu pozycyjnymi zatyczkami, ze skalą i miejscem na opis, pakowane po 25 sztuk. 500 sztuk | 4 op. (po 500 szt.) |  |  |  |
| 28 | Pudełka kriogeniczne poliwęglanowe (PC) 10x10 | Pudełka kriogeniczne poliwęglanowe (PC) 10x10, 133×133×52 mm. PC, autoklawowalne. Przeźroczysta pokrywa z siatką numeryczną i kluczem, aby zapobiec przesunięciu. Kolorowa siatka lub podstawa Można je używać w temperaturze od –190 do +121 °C. | 20 szt. |  |  |  |
| 29 | Aluminiowe puszki na pipety, kwadratowe. | Aluminiowe puszki na pipety, kwadratowe. Puszki przeznaczone do przechowywania i sterylizowania pipet szklanych. Wykonane z aluminium. Długość użytkowa 26-34 cm, długość pokrywki 12 cm, Spody oraz pokrywki dla ochrony pipet wyłożone są silikonem odpornym na wysokie temperatury (do +160ºC).Podłużne rowki gwarantują pewność uchwytu. | 3 szt. |  |  |  |
| 30 | Jednorazowe pipety serologiczne 1 mL | Pipety serologiczne 1ml przezroczyste, ze skalibrowaną podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% i kolorowymi paskami ułatwiającymi szybką identyfikację objętości. Nie pirogeniczne. Z bawełnianą wtyczką, pakowane indywidualnie o objętości 1mL, | 1000 szt. |  |  |  |
| 31 | Jednorazowe pipety serologiczne 2 mL | Pipety serologiczne 2ml przezroczyste, ze skalibrowaną podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% i kolorowymi paskami ułatwiającymi szybką identyfikację objętości. Nie pirogeniczne. Z bawełnianą wtyczką, pakowane indywidualnie o objętości 2 mL, | 800 szt. |  |  |  |
| 32 | Jednorazowe pipety serologiczne 5 mL | Pipety serologiczne 5ml przezroczyste, ze skalibrowaną podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% i kolorowymi paskami ułatwiającymi szybką identyfikację objętości. Nie pirogeniczne. Z bawełnianą wtyczką, pakowane indywidualnie o objętości 5 mL, 300 sztuk w opakowaniu, | 900 szt. |  |  |  |
| 33 | Jednorazowe pipety serologiczne 10 mL | Pipety serologiczne 10ml przezroczyste, ze skalibrowaną podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% i kolorowymi paskami ułatwiającymi szybką identyfikację objętości. Nie pirogeniczne. Z bawełnianą wtyczką, pakowane indywidualnie o objętości 10 mL. 200 sztuk w opakowaniu, | 600 szt. |  |  |  |
| 34 | Jednorazowe pipety Serologiczne 25 mL | Pipety serologiczne 25ml przezroczyste, ze skalibrowaną podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% i kolorowymi paskami ułatwiającymi szybką identyfikację objętości. Nie pirogeniczne. Z bawełnianą wtyczką, pakowane indywidualnie o objętości 25 mL. 200 sztuk w opakowaniu, | 400 szt. |  |  |  |
| 35 | Jednorazowe pipety serologiczne 50 mL | Pipety serologiczne 50ml przezroczyste, ze skalibrowaną podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% i kolorowymi paskami ułatwiającymi szybką identyfikację objętości. Nie pirogeniczne. Z bawełnianą wtyczką, pakowane indywidualnie o objętości 50 mL. 100 sztuk w opakowaniu, | 200 szt. |  |  |  |
| 36 | pipety pasteura | Pipety Pasteura, szklane. Rozmiar: 230mm. Sztuk 250, | 1750 szt. |  |  |  |
| 37 | Brand TipBox 10ml | Tipbox dla końcówek 10ml do pipet Brand. Końcówki do pipet 10ml Brand w opakowaniu niesterylnym. Zakres 1000-10.000ul, | 5 pudełek (po 18 szt.) |  |  |  |
| 38 | dNTPs Mix 25mM | dNTPs MIX Mix zawie rający wstępnie zmieszane wodne roztwory dATP, dCTP, dGTP i dTTP, każdy o końcowym stężeniu 25mM. Nukleotydy o czystości większą niż 99%, wolne od aktywności nukleazy, DNA ludzkiego i E. coli. | 1 x (5x1ml) |  |  |  |
| 39 | polimeraza phusion | polimeraza phusion zawierająca domenę wiążącą DNA połączoną z polimerazą korelacyjną podobną do polimerazy z Pyrococcus, (500 units) | 1 szt. |  |  |  |
| 40 | zestaw do oznaczania aktywności dehydrogenazy mleczanowej | zestaw kolorymetryczny, na 1000 oznaczeń, z kontrolą pozytywną, | 1 x(na 1000 oznaczeń) |  |  |  |
| 41 | zestaw do oznaczania aktywności dehydrogenazy alkoholowej | zestaw kolorymetryczny, na 100 oznaczeń, z kontrolą pozytywną, | 2 x(na 100 oznaczeń) |  |  |  |
| 42 | Oprogramowanie służące dobiologii molekularnej | Program, który pozwala na projektowanie, Artykuł referencyjny SnapGene www.snapgene.com symulację i analizę procesów wykorzystywanych w biologii molekularnej. Umożliwia manipulowanie sekwencjami DNA, projektowanie starterów, wizualizacje ORF, porównywanie sekwencji, adnotację kostruktów, Tworzenie konstruktów archiwizację danych a także analizę in silico, wirtialne klonowanie restrykcyjne i wolne od enzymów restrykcyjnych | 1x pakiet 3 licencji |  |  |  |
| 43 | Jednorazowe microprobówki 1,5ml | Ultra oczyszczone mikroprobówki o pojemności 1,5 ml, z podziałką, autoklawowalne i nadające się do mrożenia z płaską zatyczką, łatwe w otwarciu, mogące wytrzymać ultra szybkie wirowanie do RCF 40 000 x g pasujące do wszystkich standardowych oraz wysokopojemnych wirówek z płaską zatyczka, która może być łatwo oznakowana i przebita, zawierające specjalny 90 ° zawias, pozwalający na łatwe zamknięcie jedną ręką podczas pipetowania, dobre do wirowania fenolu/chloroformu każda seria testowana i gwarantująca brak RNazy i DNazy. 500 sztuk w opakowaniu | 1500 szt. |  |  |  |
| 44 | probówki PCR 0,2 mL | Probówki PCR 0,2 mL certyfikowane, wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA, autoklawowalne, dostępne z wieczkami wypukłymi lub płaskimi. 1000 sztuk w opakowaniu | 1000 szt. |  |  |  |
| 45 | mikroprobówki nadające się do mrożenia 2 mL | mikroprobowki nadające się do mrożenia 2mL ultra oczyszczone, z podziałką, autoklawowalne z płaską zatyczką, mogące wytrzymać wirowanie do 20 000 × g, Pasujące do wszystkich rotorów standardowych i o dużej pojemności z matową boczną powierzchnią etykietowania i płaską zaślepką, Każda partia testowana i gwarantowana wolna od DNazy i RNazy 500 sztuk w opakowaniu | 1000 szt. |  |  |  |
| 46 | probówki wirówkowe o pojemności 15 mL | probówki wirówkowe (falcony) o pojemności 15 mL sterylne, z dobrze widocznymi podziałkami ułatwiającymi napełnianie i przygotowywanie próbek, bardzo duże miejsce opisu próbki, odporne miejsce do opisu na rozmazywanie w przypadku trwałego oznaczania, nie ulegające zużyciu podczas wkładania i wyjmowania próbek z wirówki., 25 sztuk w statywie, 20 statywów w opakowaniu, 500 sztuk, | 500 szt. |  |  |  |
| 47 | probówki wirówkowe o pojemności 50 mL | probówki wirówkowe (falcony) o pojemności 50 mL sterylne, z dobrze widocznymi podziałkami ułatwiającymi napełnianie i przygotowywanie próbek, bardzo duże miejsce opisu próbki, odporne miejsce do opisu na rozmazywanie w przypadku trwałego oznaczania, nie ulegające zużyciu podczas wkładania i wyjmowania próbek z wirówki. 25 sztuk w statywie, 20 statywów w opakowaniu | 500 szt. |  |  |  |
| 48 | Końcówki do pipet bez filtra o objętości 0,1-20 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND bez filtra, o objętości 0,1-20 μl. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP, w gotowych wkładach do pudełek. | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |
| 49 | Końcówki do pipet bez filtra o objętości 2-200 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND bez filtra, o objętości 2-200 μl. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP, w gotowych wkładach do pudełek | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |
| 50 | Końcówki do pipet bez filtra o objętości 50-1000 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND bez filtra, o objętości 50-1000μl. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP, w gotowych wkładach do pudełek | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |
| 51 | Końcówki do pipet z filtrem 0,5-10 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, o objętości 0,5-10 μl. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP, w gotowych wkładach do pudełek | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |
| 52 | Końcówki do pipet z filtrem 2-20 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, o objętości 2-20 μl,. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP, w gotowych wkładach do pudełek | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |
| 53 | Końcówki do pipet z filtrem 5-100 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, o objętości 5-100 μl oraz opakowaniami na końcówki firmy BRAND. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |
| 54 | Końcówki do pipet z filtrem 5-200 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, o objętości 5-200 μl oraz opakowaniami na końcówki firmy BRAND. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP, w gotowych wkładach do pudełek | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |
| 55 | Końcówki do pipet z filtrem 50-1000 μl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym odzyskanie próbki, o objętości 50-1000 μl oraz opakowaniami na końcówki firmy BRAND. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNA, RNaz, endotoksyns i ATP, w gotowych wkładach do pudełek | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |

- Deklaruję/my udzielenie na zaoferowany przedmiot zamówienia ……………… (słownie: …………………………………………………………) miesięcznej gwarancji jakości (wskazać okres gwarancji jakości), na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)