Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy TZ.2721.45.2018

FORMULARZ OFERTY:

Zakup i dostawa urządzeń i materiałów obejmuje cztery grupy wyrobów.

Zakres zamówienia obejmuje:

| lp | NAZWA | OPIS | Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa I |  |  |  |  |  |
| 1 | wkręty 5,0x60 POZIDRIVE | 3 kg |  |  |  |
|  |  | Wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie Wkręt hartowany powierzchniowo, przystosowany do wkręcania maszynowego. Nacięcie typu Pozidrive umożliwia użycie wkrętarek elektrycznych. Gwint wykonany pod kątem 40º. |  |  |  |
| 2 | wkręty 4,0x30 POZIDRIVE | 3 kg |  |  |  |
|  |  | Wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie Wkręt hartowany powierzchniowo, przystosowany do wkręcania maszynowego. Nacięcie typu Pozidrive umożliwia użycie wkrętarek elektrycznych. Gwint wykonany pod kątem 40º. |  |  |  |
| 3 | wkręty 4,0x20 POZIDRIVE | 3 kg |  |  |  |
|  |  | Wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie Wkręt hartowany powierzchniowo, przystosowany do wkręcania maszynowego. Nacięcie typu Pozidrive umożliwia użycie wkrętarek elektrycznych. Gwint wykonany pod kątem 40º. |  |  |  |
| 4 | wkręty 4,0x45/50 POZIDRIVE | 3 kg |  |  |  |
|  |  | Wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie Wkręt hartowany powierzchniowo, przystosowany do wkręcania maszynowego. Nacięcie typu Pozidrive umożliwia użycie wkrętarek elektrycznych. Gwint wykonany pod kątem 40º. |  |  |  |
| 5 | wkręty M5x20 DIN 965 zn | 1 kg |  |  |  |
|  |  | DIN 965: klasa 4.8; ocynk; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 6 | wkręty M5x10 DIN 965 zn | 100 szt. |  |  |  |
|  |  | DIN 965: klasa 4.8; ocynk; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 7 | wkręty M5x8 DIN 965 A2 | 100 szt. |  |  |  |
|  |  | DIN 965: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 8 | wkręty M4x10 DIN 965 zn | 1 kg |  |  |  |
|  |  | DIN 965: klasa 4.8; ocynk; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 9 | wkręty M4x8 DIN 965 zn | 1 kg |  |  |  |
|  |  | DIN 965: klasa 4.8; ocynk; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 10 | wkręty M4x8 DIN 965 A2 | 200 szt. |  |  |  |
|  |  | DIN 965: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 11 | wkręty M4x6 DIN 965 zn | 200 szt. |  |  |  |
|  |  | DIN 965: klasa 4.8; ocynk; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 12 | wkręty M4x6 DIN 965 A2 | 200 szt. |  |  |  |
|  |  | DIN 965: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; typ wkręt. nacięcie PZ |  |  |  |
| 13 | podkładka m6 DIN 125 zn | 1 kg |  |  |  |
|  |  | M6,4; DIN 125: forma A; stal; ocynk; |  |  |  |
| 14 | podkładka m8 DIN 125 zn | 1 kg |  |  |  |
|  |  | M8,4; DIN 125: forma A; stal; ocynk; |  |  |  |
| 15 | podkładka m8 DIN 9021 zn | 1 kg |  |  |  |
|  |  | M8,4; DIN 9021: stal; ocynk; |  |  |  |
| 16 | wkręt dociskowy M6x8 DIN 914 45H | 500 szt. |  |  |  |
|  |  | wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym, DIN 914: 45 H; ocynk; |  |  |  |
| 17 | wkręt dociskowy M6x6 DIN 914 A1 | 200 szt. |  |  |  |
|  |  | wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym, DIN 914: stal nierdzewna A1; brak pokrycia; |  |  |  |
| 18 | wkręt dociskowy M5x8 DIN 914 45H | 100 szt. |  |  |  |
|  |  | wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym, DIN 914: 45 H; ocynk; |  |  |  |
| 19 | blachowkręty samowiercące 4,8x25 DIN 7504 z łbem stożkowym | 1 kg |  |  |  |
|  |  | wkręty samowiertne, DIN 7504: forma P; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 20 | blachowkręty samowiercące 5,5x25 DIN 7504 z łbem stożkowym | 1 kg |  |  |  |
|  |  | wkręty samowiertne, DIN 7504: forma P; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 21 | blachowkręty samowiercące 3,5x16 DIN 7504 z łbem stożkowym | 1 kg |  |  |  |
|  |  | wkręty samowiertne, DIN 7504: forma P; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 22 | blachowkręty samowiercące 3,9x16 DIN 7504 z łbem stożkowym | 1 kg |  |  |  |
|  |  | wkręty samowiertne, DIN 7504: forma P; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 23 | blachowkręty samowiercące 4,2x16 DIN 7504 z łbem stożkowym | 1 kg |  |  |  |
|  |  | wkręty samowiertne, DIN 7504: forma P; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 24 | blachowkręty samowiercące 4,8x16 DIN 7504 z łbem stożkowym | 1 kg |  |  |  |
|  |  | wkręty samowiertne, DIN 7504: forma P; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 25 | blachowkręty 4,2x16 DIN 7982 zn | 300 szt. |  |  |  |
|  |  | wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym, DIN 7982: forma C; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 26 | blachowkręty 3,9x16 DIN 7982 zn | 300 szt. |  |  |  |
|  |  | wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym, DIN 7982: forma C; stal; ocynk; typ wkręt. nacięcie PH; |  |  |  |
| 27 | bolec do trzpienia zawiasu sprężynowego | 50 szt. |  |  |  |
|  |  | Bolec do zablokowania sprężyny w zawiasie sprężynowym po jej naciągnięciu w drzwiach stalowych |  |  |  |
| 28 | trzon zawiasu sprężynowego | 3 szt. |  |  |  |
|  |  | Trzpień sprężynowy fi 19mm do zawiasów zamykających w drzwiach przeciwpożarowych |  |  |  |
| 29 | zestaw wierteł do metalu | 2 kpl. |  |  |  |
|  |  | rozmiary: średnice wierteł min 19szt. (w zakresie od 1mm do 10 mm co 0,5mm) wiertło szlifowane ze stali szybkotnącej z dodatkiem kobaltu, zgodne z DIN 338 zestaw wierteł w pudełku |  |  |  |
| 30 | wiertło SDS+ 5/110/50 do betonu | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | wiertło z uchwytem SDS-Plus z głowicą wykonaną z węglików spiekanych |  |  |  |
|  |  | wiertło o średnicy 5mm i długości całkowitej 110mm |  |  |  |
| 31 | wiertło SDS+ 6/110/50 do betonu | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | wiertło z uchwytem SDS-Plus z głowicą wykonaną z węglików spiekanych |  |  |  |
|  |  | wiertło o średnicy 6mm i długości całkowitej 110mm |  |  |  |
| 32 | wiertło SDS+ 6/160/100 do betonu | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | wiertło z uchwytem SDS-Plus z głowicą wykonaną z węglików spiekanych |  |  |  |
|  |  | wiertło o średnicy 6mm i długości całkowitej 160mm |  |  |  |
| 33 | wiertło SDS+ 8/110/50 do betonu | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | wiertło z uchwytem SDS-Plus z głowicą wykonaną z węglików spiekanych |  |  |  |
|  |  | wiertło o średnicy 8mm i długości całkowitej 110mm |  |  |  |
| 34 | wiertło SDS+ 8/160/100 do betonu | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | wiertło z uchwytem SDS-Plus z głowicą wykonaną z węglików spiekanych |  |  |  |
|  |  | wiertło o średnicy 8mm i długości całkowitej 160mm |  |  |  |
| 35 | wiertło SDS+ 10/110/50 do betonu | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | wiertło z uchwytem SDS-Plus z głowicą wykonaną z węglików spiekanych |  |  |  |
|  |  | wiertło o średnicy 10mm i długości całkowitej 110mm |  |  |  |
| 36 | wiertło SDS+ 10/160/100 do betonu | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | wiertło z uchwytem SDS-Plus z głowicą wykonaną z węglików spiekanych |  |  |  |
|  |  | wiertło o średnicy 10mm i długości całkowitej 160mm |  |  |  |
| 37 | Opaska zaciskowa (ślimakowa) nierdzewna 25-40/12mm | 50 szt. |  |  |  |
|  |  | DIN 3017: forma A; stal nierdzewna - ferryt, martenzyt; ocynk; |  |  |  |
| 38 | Opaska zaciskowa (ślimakowa) nierdzewna 16-27/9 mm | 50 szt. |  |  |  |
|  |  | DIN 3017: forma A; stal nierdzewna - ferryt, martenzyt; ocynk; |  |  |  |
| 39 | kołki rozporowe 6x50 z wkrętem | 500 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: Kołki rozporowe Fischer DUOPOWER 6 x 50 mm z wkrętem PZ) |  |  |  |
|  |  | kołek rozporowy ø 6 x 50 mm + wkręt 4,5 x 70 z łbem stożkowym, gniazdo wkręta PZ2 |  |  |  |
|  |  | Do stosowania zarówno do montażu wstępnego, jak i przelotowego w materiałach budowlanych: beton, cegła pełna, bloczki silikatowe, bazobeton, pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe drążone, płyty gipsowo-kartonowe zwykłe i zbrojone, bloczki z betonu lekkiego, płyty kanałowe, kamień naturalny, płyty drewnopochodne |  |  |  |
| 40 | kołki rozporowe 8x65 z wkrętem | 500 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: Kołki rozporowe Fischer DUOPOWER 8 x 65 mm z wkrętem PZ) |  |  |  |
|  |  | kołek rozporowy ø 8 x 65 mm + wkręt 5 x 80 z łbem stożkowym, gniazdo wkręta PZ2 |  |  |  |
|  |  | Do stosowania zarówno do montażu wstępnego, jak i przelotowego w materiałach budowlanych: beton, cegła pełna, bloczki silikatowe, bazobeton, pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe drążone, płyty gipsowo-kartonowe zwykłe i zbrojone, bloczki z betonu lekkiego, płyty kanałowe, kamień naturalny, płyty drewnopochodne |  |  |  |
| 41 | kołek do G-K ślimak | 200 szt. |  |  |  |
|  |  | Do stosowania w materiałach budowlanych: płyta gipsowo-kartonowa |  |  |  |
| 42 | kołki zaciskowe | 200 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: kołek zaciskowy DUOTEC 10 Fischer) |  |  |  |
|  |  | min. grubość płyty 12mm, max. grubość płyty 55mm, min. głębokość pustki 40mm, długość kotwy 50mm Elastyczne mocowanie śrubowe powinno umożliwiać stosowanie wkrętów i haczyków o różnym kształcie gwintu. |  |  |  |
|  |  | Do stosowania w materiałach budowlanych: płytach GK gipsowo - kartonowych, wiórowych, OSB, MDF,stalowych, z tworzywa sztucznego |  |  |  |
| Grupa II |  |  |  |  |  |
| 43 | preparat wielofunkcyjny 450 ml | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy WD-40) |  |  |  |
|  |  | środek w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę |  |  |  |
| 44 | smar w spray-u 500 ml | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy Smar HSW-100 WURTH lub SILIKON SPRAY SMAR SILIKONOWY BEKO) |  |  |  |
|  |  | Środek w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin, usuwanie kurzu, oleju, osadu i zabrudzeń |  |  |  |
| 45 | preparat czyszczący 500 ml | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy BRUNOX TURBO-SPREY Z APLIKATOREM lub Preparat czyszczący CX-80 CONTACX DUO SPRAY) |  |  |  |
|  |  | Chroni i zabezpiecza przed korozją, działa jako środek smarujący i penetrujący o dużej zdolności do penetrowania szczelin, usuwanie kurzu, oleju, osadu i zabrudzeń |  |  |  |
| 46 | taśma uniwersalna | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | wzmocniona, srebrna, 48mm x 50m |  |  |  |
| 47 | taśma piankowa dwustronnie klejąca usuwalna | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | 19mm x 60m Szerokość: 19m, Długość: 50m, Grubość: min. 1mm Taśma dwustronna z nośnikiem w postaci pianki PE Klej: kauczuk syntetyczny odporność na wilgoć oraz obsuwanie się przyczepionego przedmiotu mocowanie luster, haków naściennych, listew podłogowych itp. wodoodporna,odporna na UV, bardzo wysoka przyczepność natychmiastowa, dobra odporność chemiczna, duża odporność na wilgoć i wytrzymałość mechaniczna |  |  |  |
| Grupa III |  |  |  |  |  |
| 48 | zasuwa | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 270MM CZARNA POSTAL |  |  |  |
| 49 | kłódka | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | ryglowa pasująca do zasuwy kłódka mosiężna trzpieniowa 75 mm w komplecie 3 klucze korpus kłódki wykonany z litego mosiądzu trzpień stalowy - hartowany - zwiększona odporność na przecięcie |  |  |  |
| 50 | zamek | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | 72/65/20 GBS81 P.POZ.PRAWY CZOŁO 20MM |  |  |  |
| 51 | zamek | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | 72/65/20 GBS81 P.POZ.LEWY CZOŁO 20MM |  |  |  |
| 52 | zamek | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | ECO GBS83 P/POŻ.72/65/9 LOB |  |  |  |
| 53 | zamek | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | 92/30 LISTWA PŁASKA KARO KP |  |  |  |
| 54 | rygiel drzwiowy | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | GU szer 17mm |  |  |  |
|  |  | Długość [mm] 217 Szerokość [mm] 17 Głębokość [mm] 16 |  |  |  |
| 55 | rygiel drzwiowy przeciwbieżny | 5 szt. |  |  |  |
|  |  | Zamek ryglujący skrzydła biernego. Zaryglowanie, odryglowanie - centralnie przez przesunięcie dźwigni Długość przedniej płaszczyzny zamka - 250 mm Szerokość blachy czołowej - 19 mm |  |  |  |
| 56 | zaczep | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | Zaczep elektromagnetyczny 611 REWERSYJNY 12V DC |  |  |  |
|  |  | Napięcie zasilania: 12V DC Regulacja zapadki: Tak Pobór prądu: 210mA Rezystancja: 57 Ohm Stan bez napięcia: Normalnie otwarty NO Wytrzymałość: 2500 N Wysokość: 75 mm Szerokość: 20,5 mm Głębokość: 30 mm |  |  |  |
| 57 | zaczep | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | 1411 12V REWERSYJNY DC |  |  |  |
|  |  | Zasilany prądem stałym (DC) 12V - 16,5mm - do drzwi aluminiowych - Rewersyjny - Typ pracy NO (normalnie otwarty) - Wymiary: szerokość 16,5mm, wysokość 67mm, głębokość 29mm - Do drzwi lewych i prawych - Regulowany zaczep w zakresie 5mm |  |  |  |
| 58 | zaczep | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | 1411 RF 12V REWERSYJNY DC |  |  |  |
|  |  | Zasilany prądem stałym (DC) 12V - Radialny (montaż przy mniejszym podcięciu ościeżnicy) - 16,5mm - do drzwi aluminiowych - Rewersyjny - Typ pracy NO (normalnie otwarty) - Wymiary: szerokość 16,5mm, wysokość 67mm, głębokość 29mm - Do drzwi lewych i prawych - Regulowany zaczep w zakresie 3mm |  |  |  |
| 59 | samozamykacz | 3 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: GEZE TS 1500 NOŻYCOWY SREBRNY) |  |  |  |
|  |  | Samozamykacz z ramieniem z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe, nożycowy, srebrny Wymiary: 180x50 mm Regulację siły zamykania poprzez obrót stopki ramienia, w zakresie 3/4 (według PN EN1154) Regulowana prędkość zamykania Regulowana końcowa faza zamykania tzw."dobicie" Zakres stosowania: Drzwi wewnętrzne: lewe, prawe o szerokości skrzydła do 1100 mm. Montaż: Futryna lub skrzydło. Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150° |  |  |  |
| 60 | samozamykacz | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: GEZE TS 2000 VBC SREBRNY NOŻYCOWY ) |  |  |  |
|  |  | Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem standardowym, srebrny Wymiary: 226x60x47 mm Regulacja siły zamykania poprzez zmianę położenia samozamykacza na drzwiach, w zakresie 2/4/5 (według PN EN1154) Bezstopniowa regulowana prędkość zamykania - zawór Bezstopniowa regulowana końcowa faza zamykania tzw."dobicie" - zawór Mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta 80 stopni tzw "funkcja przeciwwiatrowa" Zakres stosowania: Drzwi rozwierne: lewe, prawe o szerokości do 1250 mm. Montaż: Futryna lub skrzydło. |  |  |  |
| 61 | samozamykacz | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: GEZE TS 2000 VBC SREBRNY SZYNOWY) |  |  |  |
|  |  | Samozamykacz nawierzchniowy górny ze standardową szyną ślizgową, srebrny Wymiary: 226x60 mm Regulację siły zamykania poprzez zmianę położenia samozamykacza na drzwiach, w zakresie 2/4/5 (według PN EN1154) Bezstopniowo regulowaną prędkość zamykania - zawór Bezstopniowo regulowaną końcową fazę zamykania tzw."dobicie" - zawór Zakres stosowania: Drzwi rozwierne: lewe, prawe o szerokości do 1100 mm. Mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta 80 stopni tzw "funkcja przeciwwiatrowa" Montaż: Futryna lub skrzydło. |  |  |  |
| 62 | samozamykacz | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: GEZE TS-5000 SREBRNY SZYNOWY) |  |  |  |
|  |  | Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych lewych i prawych, srebrny. Samozamykacz z szyną ślizgową standardową do drzwi o szerokości skrzydła do 1400 mm Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6 Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia. |  |  |  |
| 63 | samozamykacz | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: ECO Newton TS-41 siła 1-4) |  |  |  |
|  |  | Samozamykacz z szyną, srebrny Wymiary: dł x szer x wys (243 x 56 x 41)mm. Docisk końcowy z boku, tłumienie otwarcia stałe. Ustawienie prędkości zamykania z boku. Montaż możliwy po lewej i prawej stronie drzwi. |  |  |  |
| Grupa IV |  |  |  |  |  |
| 64 | Klucze imbusowe długie - zestaw | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: WERA 1,5-10 DŁUGIE 950 PKL/9 BM HEX+ Z KULKĄ OX lub ZEBRA WURTH KULKA 1,5-10mm) |  |  |  |
|  |  | Klucze sześciokątne typu imbus - każdy oddzielny |  |  |  |
|  |  | Rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |  |  |  |
|  |  | Z kulką w uchwycie |  |  |  |
|  |  | Długość proporcjonalnie do rozmiaru ok. 14 cm |  |  |  |
|  |  | Dwukońcówkowy – prostokątny |  |  |  |
|  |  | Główka kulowa o kącie przyłożenia 25° na dłuższym ramieniu |  |  |  |
|  |  | Stal chromowo – molibdenowo – wanadowa |  |  |  |
|  |  | Hartowane w całości |  |  |  |
|  |  | Całość w uchwycie z tworzywa sztucznego |  |  |  |
| 65 | Klucze imbusowe krótkie - zestaw | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy KLUCZE IMBUSOWE 1,5-10*KRÓTKI" HEX PLUS WERA) |  |  |  |
|  |  | Klucze sześciokątne typu imbus - każdy oddzielny |  |  |  |
|  |  | Rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |  |  |  |
|  |  | Z kulką w uchwycie |  |  |  |
|  |  | Długość proporcjonalnie do rozmiaru ok. 6 cm |  |  |  |
|  |  | Dwukońcówkowy – prostokątny |  |  |  |
|  |  | Główka kulowa o kącie przyłożenia 25° na dłuższym ramieniu |  |  |  |
|  |  | Stal chromowo – molibdenowo – wanadowa |  |  |  |
|  |  | Hartowane w całości |  |  |  |
|  |  | Całość w uchwycie z tworzywa sztucznego |  |  |  |
| 66 | Klucze imbusowe długie calowe - zestaw | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy KLUCZE IMBUSOWE CALOWE WERA L# HEX PLUS DŁUGIE 950 PKL/13 SZT) |  |  |  |
|  |  | Klucze sześciokątne typu imbus - każdy oddzielny |  |  |  |
|  |  | Rozmiary: 0.05 ", 1/16 ", 5/64 ", 3/32 ", 7/64 ", 1/4 ", 5/16 ", 1/8 ", 9/64 ", 5/32 ", 3/16 ", 7/32 ", 3/8 " |  |  |  |
|  |  | Z kulką w uchwycie |  |  |  |
|  |  | Długość proporcjonalnie do rozmiaru ok. 14 cm |  |  |  |
|  |  | Dwukońcówkowy – prostokątny |  |  |  |
|  |  | Główka kulowa o kącie przyłożenia 25° na dłuższym ramieniu |  |  |  |
|  |  | Stal chromowo – molibdenowo – wanadowa |  |  |  |
|  |  | Hartowane w całości |  |  |  |
|  |  | Całość w uchwycie z tworzywa sztucznego |  |  |  |
| 67 | Klucz imbusowy 4 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy KLUCZ IMBUSOWY 4 WERA T 454 L HEX-PLUS Z RĄCZKĄ T L=150mm) |  |  |  |
|  |  | Klucz sześciokątny typu imbus rozmiar 4, długość ok. 10÷15 cm, z rączką w kształcie litery T. Profesjonalny wkrętak (śrubokręt) warsztatowy trzpieniowy typu "T" do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym (tzw. imbus, ampul). Wykonany ze stali stopowej, niklowany. |  |  |  |
| 68 | Klucz imbusowy 5 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy KLUCZ IMBUSOWY 5 WERA T 454 HEX-PLUS Z RĄCZKĄ T L=100mm) |  |  |  |
|  |  | Klucz sześciokątny typu imbus rozmiar 5, długość ok. 10÷15 cm, z rączką w kształcie litery T. Profesjonalny wkrętak (śrubokręt) warsztatowy trzpieniowy typu "T" do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym (tzw. imbus, ampul). Wykonany ze stali stopowej, niklowany. |  |  |  |
| 69 | Klucz imbusowy 6 | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy KLUCZ IMBUSOWY 6 WERA T 454 HEX-PLUS Z RĄCZKĄ T L=100mm) |  |  |  |
|  |  | Klucz sześciokątny typu imbus rozmiar 6, długość ok. 10÷15 cm, z rączką w kształcie litery T. Profesjonalny wkrętak (śrubokręt) warsztatowy trzpieniowy typu "T" do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym (tzw. imbus, ampul). Wykonany ze stali stopowej, niklowany. |  |  |  |
| 70 | Wkrętak uniwersalny | 4 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy WKRĘTAK SZEŚCIOFUNKCYJNY ŚRUBOKRĘT 6W1 STANLEY) |  |  |  |
|  |  | 6 wymiennych końcówek wielofunkcyjnych: Ph: 1, 2; końcówka rurowa 6, 8mm; Pł: 4.5, 6 mm |  |  |  |
| 71 | Wkrętaki ślusarskie do pobijania - zestaw | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: Zestaw wkrętaków 932/6 Wera 30110100) |  |  |  |
|  |  | Zestaw 6 wkrętaków z trzonem o przekroju sześciokątnym, umożliwiającym uchwycenie kluczem. Trzon osadzony przelotowo - z główką do uderzania młotkiem. Rękojeść wykonana z materiałów zapewnieniających jak najlepszy chwyt. W komplecie ze stojakiem na wkrętaki. Zestaw powinien zawierać następujące wkrętaki: Pł 0.6×3.5-80mm; Pł 0.8×4.5-90mm; Pł 1.0×5.5-100mm; pł 1.2×7.0-125mm; PH1-80mm; PH2-100mm Materiał - stal narzędziowa. Właściwości materiałowe - Stal stopowa , Matowy NiCrOxNy |  |  |  |
| 72 | Wkrętaki monterskie - zestaw | 2 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: WKRETAKI MONT. KRAFTFORM 6 CL+ WERA 4 PŁASKIE,PH1,PH2,Classic) |  |  |  |
|  |  | Zestaw 6 wkrętaków z trzonem o przekroju sześciokątnym, umożliwiającym uchwycenie kluczem. Trzon osadzony przelotowo - z główką do uderzania młotkiem. Rękojeść wykonana z materiałów zapewnieniających jak najlepszy chwyt. W komplecie ze stojakiem na wkrętaki. Zestaw powinien zawierać następujące wkrętaki: 2 wkrętaki do śrub krzyżowych typu PH: PH1 x 80 i PH2 x 100 4 wkrętaki do śrub prostych: 1,2x6,5x150; 0,5x3,0x80; 0,8x4,0x100 i 1,0x5,5x125 Groty wkrętaków hartowane, zapewniajęce wysoką wytrzymałość i długą żywotność podczas pracy. Końcówka grotu utwardzona. Uchwyt z zabezpieczeniem zapewiającym ześliźnięciu się dłoni podczas pracy i zapobiegającym staczaniu się odłożonego wkrętaka z miejsca pracy. |  |  |  |
| 73 | wkrętak uniwersalny z kompletem bitów - zestaw | 3 szt. |  |  |  |
|  |  | komplet uniwersalnych końcówek z wkrętakiem zawierający co najmniej bity (1/8"): - płaskie SL: 3.0, 4.0, 5.0, - Bity krzyżakowe PH: 1, 2 ,3, - Bity krzyżakowe PZ: 1, 2, 3, - Bity torx (gwiazdki) TX: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, - Bity hex (imbusy) H: 3, 4, 5, 6, - Dodatkowe przedłużenie ≥50 mm Pakowane w praktyczne etui z wytrzymałego tworzywa sztucznego |  |  |  |
| 74 | precyzyjny wkrętak z kompletem wymiennych bitowych - zestaw | 3 szt. |  |  |  |
|  |  | komplet uniwersalnych końcówek precyzyjnych z wkrętakiem uzupełniony o pensetę i otwieraki do obudów zatrzaskowych z tworzywa zawierający co najmniej bity (8/32"): - płaskie SL: 1,0 mm i 2.0mm - Bity krzyżakowe PH: PH000, PH00, PH0, PH1 - Bity torx (gwiazdki) TX: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 - Bity hex (imbusy) H: 1,5mm 2,0mm - Dodatkowe przedłużenie ≥50 mm - Zestaw narzędzi do otwierania telefonów i laptopów (tzw otwieraki) - Pęseta zakrzywiona ostra Zestaw do naprawy telefonów komórkowych, służący do serwisowania telefonów, smartfonów, nawigacji i innego sprzętu elektronicznego. Pakowane w praktyczne etui z wytrzymałego tworzywa sztucznego |  |  |  |
| 75 | precyzyjna pęseta | 3 szt. |  |  |  |
|  |  | (model wzorcowy: Pęseta ESD-15 VETUS pincenta antymagnetyczna) |  |  |  |
|  |  | Pinceta przeznaczona do zastosowań w elektronice precyzyjnej, pomocna przy montażu i lutowaniu układów scalonych, instalacji lub wymianie podzespołów elektronicznych. Parametry techniczne: - antystatyczna ESD (wykonana z materiałów zapobiegających wyładowaniom elektrostatycznym) - antymagnetyczna i kwasoodporna - materiał - stal nierdzewna - powlekana część chwytna - końcówka - zakrzywiona ostra o twardości HRC40 - długość min. 10 cm |  |  |  |