- Załącznik nr 1 do SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

- DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na zadanie pn.:

Dostawy gazów specjalnych, gazów technicznych i mieszanin gazowych na potrzeby

PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZ.271.7.2018

- ZAMAWIAJĄCY:

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |

ZADANIE 1

oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i jej załącznikach:

- Wartość netto oferty: …………………………………. PLN – wyliczona zgodnie z Tabelą nr 1 poniżej.

- Stawka VAT ……%

- Cena brutto oferty: ........................................ PLN

Tabela nr 1

| # | Nazwa gazu | Min. klasa czystości | Skład % i tolerancja | Pojemność wodna butli [l] | Nominalne ciśnienie gazu +/-5% [bar] | Zapotrzebowanie na 6 miesięcy (w butlach) na poszczególne budynki |  |  |  | Całkowita liczba butli [szt] | Cena jednostkowa [PLN] |  | Wartość razem [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 9A | 1BC | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Argon | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 |  | 35 | 13 |  | 48 |  |  |  |
|  |  | N6.0 | 99,9999 | 50 | 200 |  | 9 | 4 |  | 13 |  |  |  |
| 2 | Metan/Argon (Ar/CH4) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 200 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Tlen / Argon (O2/Ar) |  | 25/75 +/-2% | 50 | 150 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Tlen/ hel (O2/He) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Tlenek węgla (CO/He) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Hel | N 6.0 | 99,9999 | 50 | 200 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 |  | 5 | 18 |  | 23 |  |  |  |
| 7 | hel (He) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (przyłącze gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | N 5.0 | 99,999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Hel 5.0 | N 5.0 | 99,999 | 10 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Azot | N 4.0 | 99,99 | 50 | 200 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 | 30 | 30 | 20 |  | 80 |  |  |  |
|  |  | N 6.0 | 99,9999 | 50 | 200 |  | 17 | 5 |  | 22 |  |  |  |
| 10 | Metan (CH4) | N 2,5 | 99,5 | 50 | 200 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | N 5.5 | 99,9995 | 10 | 200 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | N 5.5 | 99,9995 | 50 | 200 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Acetylen (C2H2) | N 2.6 do fotometrii | 99,6 | 10 | 16 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | N 2.6 do fotometrii | 99,6 | 40 | 16 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 12 | Wodór | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 10 | 200 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| 13 | wodór (H2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min. N 5.0 | 99,999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Podtlenek azotu (N2O) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 50 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | N 2.5 | 99,5 | 50 | 50 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Dwutlenek węgla (CO2) | N 4.5 | 99,995 | 50 | 57 | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  | N 4.8 | 99,998 | 50 | 57 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | N 2.0 bez substancji szkodliwych dla organizmów żywych | 99 | 40 | 57 |  | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |
| 16 | Dwutlenek węgla (CO2) z pojemników typu przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | N 4,5 | 99,9999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Tlen (O2) | N 5.0 | 99,9999 | 50 | 200 | 25 | 15 |  |  | 40 |  |  |  |
| 18 | tlen (O2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min. N 5.0 | 99,9999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Tlenek węgla (CO) | Min. N 4.7 | 99,997 | 50 | 200 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 20 | Tlenek węgla (CO) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min N 3.7 | 99,9999 | 1 | 12 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Amoniak (NH3) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 8,59 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 10 | 8,59 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Wodór / azot (H2/N2) |  | 10/90 +/- 2% | 50 | 200 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10/90 +/- 2% | 10 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 5/95 +/- 2% | 50 | 200 |  | 8 | 2 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 3/95 | 50 | 200 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 | Powietrze syntetyczne | N 5.0 zawartość CnHm poniżej 0,1ppm | 20/80 +/-1% | 50 | 200 |  | 5 | 8 |  | 13 |  |  |  |
| 24 | Mieszanka siarkowodór/powietrze (H2S/powietrze) |  | Stężenie siarkowodoru poniżej 5 ppm bez CO2 (poniżej 1 ppm | 10 | 100 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Mieszanka siarkowodór/azot (H2S/N2) |  | Stężenie siarkowodoru poniżej 5 ppm, stężenie CO2 ( 300 ppm do 400 ppm | 10 | 100 |  |  | 2 |  | 32 |  |  |  |
| 26 | Propan (C3H8) | N 2.5 | 99,5 | 50 | 8,53 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Dwutlenek siarki (SO2) | N 3.8 | 99,98 | 50 | 3,26 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Mieszanka kalibracyjna N2/CO2/CO |  | 90,65/ 8,5/0,85 | 50 | 200 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Mieszanka kalibracyjna H2/Ar | N 5.0 | 10/90 | 10 | 200 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 5/95 | 50 | 200 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 30 | Mieszanka metan/azot CH4/N2 |  | 0,5/99,5 | 10 | 100 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | wiązka azotu 12 butli | N 5.0 | 99,999 |  | 200 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | wiązka argonu 12 butli | N 5.0 | 99,999 |  | 200 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 32 | wiązka wodoru 12 butli | N 5.0 | 99,999 |  | 200 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | Czynsz na butle do gazów technicznych [PLN netto] |  |  |  |  | 60 butli x 730 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czynsz na butle do gazów specjalnych [PLN netto] |  |  |  |  | 140 butli x 730 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata ADR za jedną dostawę [PLN netto] |  |  |  |  | 40 dostaw po 45 butli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata drogowa za butle w jednej dostawie [PLN netto] |  |  |  |  | 40 dostaw x 45 butli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt transportu [PLN netto] |  |  |  |  | 40 dostaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma wartości [PLN netto] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość podatku VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnach „Cena jednostkowa” i „Wartość razem”.

Zobowiązuję się do zrealizowania dostawy gazów w ciągu ……. (należy wpisać 6 albo 5 albo 4 albo 3 albo 2) dni roboczych od złożenia zamówienia.

ZADANIE 2

oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i jej załącznikach:

- Wartość netto oferty: …………………………………. PLN – wyliczona zgodnie z Tabelą nr 1 poniżej.

- Stawka VAT ……%

- Cena brutto oferty: ........................................ PLN

| # | Nazwa gazu | Min. klasa czystości | Skład % i tolerancja | Pojemność wodna butli [l] | Nominalne ciśnienie gazu +/-5% [bar] | Zapotrzebowanie na 24 miesięcy (w butlach) na poszczególne budynki |  |  |  | Całkowita liczba butli [szt] | Cena jednostkowa [PLN] |  | Wartość razem [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 9A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Heksafluorek siarki (SF6) | N 5.0 | 99,999 | 10 | 21 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 50 | 21 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Czterofluorometan (CF4) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 110 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Trójfluorometan (CHF3) | N 5.0 | 99,999 | 10 | 41,8 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Tetrafluorobutatriene (C4F8) | N 5.0 |  | 40 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Chlor (Cl2) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 6,88 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Trójchlorek boru (BCl3) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 1,6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Tetrachlorosilan (SiCl4) | N 5.0 | 99,999 | 40/50 | 100 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Silan (SiH4) 5% w helu (He) | N 5.0 | 5/95 | 40/50 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Silan (SiH4) 100 ppm w wodorze | N 5.0 | 100 ppm | 40/50 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Czynsz na butle do gazów specjalnych [PLN netto] |  |  |  |  | 14 butli x 730 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata ADR za jedną dostawę [PLN netto] |  |  |  |  | 7 dostaw po 2 butle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata drogowa za butle w jednej dostawie [PLN netto] |  |  |  |  | 7 dostaw x 2 butle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt transportu [PLN netto] |  |  |  |  | 7 dostaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma wartości [PLN netto] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość podatku VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zobowiązuję się do zrealizowania dostawy gazów w ciągu ……. (należy wpisać 6 albo 5 albo 4 albo 3 albo 2) dni roboczych od złożenia zamówienia.

ZADANIE 3

oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i jej załącznikach:

1.	Wartość netto oferty: …………………………………. PLN – wyliczona zgodnie z Tabelą nr 2 poniżej.

2.	Stawka VAT 23 %

3.	Cena brutto oferty: ........................................ PLN

Tabela nr 3

| Ciecz | Zapotrzebowanie całkowite [l] | Liczba dostaw | Koszt jednej dostawy z opłatą ADR [PLN netto] | Cena [PLN/litr] | Cena całkowita za hel (2x5) | Koszt dostaw [PLN netto] (3x4) | Koszt całkowity [PLN netto] (6+7) | Wartość podatku VAT 23% | Koszt całkowity [PLN brutto] [8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hel | 1000 | 10 ( 100 l) |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnach od 4 do 10.

Zobowiązuję się do zrealizowania dostawy gazów w ciągu ……. (należy wpisać 6 albo 5 albo 4 albo 3 albo 2) dni roboczych od złożenia zamówienia.

- OŚWIADCZENIA

  - zamówienie zostanie zrealizowane w terminach, w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ, jej załącznikach w tym istotnych postanowieniach umowy i OPZ.

  - termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy 24.10.2018 r.

  - w cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

  - zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, jej załącznikami w tym Istotnymi postanowieniami umowy i OPZ oraz wszelkimi dot. ich modyfikacjami (jeżeli dotyczy), w pełni je akceptuję/my i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

  - uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

  - Akceptuję/my, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie (na zasadach opisanych Istotnych postanowieniach umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Oświadczam/my, że:

    - wybór naszej oferty nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

    - wybór naszej oferty będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa(rodzaj) towaru/usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

*skreślić niepotrzebne

    - W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

      - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

      - mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,

      - importu usług lub towarów.

  - Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu2.

  - Zamówienie wykonam sam/z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić)

| L.P. | Nazwa (Firma) Wykonawcy | Zakres prac powierzony podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

.................................., dnia ...............................................

........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania

wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’