Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1- dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do Wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

- Pod pojęciem sukcesywnej dostawy, należy rozumieć dostawy dokonywane etapami w różnym - dowolnym asortymencie i ilościach nieprzekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje podział zamówienia na około 40 dostaw po 45 butli.

- Zamawiający planuje w okresie trwania umowy używanie (stałą dzierżawę) na terenie spółki około 60 butli do gazów technicznych oraz około 140 butli do gazów specjalnych.

- Dostawca zobowiązany będzie do utrzymania stałych cen za dzierżawę butli do gazów, bez naliczania opłat dodatkowych za dzierżawę długoterminową.

- Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail.

- Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania również za pośrednictwem poczty e-mail.

- Asortyment dostawy częściowej wyszczególniony na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodny z asortymentem wyszczególnionym w Protokole odbioru (załącznik nr 3 do umowy) potwierdzającym dostawę.

- Dostawy będą realizowane do różnych lokalizacji docelowych na terenie miasta Wrocław.

- Dokładny adres dostawy zostanie wskazany każdorazowo przez Zamawiającego.

- Dostawy będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

- Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż 3 dni.

- Odbiór butli opróżnionych dokonywany będzie sukcesywnie przy nowych dostawach i powinien być wliczony w cenę zamówienia.

- Butle zawierające gazy, muszą być czytelnie i prawidłowo oznaczone co do zawartości, zawory butli muszą być opieczętowane i zabezpieczone kołpakami lub pałąkami ochronnymi.

- Do każdej dostawy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączy:

- certyfikat lub świadectwo kontroli czystości,

- kartę charakterystyki,

- warunki przechowywania oraz datę ważności produktu,

- Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy gazów, w przypadku:

- stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianymi a dostarczonymi gazami,

- uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie gazów,

- Ilości gazów wskazane w poniższej tabeli są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.

Tabela nr 1:

| # | Nazwa gazu | Min. klasa czystości | Skład % i tolerancja | Pojemność wodna butli [l] | Nominalne ciśnienie gazu +/-5% [bar] | Zapotrzebowanie na 6 miesięcy (w butlach) na poszczególne budynki |  |  |  | Całkowita liczba butli [szt] | Cena jednostkowa [PLN] |  | Wartość razem [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 9A | 1BC | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Argon | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 |  | 35 | 13 |  | 48 |  |  |  |
|  |  | N6.0 | 99,9999 | 50 | 200 |  | 9 | 4 |  | 13 |  |  |  |
| 2 | Metan/Argon (Ar/CH4) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 200 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Tlen / Argon (O2/Ar) |  | 25/75 +/-2% | 50 | 150 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Tlen/ hel (O2/He) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Tlenek węgla (CO/He) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Hel | N 6.0 | 99,9999 | 50 | 200 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 |  | 5 | 18 |  | 23 |  |  |  |
| 7 | hel (He) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (przyłącze gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | N 5.0 | 99,999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Hel 5.0 | N 5.0 | 99,999 | 10 | 150 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Azot | N 4.0 | 99,99 | 50 | 200 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 | 30 | 30 | 20 |  | 80 |  |  |  |
|  |  | N 6.0 | 99,9999 | 50 | 200 |  | 17 | 5 |  | 22 |  |  |  |
| 10 | Metan (CH4) | N 2,5 | 99,5 | 50 | 200 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | N 5.5 | 99,9995 | 10 | 200 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | N 5.5 | 99,9995 | 50 | 200 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Acetylen (C2H2) | N 2.6 do fotometrii | 99,6 | 10 | 16 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | N 2.6 do fotometrii | 99,6 | 40 | 16 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 12 | Wodór | N 5.0 | 99,999 | 50 | 200 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 10 | 200 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| 13 | wodór (H2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min. N 5.0 | 99,999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Podtlenek azotu (N2O) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 50 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | N 2.5 | 99,5 | 50 | 50 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Dwutlenek węgla (CO2) | N 4.5 | 99,995 | 50 | 57 | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  | N 4.8 | 99,998 | 50 | 57 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | N 2.0 bez substancji szkodliwych dla organizmów żywych | 99 | 40 | 57 |  | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |
| 16 | Dwutlenek węgla (CO2) z pojemników typu przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | N 4,5 | 99,9999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Tlen (O2) | N 5.0 | 99,9999 | 50 | 200 | 25 | 15 |  |  | 40 |  |  |  |
| 18 | tlen (O2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min. N 5.0 | 99,9999 | 1 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Tlenek węgla (CO) | Min. N 4.7 | 99,997 | 50 | 200 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 20 | Tlenek węgla (CO) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min N 3.7 | 99,9999 | 1 | 12 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Amoniak (NH3) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 8,59 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 10 | 8,59 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Wodór / azot (H2/N2) |  | 10/90 +/- 2% | 50 | 200 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10/90 +/- 2% | 10 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 5/95 +/- 2% | 50 | 200 |  | 8 | 2 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 3/95 | 50 | 200 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 | Powietrze syntetyczne | N 5.0 zawartość CnHm poniżej 0,1ppm | 20/80 +/-1% | 50 | 200 |  | 5 | 8 |  | 13 |  |  |  |
| 24 | Mieszanka siarkowodór/powietrze (H2S/powietrze) |  | Stężenie siarkowodoru poniżej 5 ppm bez CO2 (poniżej 1 ppm | 10 | 100 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Mieszanka siarkowodór/azot (H2S/N2) |  | Stężenie siarkowodoru poniżej 5 ppm, stężenie CO2 ( 300 ppm do 400 ppm | 10 | 100 |  |  | 2 |  | 32 |  |  |  |
| 26 | Propan (C3H8) | N 2.5 | 99,5 | 50 | 8,53 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Dwutlenek siarki (SO2) | N 3.8 | 99,98 | 50 | 3,26 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Mieszanka kalibracyjna N2/CO2/CO |  | 90,65/ 8,5/0,85 | 50 | 200 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Mieszanka kalibracyjna H2/Ar | N 5.0 | 10/90 | 10 | 200 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 5/95 | 50 | 200 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 30 | Mieszanka metan/azot CH4/N2 |  | 0,5/99,5 | 10 | 100 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | wiązka azotu 12 butli | N 5.0 | 99,999 |  | 200 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | wiązka argonu 12 butli | N 5.0 | 99,999 |  | 200 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 32 | wiązka wodoru 12 butli | N 5.0 | 99,999 |  | 200 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | Czynsz na butle do gazów technicznych [PLN netto] |  |  |  |  | 60 butli x 730 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czynsz na butle do gazów specjalnych [PLN netto] |  |  |  |  | 140 butli x 730 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata ADR za jedną dostawę [PLN netto] |  |  |  |  | 40 dostaw po 45 butli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata drogowa za butle w jednej dostawie [PLN netto] |  |  |  |  | 40 dostaw x 45 butli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt transportu [PLN netto] |  |  |  |  | 40 dostaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma wartości [PLN netto] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość podatku VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w Formularzu oferty wszystkich pozycji 
w kolumnach „Cena jednostkowa” i „Wartość razem”

Zadanie nr 2- dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do Wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

- Pod pojęciem sukcesywnej dostawy, należy rozumieć dostawy dokonywane etapami w różnym - dowolnym asortymencie i ilościach nieprzekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje podział zamówienia na około 7 dostaw po 2 butle.

- Zamawiający planuje w okresie trwania umowy używanie (stałą dzierżawę) na terenie spółki około 14 butli  do gazów specjalnych.

- Dostawca zobowiązany będzie do utrzymania stałych cen za dzierżawę butli do gazów, bez naliczania opłat dodatkowych za dzierżawę długoterminową.

- Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail.

- Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania również za pośrednictwem poczty e-mail.

- Asortyment dostawy częściowej wyszczególniony na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodny z asortymentem wyszczególnionym w Protokole odbioru (załącznik nr 3 do umowy) potwierdzającym dostawę.

- Dostawy będą realizowane do różnych lokalizacji docelowych na terenie miasta Wrocław.

- Dokładny adres dostawy zostanie wskazany każdorazowo przez Zamawiającego.

- Dostawy będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

- Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.

- Odbiór butli opróżnionych dokonywany będzie sukcesywnie przy nowych dostawach i powinien być wliczony w cenę zamówienia.

- Butle zawierające gazy, muszą być czytelnie i prawidłowo oznaczone co do zawartości, zawory butli muszą być opieczętowane i zabezpieczone kołpakami lub pałąkami ochronnymi.

- Do każdej dostawy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączy:

- certyfikat lub świadectwo kontroli czystości,

- kartę charakterystyki,

- warunki przechowywania oraz datę ważności produktu,

- Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy gazów, w przypadku:

- stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianymi a dostarczonymi gazami,

- uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie gazów,

- Ilości gazów wskazane w poniższej tabeli są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.

Tabela nr 2:

| # | Nazwa gazu | Min. klasa czystości | Skład % i tolerancja | Pojemność wodna butli [l] | Nominalne ciśnienie gazu +/-5% [bar] | Zapotrzebowanie na 24 miesięcy (w butlach) na poszczególne budynki |  |  |  | Całkowita liczba butli [szt] | Cena jednostkowa [PLN] |  | Wartość razem [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 9A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Heksafluorek siarki (SF6) | N 5.0 | 99,999 | 10 | 21 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | N 5.0 | 99,999 | 50 | 21 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Czterofluorometan (CF4) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 110 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Trójfluorometan (CHF3) | N 5.0 | 99,999 | 10 | 41,8 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Tetrafluorobutatriene (C4F8) | N 5.0 |  | 40 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Chlor (Cl2) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 6,88 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Trójchlorek boru (BCl3) | N 5.0 | 99,999 | 50 | 1,6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Tetrachlorosilan (SiCl4) | N 5.0 | 99,999 | 40/50 | 100 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Silan (SiH4) 5% w helu (He) | N 5.0 | 5/95 | 40/50 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Silan (SiH4) 100 ppm w wodorze | N 5.0 | 100 ppm | 40/50 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Czynsz na butle do gazów specjalnych [PLN netto] |  |  |  |  | 14 butli x 730 dni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata ADR za jedną dostawę [PLN netto] |  |  |  |  | 7 dostaw po 2 butle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opłata drogowa za butle w jednej dostawie [PLN netto] |  |  |  |  | 7 dostaw x 2 butle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt transportu [PLN netto] |  |  |  |  | 7 dostaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma wartości [PLN netto] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość podatku VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 3 – sukcesywne dostawy ciekłego helu

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

- Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w ilościach nieprzekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje podział zamówienia na 10 dostaw po 100 litrów.

- Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail.

- Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania.

- Ilość cieczy w dostawie częściowej wyszczególniona na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodna z ilością wyszczególnioną w Protokole Odbioru (załącznik nr 3) potwierdzającym dostawę.

- Miejscem dostawy jest: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. Wrocław 54-066 ul. Stabłowicka 147.

- Ciekły hel musi zostać dostarczony bezpośrednio do urządzeń NMR, znajdujących się w pomieszczeniach 0.1 oraz 0.2 na parterze budynku 1BC oraz urządzeń znajdujących się w budynku 9A. W związku z powyższym dostawca musi dysponować mobilnymi zbiornikami dostosowanymi do przebywania w silnym polu magnetycznym.

- Dostawy będą odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

- Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż 3 dni robocze po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

- Całkowite zapotrzebowanie na ciekły hel wynosi 1000  litrów. Jest to ilość szacunkowa, służąca do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.

Tabela nr 3

| Ciecz | Zapotrzebowanie całkowite [l] | Liczba dostaw | Koszt jednej dostawy z opłatą ADR [PLN netto] | Cena [PLN/litr] | Cena całkowita za hel (2x5) |  | Koszt dostaw [PLN netto] (3x4) | Koszt całkowity [PLN netto] (6+7) | Wartość podatku VAT 23% | Koszt całkowity [PLN brutto] [8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hel | 1000 | 10 ( po 100 l) |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w Formularzu oferty wszystkich pozycji w kolumnach od 4 do 10.