Załącznik nr 1 do Zapytania – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Warunek graniczny Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Oferowana cena jednostkowa netto | Oferowana całkowita cena netto | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska litograficzna | Maska litograficzna do procesów cleanroomowych w klasie czystości 100 (płyta szklana pokryta metalicznym chromem): - wykonawca jest zobowiązany do wykonania maski litograficznej, według określonego przez zleceniodawce projektu (projekt w formacie .GDS) - maska kompatybilna z urządzeniem do centrowania masek SUSS MA/BA8 - szkło: sodowe - rozmiar maski: 5'' x 5'' - grubość maski: 0,090'' - pole zapisu: 5 cm x 5 cm - zapełnienie pola zapisu: ~70% - ramka: 5 mm z każdej strony - wymiar krytyczny: 3 µm - tolerancja wymiaru krytycznego: ±0.25 - pudełko: prosimy aby nie było drukowane drukarką 3D, tylko było standardowe - plastikowe | 1 szt. | 1 |  |  |  |

Deklaruję/my udzielenie na zaoferowany przedmiot zamówienia ……………… (słownie: …………………………………………………………) miesięcznej gwarancji jakości (wskazać okres gwarancji jakości), na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)