## część 1
zał. Nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
1 | Jednorazowe klatki dla zwierząt laboratoryjnych | Klatka dla myszy z wiekiem z dwoma filtrami z poliestru, z miejscem na butelkę na wode. Wieka do klatek typu II L kompatybilne z denkami opisanymi poniżej.Poza filtrem klatki wykonane z PET. Waga klatki i spodu nie wieksza niż 250 g. Po wykorzystaniu przeznaczona do utylizacji bez konieczności mycia i dezynfekcji. Klatka musi pasować do kompletnego systemu do hodowli myszy IVC Mouse Rack INNOVIVERACK MD, model wzorcowy INNOCAGE IVC, |  | 1 | 1000
2 | Jednorazowe dno klatki dla myszy, ze ściółką kukurydzianą, | dno klatki do klatek typu IIL, kompatybilne z klatką (model wzorcowy INNOCAGE) opisaną powyzej , dla myszy ściółka kukurydziana z INNORICHMENT, dno z wymiennym uchwytem na kartę informacyjną, sterylizowane, przeznaczone na maksymalnie 5 myszy, powierzchnia podłogi minimalnie 500 cm2, wysokość minimalnia 12 cm, wykonane z PET, z mocowaniem karmnika, całkowita wysokość 25 spodów włożonych jeden na drugi maksymalnie 50 cm, po wykorzystaniu przeznaczone do utylizacji bez konieczności mycia i dezynfekcji. Dno w połączeniu z klatką musi być kompatybilne z regałem IVC Mouse Rack, INNOVIVE RACK MD |  | 1 | 1000
5 | transport pozycji 1 i2 |  |  | 1
Cena powyższych pozycji
1 | Butla bez wody, 300 ml | Butla na wodę, bez wody, 300 ml, Po wykorzystaniu przeznaczona do utylizacji bez konieczności mycia i dezynfekcji, pasujące do klatek dla myszy opisanych powyżej |  | 1 | 400
2 | Karmniki plastikowe do klatek | karmnik plastikowy wzmacniany wstawką ze stali kwasoodpornej, dla myszy, po wykorzystaniu przeznaczona do utylizacji bez konieczności mycia i dezynfekcji, pasujące do klatkiopisanej powyżej |  | 1 | 400
3 | kopułka plastikowa z wejściami dla myszy | kopułka plastikowa, półprzeźroczysta, czerwona, plastikowa z wejściami dla myszy, Po wykorzystaniu przeznaczona do utylizacji bez konieczności mycia i dezynfekcji, model wzorcowy INNODOME |  | 1 | 200
4 | Karuzela plastikowa | Karuzela półprzezroczysta czerwona, plastikowa, dla myszy, na kopułke opisaną powyżej, model wzorcowy INNOWHEEL. |  | 1 | 200
5 | transport pozycji 1-4 |  |  | 1
Cena powyższych pozycji
Cena całkowita oferty