***Załącznik nr 1-*** *Wykaz stanowisk laserowych*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa lasera | Klasa |
| 1 | Laser pompujący LIMO60-DL915 | 4 |
| 2 | Laser pompujący LIMO60-DL975 | 4 |
| 3 | Laser do pracy ciągłej, model SEM16\_LP532 | 3B |
| 4 | Laser półprzewodnikowy | 3B |
| 5 | Laser jednoczęstotliwościowy 2003 nm | 3B |
| 6 | Laser pompujący 3CN 01466 HL | 3B |
| 7 | Laser pompujący CN01 378HL | 3B |
| 8 | Laser 1064, AA1411-281760-50-PM900-FCA50 | 3B |
| 9 | Laser 1530, AA1401-195600-080-PM900-FCA-25 | 3B |
| 10 | Laser 1540, AA1401-194300-080-PM900-FCA-25 | 3B |
| 11 | Laser 1550, AA1401-193400-080-PM900-FCA-25 | 3B |
| 12 | Laser 1555, AA1401-192800-080-PM900-FCA-25 | 3B |
| 13 | Laser 1651 NLK1U5FAAA, NEL/NTT | 3B |
| 14 | Laser HeNe 25LHP213-230 | 3B |
| 15 | Laser przestrajalny półprzewodnikowy | 3B |
| 16 | Wskaźniki laserowy 650 nm | 2 |
| 17 | Laser Ti:szafir 750-1050nm 40mJ | 4 |
| 18 | Laser 975nm 3W, zasilacz z analogową regulacją mocy | 4 |
| 19 | Laser światłowodowy 808nm 2W, zasilacz z analogową regulacją mocy | 4 |
| 20 | Laser światłowodowy 808nm 5W, zasilacz z analogową regulacją mocy | 4 |
| 21 | Laser światłowodowy 975mn 3W, zasilacz z analogową regulacją mocy | 4 |
| 22 | Laser jednomodowy 796 nm | 3B |
| 23 | Laser jednomodowy 1064 nm | 3B |
| 24 | Laser ekscymerowy IPEX 840/860 | 1 |
| 25 | Laser impulsowy G4 | 1 |
| 26 | Laser ekscymerowy ATLEX 300 I | 1 |
| 27 | Laser pikosekundowy InnoSlab PX | 1 |
| 28 | Laser Firestar ti80 | 1 |
| 29 | Q-Switched DPSS Compact Laser Platform | 4 |
| 30 | Zintegrowany system laserowy NT342 (integruje nanosekundowy oscylator optyczny z laserem Nd: YAG z modulacją dobroci) | 4 |
|
| 31 | Mikroskop Zeiss Cell Observer SD | 3B |
| 32 | Mikroskop Leica SP8 MP | 3B/4 |
| 33 | Laser 390-2600 nm | 4 |
| 34 | Laser He Cd, model 3301R-G | 3B |
| 35 | Aparat do laserowego pomiaru dyfuzji termicznej (LFA) | 1 |
| 36 | Laserowy moduł do rejestracji i analizy obrazów | 1 |
| 37 | Cytometr BD FACS Aria Fusion (sorter) | 1 |
| 38 | Cytometr BD Canto (analizator) | 1 |
| 39 | Cytometr LSR Fortessa (analizator) | 1 |
| 40 | Cytometr przepływowy z opcją sortowania 4CD IVD | 1 |
| 41 | Cytometr przepływowy z opcją sortowania 4CD IVD | 1 |