| Lp. | Przedmiot zamówienia dla części 1 | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapilara łącząca do zaworu A i B chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo) | Kapilara łącząca do zaworu A i B chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo), produkt wzorcowy: pressure sensor, valve flow line A/B , produkt wzorcowy -nr kat. LC513 (Thermo) |  | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kapilara łącząca do zaworu S chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo) | Kapilara łącząca do zaworu S chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo), produkt wzorcowy: pressure sensor, valve flow line S produkt wzorcowy -nr kat. LC514 (Thermo) |  | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kapilara łącząca do zaworu S chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo) | Rotor do zaworu pompy chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo), produkt wzorcowy: valve rotor (E3), for serial no. V-010000 and above produkt wzorcowy nr kat. LC228 (Thermo) |  | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stator do zaworu pompy chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo) | Stator do zaworu pompy chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo), produkt wzorcowy: valve stator, coated for serial nos. V-001000-V-01999, coated, for Easy-nLC™ series produkt wzorcowy nr kat. LC226 (Thermo) |  | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do autosamplera chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo) | Igła do autosamplera chromatografu nanoLC Easy 1000 (Thermo), produkt wzorcowy: autosampler needle assembly for Easy-nLC™ systems ASC produkt wzorcowy nr kat. LC302 (Thermo) |  | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Lp. | Przedmiot zamówienia dla części 2 | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna chromatograficzna ze złożem XB-C18 Peptide bioZen 150x2,1 mm, 2,6 um | Kolumna ze złożem XB-C18 Peptide bioZen 150x2,1 mm, 2,6 um - produkt wzorcowy: kolumna do LC bioZen™ Peptide XB-C18 150x2,1 mm, ziarno 2,6 um, produkt wzorcowy nr kat. PHX-00F-4768-AN (Phenomenex) |  | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedkolumny ze złożem XB-C18 Peptide bioZen do kolumn o średnicy do 2,1 mm | Przedkolumny ze złożem XB-C18 Peptide bioZen do kolumn o średnicy do 2,1 mm, produkt wzorcowy: SecurityGuard ULTRA Cartridges bioZen™ Peptide XB-C18 for 2.1 mm ID Columns 3/Pk, produkt wzorcowy nr kat. PHX-AJ0-9806 (Phenomenex) |  | 3 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)