## Arkusz1
TZ.2723.38.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Ustalenia dotyczące gwarancji dostawcy, montażu, serwisu (jeśli dotyczy) | Ilość opakowań | Oferowany produkt | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Źródło mirzące Keysight B2901A | Źródło mierzące Keysight B2901A Moc wyjściowa: 31,8 W Zakres napięcia źródła: ±200 mV do ±200 V Zakres prądu źródła: ±1 nA do ±10 A Minimalna rozdzielczość źródła: 1pA/1µV Minimalna rozdzielczość pomiarowa: 100fA/100nV Darmowe oprogramowanie aplikacyjne na PC | gwarancja min. 36 msc | 1
2 | Adapter bananowy-trójosiwy Keysight N1294A-001 | Adapter bananowy-trójosiowy Keysight N1294A-001 kompatybilny ze źródłem mierzącym Keysight B2901A | gwarancja min. 12 msc | 1
Cena
Ofertowany termin dostawy………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
część 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Ustalenia dotyczące gwarancji dostawcy, montażu, serwisu (jeśli dotyczy) | Ilość opakowań | Oferowany produkt | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Manualna stacja pomiarowa do pomiarów struktur półprzewodnikowych | Manualna stacja pomiarowa do pomiarów struktur półprzewodnikowych wyposażona w: 1x mikroskop stereoskopowy z regulowanym powiększeniem 15x ~ 100x kompatybilny ze stacją pomiarową 1x stolik pomiarowy 4'' ze stali nierdzewnej 1x uchwyt stolika pomiarowego -kompatybilny ze stacją pomiarową oraz stolikiem pomiarowym -ruch w osiach x-y (sterowanie ręczne - śrubą mikrometryczną) -zakres ruchu: 360° 2x mikropozycjoner: -kompatybilny ze stacją pomiarową oraz stolikiem pomiarowym -ruch w osiach x-y-z (min. 12,5mm x 12,5mm x 12,5mm) -dokładność: 5µm 2x uchwyt sondy: -kompatybilny z mikropozycjonerem -kabel: koncentryczny min. 2 m, -złącze: BNC męskie, -adapter: zgięta konstrukcja, śr. 6mm 10x igła pomiarowa -kompatybilna z uchwytem sondy -średnica: max. 20 µm -wykończenie: nikiel 1x pompa próżniowa kompatybilna z elementami stacji pomiarowej | gwarancja min. 12 msc | 1
Cena
Ofertowany termin dostawy………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego