## opis
zał. Nr 1 opis przedmiotu zamówienia - odczynniki część 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
1 | FastDigest ScaI | Enzym restrykcyjny rozpoznający sekwencję DNA AGT/ACT tnący po środku na tępe końce, mający optimum aktywności w temperaturze 37°C, szybkość reakcji do 15 minut, działający w uniwersalnym buforze FastDigest Buffer. W zestawie powinien być dostarczony bufor umożliwiający bezpośrednie załadowanie mieszaniny poreakcyjnej na żel do elektroforezy oraz bufor bezbarwny. |  | na 100 reakcji | 1
2 | FastDigest SspI | Enzym restrykcyjny rozpoznający sekwencję DNA AAT/ATT tnący po środku na tępe końce, mający optimum aktywności w temperaturze 37°C, szybkość reakcji do 15 minut, działający w uniwersalnym buforze FastDigest Buffer. W zestawie powinien być dostarczony bufor umożliwiający bezpośrednie załadowanie mieszaniny poreakcyjnej na żel do elektroforezy oraz bufor bezbarwny. |  | na 100 reakcji | 1
3 | FastDigest PvuI | Enzym restrykcyjny rozpoznający sekwencję DNA C G A T / C G tnący po środku na lepkie końce, mający optimum aktywności w temperaturze 37°C, szybkość reakcji do 15 minut, działający w uniwersalnym buforze FastDigest Buffer. W zestawie powinien być dostarczony bufor umożliwiający bezpośrednie załadowanie mieszaniny poreakcyjnej na żel do elektroforezy oraz bufor bezbarwny. |  | na 20 reakcji | 2
4 | FastDigest NdeI | Enzym restrykcyjny rozpoznający sekwencję DNA C A / T A T G tnący po środku na lepkie końce, mający optimum aktywności w temperaturze 37°C, szybkość reakcji do 15 minut, działający w uniwersalnym buforze FastDigest Buffer. W zestawie powinien być dostarczony bufor umożliwiający bezpośrednie załadowanie mieszaniny poreakcyjnej na żel do elektroforezy oraz bufor bezbarwny. |  | na 300 reakcji | 1
5 | FastDigest PstI | Enzym restrykcyjny rozpoznający sekwencję DNA C T G C A / G tnący po środku na lepkie końce, mający optimum aktywności w temperaturze 37°C, szybkość reakcji do 15 minut, działający w uniwersalnym buforze FastDigest Buffer. W zestawie powinien być dostarczony bufor umożliwiający bezpośrednie załadowanie mieszaniny poreakcyjnej na żel do elektroforezy oraz bufor bezbarwny. |  | na 800 reakcji | 1
6 | Substrat chemiluminescencyjny dla peroksydazy chrzanowej | Substrat do wywoływania blotów, na błonie z PVDF i nitrocellulozowej, pozwalający na detekcję białek poniżej pikograma. Stabilność sygnału powyżej czterech godzin. |  | 500mL | 1
7 | Bydlęca albumina z surowicy Frakcja V | BSA , czystość ≥98 %, w proszku, CAS No.[90604-29-8] |  | 500g | 1
8 | ViaFect™ Transfection Reagent | Reagent do transfekcji komórek zwierzęcych, uproszczony protokół użycia, wymaga minimalnej optymalizacji, niska toksyczność, do efektywnej transfekcji lini komórkowych które ulagają transfekcji w minimalnym stopniu |  | 0,75ml | 1
9 | Przeciwciała królicze, poliklonalne, anty hTAS1R2 | Przeciwciała do westernbloting i ewentualnie cytometrii przepływowej, rozpoznające sekwencję aminokwasową 481-530 (ISWHTINNTI PMSMCSKRCQ SGQKKKPVGI HVCCFECIDC LPGTFLNHTE) podjednostki receptora smaku, ludzkiego TAS1R2 |  | 100μL | 1
10 | Przeciwciała królicze, poliklonalne, anty hTAS1R3 | Przeciwciała do barwienia histologicznego i ewentualnie cytometrii przepływowej, rozpoznające sekwencję aminokwasową N- terminalną podjednostkę receptora smaku, ludzkiego TAS1R3 |  | 100μL
11 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R1 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R1 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny: OSR00151W- Thermofisher |  | 100μL | 2
12 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R3 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R3 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny: PA5-39712-Thermofisher |  | 100μg | 2
13 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R4 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R4 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny:OSR00153W-Thermofisher |  | 100μL | 2
14 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R8 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R8 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej., Art.. Referencyjny:OSR00156W-Thermofisher |  | 100μL | 2
15 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R13 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R13 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej., Art.. Referencyjny:OSR00160W-Thermo |  | 100μL | 2
16 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R14 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R14 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny:OSR00161W-Thermo |  | 100μL | 2
17 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R16 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R16 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny:OSR00162W-Thermofisher |  | 100μL | 2
18 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R20 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R20 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny:OSR00175W-Thermofisher |  | 100μL | 2
19 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R31 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R31 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny:PA5-67771-Thermofisher |  | 100μL | 2
20 | przeciwciało skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R40 | Królicze przeciwciało poliklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi smaku gorzkiegoTAS2R40 reagującego w Western Blotting i ewentualnie cytometrii przepływowej, Art.. Referencyjny:PA5-67749-Thermofisher |  | 100μL | 2
21 | pożywaka DMEM, | wysoka glukoza, HEPES L-glutamina Bez czerwieni fenolowej i pirogronianu sodu, art.. Referencyjny: 21063029-ThermoFisher |  | 500ml | 5
22 | Pirogronian sodu, roztwór 100mM | Roztwór 100 mM do hodowli komórkowych; art.. Referencyjny: 11360039 |  | 100 ml | 3
23 | DMSO, dimetylosulfotlenek | ≥99,5 % do biologii molekularnej, zamrażania komórek, CAS No.[67-68-5] |  | 100ml | 5
Cena
zał. Nr 1 opis przedmiotu zamówienia - odczynniki część 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
1 | Drugorzędowe kozie przeciwciało skierowane przeciwko ciężkim i lekkim łańcuchom mysich IgG, adsorbowane, skoniugowane z HRP | Drugorzędowe kozie przeciwciało skierowane przeciwko ciężkim i lekkim łańcuchom mysich IgG, adsorbowane, skoniugowane z HRP w ilości 1mg (Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP) |  | 1mg | 1
Cena