| Część 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Próżniowe systemy do filtracji (membrana z CN) | Próżniowe i sterylne systemy z membraną z azotanu celulozy (CN) firmy Nalgene. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami nawilżającymi i wysoką szybkością przepływu roztworów wodnych. Nadają się do zimnej sterylizacji, filtracji czystej, filtracji wstępnej i ultrafiltracji roztworów buforowych, pożywek mikrobiologicznych i innych roztworów wodnych. - wielkość porów 0,2 µm - objętość lejka: 500ml, objętość butelki: 1000ml |  | 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 2 | Końcówki do pipet automatycznych 1000-10000ul | Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. -objętość: 1000-10000ul, niejałowe |  | Worek- 200 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)